OS-I.7222.6.17.2015.MH                                                            Rzeszów, 2015-10-30

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

- art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) w związku z § 2 ust 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia (REGON 272696025, NIP 6280000977) z dnia 29 września 2015 r. znak: PS/71/2015 w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 19 marca 2014 r. znak: OS-I.7222.19.15.2013.MH, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2014 r. znak: OS.I.7222.32.12.2014.MH i z dnia 30 marca 2015 r. znak: OS-I.7222.6.6.2015.MH, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych

orzekam

I.	Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 19 marca 2014 r. znak: OS-I.7222.19.15.2013.MH, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2014 r. znak: OS.I.7222.32.12.2014.MH i z dnia 30 marca 2015 r. znak: OS-I.7222.6.6.2015.MH, udzielającą ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia 
(REGON 272696025, NIP 6280000977) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych w następujący sposób:

I.1. W podpunkcie III.3.2.1. Tabela 11 otrzymuje brzmienie:

Tabela 11

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób dalszego gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05 01 03* | Osady z dna zbiorników | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 2. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
| 4. | 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 5. | 19 08 11* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 6. | 19 11 05* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |

I.2. W podpunkcie III.3.2.2. Tabela 12 otrzymuje brzmienie:

Tabela 12

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób dalszego gospodarowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 2. | 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 3. | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |

I.2. Punkt V.4. otrzymuje brzmienie:

„V.4. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby 
i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych.

V.4.1. Monitoring zanieczyszczenia gleby i ziemi prowadzony będzie 
z częstotliwością raz na 5 lat w zakresie przedstawionym w poniższej tabeli:

Tabela 16a

| Lp. | Oznaczenie punktu pomiarowego | Współrzędne geodezyjne | Zakres analizowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1. | ROO-1 | 5508470,91 | 7548205,08 | Metale: arsen, chrom, cynk, kadm, mangan, miedź, ołów, rtęć, żelazo Benzyna suma (C6-C12) Olej mineralny (C12-C35) Węglowodory aromatyczne BTEX pojedyncze i ich suma. WWA: naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(a)fluoranten, benzo(ghi)perylen Fenole |
| 2. | ROO-2 | 5508463,44 | 7548339,34 |  |
| 3. | ROO-3 | 5508269,85 | 7548319,17 |  |
| 4. | ROO-4 | 5508250,25 | 7548137,73 |  |
| 5. | ROO-5 | 5508536,15 | 7547884,72 |  |
| 6. | ROO-6 | 5508378,09 | 7547649,88 |  |
| 7. | ROO-7 | 5508227,77 | 7547636,01 |  |
| 8. | ROO-8 | 5508359,42 | 7547505,91 |  |

V.4.2. Dodatkowo próby gruntu będą pobierane w przypadku wystąpienia sytuacji mogących powodować potencjalne zagrożenie skażenia gleby.

V.4.3. Monitoring wpływu instalacji na wody podziemne (gruntowe) prowadzony będzie z częstotliwością dwa razy w roku, w dwóch piezometrach P-9 i P-10, wchodzących w skład lokalnej sieci monitoringu, w zakresie przedstawionym 
w poniższej tabeli:

Tabela 16b

| Lp. | Oznaczenie punktu pomiarowego | Lokalizacja punktu pomiarowego | Zakres analizowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | P-9 | Istniejące piezometry wchodzące w skład lokalnej sieci monitoringu. | pH, temperatura, przewodność elektrolityczna właściwa PEW Metale: arsen, chrom, cynk, kadm, mangan, miedź, ołów, rtęć, żelazo Benzyna suma (C6-C12) Olej mineralny (C12-C35) Węglowodory aromatyczne BTEX pojedyncze i ich suma. WWA: naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(a)fluoranten, benzo(ghi)perylen Fenole Eter etylowo-t-butylowy (ETBE) Eter metylowo-t-butylowy (MTBE) |
| 2. | P-10 |  |  |

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.) 
znak: PS/71/2015, ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 19 marca 2014 r. znak: OS-I.7222.19.15.2013.MH, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2014 r. znak: OS.I.7222.32.12.2014.MH i z dnia 30 marca 2015 r. znak: OS-I.7222.6.6.2015.MH, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych, zlokalizowanej na terenie ORLEN Południe S.A., Zakład Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze.

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 479/2015.

Na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, która na podstawie § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany decyzji jest marszałek województwa.

Pismem z dnia 13 października 2015 r. znak: OS-I.7222.6.17.2015.MH zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla w/w instalacji.

Działając zgodnie z zapisami art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101), prowadzący instalację 
do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, złożonego przy piśmie z dnia 
26 stycznia 2015 r. znak: PS/08/2015, dołączył Raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. Wynikiem przeprowadzonej w ww. dokumentacji oceny ryzyka zanieczyszczenia, określony został zakres analiz dla badań jakości gleby ziemi i wód gruntowych, będący przedmiotem wnioskowanych obecnie zmian w pozwoleniu (rozszerzenie określonego w decyzji monitoringu o badania zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiary zawartości tych substancji 
w wodach gruntowych).

Ponadto Spółka zawnioskowała o zmianę w sposobie dalszego gospodarowania odpadem o kodzie 16 08 02* – Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki. Zgodnie z zapisami pozwolenia ww. odpady winny być przekazywane uprawnionym podmiotom 
do odzysku. Na terenie instalacji oprócz katalizatorów, które ze względu 
na zawartość metali (w szczególności niklu) poddawane są odzyskowi stosowane 
są również katalizatory o nieznacznej zawartości metali, które są w znacznym stopniu zanieczyszczone i nie mogą zostać przekazane do unieszkodliwienia. Mając na uwadze powyższe przychylono się do wniosku Spółki i określono w decyzji, 
że odpady o kodzie 16 08 02* przekazywane będą uprawnionym podmiotom 
do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Wnioskowane przez Spółkę zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji.

Opłatę skarbową w wys. 1005,50 zł

uiszczono w dniu 30 września 2015 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Otrzymują:

- ORLEN Południe S.A.

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

- ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

- a/a

Do wiadomości:

- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów