RŚ.VI.7660/13-1/08							     Rzeszów, 2009-01-29

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 181 ust. 1 pkt 1, 183 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 202, art. 203 ust. 3, art. 204, art. 211, art. 215, art. 224 ust. 3, art. 151, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.),

- art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227),

- art. 18 ust. 2 i art. 27 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

- pkt 4 ppkt 1 i pkt 5 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122 poz. 1055),

- § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a i § 2 ust. 1 pkt. 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.),

- § 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206),

- § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281),

- § 2 ust. 1 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12),

- § 6 i § 31 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. 
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260 poz. 2181),

- § 2 oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826),

- § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. Nr 137 poz. 984),

- § 2, § 3, § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 
2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291)

- § 3, § 5, § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366),

- § 2 pkt.1, § 3, § 5, § 6, § 7 i § 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37 poz. 339 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Zakładów Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A. 
z dnia 7 stycznia 2008 r., znak: PE/10/2008, uzupełnionego pismem z dnia 28 lipca 2008 r., znak: PO/994/2008 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: ŚR.IV-6618/21/08 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji 
do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji 
do spalania paliw o nominalnej mocy 75 MWt

orzekam

I.	Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 
2 stycznia 2007 r. znak: ŚR.IV-6618/21/05, udzielającą Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowych 
i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy 75 MWt stron w następujący sposób:

I.1. Na stronie 2 w linii 15 od góry w miejsce zapisu „75 MWt” wprowadzam zapis 
„9 MWt”.

I.2. W punkcie I.1. w miejsce zapisu „zakładowa kotłownia węglowo – gazowa” wprowadzam zapis „zakładowa kotłownia gazowa”.

I.3. W podpunkcie I.2.1.1. w miejsce zapisu „10 000 Mg/rok” wprowadzam zapis „15 850 Mg/rok”.

I.4. W podpunkcie I.2.1.2.:

I.4.1. 	 w miejsce zapisu „38 000 Mg/rok” wprowadzam zapis „67 550 Mg/rok”,

I.4.2. tiret pierwszy otrzymuje nowe brzmienie:

„cztery reaktory ze stali kwasoodpornej o pojemności 33,0 m3 każdy z chłodnicami 
o powierzchni 160 m2”

I.5. W podpunkcie I.2.1.4. w miejsce zapisu „11 200 Mg/rok” wprowadzam zapis „6 850 Mg/rok”.

I.6. Podpunkt I.2.1.5. otrzymuje brzmienie:

„Węzeł żywic poliestrowych II o max. wydajności 40 100 Mg/rok:

- trzy reaktory ze stali kwasoodpornej o pojemności 18,0 m3 każdy z kolumnami destylacyjnymi o pojemności 1,4 m3 i chłodnicami zwrotnymi o powierzchni 
21,8 m2,

- trzy mieszalniki ze stali kwasoodpornej o pojemności 32,0 m3 każdy,

- sześć zbiorników do stabilizacji i preakceleracji żywic ze stali kwasoodpornej 
o pojemności 28,0 m3 każdy,

- trzy mieszalniki do tiksotropowania żywic ze stali kwasoodpornej o pojemności 32,0 m3 każdy,

-	dwa mieszalniki ze stali kwasoodpornej o pojemności 28,0 m3 każdy,

-	dwa reaktory ze stali kwasoodpornej o pojemności 6,6 m3 każdy z chłodnicami 
o powierzchni 21,8 m2 i 6 m2,

-	dwa topniki o pojemności 18 m3 każdy z chłodnicami o powierzchni 130 m3 każda,

-	dwa mieszalniki o pojemności 12,5 m3 każdy.”.

I.7. W podpunkcie I.2.4.3., w tirecie pierwszym po wyrażeniu „zestawy doprowadzające i odprowadzające media”, kropkę zastępuję przecinkiem i dodaję wyrażenie „filtr pulsacyjny workowy”.

I.8. Punkt I.2.5. otrzymuje brzmienie:

„W skład instalacji do spalania paliw będą wchodzić:

- kocioł parowy UL-SX opalany gazem ziemnym o mocy 8 MW

- ciąg uzdatniania wody (stacja demineralizacji wody, stacja odgazowania 
i podgrzania wody zasilającej) o wydajności 80 m3/h,

- rozprężacze odsolin o wydajności 2500 kg/h i odmulin o wydajności 900 kg/h,

- stacja redukcyjno – schładzająca parę wodną.”.

I.9. Punkt I.3.5. otrzymuje brzmienie:

„Procesem produkcyjnym realizowanym w instalacji będzie spalanie gazu ziemnego w kotle UL-SX w celu wytworzenia pary technologicznej o temperaturze ok. 230 – 270 oC.”.

I.10. W punkcie I.4.1. Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 1

| Lp. | Numer zbiornika | Poje-mność [m3] | Substancja magazyno-wana | Usytuowanie zbiornika | Zabezpieczenia mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiorniki magazynowe surowców |
| 1. | LV-001 | 160 | fenol | Obiekt B-151 | Wszystkie zbiorniki posadowione będą na swoich fundamentach, we wspólnej tacy żelbetowej zabezpieczającej grunt przed zanieczyszczeniem. Zbiorniki izolowane wełną mineralną w osłonie z blachy aluminiowej (bez LV-005 i LV-006), wyposażone w czujniki dolnego poziomu napełnienia sprzężone z wyłącznikami zabezpieczającymi pompy przed suchobiegiem, wyposażone w zawory wdechowo – wydechowe oraz wskazania poziomu aktualnego napełnienia i temperatury w zbiorniku. |
| 2. | LV-002 | 100 | fenol |  |  |
| 3. | LV-003 | 66 | formalina |  |  |
| 4. | LV-004 | 66 | formalina |  |  |
| 5. | LV-005 | 66 | glikol propylenowy |  |  |
| 6. | LV-006 | 66 | glikol propylenowy |  |  |
| 7. | LV-007 | 63 | woda amoniakalna |  |  |
| 8. | LV-008 | 63 | glikol dwuetylenowy |  |  |
| 9. | LV-009 | 63 | glikol mono-etylenowy |  |  |
| 10. | LV-010 | 63 | fenol |  |  |
| 11. | LV-011 | 63 | ług sodowy |  |  |
| 12. | LV-017 | 84 | olej sojowy |  |  |
| 13. | LV-012 | 106 | styren | Obiekt B-100 | Zbiorniki posadowione będą we wspólnej betonowej bezodpływowej tacy stokażu. Dno oraz ściany boczne zbiorników będą wyłożone geomembraną z folii PEHD dociśniętej warstwą betonową ochronną, w warstwie tej do połowy zbiorników umieszczona będzie siatka metalowa antyelektron – statyczną uziemioną. Zbiorniki wyposażone w system blokad pomp rozładowczych po osiągnięciu maksymalnego poziomu, - system blokad pomp podających surowce do instalacji przed suchobiegiem i od stopnia napełnienia wagowego, - zawory wdechowo – wydechowe, - półstałe urządzenia gaśnicze na pianę ciężką. |
| 14. | LV-014 | 100 | alkohol etylowy |  |  |
| 15. | LV-018 | 84 | styren |  |  |
| 16. | LV-019 | 200 | benzyna lakowa |  |  |
| 17. | LV-020 | 64 | butanol |  |  |
| 18. | LV-022 | 320 | styren |  |  |
| 19. | LV-021 | 320 | fenol | Obiekt B-151d | Zbiornik posadowiony będzie na fundamencie, izolowany, ogrzewany. Taca wykonana ze szczelnego zbrojonego betonu pokryta powłoką odporną na działanie fenolu. |
| 20. | LV-300P | 70 | DCPD (Dicyklopentadien) | Obiekt B-140c | Zbiorniki posadowione będą w tacy żelbetonowej uszczelnionej geomembraną z folii polietylenowej PEHD 2x1,5 mm, zaopatrzonej w bezodpływową studzienkę. Odgazy ze zbiorników odprowadzane będą do spalatora. |
| 21. | LV-301P | 70 | bezwodnik maleinowy |  |  |
| Zbiorniki magazynowe wyrobów gotowych |
| 22. | LV-401 | 32 | żywica rezolowa | Obiekt B-150b | Zbiorniki usytuowane będą w części instalacji żywic fenolowych i poliestrowych zakwalifikowanej jako strefa zagrożenia wybuchem, wyposażonej w stałe urządzenia gaśnicze na pianę lekką. Obiekt w części zagrożonej wybuchem wyposażony będzie w urządzenia do ciągłego pomiaru stężeń par rozpuszczalników, w ramach którego stężenia par rozpuszczalników stale wyświetlane w sterowni wydziału. |
| 23. | LV-402 | 32 | żywica rezolowa |  |  |
| 24. | LV-405 | 12,5 | żywica rezolowa |  |  |
| 25. | LV-406 | 12,5 | żywica rezolowa |  |  |
| 26. | LV-358 | 32 | żywica wodorozpusz-czalna |  |  |
| 27. | LV-360 | 32,5 | żywica wodorozpusz-czalna |  |  |
| 28. | LV-361 | 32 | żywica wodorozpusz-czalna |  |  |
| 29. | LV-354 | 33,3 | żywica wodorozpusz-czalna |  |  |
| 30. | LV-403 | 32 | żywica wodorozpusz-czalna |  |  |
| 31. | LV-404 | 12,5 | żywica wodorozpusz-czalna |  |  |
| 32. | LV-353 | 32 | żywica wodorozpusz-czalna |  |  |
| 33. | LA-204 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 34. | LA-205 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 35. | LA-207 | 30 | żywica rezolowa |  |  |
| 36. | LA-208 | 30 | żywica wodorozpusz-czalna |  |  |

I.11. W punkcie I.4.3. Tabela nr 3 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 3

| Lp. | Numer zbiornika | Poje-mność [m3] | Substancja magazyno-wana | Usytuowanie zbiornika | Zabezpieczenia mające na celu ograniczenie emisji do środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiorniki magazynowe surowców |
| 1. | FV-001 | 1000 | metanol | Obiekt B-100 | Wszystkie zbiorniki posadowione na swoich fundamentach, we wspólnej tacy żelbetowej zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem gruntu. Dno oraz ściany boczne zbiorników wyłożone geomembraną z folii PEH dociśniętej warstwą betonową ochronną, w warstwie tej do połowy zbiorników umieszczona będzie siatka metalowa antyelektrostatyczna uziemiona. Zbiorniki wyposażone będą w: - system blokad pomp rozładowczych po osiągnięciu maksymalnego poziomu, - system blokad pomp podających surowce do instalacji przed suchobiegiem i od stopnia napełnienia wagowego: - zawory wdechowo – wydechowe, - półstałe urządzenia gaśnicze na pianę ciężką. |
| 2. | FV-002 | 220 | metanol |  |  |
| 3. | FV-003 | 220 | metanol |  |  |
| 4. | FV-007 | 320 | metanol |  |  |
| Zbiorniki magazynowe wyrobów gotowych |
| 5. | FV-401 | 320 | formalina | Obiekt B-100 | Zbiorniki posadowione będą w betonowej dwucelkowej, bezodpływoej tacy stokażowej. Dno oraz ściany boczne wyłożone będą geomembraną z folii polietylenowej PEHD. Folia dociśnięta warstwą betonową ochronną. W połowie warstwy ochronnej umieszczona będzie siatka metalowa antyelektron – statyczna uziemiona. Zbiorniki wyposażone będą w zawory wdechowo – wydechowe. Wskazania temperatury i poziomu napełnienia na sterowni wydziału. Zbiorniki będą wyposażone w półstałą instalację gaśniczą na pianę ciężką. |
| 6. | FV-402 | 200 | formalina |  |  |
| 7. | FV-418 | 63 | formalina | Obiekt B-2 | Taca żelbetowa, bezodpływowa. Dno oraz ściany boczne wyłożone będą geomembraną z folii polietylenowaj PEHD. Folia dociśnięta będzie warstwą betonową ochronną. Zbiorniki wyposażone będą w zawory wdechowo – wydechowe. Wskazania temperatury i poziomu napełnienia na sterowni wydziału formaliny. |
| 8. | FV-419 | 63 | formalina |  |  |
| 9. | FV-450 | 50 | formalina |  |  |

I.12. W podpunkcie II.1.1.1. Tabela nr 5 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 5

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h | [mg/m3u] przy zaw. 3% tlenu w gazach odlotowych |
| Wyciąg ogólny z pomieszczeń wydziału produkcyjnego | E-150a | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,0160 0,0210 0,0070 0,0260 |  |
| Wyciąg ogólny z pomieszczeń wydziału produkcyjnego | E-150b | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,0008 0,0011 0,0004 0,0013 |  |
| Wyciąg ogólny z pomieszczeń wydziału produkcyjnego | E-150c | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,0008 0,0011 0,0004 0,0013 |  |
| Odpowietrzenie reaktorów kondensacyjnych wraz z oprzyrządowaniem | E-151 | fenol formaldehyd ksylen styren węglowodory alifatyczne | 0,0030 0,0060 0,0010 0,0070 0,0040 |  |
| Wyciąg z kotła ONC o mocy 1,5 MW | E-152b | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył zawieszony pył PM 10 |  | 150 35 5 5 |
| Wyciąg z kotła ONC o mocy 2,3 MW | E-152c | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył zawieszony pył PM 10 |  | 150 35 5 5 |
| Wyciąg z zasypu bezwodnika ftalowego i maleinowego | E-153a | pył ogółem pył PM 10 | 0,0630 0,0630 |  |
| Wyciąg z zasypu mocznika | E-153b | pył ogółem pył PM 10 | 0,0900 0,0900 |  |
| Wyciąg z zasypu bezwodnika maleinowego | E-153c | pył ogółem pył PM 10 | 0,0630 0,0630 |  |
| Wyciąg z urządzeń do rozładunku żywic rezolowych i poliestrowych z reaktorów | E-154 | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,1250 0,0375 0,2600 1,5740 |  |
| Wyciąg z taśmy chłodzącej | E-155a | fenol formaldehyd | 0,2000 0,0400 |  |
| Wyciąg z taśmy chłodzącej | E-155b | fenol formaldehyd | 0,0500 0,0100 |  |
| Wyciąg z taśmy chłodzącej - kruszenie nowolaków | E-156 | pył ogółem pył PM 10 | 0,3240 0,3240 |  |
| Wyciąg z rozlewu trójetyloaminy | E-158a | trójetyloamina | 0,5560 |  |
| Wyciąg z rozlewu trójetyloaminy | E-158b | trójetyloamina | 0,5560 |  |
| Wyciąg z rozlewu trójetyloaminy | E-158c | trójetyloamina | 0,5560 |  |
| Wyciąg z pompowni surowców ciekłych | E-160 | fenol formaldehyd styren węglowodory alifatyczne | 0,0001 0,0001 0,00003 0,00012 |  |
| Wyciąg z pomp próżniowych i reaktorów w węźle poliestrów II | E-161 | fenol formaldehyd ksylen styren | 0,0003 0,0006 0,0001 0,0007 |  |
| Wyciąg z zasypu bezwodników i zasypu PET żywic poliestrowych II | E-162 | pył ogółem pył PM 10 | 0,0021 0,0021 |  |
| Wyciąg z reaktora do stabilizacji żywicy i zasypu kredy i talku | E-163 | pył ogółem pył PM 10 | 0,0720 0,0720 |  |
| Zbiornik fenolu LV-001 | LV-001 | fenol | 0,0052 |  |
| Zbiornik fenolu LV-002 | LV-002 | fenol | 0,0051 |  |
| Zbiornik formaliny LV-003 | LV-003 | formaldehyd | 0,0022 |  |
| Zbiornik formaliny LV-004 | LV-004 | formaldehyd | 0,0022 |  |
| Zbiornik glikolu propylenowego LV-005 | LV-005 | glikol | 0,109 |  |
| Zbiornik glikolu propylenowego LV-006 | LV-006 | glikol | 0,109 |  |
| Zbiornik wody amoniakalnej LV-007 | LV-007 | amoniak | 0,0155 |  |
| Zbiornik glikolu dwuetylenowego LV-008 | LV-008 | glikol | 0,108 |  |
| Zbiornik glikolu dwuetylenowego LV-009 | LV-009 | glikol | 0,108 |  |
| Zbiornik fenolu LV-010 | LV-010 | fenol | 0,0051 |  |
| Zbiornik styrenu LV-012 | LV-012 | styren | 0,0360 |  |
| Zbiornik styrenu LV-018 | LV-018 | styren | 0,0360 |  |
| Zbiornik benzyny lakowej LV-019 | LV-019 | węglowodory alifatyczne | 0,0256 |  |
| Zbiornik butanolu LV-020 | LV-020 | butanol | 0,2363 |  |
| Zbiornik fenolu LV-021 | LV-021 | fenol | 0,0052 |  |
| Zbiornik styrenu LV-022 | LV-022 | styren | 0,0360 |  |

I.13. W podpunkcie I.1.1.3. Tabela nr 7 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 7

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczającej | kg/h |
| Odpowietrzenie absorbera | E-4a | formaldehyd tlenek węgla | 0,0480 1,6250 |
| Wyciąg mechaniczny z hali produkcyjnej | E-5a | formaldehyd węglowodory alifatyczne metanol | 0,0200 0,0040 0,0390 |
| Zbiornik formaliny FV-401 | FV-401 | formaldehyd | 0,0026 |
| Zbiornik formaliny FV-402 | FV-402 | formaldehyd | 0,0026 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-418 | FV-418 | formaldehyd | 0,0030 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-419 | FV-419 | formaldehyd | 0,0030 |
| Zbiornik formaliny stężonej FV-450 | FV-450 | formaldehyd | 0,0030 |
| Zbiornik metanolu FV-001 | FV-001 | metanol | 2,0502 |
| Zbiornik metanolu FV-002 | FV-002 | metanol | 2,0502 |
| Zbiornik metanolu FV-003 | FV-003 | metanol | 2,0502 |
| Zbiornik metanolu FV-007 | FV-007 | metanol | 2,0502 |

I.14. W podpunkcie I.1.1.5. Tabela nr 9 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 9

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczającej | [mg/m3u] przy zaw. 6% tlenu w gazach odlotowych |
| Kocioł UL-SX | E-1a | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył PM 10 | 300 35 5 5 |

I.15. W podpunkcie II.1.2.1. Tabela nr 10 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 10

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | amoniak | 0,0010 |
| 2. | glikol | 0,0110 |
| 3. | fenol | 0,7310 |
| 4. | formaldehyd | 0,3418 |
| 5. | ksylen | 0,0080 |
| 6. | styren | 0,2035 |
| 7. | trójetyloamina | 0,2670 |
| 8. | węglowodory alifatyczne | 0,9040 |
| 9. | pył ogółem | 1,7081 |
| 10. | pył PM 10 | 1,7081 |
| 11. | dwutlenek azotu | 2,6700 |
| 12. | dwutlenek siarki | 0,1670 |
| 13. | butanol | 0,0071 |

I.16. W podpunkcie II.1.2.2. w Tabeli nr 11 w wierszu Lp. 2 w kolumnie 3 zmieniam zapis z „0,002” na „0,020”.

I.17. W podpunkcie II.1.2.3. Tabela nr 12 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 12

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | formaldehyd | 0,2359 |
| 2. | metanol | 3,3463 |
| 3. | tlenek węgla | 2,4375 |

I.18. W podpunkcie II.1.2.5. Tabela nr 14 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 14

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | dwutlenek azotu | 10,720 |
| 2. | dwutlenek siarki | 0,500 |
| 3. | pył ogółem | 0,400 |
| 4. | pył PM 10 | 0,400 |

I.19. W punkcie II.3.1. Tabela nr 15 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 15

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 12 000,00 |
| 2. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 50,00 |
| 3. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,20 |
| 4. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 400,00 |
| 5. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 0,40 |
| 6. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 2,50 |
| 7. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 100,00 |
| 8. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 10,00 |
| 9. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,50 |
| 10. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 40,00 |
| 11. | 17 02 01 | Drewno | 4,00 |
| 12. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 50,00 |
| 13. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 10,00 |
| 14. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 10,00 |
| 15. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 2,00 |
| 16. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 2,00 |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.20. W punkcie II.3.2. Tabela nr 16 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 16

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 4 000,00 |
| 2. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,10 |
| 3. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 100,00 |
| 4. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 0,20 |
| 5. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 2,00 |
| 6. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 40,00 |
| 7. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 5,00 |
| 8. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,30 |
| 9. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 20,00 |
| 10. | 17 02 01 | Drewno | 3,00 |
| 11. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 25,00 |
| 12. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 10,00 |
| 13. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 5,00 |
| 14. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 1,00 |
| 15. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 1,00 |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.21. W punkcie II.3.3. Tabela nr 17 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 17

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,10 |
| 2. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 0,20 |
| 3. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,10 |
| 4. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 20,00 |
| 5. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 25,00 |
| 6. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 10,00 |
| 7. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 1,00 |
| 8. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,20 |
| 9. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 0,20 |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.22. W punkcie II.3.4. w Tabeli nr 18 w wierszu Lp. 3 w kolumnie 4 zmieniam zapis z „5,00” na „15,00”.

I.23. W punkcie II.3.5. Tabela nr 19 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 19

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,05 |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,50 |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,00 |
| 4. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 10,00 |
| 5. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 25,00 |
| 6. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 10,00 |
| 7. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 2,00 |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.24. W punkcie II.5.1. Tabela nr 20 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 20

| Rodzaj ścieków – miejsce wprowadzenia do kanalizacji | Dopuszczalna ilość ścieków | Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne max. stężenie zanieczyszczeń w ściekach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qśr [m3/d] | Qmax roczne [m3/rok] |  |  |  |
| Mieszanina ścieków bytowo – przemysłowych – studzienka 4FS7 | 55 | 30 000 | fenol ogólny | mg/dm3 | 200 |
|  |  |  | fenol lotny | mg/dm3 | 50 |
|  |  |  | formaldehyd | mg/dm3 | 100 |
|  |  |  | ChZT | mgO2/dm3 | 800 |
| Ścieki z mycia aparatury – studzienka 4FS10 | 2,7 | 3 000 | fenol ogólny | mg/dm3 | 1 500 |
|  |  |  | fenol lotny | mg/dm3 | 500 |
|  |  |  | formaldehyd | mg/dm3 | 350 |
| Wody opadowe stokaż B-151 o pow. 1500 m² (wóz asenizacyjny wprowadzenie do „okrąglaka”) | 150 | 1 500 | fenol ogólny | mg/dm3 | 200 |
|  |  |  | fenol lotny | mg/dm3 | 50 |
|  |  |  | formaldehyd | mg/dm3 | 100 |
|  |  |  | ChZT | mgO2/dm3 | 800 |
| Wody opadowe stokaż B-151d zbiorników z fenolem o pow. 500 m² (wóz asenizacyjny wprowadzenie do „okrąglaka” lub wód pochłodniczych i opadowych) | 50 | 500 | fenol lotny | mg/dm3 | 200 |
|  |  |  | formaldehyd | mg/dm3 | 50 |

I.25. W punkcie II.5.2. w Tabeli nr 21 w wierszu 1 w kolumnie 3 zmieniam zapis 
z „3 000” na „4 000”.

I.26. W punkcie II.5.3. w Tabeli nr 22 w wierszu 1 w kolumnie 3 zmieniam zapis 
z „1 500” na „3 500”.

I.27. W podpunkcie II.5.4.2. w Tabeli nr 24 w wierszu 1 w kolumnie 3 zmieniam zapis z „5 000” na „3 000”.

I.28. W podpunkcie II.5.4.3. w Tabeli nr 25 w wierszu 1 w kolumnie 3 zmieniam zapis z „11 000” na „9 000”.

I.29. Punkt III.1.1. otrzymuje brzmienie:

„Gazy poreakcyjne z instalacji:

-	z obiektu B-150 kierowane będą do pieca dopalania katalitycznego,

-	z obiektu B-140 kierowane będą do instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów ciekłych i gazów odlotowych.

W przypadku awarii lub postoju pieca dopalania katalitycznego wszystkie gazy poreakcyjne z instalacji kierowane będą do instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów ciekłych i gazów odlotowych.

W przypadku awarii lub postoju instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów ciekłych i gazów odlotowych wszystkie gazy poreakcyjne z instalacji kierowane będą do pieca dopalania katalitycznego.”.

I.30. Punkt III.1.2. otrzymuje brzmienie:

„Proces dopalania gazów poreakcyjnych w piecu dopalania katalitycznego będzie trwał max 8 760, spaliny z pieca będą wprowadzane do powietrza emitorem 
E-151.”.

I.31. Punkt III.2.2. otrzymuje brzmienie:

„Proces dopalania gazów poreakcyjnych w pochodni będzie trwał max 1 500 godzin.”.

I.32. Punkt III.3.1. otrzymuje brzmienie:

„Zatrzymanie instalacji będzie poprzedzone wstrzymaniem podawania odpadów 
i gazów do komory spalania. Proces wygaszania spalatora może być przeprowadzany max 24 razy w roku. Łączny czas postoju spalatora będzie wynosił max 1 500 godzin.”.

I.33. Punkt III.3.2. otrzymuje brzmienie:

„Rozruch instalacji będzie zapoczątkowany nagrzaniem komory spalania 
do temperatury 850oC poprzez spalanie gazu ziemnego w palniku o mocy 8 MW. 
Po osiągnięciu zadanej temperatury do pieca będą podawane wstępnie przygotowane odpady płynne oraz gazy. Proces rozruchu będzie trwał max 
300 h/rok.”.

I.34. W podpunkcie IV.1.1.1. Tabela nr 26 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 26

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-150a | 35 | 1,7 | 11 | 293 | 8000 |
| E-150b | 20 | 0,5 | 16,3 | 293 | 8000 |
| E-150c | 20 | 0,5 | 16,3 | 293 | 8000 |
| E-151 | 25 | 0,3 | 3,3 | 353 | 8760 |
| E-152b | 22 | 0,4 | 5,8 | 380 | 4000 |
| E-152c | 17 | 0,5 | 7,1 | 473 | 8000 |
| E-153a | 20 | 0,25 | 7,1 | 288 | 700 |
| E-153b | 20 | 0,3 | 6,6 | 288 | 120 |
| E-153c | 20 | 0,25 | 7,1 | 288 | 120 |
| E-154 | 20 | 0,2 | 1,3 | 288 | 300 |
| E-155a | 20 | 0,2 | 12,7 | 288 | 1200 |
| E-155b | 20 | 0,2 | 12,7 | 288 | 1200 |
| E-156 | 8 | 0,4 | 14,3 | 288 | 2400 |
| E-158a | 20 | 0,2 | 9,2 | 293 | 160 |
| E-158b | 20 | 0,2 | 9,2 | 293 | 160 |
| E-158c | 20 | 0,2 | 9,2 | 293 | 160 |
| E-160 | 5 | 0,12 | 5 | 293 | 1000 |
| E-161 | 19 | 0,15 | 5,9 | 303 | 120 |
| E-162 | 23 | 0,3 | 3,3 | 293 | 620 |
| E-163 | 7,2 | 0,315 | 5,8 | 293 | 300 |
| LV-001 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 160 |
| LV-002 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 160 |
| LV-003 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 180 |
| LV-004 | 7,5 | 0,05 | 7,1 | 287 | 180 |
| LV-005 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 25 |
| LV-006 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 25 |
| LV-007 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 60 |
| LV-008 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 25 |
| LV-009 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 25 |
| LV-010 | 7,5 | 0,05 | 0,7 | 287 | 80 |
| LV-012 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 105 |
| LV-018 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 60 |
| LV-019 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 50 |
| LV-020 | 7,5 | 0,05 | 4,2 | 287 | 30 |
| LV-021 | 9,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 30 |
| LV-022 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 30 |

I.35. W podpunkcie IV.1.3.1. Tabela nr 30 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 30

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-5a | 23,0 | 0,60 | 35 | 297 | 8000 |
| E-4a | 29,0 | 0,35 | 5 | 297 | 1500 |
| FV-401 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 460 |
| FV-402 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 460 |
| FV-418 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 130 |
| FV-419 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 100 |
| FV-450 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 270 |
| FV-001 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 670 |
| FV-002 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 270 |
| FV-003 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 270 |
| FV-007 | 7,5 | 0,05 | 2,8 | 287 | 270 |

I.36. W podpunkcie IV.1.4.1. Tabela nr 31 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 31

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-159 | 25,0 | 0,80 | 15,8 | 433 | 7260 |

I.37. W podpunkcie IV.1.5.1. Tabela nr 33 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 33

| Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1a | 23,00 | 0,9 | 6,22 | 370 | 8000 |

I.38. Skreślam w całości podpunkt IV.1.5.2. Charakterystyka techniczna stosowanych urządzeń ochrony atmosfery.

I.39. W punkcie IV.2.5. Tabela nr 39 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 39

| Kod źródła hałasu | Nazwa źródła hałasu (lokalizacja) | Czas pracy źródła |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pora dzienna [h] | Pora nocna [h] |
| K-B8 | źródło typu „budynek” Budynek kotłowni gazowej z wentylatorem powietrza o mocy 37 kW | 16 | 8 |

I.40. W podpunkcie IV.3.1.1. Tabela nr 40 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 40

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | Gromadzone będą w zbiornikach LV-3105 i LV-3106 i magazynowane w Stacji przygotowania odpadów do spalenia |
| 2. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady będą prasowane w zamykanej, zadaszonej wiacie przy instalacji i magazynowane w zamykanym Magazynie (obiekt B-118) posiadającym szczelną betonową posadzkę |
| 3. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Gromadzone będą w opakowaniach jednostkowych oraz magazynowane w zamykanym Magazynie w Oddziale Elektrycznym posiadającym szczelną betonową posadzkę |
| 4. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Odpady będą magazynowane w bębnach stalowych na szczelnym, utwardzonym placu w obiekcie B-145 |
| 5. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | Odpady nie będą magazynowane |
| 6. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady będą prasowane i magazynowane w obiektach B-20, B-118 |
| 7. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady będą prasowane i magazynowane w obiektach B-20, B-118 |
| 8. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Gromadzone będą w beczkach stalowych o poj. 200 l i hobokach o poj. 50 l i magazynowane w obiekcie B-145 |
| 9. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Gromadzone będą w beczkach i magazynowane w laboratorium wydziałowym |
| 10. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Magazynowane będą w sposób uporządkowany w wyznaczonym miejscu na placu budowy lub rozbiórki, tylko w okresie budowy lub rozbiórki |
| 11. | 17 02 01 | Drewno | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji żywic fenolowych i poliestrowych |
| 12. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji żywic fenolowych i poliestrowych |
| 13. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji żywic fenolowych i poliestrowych |
| 14. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zadaszonym, zamykanym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji |
| 15. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, na regale w zamkniętym magazynku laboratorium wydziałowego posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji |
| 16. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, na regale w zamkniętym magazynku laboratorium wydziałowego posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.41. W podpunkcie IV.3.1.2. Tabela nr 41 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 41

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | Magazynowane będą w zbiornikach AV-813 i AV-814, przy budynku głównym instalacji żywic aminowych |
| 2. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Gromadzone będą w opakowaniach jednostkowych oraz magazynowane w zamykanym Magazynie w Oddziale Elektrycznym posiadającym szczelną betonową posadzkę |
| 3. | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | Odpady gromadzone będą w opakowaniach jednostkowych oraz magazynowane w magazynie posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji |
| 4. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | Odpady nie będą magazynowane |
| 5. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady będą prasowane i magazynowane w obiekcie B-20 |
| 6. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady będą prasowane i magazynowane w obiekcie B-20 |
| 7. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Gromadzone będą w beczkach stalowych o poj. 200 l i hobokach o poj. 50 l i magazynowane przy instalacji żywic aminowych |
| 8. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Gromadzone będą w beczkach i magazynowane w laboratorium wydziałowym |
| 9. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Magazynowane będą w sposób uporządkowany w wyznaczonym miejscu na placu budowy lub rozbiórki, tylko w okresie budowy lub rozbiórki |
| 10. | 17 02 01 | Drewno | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji żywic aminowych |
| 11. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji żywic aminowych |
| 12. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji żywic aminowych |
| 13. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zadaszonym, zamykanym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji |
| 14. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, na regale w zamkniętym magazynku laboratorium wydziałowego posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji |
| 15. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, na regale w zamkniętym magazynku laboratorium wydziałowego posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.42. W podpunkcie IV.3.1.3. Tabela nr 42 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 42

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Gromadzone będą w opakowaniach jednostkowych oraz magazynowane w zamykanym Magazynie w Oddziale Elektrycznym posiadającym szczelną betonową posadzkę |
| 2. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | Odpady nie będą magazynowane |
| 3. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Gromadzone będą w beczkach i magazynowane w laboratorium wydziałowym |
| 4. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Magazynowane będą w sposób uporządkowany w wyznaczonym miejscu na placu budowy lub rozbiórki, tylko w okresie budowy lub rozbiórki |
| 5. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji formaliny |
| 6. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji formaliny |
| 7. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zadaszonym, zamykanym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji |
| 8. | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, na regale w zamkniętym magazynku laboratorium wydziałowego posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji |
| 9. | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, na regale w zamkniętym magazynku laboratorium wydziałowego posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.43. W podpunkcie IV.3.1.4. w Tabeli nr 43 w wierszu Lp. 3 w kolumnie 4 zmieniam zapis z „Odpady nie będą magazynowane” na „Odpady magazynowane będą 
w bębnach stalowych na utwardzonym placu przy instalacji spalatora”.

I.44. W podpunkcie IV.3.1.5. Tabela nr 44 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 44

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób i miejsce magazynowania odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Gromadzone będą w opakowaniach jednostkowych oraz magazynowane w zamykanym Magazynie w Oddziale Elektrycznym posiadającym szczelną betonową posadzkę |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady będą prasowane i magazynowane w obiektach B-20, B-118 |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady będą prasowane i magazynowane w obiektach B-20, B-118 |
| 4. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Magazynowane będą w sposób uporządkowany w wyznaczonym miejscu na placu budowy lub rozbiórki, tylko w okresie budowy lub rozbiórki |
| 5. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji spalania paliw |
| 6. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Magazynowane w wydzielonym, oznaczonym miejscu na utwardzonym placu przy instalacji spalania paliw |
| 7. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Magazynowane będą w szczelnych pojemnikach w zadaszonym, zamykanym pomieszczeniu posiadającym szczelną betonową posadzkę, bez odpływu do kanalizacji |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.45. W podpunkcie IV.3.2.1. Tabela nr 45 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 45

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Procesy odzysku lub unieszkodliwiania |
| --- | --- | --- |
| 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | D5, D10 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | D5, R14 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | R4, R5, R14 |
| 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | D5, D10 |
| 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | D5 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | R1, R14 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | R1, R14 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | R4, R14 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | R14 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | R14 |
| 17 02 01 | Drewno | R1, R14 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | R4, R14 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | R4, R14 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | D10 |
| 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | D9, D10 |
| 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | D9, D10 |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.46. W podpunkcie IV.3.2.2. Tabela nr 46 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 46

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Procesy odzysku lub unieszkodliwiania |
| --- | --- | --- |
| 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | D5, D10 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | R4, R5, R14 |
| 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | D5, D10 |
| 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | D5 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | R1, R14 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | R1, R14 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | R4, R14 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | R14 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | R14 |
| 17 02 01 | Drewno | R1, R14 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | R4, R14 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | R4, R14 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | D10 |
| 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | D9, D10 |
| 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | D9, D10 |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.47. W podpunkcie IV.3.2.3. Tabela nr 47 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 47

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Procesy odzysku lub unieszkodliwiania |
| --- | --- | --- |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | R4, R5, R14 |
| 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | D5 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | R14 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | R4, R14 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | R4, R14 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | R14 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | D10 |
| 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | D9, D10 |
| 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | D9, D10 |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.48. W podpunkcie IV.3.2.5. Tabela nr 49 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 49

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Procesy odzysku lub unieszkodliwiania |
| --- | --- | --- |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zwierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | R4, R5, R14 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | R1, R14 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | R1, R14 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | R14 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | R4, R14 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | R4, R14 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | D10 |

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I.49. W punkcie IV.4.1. Tabela nr 50 otrzymuje nowe brzmienie:

Tabela nr 50

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadu [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 16 000,00 |

I.50. Po podpunkcie IV.5.1.3. dodaję podpunkt IV.5.1.4. o treści:

„Ścieki opadowe ze stokażu B-151d wprowadzane będą do kanalizacji zakładowej do „okrąglaka” lub do wód pochłodniczych i opadowych.”.

I.51. Podpunkt IV.5.5.1. otrzymuje brzmienie:

„Ścieki z odsalania i odmulania kotła będą wprowadzane do kanalizacji zakładowej 
w studzience FS4a.”.

I.52. W punkcie V.1. Tabela nr 52 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 52

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Zużycie | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia elektryczna | 16 000,00 | MWh/rok |
| 2. | Energia cieplna | 280 000,00 | GJ/rok |
| 3. | Gaz ziemny | 1 800 000,00 | m³/rok |
| 4. | Woda: - na potrzeby socjalne - na potrzeby technologiczne - chłodnicza | 30 000,00 10 000,00 100 000,00 | m³/rok |
| 5. | Fenol | 40 000,00 | Mg/rok |
| 6. | Formalina stabilizowana 100% | 25 000,00 | Mg/rok |
| 7. | Kwas siarkowy 40% | 350,00 | Mg/rok |
| 8. | Kwas siarkowy 25% | 500,00 | Mg/rok |
| 9. | Inne kwasy | 450,00 | Mg/rok |
| 10. | Mocznik nawozowy | 7 000,00 | Mg/rok |
| 11. | Ług sodowy 100% | 3 000,00 | Mg/rok |
| 12. | Woda amoniakalna 100% | 500,00 | Mg/rok |
| 13. | Bezwodnik kwasu maleinowego | 5 000,00 | Mg/rok |
| 14. | Bezwodnik kwasu ftalowego | 5 000,00 | Mg/rok |
| 15. | Azot ciekły | 1 000,00 | Mg/rok |
| 16. | Alkohol butylowy | 600,00 | Mg/rok |
| 17. | Alkohol izopropylowy | 100,00 | Mg/rok |
| 18. | Benzyna do lakierów | 10 000,00 | Mg/rok |
| 19. | Dwumetyloetanoloamina DMEA | 30,00 | Mg/rok |
| 20. | Dwucyklopentadien | 20,00 | Mg/rok |
| 21. | Dwumetyloacedamid DMAA | 20,00 | Mg/rok |
| 22. | Epidian 5 | 50,00 | Mg/rok |
| 23. | Glikole | 7 000,00 | Mg/rok |
| 24. | Ksylen | 350,00 | Mg/rok |
| 25. | Styren | 10 000,00 | Mg/rok |
| 26. | Oleje roślinne | 8 000,00 | Mg/rok |
| 27. | Nonylofenol | 200,00 | Mg/rok |
| 28. | Pentaerytryd | 2 000,00 | Mg/rok |
| 29. | Paratoluenosulfonamid | 25,00 | Mg/rok |
| 30. | Metanol | 2 000,00 | Mg/rok |
| 31. | Paraformaldehyd | 250,00 | Mg/rok |
| 32. | Wodorotlenek potasu | 150,00 | Mg/rok |
| 33. | Wodorotlenek baru | 60,00 | Mg/rok |
| 34. | Trójetyloamina | 100,00 | Mg/rok |
| 35. | Monoetyloamina | 50,00 | Mg/rok |
| 36. | Utwardzacz – Metox-50 | 15,00 | Mg/rok |
| 37. | Spirytus bezwodny | 50,00 | Mg/rok |
| 38. | Barwniki | 0,10 | Mg/rok |
| 39. | Środki nawilżające | 5,00 | Mg/rok |
| 40. | Dodatki do żywic | 20,00 | Mg/rok |
| 41. | Katalizatory | 15,00 | Mg/rok |
| 42. | PET | 4 500,00 | Mg/rok |
| 43. | Wypełniacze | 15,00 | Mg/rok |
| 44. | Inne | 700,00 | Mg/rok |

I.53. W punkcie V.2. Tabela nr 53 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 53

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Zużycie | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia elektryczna | 1 500,00 | MWh/rok |
| 2. | Energia cieplna | 30 000,00 | GJ/rok |
| 3. | Woda: - na potrzeby socjalne - na potrzeby technologiczne - chłodnicza | 2 000,00 2 000,00 1 500 000,00 | m³/rok |
| 4. | Mocznik | 9 000,00 | Mg/rok |
| 5. | Formalina | 7 000,00 | Mg/rok |
| 6. | Melamina | 1 000,00 | Mg/rok |
| 7. | Kwas siarkowy | 20,00 | Mg/rok |
| 8. | Kwas amidosulfonowy | 20,00 | Mg/rok |
| 9. | Kwas mrówkowy 85% | 20,00 | Mg/rok |
| 10. | Inne kwasy | 5,00 | Mg/rok |
| 11. | Ług sodowy 100% | 15,00 | Mg/rok |
| 12. | Woda amoniakalna 100% | 1,00 | Mg/rok |
| 13. | Bezwodnik kwasu maleinowego | 50,00 | Mg/rok |
| 14. | Glikol dwuetylenowy | 150,00 | Mg/rok |
| 15. | Glikol monoetylenowy | 120,00 | Mg/rok |
| 16. | Alkohol furfurylowy | 2 650,00 | Mg/rok |
| 17. | Etanol | 100,00 | Mg/rok |
| 18. | Paraformaldehyd | 500,00 | Mg/rok |
| 19. | Trójetyloamina | 80,00 | Mg/rok |
| 20. | Saletra amonowa | 50,00 | Mg/rok |
| 21. | Winacet | 1 000,00 | Mg/rok |
| 22. | Silitin | 35,00 | Mg/rok |
| 23. | Dodatki do żywic aminowych | 130,00 | Mg/rok |
| 24. | Inne | 40,00 | Mg/rok |

I.54. W punkcie V.3. Tabela nr 54 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 54

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Zużycie | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia elektryczna | 4 000,00 | MWh/rok |
| 2. | Gaz ziemny | 100,00 | m³/rok |
| 3. | Woda: - na cele socjalne - na cele technologiczne (woda zasilająca) - do produkcji (woda demi) - chłodnicza | 2 000,00 30 000,00 30 000,00 25 000,00 | m³/rok |
| 5. | Metanol | 32 000,00 | Mg/rok |
| 6. | Stabilizator | 10,00 | Mg/rok |

I.55. W punkcie V.4. Tabela nr 55 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 55

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Zużycie | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia elektryczna | 1 500,00 | MWh/rok |
| 2. | Gaz ziemny | 8 000 000,00 | m³/rok |
| 3. | Woda: - na cele technologiczne (woda zasilająca) | 80 000,00 | m³/rok |

I.56. W punkcie V.5. Tabela nr 56 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 56

| Lp. | Rodzaj materiałów i surowców | Zużycie | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia elektryczna | 2 500,00 | MWh/rok |
| 2. | Gaz ziemny | 8 400 000,00 | m³/rok |
| 3. | Woda: - na cele socjalne - na cele technologiczne (woda zasilająca) - chłodnicza | 3 000,00 400 000,00 3 000,00 | m³/rok |

I.57. Podpunkt VI.2.1.1. otrzymuje brzmienie:

„Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów do powietrza będą zamontowane na emitorach E-150a, E-150b, E-150c, E-151, E-152b, E-152c, E-153a, E-153b, E-153c, E-154, E-155a, E-155b, E-156, E-158a, E-158b, E-158c, 
E-162 i E-163.”.

I.58. Podpunkt VI.2.5.1. otrzymuje brzmienie:

„Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów do powietrza będą zamontowane na emitorze E-1a.”.

I.59. W podpunkcie VI.5.1.5.:

I.59.1. tiret 1 otrzymuje brzmienie: „woda chłodnicza – licznik w kotłowni – pomiar minimum raz w miesiącu”,

I.59.2. tiret 3 otrzymuje brzmienie: „woda zasilająca do kotła – wskazanie licznika przy kotle gazowym – pomiar minimum raz w miesiącu”.

I.60. W podpunkcie VI.5.2.1. dodaję tiret 4 o treści:

„ścieki opadowe ze stokażu B-151d („okrąglak”) – wskaźniki: fenol ogólny, lotny, formaldehyd, ChZT”.

I.61. W punkcie VII.2. w miejsce zapisu „Wojewodę Podkarpackiego” wprowadzam zapis „Marszałka Województwa Podkarpackiego”.

I.62. W punkcie XI.1. w miejsce zapisu „31.12.2008 r.” wprowadzam zapis „31.12.2009 r.”.

I.63. W punkcie XI.2. w miejsce zapisu „Wojewodzie Podkarpackiemu” wprowadzam zapis „Marszałkowi Województwa Podkarpackiego”.

II.	Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 7 stycznia 2008 r., znak: PE/10/2008, Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A. wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego 
z dnia 2 stycznia 2007 r. znak: ŚR.VI-6618/21/05 na prowadzenie instalacji 
do produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, instalacji do produkcji żywic aminowych, instalacji do produkcji formaliny, instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do spalania paliw 
o nominalnej mocy 75 MWt.

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie w formularzu A pod numerem 2008/A/0054.

Rozpatrując wniosek stwierdzono, iż na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej oraz instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, które zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a i § 2 ust. 1 pkt. 39 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko. Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany decyzji jest marszałek województwa.

Wniosek został przesłany Ministrowi Środowiska przy piśmie z dnia 20 marca 2008 r. wraz z kserokopią uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

Ponadto wnioskiem z dnia 7 stycznia 2008 r., znak: PE/9/2008, Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A. zwróciła się z wnioskiem o wyłączenie 
z udostępniania schematów technologicznych: żywic aminowych, produkcji formaliny oraz żywic fenolowych i poliestrowych. Po rozpatrzeniu wniosku decyzją z dnia 
20 marca 2008 r. znak: RŚ.VI.7660-13/1/08 Marszałek Województwa Podkarpackiego wyłączył z publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku 
i jego ochronie w/w schematy technologiczne.

Pismem z dnia 8 kwietnia 2008 r. znak: RŚ.VI.7660-13/1/08 zawiadomiono 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, oraz podano do publicznej wiadomości informacje o miejscu 
i czasie wyłożenia dokumentacji do wglądu i możliwości składania uwag dotyczących przedmiotowego wniosku. Zawiadomienie przez 21 dni (14 kwietnia 2008 r. – 5 maja 2008 r.) było dostępne na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dębica oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, a także na terenie Zakładów Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A., w miejscu ogólnie dostępnym. W okresie udostępniania nie wniesiono żadnych uwag 
i wniosków.

Po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdzono, że nie spełnia on wszystkich wymogów art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska w szczególności nie przedstawiono zakresu zmian w instalacji w odniesieniu do decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2007 r. znak: ŚR.IV-6618/21/07 udzielającej Zakładom Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A. pozwolenia zintegrowanego, ponadto we wniosku nie przedstawiono informacji istotnych z punktu widzenia emisji substancji do powietrza oraz gospodarki odpadami. W związku z powyższym postanowieniem z dnia 27 maja 2008 r. znak: RŚ.VI.7660-13/1/08 wezwano Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A. do uzupełnienia wniosku.

Po analizie przedłożonego przez Spółkę pismem z dnia 28 lipca 2008 r. znak: PO/994/2008 uzupełnienia uznano, że wniosek przedstawia w sposób dostateczny wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska.

Wnioskowane zmiany pozwolenia zintegrowanego obejmują:

-	rozbudowę węzła żywic poliestrowych i bazy magazynowej oraz zwiększenie maksymalnej wydajności instalacji żywic fenolowych i poliestrowych,

-	zmianę zdolności magazynowych instalacji formaliny,

-	likwidację kotłów parowych w instalacji do spalania paliw,

-	zwiększenie ilości odpadów unieszkodliwianych w instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Rozbudowa węzła żywic poliestrowych, polega na instalacji nowych urządzeń, zwiększeniu maksymalnej wydajności instalacji żywic fenolowych 
i poliestrowych z 81 710 Mg/rok do 138 600 Mg/rok oraz rozbudową bazy magazynowej, polegającą na wyłączeniu z granic instalacji zbiornika magazynowego LV-013 (zbiornik magazynowy alkoholu etylowego) i dodaniu nowych zbiorników magazynowych surowców: butanolu, DCPD i bezwodnika maleinowego (zbiorniki 
LV-20, LV-300P i LV-301P). Ponadto kontrola WIOŚ w Rzeszowie wykazała, 
że w instalacji powstawać będą odpady o kodach 15 02 02*, 16 05 07* i 16 05 08*, które nie zostały ujęte w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2007 r. znak: ŚR.IV-6618/21/05, w związku z czym Spółka wystąpiła o dodanie w/w odpadów jako odpadów wytwarzanych w instalacji.

Wprowadzone zmiany instalacji wiążą się ze wzrostem emisji rocznej substancji 
do powietrza o 20%, o 20% zwiększy się także ilość wytwarzanych odpadów (wzrost o 2142 Mg/rok).

Nie będą występować emisje ze zbiorników magazynowych LV-300P i LV-301P, ponieważ odgazy z tych zbiorników kierowane będą na spalator.

Ponadto w związku z rozbudową instalacji Spółka zawnioskowała o zwiększenie dopuszczalnej ilości mieszaniny ścieków bytowo – przemysłowych z 20 000 m³/rok do 30 000 m³/rok oraz ścieków z mycia aparatury z 1 000 m³/rok do 3 000 m³/rok.

Zmiany w instalacji do produkcji formaliny polegają na usunięciu z jej granic zbiornika magazynowego FV-403, oraz zwiększeniu czasu pracy emitora E-4a 
z 300 h/rok do 1500 h/rok, co skutkować będzie zwiększeniem emisji tlenku węgla 
o 49%.

W związku z rozbudową instalacji Spółka zawnioskowała również o zwiększenie dopuszczalnej ilości mieszaniny ścieków bytowo – przemysłowych z 1 500 m³/rok 
do 3 500 m³/rok.

Ponadto kontrola WIOŚ w Rzeszowie wykazała, że w instalacji powstawać będą odpady o kodach 15 02 02*, 16 05 07* i 16 05 08*, które nie zostały ujęte w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2007 r. znak: ŚR.IV-6618/21/05, 
w związku z czym Spółka wystąpiła o dodanie w/w odpadów jako odpadów wytwarzanych w instalacji, co spowoduje zwiększenie ilości odpadów wytwarzanych w instalacji o 0,6%.

Wprowadzone zmiany skutkują zmniejszeniem nominalnej mocy instalacji 
do spalania paliw, która w chwili obecnej wynosić będzie 9 MWt i nie będzie ona należeć do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

W związku z powyższym, korzystając z art. 203 ust. 3 Spółka zwróciła się 
z wnioskiem o objęcie pozwoleniem zintegrowanym instalacji niewymagającej pozwolenia zintegrowanego, położonej na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca pozwolenia.

Zmiany w instalacji o spalania paliw polegają na likwidacji trzech kotłów parowych oraz zbiornika wapna hydratyzowego. Ponadto kontrola WIOŚ 
w Rzeszowie wykazała, że w instalacji powstawać będzie odpad o kodzie 15 02 02*, który nie został ujęty w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2007 r. znak: ŚR.IV-6618/21/05, w związku z czym Spółka wystąpiła o dodanie w/w odpadu jako odpadu wytwarzanego w instalacji.

W związku ze zmianami w instalacji zmniejszeniu ulegnie ilość substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza (z 390,715 Mg/rok do 11,62 Mg/rok), ilość powstających w instalacji odpadów o kodzie 10 01 01 (z 4000 Mg/rok do 2000 Mg/rok) oraz ilość ścieków z odsalania i odmulania kotłów (z 5000 m³/rok 
do 3000 m³/rok).

Zmiany w instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych spowodowane są zwiększeniem o 2150 Mg/rok ilości unieszkodliwianych odpadów. Ponadto kontrola WIOŚ w Rzeszowie wykazała, że w instalacji o produkcji żywic aminowych powstawać będą odpady o kodach 15 02 02*, 16 05 07* 
i 16 05 08*, które nie zostały ujęte w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 
2 stycznia 2007 r. znak: ŚR.IV-6618/21/05, w związku z czym Spółka wystąpiła 
o dodanie w/w odpadów jako odpadów wytwarzanych w instalacji.

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększeniu o 14% ulegnie ilość wytwarzanych w instalacji odpadów, zmniejszy się natomiast ilość ścieków bytowych oraz ścieków z odsalania i odmulania kotłów (z 11 000 m³/rok do 9 000 m³/rok).

Emisja pyłu ogółem, amoniaku, glikolu etylenowego, fenolu, formaldehydu, styrenu, ksylenu, trójetyloaminy, metanolu, formaldehydu, chlorowodoru, fluorowodoru, kadmu, talu, rtęci, antymonu, arsenu, ołowiu, chromu, kobaltu, miedzi, manganu, niklu, wanadu, węglowodorów aromatycznych, węglowodorów alifatycznych 
i substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny nie powodują przekroczeń wartości odniesienia substancji 
w powietrzu określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1 poz.12).

Ponadto emisja pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i tlenku węgla nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281).

Analizę instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego pod kątem najlepszych dostępnych technik przeprowadzono w odniesieniu 
do dokumentów:

- „Reference Dokument on Best Available Techniques for Waste Incineration.” (Spalanie odpadów),

- “Reference Dokument on the application of Best Available Techniqes to Industral Cooling Systems (Przemysłowe systemy chłodzenia),

- “Reference Dokument on General Principles of Monitoring” (Ogólne zasady dotyczące monitoringu),

- Document on Common Waste Water and Waste Gas Treatment and Management Systemin the Chemical Sector (Dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik w powszechnych systemach zarządzania/oczyszczania dla ścieków i gazów odlotowych 
w sektorze chemicznym),

- „Document on the General Principles of Monitoring" (Dokument referencyjny
najlepszych dostępnych technik dla ogólnych zasad monitoringu),

- „Document on Emissions from Storage of Bulk on Dangerous Materiale” (Dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik dotyczący emisji związanych ze składowanie masowym lub składowaniem materiałów niebezpiecznych),

- „Integrated Pollution Prevention and Control. Best Available Techniques Reference Document on the Manufacture of Organic Fine Chemicals" (Dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik przy produkcji wysokowartościowych substancji organicznych),

- „Integrated Pollution Prevention and Control. Best Available Techniques Reference Document on the Manufacture of the Polymers” (Dokumenty referencyjne najlepszych dostępnych technik przy produkcji polimerów).

| Wymogi najlepszej dostępnej techniki określone dokumentami referencyjnymi | Stosowane w zakładzie rozwiązania techniczne gwarantujące spełnienie wymogów najlepszej dostępnej techniki |
| --- | --- |
| Instalacja do termicznego unieszkodliwiania ścieków i gazów odpadowych – spalator gazów i ścieków |
| Zrzuty do środowiska wodnego ścieków powstających w wyniku oczyszczania gazów odlotowych ze spalatora będą ograniczone w praktycznie największym możliwym stopniu | Instalacja nie jest źródłem ścieków powstających podczas oczyszczania spali, gdyż spalanie jest całkowite, do CO2 i H2O i nie ma konieczności mokrego oczyszczania spalin. Powstają wyłącznie ścieki z odmulania i odsalania kotła odzysknicowego i ekonomizera, które kierowane są do kanalizacji zakładowej i dalej do oczyszczalni ścieków. |
| W czasie pracy instalacji do spopielania nie powinny być przekraczane następujące koncentracje tlenku węgla w spalinach: - 50 mg/m3 gazu spalinowego określone jako średnia wartość dzienna; - 150 mg/m3 gazu spalinowego, dla co najmniej 95% wszystkich pomiarów określonych jako wartości średnie 10-minutowe lub 100 mg/ m3 gazu spalinowego dla wszystkich pomiarów określonych jako wartości średnie półgodzinne zebrane w okresie 24 godzin. | Instalacja wyposażona jest w aparaturę do ciągłego monitoringu emisji CO w spalinach. Wyniki pomiarów wykazują dotrzymanie wymaganych warunków tj. średnia wartość dzienna CO w spalinach nie przekracza 50 mg/m3. |
| Spalarnie odpadów muszą być zaprojektowane, wyposażone, zbudowane i eksploatowane w taki sposób, aby zapobiegać emisji do powietrza powodującej znaczny wzrost poziomu zanieczyszczenia powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery; w szczególności gazy odlotowe będą odprowadzane w sposób kontrolowany poprzez komin, którego wysokość będzie dobrana w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowia ludzkiego i środowiska | Wysokość emitora została dobrana odpowiednio, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowia ludzkiego i środowiska – wynosi ona 25 m. Wyliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń wykazały, że wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza emitorem o takiej wysokości gwarantuje dotrzymywanie dopuszczalnych stężeń i wartości odniesienia poza granicami instalacji. Emisja pyłów ze spalatora jest ograniczana poprzez zastosowanie teflonowego filtra workowego. |
| Instalacje do spopielania powinny być projektowane, wyposażone i obsługiwane w taki sposób, aby w gazach spalinowych nie były przekraczane co najmniej wartości graniczne emisji | W instalacji dotrzymywane są standardy emisyjne wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260 poz. 2181), co potwierdzają wykonywane pomiary emisji. |
| Emisja dioksyn i furanów powinna być ograniczona przez zastosowanie najbardziej zawansowanej techniki | Zastosowana technologia spalania i automatyczne sterowanie temperaturą w komorze w połączeniu z systemem monitorującym zapewnia optymalizację procesu spalania pod katem ograniczanie do minimum emisji dioksyn i furanów, co potwierdzają wykonywane pomiary emisji. |
| Ciągłe pomiary następujących substancji: NOX pod warunkiem, że ustalone są wartości graniczne emisji, CO, pył całkowity, całkowita zawartość substancji organicznych, HC1, HF, SO2. | W instalacji prowadzone są ciągłe pomiary stężenia CO, NOX, pyłu, substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny. Emisja HCl. HF i SO2 ze względu na dotrzymywanie standardów emisyjnych jest mierzona okresowo zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. |
| Instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów wyposaża się w automatyczny system podawania | Odpady ciekłe i gazy podawane są do spalatora automatycznie z wykorzystaniem sprężonego powietrza. |
| W przypadku wystąpienia zakłóceń w procesach spalania odpadów niebezpiecznych lub w pracy urządzeń ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, wpływających na zwiększenie ilości tych substancji, wstrzymuje się niezwłocznie: • podawanie odpadów niebezpiecznych do spalarni, • pracę spalarni, nie później jednak niż po czterech godzinach trwania zakłóceń, z zastrzeżeniem, że podawanie odpadów niebezpiecznych do spalarni lub pracę spalarni wstrzymuje się natychmiast, jeżeli: - ilość pyłu wprowadzana do powietrza przekroczy 150 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych - w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych, - nie są spełnione warunki, o których mowa w wymogu poniżej - łączny czas występowania zakłóceń, o których mowa powyżej przekroczy 60 godzin w roku kalendarzowym. | W przypadku wystąpienia zakłóceń w procesie przekształcania termicznego odpadów w spalatorze oraz zakłóceń w pracy urządzeń ograniczających emisję do środowiska podawanie ścieków, odpadów ciekłych i gazów będzie automatycznie wstrzymywane. Instalacja będzie zatrzymywana w przypadku, gdy czas utrzymywania się zakłóceń przekroczy 4 godziny. Ponadto instalacja będzie wstrzymywana w przypadku gdy: - stężenie pyłu wprowadzanego do powietrza przekroczy 150 mg/m3 suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych - w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych, - łączny czas występowania zakłóceń w pracy instalacji przekroczy 60 godzin w roku kalendarzowym. Wszelkie zakłócenia pracy spalatora są rejestrowane w raportach dobowych generowanych przez system ciągłego monitoringu instalacji. |
| Ciągłe pomiary następujących parametrów roboczych procesu: temperatura w pobliżu ściany wewnętrznej lub w innym reprezentatywnym punkcie komory spalania, stężenie tlenu, ciśnienie i temperatura. | Prowadzony będzie ciągły monitoring procesu spalania w pełnym zakresie z roczną archiwizacją wartości wszystkich parametrów tj.: - temperatury gazów w komorze spalania, - temperatury gazów odlotowych za komorą dopalającą, - ciśnienia w komorze spalania, - zawartości tlenu w gazach odlotowych. |
| Proces spalania odpadów niebezpiecznych prowadzi się w taki sposób, aby przez cały czas jego trwania temperatura gazów powstających w wyniku spalania, nie była niższa niż 850°C, a zawartość tlenu w gazach wynosiła co najmniej 6%, z zastrzeżeniem, że w przypadku spalania odpadów niebezpiecznych zawierających ponad 1% związków chlorowcoorganicznych, w przeliczeniu na chlor, temperatura, o której mowa w ust. l, nie może być niższa niż 1100°C. | Instalacja posiada system, który automatycznie wyłącza podawanie ścieków, odpadów ciekłych i gazów, gdy temperatura spada poniżej 850°C, rozpoczęcie podawania gazów następuje po uzyskaniu w komorze temp. 850°C co zapewnia palnik gazowy o mocy 8 MW. Do termicznego przekształcenia podawane są wyłącznie odpady i odgazy z instalacji, w których nie są używane związki chlorowcoorganiczne, stąd wystarczająca jest temperatura spalania min. 850oC. |
| Miejsce lokalizacji instalacji do spopielania wraz z połączonym z nim terenem magazynowania niebezpiecznych odpadów, powinno być zaprojektowane i obsługiwane w taki sposób, aby zapobiec uwolnieniu jakichkolwiek substancji zanieczyszczających do gleby i wód gruntowych | Instalacja technologiczna została posadowiona w szczelnej tacy, co eliminuje problem przedostawania się zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych. |
| Spalarnie odpadów niebezpiecznych wyposażone są w: palniki pomocnicze włączane automatycznie, jeżeli temperatura gazów odlotowych spadnie poniżej poziomu, o którym mowa w wymogu powyżej, oraz używane w okresie rozruchu i zatrzymywania spalarni, a także system zapobiegający podawaniu odpadów niebezpiecznych do spalarni, jeżeli temperatura gazów odlotowych spadnie poniżej poziomu, o którym mowa w wymogu powyżej oraz gdy pomiary ciągłe wykażą, spowodowane zakłóceniami w pracy urządzeń ochronnych, przekroczenia dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających. | Warunek ten jest spełniony w przypadku przedmiotowej spalarni. Rozpalenie realizowane jest przez gazowy palnik o mocy 8 MW. |
| Przekształcanie termiczne odpadów powinno zapewniać odpowiedni poziom ich przekształcenia, wyrażony jako maksymalna zawartość nieutlenionych związków organicznych, której miernikiem mogą być oznaczane zgodnie z Polskimi Normami: Całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych nieprzekraczająca 3% lub Udział części palnych w żużlach i popiołach paleniskowych nieprzekraczający 5%. | W instalacji do termicznego przekształcania odpadów nie powstają ścieki, popioły paleniskowe ani żużle. Odpady spalane są całkowicie do CO2 i H2O. |
| Zarządzający spalarnią odpadów niebezpiecznych, przed przyjęciem odpadów do ich termicznego przekształcenia, jest obowiązany do: a) zapoznania się z przekazywanym przez posiadacza odpadów opisem odpadów, który powinien obejmować: - fizyczny i chemiczny skład odpadów niebezpiecznych oraz informacje niezbędne do dokonania oceny przydatności tych odpadów do procesu termicznego przekształcenia; - właściwości odpadów niebezpiecznych; - określenie substancji, z którymi te odpady nie mogą być łączone w celu ich łącznego termicznego przekształcenia; - niezbędne zabezpieczenia związane z postępowaniem z tymi odpadami. b) określenia ilości tych odpadów, c) sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów, d) pobrania próbek przed rozładowaniem odpadów w celu zweryfikowania zgodności składu fizycznego i chemicznego oraz właściwości odpadów z opisem. | Prowadzący instalację przyjmuje do termicznego przekształcenia: - odpowiednio przygotowane odpady ciekłe, iż instalacji żywic poliestrowych i fenolowych oraz instalacji żywic aminowych, - odgazy bezpośrednio rurociągami naziemnymi z instalacji żywic poliestrowych i fenolowych oraz instalacji formaliny. W spalatorze przekształcane termicznie są wszystkie odpady ciekłe i odgazy powstające w trakcie eksploatacji instalacji do produkcji żywic i formaliny. Ze względu na stały, ustalony skład fizyko-chemiczny odgazów nie są wykonywane ich analizy. Każda partia odpadów podawanych do zbiorników magazynowych przy spalatorze jest badana pod kątem zawartości substancji nieorganicznych. |
| Instalacje do spopielania niebezpiecznych odpadów powinny być obsługiwane w taki sposób, aby osiągnąć możliwie największy poziom ich spopielenia. Może wymagać to użycia odpowiednich technik wstępnej obróbki odpadów. | Wstępnej obróbki wymagają jedynie odpady ciekłe kierowane będą do komór, gdzie będzie następowała sedymentacja i oczyszczanie ich w filtrach koszowych. Odpady ciekłe kierowane będą izolowanym rurociągiem do zbiornika zasilającego spalator. Gazy poreakcyjne podawane są do spalatora wprost z instalacji. Proces spalania w komorze spalania jest utrzymywany w warunkach optymalnych i stale monitorowany. |
| Wszystkie instalacje do spopielania powinny być projektowane, wyposażone i obsługiwane w taki sposób, aby gaz pochodzący ze spopielania niebezpiecznych odpadów powstawał w sposób kontrolowany i jednorodny, nawet w przewidywanych, najbardziej niekorzystnych warunkach, przy temperaturze co najmniej 850°C, mierzonej w pobliżu lub na wewnętrznej ścianie komory spalania, i przez co najmniej 2 sekundy po ostatnim wtrysku powietrza spalania w obecności co najmniej. 6% tlenu. | Parametry procesu spalania odpadów w spalatorze gwarantuje stały pomiar temperatury (co najmniej 850°C), mierzony w pobliżu lub na wewnętrznej ścianie komory spalania, minimalny czas przebywania spalin w komorze gwarantuje jej konstrukcja. |
| Instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów wyposaża się w automatyczny system podawania odpadów, pozwalający na zatrzymanie ich podawania podczas rozruchu do czasu osiągnięcia wymaganej temperatury | Konstrukcja systemów podawania ścieków i gazów do komory spalatora oraz ciągły monitoring procesu spalania pozwala na zatrzymanie ich podawania w razie spadku temperatury poniżej wymaganych 850°C. |
| Jakiekolwiek ciepło wytworzone w czasie procesów spalania powinno być zużyte w sposób jak największy. | Instalacja została wyposażona w kocioł odzysknicowy płomieniówkowy, jednociągowy o maksymalnej wydajności 12,64 t/h oraz ekonomizer gdzie spaliny wstępnie podgrzewają wodę. Energia cieplna będzie odzyskiwana w ok. 75%. |
| Instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów wyposaża się w urządzenia techniczne do odzysku energii powstającej w procesie termicznego przekształcania odpadów, jeżeli stosowany rodzaj instalacji lub urządzenia to umożliwia taki odzysk. | Instalacja została wyposażona w kocioł odzysknicowy oraz ekonomizer gdzie w maksymalnie możliwym stopniu jest odzyskiwana energia ze spalania ścieków, odpadów ciekłych i gazów |
| Należy rozważyć, czy istnieją lepsze (sprawniejsze) niż termiczne metody unieszkodliwiania zagospodarowywania odpadów. | Do spalatora trafiają ścieki i odgazy, których nie da się unieszkodliwiać w korzystniejszy dla środowiska sposób. Alternatywą dla spalania jest skomplikowane wielostopniowe oczyszczanie ścieków i gazów w dodatku bardzo energochłonne – w przypadku spalania możliwy jest odzysk energii powstającej podczas spalania. |
| Urządzenia techniczne do ciągłego pomiaru parametrów procesu należy poddawać corocznym przeglądom technicznym oraz raz na 3 lata kalibracji | Specjalistyczne firmy będą wykonywać corocznie przeglądy techniczne urządzeń do ciągłego pomiaru parametrów procesu oraz raz na 3 lata urządzenia te poddawane będą kalibracji. |
| Zasady BAT w zakresie systemu zarządzania |
| Przeprowadzanie identyfikacji i oceny ryzyka na stałych zasadach dla zidentyfikowania zagrożeń. | Opracowano i wdrożono Raport o Bezpieczeństwie i Program Zapobiegania Awariom. Każdorazowo, przy modernizacji lub rozbudowie instalacji ocenia się ryzyko wpływu na środowisko i poziom zagrożeń. Co najmniej raz w roku dokonuje się przeglądu Programu Zapobiegania Awariom i jego aktualizacji w związku z istotnymi zmianami w instalacjach i zmianami przepisów. |
| Przeprowadzanie testowania na stałych zasadach i weryfikowanie procesów (produkcyjnych i oczyszczania) pod kątem wykorzystywania wody i energii, wytwarzania odpadów i oddziaływania na środowisko | Stałe analizy przed procesem decyzyjnym. Wprowadzenie rozwiązań poprzedzają próby. Funkcjonuje procedura P.S.IV.-01 "Projektowanie wyrobów - Rozwój". W oparciu o tę procedurę dokonuje się etapowej realizacji projektu z uwzględnieniem wszystkich występujących aspektów środowiskowych, w tym opracowanie dokumentacji prób, przegląd wyników, itp. |
| Implementacja adekwatnego programu szkoleniowego dla personelu i instrukcji dla pracowników kontraktowych w zakresie Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (HSE) oraz kwestii alarmowych | Szkolenia okresowe bhp są rozszerzone o zagadnienia ochrony środowiska. Kadra kierownicza składa egzamin z tego zakresu co 6 lat. Istnieje Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, z którego wyciąg jest podstawą przeszkolenia pracowników, obok szkolenia podstawowego. Jest to realizacja procedury ćwiczeń, czyli przygotowania i reakcji na niebezpieczeństwo w tym awarię. |
| Wprowadzenie dobrych praktyk eksploatacji. | Każda czynność eksploatacyjna regulowana jest w odpowiednich instrukcjach i opisana w procedurach ISO. Spostrzeżenia dotyczące przebiegu procesów produkcyjnych i eksploatacji urządzeń obsługa notuje w raportach przeglądanych po każdej zmianie roboczej. Przestrzegane są instrukcje obsługi i eksploatacji, a okresowo wykonywane przeglądy stanu technicznego urządzeń instalacji. |
| W zakresie emisji |
| Sprawdzanie i identyfikacja istotnych procesów zużywających wodę. | Woda w procesach produkcyjnych zużywana jest zasadniczo do celów produkcyjnych i chłodniczych. Zużycie wody jest monitorowane zgodnie z procedurami, tak gdzie jest to możliwe wodę zastępuje się np. odpadowym kondensatem. |
| Inwentaryzacja zakładu oraz inwentaryzacja strumieniowa | Istnieją szczegółowe opracowania poszczególnych instalacji (mapy, plany, rzuty kondygnacji, schematy technologiczne, dokumentacja techniczna), część z nich stanowi załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Strumienie emisji są zidentyfikowane, oznaczone i monitorowane. |
| Szacowanie wpływu na środowisko i wpływów na instalację oczyszczającą podczas planowania nowej działalności lub modernizacji dotychczasowej. | Na etapie planowania budowy nowych instalacji i modernizacji istniejących analizowany jest wpływ tych działań na środowisko. Zasadą jest nie zwiększanie istniejącego oddziaływania. Modelowym rozwiązaniem jest instalacja formaliny – nowa instalacja o znacznie większej wydajności emituje znacznie mniejsze ilości zanieczyszczeń do powietrza oraz ścieków niż instalacja stara. Dodatkowo nowa instalacja jest znacznie mniej wodo- i energochłonna, a ciepło reakcji jest odzyskiwane i wykorzystywane. |
| Połączenia danych dotyczących produkcji z danymi o ładunku zanieczyszczeń, aby porównać obecne i przewidywane emisje | W instalacjach prowadzone są badania emisji zgodnie z opracowanymi instrukcjami i normami. Zestawienia wyników pomiarów emisji, zużycia wody i mediów energetycznych, odniesieniu do poszczególnych węzłów produkcyjnych i pomocniczych są porównywane przez nadzór technologiczny z wielkością produkcji tych węzłów, co pozwala oceniać prawidłowość prowadzenia procesów i prognozować emisje w odniesieniu do planów produkcyjnych. |
| Używanie metod jakościowych, aby oceniać proces oczyszczania i produkcji oraz aby uniknąć wymknięcia się ich spod kontroli. | System zarządzania zgodny z normami ISO 9001 wdrożony i stosowany przez operatora instalacji w dużym stopniu pozwala monitorować wszystkie procesy. Przestrzeganie sprawdzonych procedur jest na bieżąco kontrolowane. Metody jakościowe wynikają również z polityki środowiskowej Spółki. |
| Wdrożenie programu monitoringu we wszystkich instalacjach, aby sprawdzać poprawność ich działania | Większość procesów produkcyjnych monitorowana jest w systemach aparatury kontrolno-pomiarowej i komputerowych, Wizualizacja podstawowych parametrów pracy, jak też sygnalizacja stanów przedawaryjnych, pozwala w porę reagować na ewentualne zakłócenia. Tam gdzie nie ma pełnego sterowania mikroprocesorowego, monitoring prowadzony jest zgodnie z instrukcjami przy pomocy różnych czujników oraz pobieranie prób z uzasadnioną doświadczeniami częstotliwością. |
| Stosowanie urządzeń do redukcji emisji tam gdzie niemożliwe jest jej zapobieganie | Tam, gdzie ze względu na przebieg procesu produkcyjnego nie można wyeliminować emisji, stosuje się różnorodne metody jej redukcji przed odprowadzeniem do środowiska. • W emisji gazów: - chłodnice wykraplające na wszystkich aparatach kondensacyjnych, - filtry tkaninowe w węzłach produkcji gzie wykorzystywane są produkty pyliste, - adsorbery i absorbery, - zamknięcia olejowe wydechów ze zbiorników magazynowych, • W emisji ścieków: - wielokrotne wykorzystywanie cieczy myjącej do oczyszczania aparatów produkcyjnych, • W emisji odpadów: - odzysk papieru i tektury oraz opakowań z tworzyw sztucznych, - realizacja zbiórki i recyklingu opakowań, - rozszerzanie stosowania opakowań wielokrotnego użytku (bębny, kontenery, big-bagi). • W emisji hałasu: - stosowanie pomp i wentylatorów niskoszumowych, - stosowanie regulatorów obrotów w wentylatorach. |
| Wprowadzenia planu działania w warunkach kryzysowych skażenia. | Zagadnienia te zostały ujęte wyczerpująco w Raporcie o Bezpieczeństwie oraz Programie zapobiegania awariom i Wewnętrznym Planie Operacyjnym. |
| Przedsięwzięcia zintegrowane z procesem produkcyjnym |
| Stosowanie środków zintegrowanych z procesem zamiast technik „końca rury" jeżeli jest to tylko możliwe | W zakładach rozwijana jest produkcja żywic rezolowych wodorozcieńczalnych co eliminuje stosowanie rozpuszczalników organicznych, zastosowano ciekły bezwodnik maleinowego zamiast stałego (wyeliminowanie pylenie). Szeroko stosowane jest zastępowanie bezwodnika kwasu przemiałem odpadowego PET w instalacji żywic poliestrowych. We wszystkich syntezach stosuje się międzyprocesowe wyłapywanie potencjalnych zanieczyszczeń: - gazowych w chłodnicach zwrotnych - wykraplających - pyłowych w filtrach tkaninowych. |
| Gospodarka ściekowa |
| Segregacja wód poprocesowych na nieskażoną wodę i inne niezanieczyszczone wody odpadowe. | Istnieją odrębne systemy kanalizacyjne wód pochłodniczych, ścieków przemysłowo- bytowych. Wody pochłodnicze są kierowane do obiegu zamkniętego, ścieki przemysłowo-bytowe do zakładowej oczyszczalni. |
| Segregacja wód poprocesowych pod kątem niesionego ładunku zanieczyszczeń | Wysoko obciążone zawartością substancji organicznej ścieki kierowane są do spalatora. |
| Instalacja odrębnych drenaży obszarów zagrożonych skażeniem, wraz z odstojnikami zbierającymi odcieki | Teren wokół instalacji i magazynów jest szczelny i utwardzony. Stanowiska rozładowcze i załadowcze wykonano jako bezodpływowe. Wody opadowe wypompowywane są do kanalizacji ścieków przemysłowych i kierowane do oczyszczalni ścieków. |
| Instalacja zbiorników retencyjnych na sytuacje awaryjne i wodę przeciwpożarową w świetle szacowania ryzyka. | Operator posiada zbiornik buforowy, w którym ścieki są uśredniane do parametrów gwarantujących bezpieczne prowadzenie procesu biologicznego oczyszczania ścieków przed odprowadzeniem ich do środowiska oraz system zbiorników przeciwpożarowych napełnionych wodą. |
| Oczyszczanie ścieków, w sektorze chemicznym, określone w BREF może być realizowane na 4 sposoby: • centralne, końcowe oczyszczanie w biologicznej oczyszczalni ścieków (OŚ) na terenie zakładu • centralne, końcowe oczyszczanie w miejskiej OŚ • centralne, końcowe oczyszczanie nieorganicznych ścieków w mechaniczno-chemicznej OŚ • oczyszczanie zdecentralizowane | Operator stosuje spalanie odpadów ciekłych najbardziej obciążonych zanieczyszczeniami organicznymi, natomiast ścieki mniej obciążone są oczyszczane na biologicznej oczyszczalni ścieków. Stosowane sposoby oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów zapewniają dotrzymywanie dopuszczalnych stężeń w środowisku stąd uznano, że metody te spełniają wymogi najlepszej dostępnej technik. |
| Systemy chłodzenia |
| W BREF opisano różnorodne systemy wykorzystujące wodę jako medium chłodzące. Jednym z możliwych do zastosowania rozwiązań uznano system wykorzystujący otwarte chłodnie wentylatorowe z recyrkulacją wody, przy zastosowaniu chłodzenia bezpośredniego. | Prowadzący instalacje eksploatuje centralny zamknięty obieg wody, z którego korzystają wszystkie instalacje produkcyjne. |
| Oszczędności wody chłodzącej dzięki jej ponownemu wykorzystaniu | Woda chłodząca używana w instalacjach krąży w układzie zamkniętym. Zużycie wody chłodniczej wynosi obecnie około 1 300 tys. m3/rok. Zużycie w okresie, gdy eksploatowano układ otwarty wynosiło ok. 3 000 tys m3/rok. |
| Obniżenie zużycia energii elektrycznej | Silniki pomp i napędów wyposażone są w falowniki (VFD), co pozwala dostosować ich wydajności do temperatury powietrza (pory roku) i uzyskać wymagane temperatury przy zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej. Dodatkowym efektem jest zmniejszenie emisji hałasu. |

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Zgodnie z art. 211 ust. 3a ustawy Prawo ochrony środowiska w związku 
z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko projekt decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego uzgodnił Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie postanowieniem z dnia 20 stycznia 2009 r., znak: 
WI.jj-601/III/26/43/1/09.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU

ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Opłata skarbowa w wys. 1005,50 zł

uiszczona w dniu 18.02.2008r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Otrzymują:

- Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A.

Pustków – Osiedle 59D

39-206 Pustków 3

2.	a/a

Do wiadomości:

- Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2.	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów