# OS-I.7222.27.12.2020.MD 					       Rzeszów, 2021-07-06

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania     administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),

- art. 192 i art. 378 ust. 2a pkt. 1 i pkt. 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.), w związku 
z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019r. poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107) reprezentowanego przez P. Paulinę Opalińską - Mikołajczyk
AK NOVA Sp. z o.o., ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań z dnia 08.10.2020r. 
(data wpływu: 12.10.2020r.) wraz z uzupełnieniami z dnia 02.11.2020r., znak: 
AKN-MPGK-062-2020-POM (data wpływu: 05.11.2020r.),  z dnia 22.12.2020r., znak: AKN-MPGK-063-2020-POM (data wpływu: 28.12.2020r.),  z dnia 29.01.2021r., znak: AKN-MPGK-065-2020-POM (data wpływu: 03.02.2021r.),  z dnia 17.02.2021r., znak: AKN-MPGK-066-2020-POM (data wpływu: 19.02.2021r.),  z dnia 29.03.2021r., znak: AKN-MPGK-066-2020-POM (data wpływu: 02.04.2021r.), z dnia 14.05.2021r., znak: AKN-MPGK-067-2020-POM (data wpływu: 17.05.2021r.) oraz z dnia 21.05.2021r., znak: AKN-MPGK-068-2020-POM (data wpływu: 24.05.2021r.) w sprawie 
zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienioną decyzjami z dnia 03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD, z dnia 02.12.2016r., znak: OS-I.7222.37.19.2016.MD, z dnia 14.06.2017r., znak: 
OS-I.7222.29.7.2017.MD, z dnia 20.10.2017r., znak: OS-I.7222.29.31.2017.MD, 
z dnia 29.12.2017r., znak: OS-I.7222.29.42.2017.MD, z dnia 30.05.2019r., znak: 
OS-I.7222.35.5.2019.MD, z dnia 13.12.2019r., znak: OS-I.7222.35.18.2019.MD oraz z dnia 15.06.2020r., znak: OS-I.7222.35.18.2019.MD na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 474 486,36 m3;  instalacji  do mechaniczno

– biologicznego  przetwarzania  odpadów  (MBP)  o  zdolności  przetwarzania  części

mechanicznej 67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 
19 600 Mg/rok oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 2 805 Mg/rok,

orzekam:

I.  Zmieniam za zgodą strony decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienioną decyzjami z dnia 03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD, z dnia 02.12.2016, znak:
OS-I.7222.37.19.2016.MD, z dnia 14.06.2017r., znak: OS-I.7222.29.7.2017.MD, 
z dnia 20.10.2017r., znak: OS-I.7222.29.31.2017.MD, z dnia 29.12.2017r., znak: 
OS-I.7222.29.42.2017.MD, z dnia 30.05.2019r., znak: OS-I.7222.35.5.2019.MD, 
z dnia 13.12.2019r., znak: OS-I.7222.35.18.2019.MD oraz z dnia 15.06.2020r., 
znak: OS-I.7222.35.18.2019.MD udzielającą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu 
Sp. z o.o. w Krośnie ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Krośnie instalacji 
do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 
217 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 474 486,36 m3; instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) o zdolności przetwarzania części mechanicznej 67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 19 600 Mg/rok oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 2 805 Mg/rok, w następujący sposób:

I.1.  Punkt  II. decyzji otrzymuje brzmienie:

„II. Udzielam dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie ul. Fredry 12, 
38-400 Krosno, NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Krośnie:

- instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 474 486,36 m3,

- instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) o wydajności maksymalnej części mechanicznej 67 000 Mg/rok i wydajności maksymalnej części biologicznej 25 000 Mg/rok,

- instalacji do kompostowania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów o wydajności 7 500 Mg/rok i określam:”

I.2.  W punkcie II.1. decyzji, podpunkt II.1.2. otrzymuje brzmienie:

„II.1.2. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP):

Instalacja (MBP) przeznaczona będzie do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych, w której prowadzone będą procesy mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów połączone w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania odpadów, 
w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu lub do procesów składowania. W instalacji prowadzone będzie:

- przetwarzanie w procesie mechanicznym, tj. sortowanie na frakcje zmieszanych odpadów komunalnych oraz doczyszczanie zmieszanych odpadów opakowaniowych i odpadów selektywnie zebranych - węzeł do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów,

- przetwarzanie w procesie biologicznym w technologii tlenowej, tj. stabilizowanie 
i biologiczne suszenie frakcji odpadów wysortowanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych oraz kompostowanie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji 
i bioodpadów - węzeł do biologicznego przetwarzania odpadów.

II.1.2.1. Węzeł do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów   przeznaczony będzie do rozdzielania na frakcje zmieszanych odpadów komunalnych i doczyszczania odpadów opakowaniowych oraz innych odpadów zbieranych selektywnie.

II.1.2.1.1. Zdolność przerobowa węzła wynosić będzie maksymalnie 67 000 Mg/rok, ok. 268 Mg/dobę. Węzeł pracował będzie 312 dni pracy w roku, maksymalnie 
na trzy zmiany.

II.1.2.1.2. Prowadzony będzie proces:

- R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11.

II.1.2.2.  Węzeł do biologicznego przetwarzania odpadów przeznaczony będzie do prowadzenia w technologii tlenowej:

- stabilizacji odpadów frakcji podsitowych o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 
0-60/80 mm, wysortowanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz odpadów selektywnie zbieranych,

- biologicznego suszenia 1) wstępnie przetworzonych mechanicznie na linii sortowniczej frakcji podsitowych odpadów o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 
0–60/80 mm oraz frakcji o kodzie ex 19 12 12 tzw. balastu, z  przetwarzania niesegregowanych  (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych,

- kompostowania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji 
i bioodpadów, w tym kompostowania prowadzonego w bioreaktorach kontenerowych oraz w bioreaktorach żelbetowych 2).

- Proces prowadzony będzie alternatywnie, w przypadku wolnych mocy przerobowych, jako I wariant pracy instalacji.

- Proces prowadzony będzie alternatywnie, w przypadku wolnych mocy przerobowych, jako II wariant pracy instalacji.

II.1.2.2.1.1. Zdolność przerobowa węzła do biologicznego przetwarzania odpadów wynosić będzie maksymalnie 30 000 Mg/rok, w tym:

- 25 000 Mg/rok dla frakcji podsitowych odpadów o kodzie ex 19 12 12 
o wielkości 0-60/80 mm, wysortowanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz odpadów – przetwarzanych w bioreaktorach żelbetowych w procesie tlenowej stabilizacji,

- 10 000 Mg/rok dla wstępnie przetworzonych mechanicznie na linii sortowniczej frakcji podsitowych odpadów o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 0–60/80 mm oraz frakcji o kodzie ex 19 12 12 tzw. balastu, z  przetwarzania niesegregowanych  (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych - przetwarzanych w bioreaktorach żelbetowych 
w procesie biologicznego suszenia,

- 5 000 Mg/rok dla selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji 
i innych bioodpadów – przetwarzanych w bioreaktorach żelbetowych 
w procesie kompostowania,

- 5 000 Mg/rok dla selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji 
i innych bioodpadów – przetwarzanych w bioreaktorach kontenerowych
w procesie kompostowania.

Węzeł pracował będzie 365 dni w roku.

II.1.2.2.1.2. W przypadku wolnych mocy przerobowych, w węźle do biologicznego przetwarzania odpadów w bioreaktorach żelbetowych może być prowadzony alternatywnie (jako wariant I pracy instalacji) proces biologicznego suszenia  frakcji odpadów wysortowanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych 
i odpadów selektywnie zbieranych w maksymalnej ilości 10 000 Mg/rok, przy czym łączna ilość wszystkich odpadów przetwarzanych w instalacji w węźle do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktorach żelbetowych i bioreaktorach kontenerowych) nie przekroczy 30 000 Mg/rok.

II.1.2.2.1.3. W przypadku wolnych mocy przerobowych, w węźle do biologicznego przetwarzania odpadów w bioreaktorach żelbetowych może być prowadzony alternatywnie (jako wariant II pracy instalacji) proces przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów w maksymalnej ilości 
5 000 Mg/rok, przy czym łączna ilość wszystkich odpadów przetwarzanych w węźle do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktorach żelbetowych i bioreaktorach kontenerowych) nie przekroczy 30 000 Mg/rok.

II.1.2.2.1.4. Prowadzone będą procesy:

- proces D8 – obróbka biologiczna, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12, tj.:

- proces stabilizowania frakcji podsitowej o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 
0-60/80 mm wydzielonej ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz odpadów selektywnie zbieranych, celem przygotowania odpadów do składowania,

- proces biologicznego suszenia wstępnie przetworzonych mechanicznie na linii sortowniczej frakcji podsitowych odpadów o kodzie ex 19 12 12 
o wielkości 0–60/80 mm oraz frakcji o kodzie ex 19 12 12 tzw. balastu, 
z  przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych, celem podniesienia wartości opałowej odpadów,

- proces R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostownie i inne biologiczne procesy przetwarzania) – przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów celem uzyskania certyfikowanego produktu,

- proces R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek 
z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 – proces przesiewania 
stabilizatu oraz uszlachetniania/waloryzacji kompostu, celem uzyskania odpadu o kodzie 19 05 03 oraz gotowego produktu.”

I.3.  W punkcie II.1. decyzji uchylam w całości podpunkt II.1.3.

I.4.  W punkcie II.2.2.1.1.2. decyzji dodaję tiret od 84 do 100 o brzmieniu:

„- separator optyczny folii NIR 2000 o wydajności masowej 0,800 Mg/h, 
      przeznaczony do rozdzielania folii,

- przenośnik taśmowy podający o szerokości taśmy 1,20 m, prędkości przesuwu taśmy 0,8 m/s;

- przenośnik taśmowy podający o szerokości taśmy 1,20 m, prędkości przesuwu taśmy 0,8 m/s;

- przenośnik taśmowy podający o szerokości taśmy 1,20 m, prędkości przesuwu taśmy 0,8 m/s;

- przenośnik taśmowy podający o szerokości taśmy 1,20 m, prędkości przesuwu taśmy 0,8 m/s;

- przenośnik taśmowy podający (rewersyjny) o szerokości taśmy 1,00 m, prędkości
przesuwu taśmy  0,8 m/s;

- przenośnik taśmowy podający o szerokości taśmy 1,00 m, prędkości przesuwu taśmy 0,8 m/s;

- przenośnik taśmowy podający o szerokości taśmy 1,00 m, prędkości przesuwu taśmy 0,8 m/s;

- przenośnik taśmowy podający o szerokości taśmy 1,00 m, prędkości przesuwu taśmy 0,8 m/s;

- przenośnik taśmowy podający o szerokości taśmy 0,80 m, prędkości przesuwu taśmy 0,8 m/s;

- przenośnik taśmowy podający o szerokości taśmy 0,65 m, prędkości przesuwu taśmy 0,8 m/s;

- przenośnik taśmowy podający o szerokości taśmy 0,65 m, prędkości przesuwu taśmy 0,8 m/s;

- przenośnik taśmowy podający o szerokości taśmy 2,00 m, prędkości przesuwu taśmy 0,8 m/s;

- przenośnik taśmowy przyśpieszający BSB-2900 o szerokości taśmy 2,90 m, prędkości przesuwu taśmy  2,0 – 4,0 m/s;

- separator optyczny tworzyw sztucznych NIR_2800 o wydajności masowej 
5,00 Mg/h,

- komora separacyjna,

- bęben rozdzielczy.”

I.5.  W punkcie II.2.2.1. decyzji uchylam w całości podpunkt II.2.2.1.2.

I.6.  W punkcie II.2.2. decyzji, podpunkt II.2.2.2. otrzymuje brzmienie:

„II.2.2.2. Węzeł do biologicznego przetwarzania odpadów w technologii tlenowej tworzyć będą:

II.2.2.2.1. Kompostownia o wydajności 25 000 Mg/rok, w skład której wchodzić będą:

II.2.2.2.1.1. Bioreaktory (22 szt.) zamknięte, żelbetowe, zespolone w jeden budynek, zaprojektowane w dwa równoległe rzędy, po 11 sztuk bioreaktorów w jednym rzędzie. Pojedynczy bioreaktor posiadał będzie następujące parametry:

- długość (w świetle) - 21,0 m,

- szerokość (w świetle) - 7,0 m,

- wysokość bioreaktora (w świetle) - 5,5 m,

- objętość robocza - ≥ 400 m3 / bioreaktor,

- maksymalna dopuszczalna wysokość zasypu bioreaktora odpadami ≤ 3 m.

Bioreaktory stanowić będą obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, jednonawowy. Stropy bioreaktorów będą izolowane termicznie. Ściany wewnętrzne bioreaktorów i posadzka wykonane będą jako gładkie, nienasiąkliwe oraz łatwo zmywalne. Wykonane będą w technologii uwzględniającej spełnienie kryterium odporności na agresywne środowisko panujące wewnątrz bioreaktora, z żelbetonu odpornego na obciążenia mechaniczne. W posadzce każdego bioreaktora wykonanych będzie 5 kanałów napowietrzających umożliwiających napowietrzanie całej powierzchni pryzmy oraz służących do odprowadzaniu odcieków. Każdy kanał na początku i końcu wyposażony będzie w rewizje w celu możliwości wykonania czyszczenia.  W fazie przestoju wentylatorów następował będzie proces nawadniania złoża wewnątrz bioreaktorów. Nawadnianie materiału odbywać się będzie poprzez instalację nawadniającą, która podwieszona będzie do stropu bioreaktora. 
Do nawadniania wykorzystywane będą wody odciekowe lub woda wodociągowa. Zastosowane będą dwa niezależne systemy zraszania: jeden dla wody wodociągowej, a drugi dla wód odciekowych. Proces nawilżania wsadu 
w bioreaktorach prowadzony będzie automatycznie, możliwe będzie także manualne sterowanie. Każdy bioreaktor wyposażony będzie w system ujęcia i odprowadzenia odcieków technologicznych. Powstający w procesie odciek technologiczny odprowadzany będzie do komory zbiorczej, zlokalizowanej na końcu kanałów napowietrzających będących jednocześnie kanałami odciekowymi. W komorze wykonana będzie studzienka zbiorcza z zasyfonowanym rurociągiem. Rurociąg będzie odprowadzał grawitacyjnie odcieki do kolektora zbiorczego, który z kolei uchodzić będzie do zbiornika na odcieki. Każdy z bioreaktorów zamykany będzie od czoła szczelną bramą. Rzędy bioreaktorów ustawione będą w taki sposób, aby bramy bioreaktorów w jednym rzędzie znajdowały się naprzeciwko bram bioreaktorów  w drugim rzędzie. Zamykanie i otwieranie każdej bramy prowadzone będzie za pomocą siłowników, z możliwością uruchamiania zamykania/otwierania każdej bramy zarówno z poziomu przy bioreaktorze jak i z poziomu centralnej stacji operatorskiej. Nawiew powietrza do poszczególnych boksów realizowany będzie poprzez wentylatory nawiewne (22 szt.), dla każdego z bioreaktorów wykonany będzie indywidualny wentylator napowietrzający (wtłaczającym powietrze do bioreaktora), które zasysane będzie z wentylatorowni lub z hali (nawy), a w razie potrzeby również przekierowywane będzie pomiędzy bioreaktorami. Obieg powietrza sterowany będzie przez układ przepustnic jednopłaszczyznowych wyposażonych 
w siłowniki. Na każdym rurociągu wyciągowym z bioreaktora zainstalowana będzie przepustnica uniemożliwiająca wyciąganie powietrza z danego bioreaktora. Zanieczyszczone powietrze wyciągane będzie z bioreaktorów za pomocą wentylatorów wyciągowych (2 szt.), a następnie kierowane będzie na płuczkę wodną i złoże biologiczne (biofiltr), gdzie następować będzie jego oczyszczenie. Każdy bioreaktor będzie posiadał otwór/otwory rewizyjne umożliwiające pobór prób kontrolnych odpadów do badań w zakresie osiągnięcia parametru aktywności biologicznej AT4.

II.2.2.2.1.2. Hala (nawa) wykonana będzie jako łącznik pomiędzy dwoma ciągami bioreaktorów, stanowić będzie przestrzeń manewrową. Hala wykonana będzie 
w konstrukcji stalowej, obudowana na całej wysokości płytami warstwowymi, 
z dachem dwuspadowym, płaskim. Ściany hali izolowane będą akustycznie. Hala posiadać będzie następujące parametry:

- szerokość hali: 15 m,

- długość hali: 84 m,

- wysokość hali: 9,0 m (do najniższej konstrukcji dachu),

- powierzchnia hali: ok. 1 260 m2.

W ścianach szczytowych będą umieszczone szczelnie zamykane, automatyczne bramy wjazdowe (2 szt.), przy czym jedna z tych bram będzie bramą wspólną pomiędzy halą (nawą) a halą przygotowania i magazynowania odpadów do procesu R3, natomiast druga będzie bramą zewnętrzną wyjazdową. W hali wykonana będzie posadzka zmywalna, nienasiąkliwa, umożliwiająca wjazd pojazdów, odporna na środowisko agresywne, z żelbetonu odpornego na obciążenia mechaniczne. Posadzka wykonana będzie ze spadkami gwarantującymi odprowadzenie odcieków do systemów odwodnieniowych. Hala (nawa) wyposażona będzie m.in. w instalacje: kanalizacyjną, wentylacyjną, oświetlenia, elektryczną, odgromową. Hala przeznaczona będzie do:

- załadunku frakcji do procesu stabilizacji tlenowej/biologicznego suszenia/ kompostowania/ oraz

- rozładunku odpadów po procesach stabilizacji tlenowej/biologicznego suszenia/ kompostowania.

Zanieczyszczone powietrze z hali, za pomocą odrębnego wentylatora wyciągowego będzie kierowane do oczyszczenia na płuczkę wodną i biofiltr.

II.2.2.2.1.3. Wentylatorownie (2 szt.) wykonane będą w postaci hal w konstrukcji stalowej, przylegające do tylnej ściany każdego z rzędu bioreaktorów. 
W wentylatorowniach usytuowane będą:

- wentylatory napowietrzające (22 szt.) o wydajności 3 610 m3/szt., przeznaczone do napowietrzenia materiału stabilizowanego/suszonego/kompostowanego 
w bioreaktorach,

- wentylatory wyciągowe (2 szt.) o wydajności 33 200 m3/szt. odbierające zużyte powietrze z bioreaktorów i kierujące je dalej na płuczkę a następnie na biofiltr,

- wentylator wyciągowy (1 szt.) o wydajności 11 200 m3/szt. obsługujący halę  (nawę),

- wentylator wyciągowy (1 szt.) o wydajności 20 500 m3/szt. obsługujący halę przygotowania i magazynowania odpadów do procesu R3.

Zastosowane będą wentylatory o niskim poziomie mocy akustycznych. Wentylatory wyposażone będą w mierniki: ciśnienia, temperatury i wilgotności oraz poziomu tlenu.

II.2.2.2.1.4. Hala przygotowania i magazynowania odpadów do procesu kompostowania R3

Hala wykonana będzie w konstrukcji stalowej, do wys. 5,0 m – ściana żelbetowa, 
o wytrzymałości dostosowanej do naporu gromadzonych odpadów (przy uwzględnieniu, że maksymalna wysokość usypu odpadów wyniesie do 4,0 m 
a projektowa gęstość usypowa odpadów ok. 0,6 Mg/m3), od wys. 5,0 m, nad ścianą żelbetową hala obudowana będzie na całej wysokości płytami warstwowymi 
o grubości ≥ 80 mm, z dachem dwuspadowym płaskim. Ściany hali izolowane akustycznie. Hala posiadać będzie następujące parametry:

- szerokość hali: 30 m,

- długość hali: ok. 64 m,

- wysokość hali: 10,0 m do najniższej konstrukcji dachu,

- powierzchnia hali: ok. 1 908 m2.

W hali wykonane będą szczelnie zamykane dwie bramy wjazdowe, przy czym jedna z tych bram będzie bramą wspólną pomiędzy halą przygotowania i magazynowania odpadów do procesu R3 a halą (nawą), druga będzie bramą zewnętrzną wyjazdową. W hali wykonana będzie posadzka zmywalna, nienasiąkliwa, umożliwiająca wjazd pojazdów, odporna na środowisko agresywne, z żelbetonu odpornego na obciążenia mechaniczne. Posadzka wykonana będzie ze spadkami gwarantującymi odprowadzanie odcieków do systemów odwodnieniowych. Hala wyposażona będzie 
m.in. w instalacje: wodociągową, w tym ppoż., kanalizacyjną, wentylacyjną, oświetlenia, elektryczną, odgromową. Hala przeznaczona będzie do:

- rozładunku odpadów,

- czasowego magazynowania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji,

- rozrywania worków z odpadami ulegających biodegradacji,

- rozdrabniania odpadów (np. gałęzi),

- wstępnego przygotowanie odpadów przed procesem przetwarzania.

W hali usytuowane będą maszyny i urządzenia przeznaczone do przygotowania odpadów do procesu kompostowania, m.in. rozrywarka do worków, rozdrabniarka  odpadów, ładowarka. Zanieczyszczone powietrze z hali, za pomocą odrębnego wentylatora wyciągowego będzie kierowane do oczyszczenia na płuczkę wodną 
i biofiltr.

II.2.2.2.1.5. Urządzenia ochrony powietrza:

II.2.2.2.1.5.1. Płuczka wodna

Płuczka o wydajności 98 000 m3/h oczyszczanego powietrza, wykonana będzie 
w konstrukcji żelbetowej, w systemie przeciwprądowego przepływu powietrza, względem rozpryskiwanej cieczy recyrkulacyjnej. Ciecz obiegowa gromadzona będzie w dolnej części płuczki. Pompa recyrkulacyjna będzie zawracała ciecz. Płuczka stanowić będzie element zintegrowany z biofiltrem, połączony w dolnej części otworami umożliwiającymi migrację powietrza z płuczki do biofiltra.

II.2.2.2.1.5.2.  Biofiltr

Biofiltr wykonany będzie w konstrukcji żelbetowej z lekkim przykryciem systemowym typu namiotowego na ruszcie stalowym. Wykonany będzie jako urządzenie zamknięte, wyposażone w emitor punktowy z króćcem pomiarowym. Elementy biofiltra stanowić będą:

- ruszt biomasy wykonany z materiału odpornego na korozję oraz pozwalającego na wjazd ładowarki,

- wypełnienie biofiltra – złoże biologiczne.

Biofiltr posiadał będzie następujące parametry:

- powierzchnia czynna (powierzchnia złoża): 980 m2,

- wysokość złoża w biofiltrze: ≥ 2 m,

- obciążenie złoża w biofiltrze: ≤ 100 m3/m2/h.

Posadzka biofiltra wykonana będzie ze spadkiem. Skropliny, które mogą się wytworzyć w rurociągach doprowadzających powietrze do biofiltra oraz wody odciekowe powstające na złożu biologicznym będą spływać zgodnie ze spadkiem do ujęcia wód poprocesowych. Wkład biofiltra będzie rozłożony na specjalnie zaprojektowanej i wykonanej konstrukcji składającej się ze stópek oraz kratek tworzywowych umożliwiających przedostawanie się powietrza przez poszczególne warstwy wkładu biofiltra oraz pozwalających na przesiąkanie wód odciekowych. 
W celu wyeliminowania związków odorogennych w biofiltrze zastosowane będzie złoże biologiczne, które składać się będzie z następujących warstw:

- karpina iglasta – miąższość ≥ 0,6 m,

- kora sosnowa – miąższość ≥ 0,2 m,

- karpina liściasta – miąższość ≥ 0,5 m,

- kora sosnowa – miąższość ≥ 0,2 m,

- mata kokosowa – co najmniej 2 warstwy,

- karpina iglasta – miąższość ≥ 0,5 m.

Dla biofiltra wykonana będzie instalacja nawadniająca,  sterowana automatycznie 
w celu możliwości nawilżania złoża biofiltra. Biofiltr posiadał będzie dwie szczelnie zamykane bramy wjazdowe/wyjazdowe, za pomocą których będzie następował załadunek/rozładunek biofiltra.

#### II.2.2.2.1.6. Sterownia

Elementem sterującym pracą instalacji będą dwa komputery z zainstalowanym programem wizualizacyjnym instalacji, jeden umieszczony będzie w szafie automatyki w sterowniach/wentylatorowniach, drugi w sterowni zakładowej głównego technologa. Zastosowany komputerowy system sterowania pozwalał będzie na regulację intensywności przebiegu procesu napowietrzania i nawilżania wsadu 
w bioreaktorach oraz kontrolę temperatury i stężenia tlenu aby zapewnić higienizację materiału wsadowego. Sterowanie urządzeniami prowadzone będzie z panelu operatorskiego na szafie AKPiA lub z komputera w sterowni zakładowej głównego technologa. Instalacja pracować będzie w trybie automatycznym (za wyjątkiem zaworów odwadniających).

#### II.2.2.2.2. Kompostownia kontenerowa o wydajności 5 000 Mg/rok, w skład 
której wchodzić będą: dwa systemy kontenerowe, na stałe nie związane 
z terenem.

II.2.2.2.2.1. I system kontenerowy składał się będzie z:

- 22 kontenerów kompostujących hermetycznie zamkniętych i izolowanych 
termicznie (podwójne ściany wypełnione izolacją termiczną z wełny mineralnej) 
o wymiarach 6500 x 2290 x 2250 mm, pojemności masowej 24,68 Mg/szt. Podłoga kontenera dwuwarstwowa wykonana z dwuteownika z izolacją między ścianami bocznymi. Wnętrze kontenera pokryte stalą nierdzewną o grubości 
2 mm. Dach kontenerów dwuwarstwowy, izolowany, pokryty od wewnątrz blachą nierdzewną o grubości 2 mm, uszczelniany wkoło za pomocą specjalnej uszczelki. Dodatkowo skonstruowane zamknięcie stwarzać będzie możliwość docisku klapy górnej. Dach zabezpieczony będzie zamkiem na siłowniku. Podłączenia hydrauliki siłowej usytuowane będą na przedniej ścianie kontenera. Z tyłu kontenera znajdować się będą dwuwarstwowe, izolowane drzwi jednoskrzydłowe. Drzwi uszczelnione będą za pomocą uszczelki gumowej oraz zabezpieczone będą bocznym zamkiem. W drzwiach  zamontowane będą dwa kroćce o średnicy 6 cali- nawiewowy i powrotny.

Wewnątrz kontenera na podłodze zamontowane będą po dwa profile prostokątne (tunele napowietrzające) do optymalnej cyrkulacji powietrza. Pod podłogą usytuowany będzie króciec spustowy wraz z zaworem kulowym do odprowadzenia odcieku poprocesowego.

Kontenery kompostujące podłączone będą do:

- systemu napowietrzania, który stanowić będą 2 wentylatory napowietrzające 
o wydajności 1800 m3/h każdy, o mocy 2,2 kW, (uśredniona ilość wymian powietrza dla jednego kontenera wynosić będzie 9,26 wym/h), o ciśnieniu strumienia powietrza 5000 Pa, oraz rurociąg  transportujący powietrze do kontenerów i z kontenerów, wykonany ze stali nierdzewnej o średnicy 
150 mm, izolowany przed utratą ciepła;

- systemu transportu odcieków wykonanego z rur z tworzywa sztucznego, transportującego odcieki do 2-ch szczelnych, bezodpływowych zbiorników 
o pojemności ok. 1 m3, z których odcieki wywożone będą okresowo do podczyszczali odcieków na terenie ZUO,

- systemu  zasilającego instalację w energię elektryczną -  cztery punkty poboru energii, które służyć będą do podłączenia urządzenia hydraulicznego w razie potrzeby otworzenia kontenera na placu,

- systemu zasilającego instalacje w wodę - 4 punkty poboru wody 
z manualnym systemem nawadniającym (zraszacze zamontowane wewnątrz pod sufitem dookoła kontenera) oraz zawór otwierający i zamykający dopływ wody do biofiltra.

- system biofiltrów oczyszczających powietrze poprocesowe, który tworzyć będą 4 kontenery o  wymiarach o  wymiarach: 6500 x 2290 x 2250 mm, wypełnione karpiną o wysokości złoża ok. 2 m., o skuteczności redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3

Dodatkowe wyposażenie kontenerów stanowić będą :

- agregat hydrauliczny do otwierania klap kontenerów,

- nagrzewnica przelotowa z 3 zabezpieczeniami na wypadek przegrzania,

- termometr szpilkowy do pomiaru temperatury,

- szyny najazdowe.

II.2.2.2.2.2.  II system kontenerowy składał się będzie z:

- 3 kontenerów kompostujących hermetycznie zamkniętych i izolowanych 
termicznie (podwójne ściany wypełnione izolacją termiczną z wełny mineralnej) 
o wymiarach 6500 x 2290 x 2250 mm, pojemności masowej 24,68 Mg/szt.

- 21 kontenerów kompostujących hermetycznie zamkniętych i izolowanych 
termicznie (podwójne ściany wypełnione izolacją termiczną z wełny mineralnej) 
o wymiarach 6180 x 2290 x 2050 x 2280 mm, pojemności masowej 22,66 Mg/szt.

Podłoga kontenera dwuwarstwowa wykonana z dwuteownika, z izolacją między ścianami bocznymi, wnętrze kontenera pokryte stalą nierdzewną o grubości 
2 mm. Dach kontenerów dwuwarstwowy, hydrauliczny, izolowany pokryty od wewnątrz blachą nierdzewną o grubości 2 mm, uszczelniany wkoło za pomocą specjalnej uszczelki. Dodatkowo skonstruowane zamknięcie stwarzać będzie możliwość docisku klapy górnej. Dach zabezpieczony będzie zamkiem na siłowniku. Podłączenia hydrauliki siłowej usytuowane będą na przedniej ścianie kontenera. Z tyłu kontenera znajdować się będą dwuwarstwowe, izolowane drzwi jednoskrzydłowe. Drzwi uszczelnione będą za pomocą uszczelki gumowej oraz zabezpieczone będą bocznym zamkiem. W drzwiach  zamontowane będą dwa kroćce o średnicy 6 cali- nawiewowy i powrotny.

Wewnątrz kontenera na podłodze zamontowane będą po dwa profile prostokątne (tunele napowietrzające) do optymalnej cyrkulacji powietrza. Pod podłogą usytuowany będzie króciec spustowy wraz z zaworem kulowym do odprowadzenia odcieku poprocesowego.

Kontenery kompostujące podłączone będą do:

- systemu napowietrzania, który stanowić będą 2 wentylatory napowietrzające 
o wydajności 1800 m3/h każdy, o mocy 2,2 kW, (uśredniona ilość wymian powietrza dla jednego kontenera wynosić będzie 9,26 wym/h ), o ciśnieniu strumienia powietrza 5000 Pa, oraz rurociąg transportujący powietrze do kontenerów i z kontenerów, wykonany ze stali nierdzewnej o średnicy 
150 mm, izolowany przed utratą ciepła;

- systemu transportu odcieków wykonanego z rur z tworzywa sztucznego, transportującego odcieki do 4-ch szczelnych, bezodpływowych zbiorników na odcieki o pojemności ok. 1 m3 każdy, z którego odcieki wywożone będą okresowo do podczyszczali odcieków na terenie ZUO,

- systemu  zasilającego instalację w energię elektryczną -  cztery punkty poboru energii, które służyć będą do podłączenia urządzenia hydraulicznego w razie potrzeby otworzenia kontenera na placu,

- systemu zasilającego instalacje w wodę - 4 punkty poboru wody z manualnym systemem nawadniającym (zraszacze zamontowane wewnątrz pod sufitem dookoła kontenera) oraz zawór otwierający i zamykający dopływ wody do biofiltra.

- system biofiltrów oczyszczających powietrze podprocesowe, który tworzyć będą 3 kontenery o  wymiarach: 6180 x 2290 x 2050 x 2280 mm,  wypełnione karpiną o wysokości złoża ok. 2 m, o skuteczności redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3

Dodatkowe wyposażenie kontenerów stanowić będą :

- agregat hydrauliczny do otwierania klap kontenerów,

- nagrzewnica przelotowa z 3 zabezpieczeniami na wypadek przegrzania,

- termometr szpilkowy do pomiaru temperatury,

- szyny najazdowe.

II.2.2.2.3. Plac przesiewania stabilizatu i uszlachetniania/waloryzacji kompostu – plac o powierzchni użytkowej 3865,54 m2, posiadał będzie szczelną nawierzchnię bitumiczną, utwardzenie placu wykonane będzie z podsypki, klińca pospółki i żwiru, pod powierzchnią placu znajdować się będzie geomembrana. Obramowany będzie krawężnikami  drogowymi. Plac wyposażony będzie w system liniowy odprowadzania odcieków z placu do kanalizacji sanitarnej, które będą kierowane do oczyszczalni ścieków.”

I.7. W punkcie II.2.2.4. decyzji, dodaję podpunkty: II.2.2.4.3., II.2.2.4.4., 
II.2.2.4.5. i II.2.2.4.6. o brzmieniu:

„II.2.2.4.3. Zbiornik na wody opadowe z dachów obiektów z komorą na cele ppoż. wykonany będzie jako zbiornik żelbetowy, szczelny, bezodpływowy, 
o pojemności ok. 530 m3, wyposażony dodatkowo w wydzieloną komorę 
o pojemności czynnej 64 m3 (z uwagi na wymogi zabezpieczenia przeciwpożarowego). Zbiornik stanowił będzie zabezpieczenie wody dla celów ppoż., woda ze zbiornika może być wykorzystywana również do celu pielęgnacji terenów zielonych. W zbiorniku wyznaczone będą poziomy wypełnienia zbiornika tj. ostrzegawczy, maksymalny, awaryjny. Za pomocą czujnika przesyłany będzie sygnał o bieżącym stanie napełnienia zbiornika do centralnej stacji operatorskiej.

II.2.2.4.4. Zbiornik na wody opadowe i roztopowe z dróg i placów wykonany będzie jako zbiornik żelbetowy, szczelny, bezodpływowy, o pojemności ok. 450 m3.
W zbiorniku wyznaczone będą poziomy wypełnienia zbiornika tj. ostrzegawczy, maksymalny, awaryjny. Za pomocą czujnika przesyłany będzie sygnał o bieżącym stanie napełnienia zbiornika do centralnej stacji operatorskiej. Wody opadowe 
i roztopowe ze zbiornika będą kierowane do oczyszczalni ścieków. Odprowadzenie wód będzie realizowane za pośrednictwem kanalizacji miejskiej.

II.2.2.4.5. Separator substancji ropopochodnych i osadnik wykonany będzie separator koalescencyjny o przepustowości 10/100 z osadnikiem o pow. 3 000 dm3
i bypassem o średnicy 2 000 mm, usytuowany przed zbiornikiem wód opadowo-roztopowych z dróg i placów stanowił będzie system oczyszczania wód opadowo – roztopowych kierowanych do zbiornika.

II.2.2.4.6. Zbiornik wód odciekowych (ścieków technologicznych) wykonany będzie jako zbiornik żelbetowy, szczelny, bezodpływowy, o pojemności ok. 380 m3. Przeznaczony będzie do gromadzenia odcieków technologicznych:

- powstających w bioreaktorach w procesie biologicznego przetwarzania odpadów,

- odcieków pochodzących z obu wentylatorowni,

- odcieków pochodzących z płuczki i biofiltra,

- odcieków pochodzących z hali (nawy),

- odcieków pochodzących z hali przygotowania i magazynowania odpadów do procesu R3.

W zbiorniku wyznaczone będą poziomy wypełnienia zbiornika tj. ostrzegawczy, maksymalny, awaryjny. Za pomocą czujnika przesyłany będzie sygnał o bieżącym stanie napełnienia zbiornika do centralnej stacji operatorskiej. Odcieki ze zbiornika recyrkulowane będą do procesu biologicznego przetwarzania (nawilżania wsadu) lub wywożone będą do podczyszczalni odcieków albo oczyszczalni ścieków.”

I.8. W punkcie II.2.2.6. decyzji, dodaję tiret 12 o brzmieniu:

„- przesiewacz gwiaździsty MULTISTAR S3 o mocy 55 kW, o przepustowości 
     do 80 m3/h, przeznaczony będzie do przesiewania odpadów na 3 frakcje.”

I.9. W punkcie II.2.2. decyzji, dodaję podpunkt: II.2.2.7. o brzmieniu:

„II.2.2.7.  Pozostałe wyposażenie instalacji kompostowni:

- budynek wagowy,

- budynek socjalny,

- elektroniczna waga samochodowa o nośności 60 000 kg,

- myjnia ciśnieniowa do czyszczenia kół i podwozi pojazdów,

- drogi dojazdowe i place manewrowe betonowe, wyprofilowane ze spadkami do odprowadzania wód deszczowo - roztopowych z powierzchni dróg i placów do systemu kanalizacji deszczowej,

- ściana oporowa wykonana w brzegowej części placu technologicznego 
o wysokości 5 m,

- oświetlenie terenu,

- ogrodzenie pełne terenu o wysokości 2 m, na całej długości.

- wizyjny system kontroli zapewniający przez całą dobę zapis obrazu miejsc przetwarzania i magazynowania odpadów, w tym identyfikację osób przebywających na terenie instalacji.”

I.10. Punkt II.2.3. decyzji otrzymuje brzmienie:

„II.2.3. Przetwarzanie materiału po procesach biologicznych:

W skład węzła przetwarzania materiału po procesach biologicznych wchodzić będą:

II.2.3.1. Plac przesiewania stabilizatu i uszlachetniania/waloryzacji kompostu –

plac oznakowany, o łącznej powierzchni użytkowej 3 865,54 m2, zlokalizowany 
w południowo - wschodniej części ZUO. Plac posiadał będzie szczelną nawierzchnię bitumiczną, utwardzenie placu wykonane będzie z podsypki, klińca, pospółki i żwiru, pod powierzchnią placu wykonana będzie geomembrana. Plac obramowany będzie krawężnikami drogowymi. Wyposażony będzie w system liniowy odprowadzania odcieków z placu do kanalizacji sanitarnej, które będą kierowane do oczyszczalni ścieków. Plac przeznaczony będzie do:

- przesiewania stabilizatu lub/i

- przerzucania w celu waloryzacji i uszlachetniania oraz do przesiewania kompostu,

- prowadzenia II etapu stabilizacji frakcji podsitowych odpadów 1).

- II etap procesu prowadzony będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej urządzeń instalacji bioreaktorów żelbetowych i będzie miał na celu umożliwienie dokończenia rozpoczętego procesu stabilizowania odpadów. II etap procesu prowadzony będzie zgodnie z warunkami określonymi w pkt. XX.A. niniejszej decyzji.

II.2.3.2. Wydzielone miejsce na placu, gdzie usytuowane będą:

- przesiewacz przeznaczony do przesiewania materiału po procesach biologicznego przetwarzania odpadów,

- aerator samojezdny (przerzucarka) przeznaczony do przerzucania /uszlachetniania kompostu (materiału strukturalnego po procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów) oraz 
do przerzucania pryzm poddawanych II fazie stabilizacji odpadów.”

I.11. W punkcie II.3.1. decyzji, podpunkt II.3.1.6. otrzymuje brzmienie:

„II.3.1.6. Skierowanie pojazdu do właściwego punktu rozładunku odpadów na terenie instalacji. Rozładunek odbywał się będzie wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj.:

- zasobni niesegregowanych (zmieszanych) odpadów zlokalizowanej w hali technologicznej – odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady po procesie biologicznego suszenia, które kierowane będą na linię technologiczną,

- zasobni segregowanych odpadów zlokalizowanej w hali technologicznej oraz boksach magazynowych i w wydzielonych miejscach na terenie ZUO – odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, kierowane na linię technologiczną,

- hali przygotowania i magazynowania odpadów przed procesem R3 – odpady ulegające biodegradacji i bioodpady przeznaczone do kompostowania,

- dzienna działka robocza kwatery – odpady przeznaczone do składowania,

- plac magazynowy materiałów inertnych - odpady przeznaczone do wykorzystania na składowisku,

- punkt przyjęcia odpadów do Zakładowego Punktu Odbioru Odpadów (ZPOO)  - miejsca zbierania odpadów,

- punkt przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - miejsca zbierania odpadów.”

I.12. W punkcie II.3.3. decyzji, podpunkt II.3.3.1.1. otrzymuje brzmienie:

„II.3.3.1.1.  Identyfikacja odpadów i rozładunek

Do procesu mechaniczno - ręcznego sortowania odpadów kierowane będą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, zmieszane odpady opakowaniowe oraz odpady wstępnie posegregowane „u źródła” (m.in. tworzywa sztuczne, papier 
i tektura, metale, szkło) w celu ich doczyszczenia.

Po wstępnej identyfikacji tj. sprawdzeniu masy i rodzaju dostarczanych odpadów oraz sprawdzeniu zgodności przywożonych odpadów z kartą przekazania odpadów, odpady te w zależności od rodzaju kierowane będą do:

- zasobni niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zlokalizowanej w hali technologicznej,

- zasobni segregowanych odpadów, zlokalizowanej w hali technologicznej oraz boksów magazynowych i wydzielonych miejsc na terenie ZUO,

gdzie będą czasowo magazynowane przed ich przetworzeniem. Miejsca magazynowania odpadów będą oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. Dowożone odpady rozładowywane będą na posadzkę. Podczas rozładunku odpady nie będą rozpraszane poza wyznaczony obszar. Pojazd dowożący odpady nie będzie najeżdżał na odpady. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadów) wykonywane będzie bieżące czyszczenie. W strefie buforowej ręcznie  wydzielane będą odpady tarasujące wielkogabarytowe, opony oraz odpady zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego.”

I.13. W punkcie II.3.3.1.1.4. decyzji, podpunkt II.3.3.1.1.4.2. otrzymuje brzmienie:

„II.3.3.1.1.4.2.  Wydzielenie tworzyw sztucznych lekkich(2D) i ciężkich (3D):

Po wydzieleniu metali żelaznych frakcja średnia o wielkości 60/80-340 mm skierowana będzie do separatora optycznego tworzyw sztucznych. Pozytywnie lub negatywnie wydzielone w separatorze optycznym tworzywa sztuczne skierowane będą do separatora balistycznego, w którym nastąpi podział tworzyw na tworzywa płaskie – lekkie (2D) i tworzywa ciężkie – toczące się (3D) oraz nastąpi oddzielenie frakcji drobnej. Frakcja drobna skierowana będzie do kontenera samowyładowczego typu koleba.

Tworzywa płaskie 2D wydzielone na separatorze balistycznym skierowane będą 
w obszar działania separatora optycznego folii PE. Pozytywnie wydzielona folia PE zostanie skierowana do kabiny sortowniczej celem doczyszczenie oraz rozsortowania na folie transparentną i folię mix. Wydzielone frakcje surowcowe 
tj. folia PE transparentna i folia PE mix kolejno kierowane będą do dwóch odrębnych boksów magazynowych usytuowanych pod kabiną sortowniczą gdzie będą gromadzone do czasu ich zapełnienia, a następnie kierowane będą na linię do prasowania. Po sprasowaniu odpady te skierowane będą do miejsca magazynowania, a po zgromadzeniu ilości uzasadniającej transport przekazywane będą zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami uprawnionym podmiotom do odzysku. Pozostałość po sortowaniu folii transparentnej i folii mix zostanie podana na przenośnik zbierający i skierowana do urządzenia magazynującego frakcję wysokokaloryczną.

Tworzywa 3D  wydzielone na separatorze balistycznym skierowane będą w obszar działania układu dwóch separatorów optycznych tworzyw 3D, które po wydzieleniu optycznym skierowane będą do kabiny sortowniczej tworzyw 3D, gdzie będą doczyszczone oraz rozsortowane. Wydzielone w kabinie sortowniczej zanieczyszczenia tworzyw 3D, wydzielonych uprzednio przez separatory optyczne będą zebrane na przenośniku i skierowane do urządzenia magazynującego frakcję wysokokaloryczną. Frakcje surowcowe przeznaczone do recyklingu (PET bezbarwny, niebieski, zielony, PE, PP, kartoniki po napojach) skierowane będą do boksów usytuowanych pod kabiną sortowniczą tworzyw 3D. Pozostałość po sortowaniu tworzyw 3D w układzie separatorów optycznych tworzyw 3D skierowana będzie do kabiny sortowniczej doczyszczania frakcji wysokokalorycznej celem manualnego wydzielenia do pojemników frakcji surowcowych przeznaczonych do recyklingu, a następnie skierowana będzie do urządzenia magazynującego frakcję wysokokaloryczną.”

I.14. W punkcie II.3.3.1.1.4. decyzji, podpunkt II.3.3.1.1.4.4. otrzymuje brzmienie:

II.3.3.1.1.4.4.  Wydzielenie metali nieżelaznych:

Strumień odpadów pozostały po optycznym sortowaniu papieru skierowany będzie do separatora metali nieżelaznych. Wydzielone automatycznie metale nieżelazne (puszki aluminiowe) kierowane będą do kabiny sortowniczej Fe/Ne w celu manualnego doczyszczania metali nieżelaznych, a następnie trafiać będą do ustalonych miejsc magazynowania. Po zebraniu ilości transportowych przekazywane będą zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami uprawnionym podmiotom do odzysku. Strumień pozostały po automatycznym sortowaniu metali nieżelaznych skierowany będzie do separatora optycznego frakcji wysokokalorycznej. Pozytywnie wydzielona frakcja wysokokaloryczna następnie trafiać będzie do urządzenia magazynującego frakcję wysokokaloryczną. Pozostałość po sortowaniu optycznym frakcji wysokokalorycznej skierowana będzie do automatycznej stacji załadunku balastu. Wydzielone w kabinie sortowniczej zanieczyszczenia metali nieżelaznych skierowane będą do urządzenia magazynującego frakcję wysokokaloryczną.”

I.15. W punkcie II.3.3. decyzji uchylam w całości podpunkt II.3.3.3.

I.16. W punkcie II.3.3. decyzji, podpunkt II.3.3.4. otrzymuje brzmienie:

### „II.3.3.4. Biologiczne przetwarzanie odpadów w procesach stabilizacji tlenowej/ 
biologicznego suszenia/ kompostowania

### II.3.3.4.1. Proces stabilizacji tlenowej odpadów prowadzony w bioreaktorach żelbetowych - proces D8:

II.3.3.4.1.1. Dostarczanie materiału wsadowego oraz załadunek bioreaktora

Do procesu stabilizacji tlenowej kierowana będzie frakcja kwalifikowana jako odpad 
o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 0-60/80 mm wysortowana na linii mechanicznej. Frakcja ta gromadzona będzie w szczelnym kontenerze do czasu jego zapełnienia. 
Następnie, po zapełnieniu kontener będzie ważony i transportowany będzie do hali nawy, gdzie w wyznaczonym na ten cel miejscu następował będzie jego wyładunek. Dowożone odpady rozładowywane będą na posadzkę. Odpady podczas rozładunku nie będą rozpraszane poza wyznaczony obszar. Pojazd dowożący odpady nie będzie najeżdżał na odpady. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadów) wykonywane będzie bieżące czyszczenie. Bioreaktory zapełniane będą przy użyciu ładowarki. Załadunek bioreaktorów prowadzony będzie każdego dnia roboczego; przy przetwarzaniu zakładanych ilości odpadów każdy bioreaktor powinien zostać wypełniony w ciągu ok. 3 kolejnych dni roboczych. Usypywanie materiału w bioreaktorze odbywać się będzie poprzez swobodny zrzut frakcji odpadów. Materiał wsadowy będzie luźno i równomiernie usypywany w bioreaktorze do wysokości ≤3 m, tak aby nie utrudniać przepływu powietrza przez złoże odpadów.

II.3.3.4.1.2. Przebieg procesu stabilizacji tlenowej

II.3.3.4.1.2.1. Proces stabilizacji tlenowej prowadzony będzie jednostopniowo 
w module 22 bioreaktorów żelbetowych, hermetycznie zamkniętych i izolowanych, gdzie w temperaturze ok 55 - 70oC następował będzie trwający do 10 tygodni 
od załadowania bioreaktorów, biologiczny rozkład substancji organicznej.

Mieszanka stabilizowana przez cały czas trwania procesu będzie napowietrzana przez strumień powietrza przepływający przez przetwarzany materiał oraz nasycana w razie potrzeby wilgocią (zraszanie wodą wodociągową lub recyrkulowanymi odciekami). W przypadku spadku wilgotności (poniżej 40%) lub wzrostu temperatury (powyżej 80oC) do wsadu poszczególnych bioreaktorów dodawana będzie woda lub odciek. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów temperatury i wilgotności, ustalany będzie poziom napowietrzenia wsadu bioreaktora. Proces prowadzony będzie do spadku temperatury poniżej 25oC w zimie i poniżej 40oC w lecie. Sposób sterowania procesem określać będzie instrukcja technologiczna udostępniana organom kontrolującym instalację. W posadzce każdego bioreaktora wykonanych będzie 5 kanałów napowietrzających umożliwiających napowietrzanie całej powierzchni pryzmy oraz służących do odprowadzania odcieków. Powietrze będzie przepływać od dołu ku górze, co ułatwiać będzie nasycanie wilgotnością 
i równomierne napowietrzanie odpadów. Gromadzące się w czasie procesu odcieki będą ujmowane i gromadzone w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku z systemem ich recyrkulowania. Nadmiar odcieków będzie wypompowywany i wywożony do oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni. Powietrze z procesu stabilizacji odpadów kierowane będzie do dwustopniowego oczyszczania.

II.3.3.4.1.2.2. Proces stabilizacji tlenowej odpadów prowadzony będzie do czasu uzyskania przez stabilizowane odpady końcowych wartości parametrów, tj. osiągnięcia:

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy  i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub

- straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy.

Po osiągnięciu tych wartości, stabilizowany odpad będzie kwalifikowany jako odpad 
o kodzie 19 05 99 zwany „stabilizatem”.

II.3.3.4.1.2.3. Pobór prób odpadów do badań oraz wykonanie badań w zakresie spełnienia dla stabilizatu wymagań określonych w pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji, prowadzone będzie dla każdego cyklu stabilizacji odpadów w bioreaktorach prowadzonego przez okres do 10 tygodni, przez akredytowane laboratorium, zgodnie 
z przepisami oraz procedurami wewnętrznymi laboratorium. W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów dla stabilizatu procesu będzie przedłużony.

II.3.3.4.1.2.4. Czas prowadzenia procesu tlenowej stabilizacji może zostać skrócony, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania wymaganych parametrów dla stabilizatu określonych w pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji, potwierdzonych każdorazowo stosownymi badaniami.

II.3.3.4.1.3. Rozładunek bioreaktora i transport wytworzonego stabilizatu

Po osiągnięciu wymaganych parametrów przez stabilizat i  zakończeniu procesu stabilizacji tlenowej następował będzie rozładunek bioreaktora. Za pomocą ładowarki stabilizat ładowany będzie do kontenera, który transportowany będzie na wagę 
w celu ustalenia masy odpadów opuszczających proces, a następnie kierowany będzie do dalszego zagospodarowania w procesie składowania  lub przewożony będzie na plac przesiewania stabilizatu i uszlachetniania/waloryzacji kompostu 
w celu jego dalszego przetworzenia (przesiania).

II.3.3.4.1.4. Przetwarzanie materiału po procesie biologicznym - przesiewanie stabilizatu

Na wydzielonej i oznakowanej części placu przesiewania stabilizatu 
i uszlachetniania/waloryzacji kompostu może być prowadzony proces przesiewania stabilizatu. Proces przesiewania stabilizatu będzie miał na celu wydzielenie ze stabilizatu odpadu o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/ przeznaczonego do odzysku oraz odpadu 
o kodzie ex 19 05 99 /Stabilizat/, przeznaczonego do składowania. Do przesiewania stosowany będzie przesiewacz.”

### II.3.3.4.2. Proces biologicznego suszenia odpadów prowadzony 
w bioreaktorach żelbetowych – proces D8 1):

- Proces prowadzony będzie alternatywnie, w przypadku wolnych mocy przerobowych, jako 
I wariant pracy instalacji.

II.3.3.4.2.1. Dostarczanie materiału wsadowego oraz załadunek bioreaktora

Do procesu biologicznego suszenia kierowane będą wstępnie przetworzone mechanicznie na linii sortowniczej odpady o kodzie ex 19 12 12 
o wielkości 0–60/80 mm, wytworzone w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz wytworzone 
w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych, a także odpady
o kodzie 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/ – frakcje tzw. balastu, wytworzone w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych. Frakcje te gromadzone będą 
w kontenerach do czasu ich zapełnienia. Po zapełnieniu kontenerów i zważeniu, kontenery transportowane będą samochodami do hali nawy, gdzie
w wyznaczonym na ten cel miejscu następował będzie ich wyładunek. Dowożone odpady rozładowywane będą na posadzkę. Podczas rozładunku odpady nie będą rozpraszane poza wyznaczony obszar. Pojazd dowożący odpady nie będzie najeżdżał na odpady. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadów) wykonywane będzie bieżące czyszczenie. Bioreaktory zapełniane będą przy użyciu ładowarki. Załadunek bioreaktorów prowadzony będzie każdego dnia roboczego; przy przetwarzaniu zakładanych ilości odpadów każdy bioreaktor powinien zostać wypełniony w ciągu ok. 3 kolejnych dni roboczych. Usypywanie materiału 
w bioreaktorze odbywać się będzie poprzez swobodny zrzut frakcji odpadów. Materiał wsadowy będzie luźno i równomiernie usypywany w bioreaktorze do wysokości ≤ 3 m, tak aby nie utrudniać przepływu powietrza przez złoże odpadów.

II.3.3.4.2.2. Przebieg procesu biologicznego suszenia odpadów

II.3.3.4.2.2.1. Proces biologicznego suszenia odpadów prowadzony będzie jednostopniowo, w dowolnych, wolnych w danym czasie bioreaktorach żelbetowych, hermetycznie zamkniętych i izolowanych. Proces odbywał się będzie 
z wykorzystaniem ciepła własnego odpadów przy wymuszonym obiegu powietrza procesowego (napowietrzaniu odpadów), przy wyłączonym nawilżaniu. Temperatura procesu wynosić będzie ok. 55 – 70oC, w której następował będzie trwający minimum 7 dni od załadowania bioreaktorów proces biologicznego suszenia odpadów. Mieszanka poddawana biosuszeniu przez cały czas trwania procesu będzie napowietrzana przez strumień powietrza przepływający przez przetwarzany materiał. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów temperatury i wilgotności ustalany będzie poziom napowietrzenia wsadu bioreaktora. Proces prowadzony będzie 
do czasu spadku wilgotności odpadów do 50% w stosunku do wilgotności wejściowej odpadu i uzyskania parametrów pożądanych przez odpady do przetwarzania 
w instalacji odbierającej. Sposób sterowania procesem określać będzie instrukcja technologiczna udostępniana organom kontrolującym instalację. W posadzce każdego bioreaktora wykonanych będzie 5 kanałów napowietrzających umożliwiających napowietrzanie całej powierzchni wsadu oraz służących 
do odprowadzania ewentualnych odcieków. Powietrze będzie przepływać od dołu 
ku górze, co ułatwiać będzie równomierne napowietrzanie odpadów. Gromadzące się w czasie procesu odcieki będą ujmowane i odprowadzane do szczelnego, bezodpływowego zbiornika. Powietrze z procesu biosuszenia odpadów kierowane będzie do dwustopniowego oczyszczania.

II.3.3.4.2.2.2. W wyniku procesu powstawać będą odpady klasyfikowane jako odpady o kodzie ex 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych 
i podobnych/. Wytworzone odpady będą ładowane ładowarką do kontenera, 
w którym transportowane będą na wagę w celu ustalenia masy wytworzonych odpadów, a następnie kierowane będą do miejsca ich wyładunku i miejsca tymczasowego magazynowania. Wyładunek odpadów następował będzie 
w zasobni linii technologicznej, w miejscu na ten cel wyznaczonym i oznaczonym. Dowożone odpady rozładowywane będą na posadzkę. Podczas rozładunku odpady nie będą rozpraszane poza wyznaczony obszar. Pojazd dowożący odpady nie będzie najeżdżał na odpady. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadów) wykonywane będzie bieżące czyszczenie. Z miejsca magazynowania, odpady te następnie będą kierowane na linię mechaniczną w celu ich dalszego przetworzenia.

II.3.3.4.2.2.3. Na linii przetwarzania mechanicznego wysortowane będą surowce wtórne oraz frakcja wysokokaloryczna, kwalifikowane jako odpady z podgrupy 19 12, które po zebraniu ilości transportowej, zgodnie z hierarchią postępowania 
z odpadami przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. Pozostałość z sortowania kwalifikowana jako frakcja podsitowa o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 
0-60/80 mm skierowana będzie do procesu stabilizacji tlenowej realizowanego 
w podstawowym wariancie eksploatacyjnym.

II.3.3.4.2.2.4.  Proces przetwarzania frakcji podsitowej o kodzie ex 19 12 12 
o wielkości 0-60/80 mm prowadzony będzie zgodnie z opisem zawartym w pkt. II.3.3.4.1. niniejszej decyzji.

### II.3.3.4.3. Proces kompostowania odpadów prowadzony w bioreaktorach żelbetowych1):

- Proces prowadzony będzie alternatywnie, w przypadku wolnych mocy przerobowych, jako wariant II pracy instalacji.

II.3.3.4.3.1. Rozładunek i przygotowanie odpadów do procesu kompostowania

Rozładunek selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji 
i bioodpadów prowadzony będzie w hali przygotowania i magazynowania odpadów do procesu R3, w miejscu na ten cel wyznaczonym, oznakowanym. Podczas rozładunku odpady nie będą rozpraszane poza wyznaczony obszar. Pojazd dowożący odpady nie będzie najeżdżał na odpady. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadów) wykonywane będzie bieżące czyszczenie. Odpady, przed skierowaniem do procesu, będą poddawane przygotowaniu, tj. rozdrobnieniu za pomocą rozdrabniarki oraz mieszaniu za pomocą ładowarki w celu uśrednienia struktury materiału wsadowego. Do procesu kompostowania kierowane będą selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji i bioodpady, m.in. pozostałości po wycince drzew i krzewów, trociny, liście, gałęzie, kora, trawa, owoce, warzywa, odpady kuchenne. Do odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów będą dodawane rozdrobnione odpady strukturalne, tj. gałęzie.

II.3.3.4.3.2. Transport materiału wsadowego do bioreaktora i załadunek bioreaktora

Rozdrobniony i wymieszany materiał wsadowy będzie transportowany ładowarką kołową z hali R3 przez halę nawę do wybranego i przeznaczonego na ten cel bioreaktora żelbetowego. Załadunek bioreaktorów prowadzony będzie każdego dnia roboczego; przy przetwarzaniu zakładanych ilości odpadów każdy bioreaktor powinien zostać wypełniony w ciągu ok. 3 kolejnych dni roboczych. Usypywanie materiału w bioreaktorze odbywać się będzie poprzez swobodny zrzut frakcji odpadów. Materiał wsadowy będzie luźno i równomiernie usypywany 
w bioreaktorze do wysokości ≤ 3 m, tak aby nie utrudniać przepływu powietrza przez złoże odpadów.

II.3.3.4.3.3. Przebieg procesu kompostowania odpadów

Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów prowadzone będzie jednostopniowo, w dowolnych, wolnych w danym czasie bioreaktorach żelbetowych, hermetycznie zamkniętych i izolowanych. Kompostowanie odpadów prowadzone będzie w temperaturze ok. 55 – 70°C, w której następował będzie biologiczny rozkład substancji organicznej. Mieszanka kompostowana przez cały okres będzie napowietrzana przez strumień powietrza przepływającego przez przetwarzany materiał oraz nasycana w razie potrzeby wilgocią (zraszana wodą). 
W przypadku spadku wilgotności (poniżej 40 %) lub wzrostu temperatury (powyżej 80o C) do wsadu poszczególnych bioreaktorów dodawana będzie woda. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów temperatury i wilgotności, ustalany będzie poziom napowietrzenia wsadu bioreaktora. Proces prowadzony będzie do spadku temperatury poniżej 25oC w zimie i poniżej 40oC w lecie. Sposób sterowania procesem określać będzie instrukcja technologiczna udostępniana organom kontrolującym instalację. W posadzce każdego bioreaktora wykonanych będzie 
5 kanałów napowietrzających umożliwiających napowietrzanie całej powierzchni pryzmy oraz służących do odprowadzania odcieków. Powietrze będzie przepływać od dołu ku górze, co ułatwiać będzie nasycanie wilgotnością i równomierne napowietrzanie odpadów. Gromadzące się w czasie procesu odcieki będą ujmowane i gromadzone będą w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku. Nadmiar odcieków będzie wypompowywany i wywożony do oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni odcieków. Powietrze z procesu kierowane będzie do dwustopniowego oczyszczania. Czas prowadzenia procesu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji
i bioodpadów wynosił będzie do 8 tygodni.

W procesie kompostowania powstawał będzie produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, który decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r., znak: HORnn-811-4-1/12 został dopuszczony do obrotu.

W razie nie uzyskania przez przekompostowany materiał parametrów z ww. decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r., znak: HORnn-811-4-1/12 powstawały będą odpady o 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/, które zawracane będą do procesu kompostowania lub przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.

II.3.3.4.3.4. Rozładunek bioreaktora i transport wytworzonego kompostu

Po zakończeniu procesu kompostowania następował będzie rozładunek bioreaktora. Za pomocą ładowarki kompost ładowany będzie do kontenerów, w których przewożony będzie na plac przesiewania stabilizatu i uszlachetniania/waloryzacji kompostu w celu poddaniu go w razie potrzeby procesom waloryzacji 
i uszlachetnienia.

II.3.3.4.3.5. Przetwarzanie materiału po procesie biologicznym - przesiewanie 
/uszlachetnianie kompostu

Na wydzielonej i oznakowanej części placu przesiewania stabilizatu 
i uszlachetniania/waloryzacji kompostu może być prowadzony proces waloryzacji/uszlachetniania kompostu. Proces ten polegał będzie na przerzucaniu kompostu z użyciem przerzucarki oraz jego przesiewaniu przy użyciu przesiewacza gwiaździstego. W wyniku procesu wytwarzany będzie – gotowy produktu o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, który decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. znak: HORnn-811-4-1/12 został dopuszczony do obrotu lub w razie nie uzyskania przez przekompostowany materiał parametrów 
z ww. decyzji wytwarzane będą odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/ kierowane do odzysku. W procesie wytwarzane będą także odpady o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych/, które kierowane będą do odzysku lub unieszkodliwiania.

### II.3.3.4.4. Proces kompostowania odpadów prowadzony w bioreaktorach kontenerowych:

II.3.3.4.4.1. Rozładunek i przygotowanie odpadów do procesu kompostowania

Rozładunek selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji 
i bioodpadów prowadzony będzie w hali przygotowania i magazynowania odpadów do procesu R3, w miejscu na ten cel wyznaczonym, oznakowanym. Podczas rozładunku odpady nie będą rozpraszane poza wyznaczony obszar. Pojazd dowożący odpady nie będzie najeżdżał na odpady. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadów) wykonywane będzie bieżące czyszczenie. Odpady, przed skierowaniem do procesu, będą poddawane przygotowaniu, tj. rozdrobnieniu za pomocą rozdrabniarki oraz mieszaniu za pomocą ładowarki w celu uśrednienia struktury materiału wsadowego. Do procesu kompostowania kierowane będą selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji i bioodpady, m.in. pozostałości po wycince drzew i krzewów, trociny, liście, gałęzie, kora, trawa, owoce, warzywa, odpady kuchenne. Do odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów będą dodawane rozdrobnione odpady strukturalne, tj. gałęzie.

II.3.3.4.4.2. Załadunek bioreaktora kontenerowego i transport

Rozdrobniony i wymieszany materiał wsadowy będzie ładowany ładowarką do szczelnego bioreaktora kontenerowego. Czas załadunku bioreaktora kontenerowego wynosił będzie 1 dzień. Następnie kontener transportowany będzie na wagę 
w celu ustalenia masy odpadów skierowanych do procesu kompostowania, i kolejno  transportowany będzie na plac kompostowni w miejsce jego docelowego ustawienia, w celu przeprowadzenia procesu kompostowania.

II.3.3.4.4.3. Przebieg procesu kompostowania odpadów

II.3.3.4.4.3.1. Kompostowanie odpadów prowadzone będzie w dwóch systemach kontenerowych (I - składającym się z 22 kontenerów i II składającym się 
z 24 kontenerów), hermetycznie zamkniętych i izolowanych,  gdzie w temperaturze ok. 55 - 70°C następował będzie trwający do 8 tygodni od załadowania kontenera, biologiczny rozkład substancji organicznej. Mieszanka stabilizowana przez cały okres fazy intensywnej będzie napowietrzana przez strumień powietrza przepływającego przez przetwarzany materiał oraz nasycana w razie potrzeby wilgocią (zraszana). 
W przypadku spadku wilgotności (poniżej 40 %) lub wzrostu temperatury 
(powyżej 80o C) do wsadu poszczególnych bioreaktorów dodawana będzie woda. 
Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów temperatury i wilgotności, ustalany będzie poziom napowietrzenia wsadu bioreaktora. Odbywać się to będzie poprzez ustawienie przepustnicy każdego kontenera w odpowiedniej pozycji (dobranej do potrzeb procesu). W zależności od ustawień przez kontener przepływać będzie mniej lub więcej powietrza. Proces w kontenerze prowadzony będzie do spadku temperatury poniżej 25o C w zimie i 45o C w lecie. Sposób sterowania procesem określać będzie instrukcja technologiczna udostępniana organom kontrolującym instalację. Kontenery wyposażone będą w dwa tunele napowietrzające umieszczone w podłodze ze stali nierdzewnej, dzięki której możliwe będzie napowietrzanie wsadu oraz odprowadzenie wody poprocesowej gromadzącej się w dolnej części kontenera. Powietrze przepływać będzie przez przetwarzany materiał od dołu ku górze, co ułatwi nasycanie odpadów wilgocią i równomierne ich napowietrzanie. Gromadzące się 
w czasie procesu odcieki będą zbierane w szczelnych, bezodpływowych  zbiornikach, a po ich napełnieniu wywożone będą wozem asenizacyjnym do podczyszczalni odcieków na terenie ZUO. Woda w procesie znajdować się będzie 
w obiegu zamkniętym, a powietrze poprocesowe przechodzić będzie przez filtr biologiczny, który oczyści je z lotnych związków organicznych. Czas prowadzenia procesu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów wynosił będzie do 8 tygodni.

W procesie kompostowania powstawał będzie produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, który decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. znak: HORnn-811-4-1/12 został dopuszczony do obrotu.

W razie nie uzyskania przez przekompostowany materiał parametrów z ww. decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. znak: HORnn-811-4-1/12 powstawały będą odpady o 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/, które zawracane będą do procesu kompostowania lub przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania.

II.3.3.4.4.3.2. Rozładunek bioreaktora kontenerowego i transport wytworzonego kompostu

Po zakończeniu procesu kompostowania następował będzie rozładunek bioreaktora.

Bioreaktor zostanie odłączony z systemu kontenerowego i będzie transportowany na

plac przesiewania stabilizatu i uszlachetniania/waloryzacji kompostu w celu poddaniu go w razie potrzeby procesom waloryzacji i uszlachetnienia.

II.3.3.4.4.3.3. Przetwarzanie materiału po procesie biologicznym - przesiewanie 
/uszlachetnianie kompostu

Na wydzielonej i oznakowanej części placu przesiewania stabilizatu 
i uszlachetniania/waloryzacji kompostu może być prowadzony proces waloryzacji/uszlachetniania kompostu. Proces ten polegał będzie na przerzucaniu kompostu z użyciem przerzucarki oraz jego przesiewaniu przy użyciu przesiewacza. W wyniku procesu wytwarzany będzie – gotowy produktu o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, który decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. znak: HORnn-811-4-1/12 został dopuszczony do obrotu lub w razie nie uzyskania przez przekompostowany materiał parametrów 
z ww. decyzji wytwarzane będą odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/ kierowane do odzysku. W procesie wytwarzane będą także odpady o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych/, które kierowane będą do odzysku lub unieszkodliwiania.”

I.17. W punkcie II.3.3. decyzji uchylam w całości podpunkt II.3.3.4.A.

I.18. W punkcie II.3.3. decyzji uchylam w całości podpunkt II.3.3.4.B.

I.19. W punkcie III.1. decyzji, tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Tabela nr 1

| Lp. | Kod odpadu 2),3) | Rodzaj odpadu | Ilość odpadu Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 100 |
| 2. | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 100 |
| 3. | 10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddane obróbce chemicznej | 2 000 |
| 4. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania | 50 |
| 5. | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 (odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych) | 1 000 |
| 6. | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 (odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych) | 2 000 |
| 7. | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 100 |
| 8. | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg niezawierające asfaltu i smoły | 2 000 |
| 9. | 17 02 02 | Szkło | 500 |
| 10. | 17 03 80 | Odpadowa papa | 1 000 |
| 11. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 05 03 | 500 |
| 12. | ex 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 05 03 - wełna mineralna | 500 |
| 13. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 500 |
| 14. | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 5 000 |
| 15. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 5 000 |
| 16. | 19 05 99 4) | Inne niewymienione odpady (stabilizat) | 20 000 |
| 17. | ex 19 05 99 4) | Inne niewymienione odpady (stabilizat), po przesianiu | 10 400 |
| 18. | 19 08 01 | Skratki | 3 000 |
| 19. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 700 |
| 20. | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | 1 000 |
| 21. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja pow. 60/80 mm | 45 000 |
| 22. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 4 000 |
| 23. | ex 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popioły | 2 000 |
| 24. | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 2 000 |
| 25. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 2 000 |
| 26. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 1 000 |
| 27. | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych grupach | 500 |

1) Łączna ilość odpadów przyjmowanych do przetwarzania przez składowanie wynosić będzie maksymalnie 65 000 Mg/rok.

2) Wszystkie odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, z wyłączeniem odpadu 19 08 01, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania dopuszczane będą po spełnieniu wymogów określonych w załączniku nr 5 do niniejszej decyzji.

3) Odpady o kodach 19 08 14 i ex 19 12 12 oraz odpady z grupy 20 kierowane do składowania spełniać będą wymagania określone w załączniku nr 6 do niniejszej decyzji.

4) Dla składowanych odpadów o kodzie 19 05 99 (stabilizat) Spółka posiadać będzie uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających:

- spełnienie kryteriów określonych w punkcie II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji,

- spełnienie kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określonych w załączniku nr 5 do niniejszej decyzji, które przechowywane będą przez okres 5 lat.”

I.20. W punkcie III.3.3. decyzji, podpunkt III.3.3.1. otrzymuje brzmienie:

„III.3.3.1. Sektor I - odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne 
z podgrup 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12.

Tabela nr 2

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |
| 2. | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (stabilizat) |
| 3. | ex 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (stabilizat), po przesianiu |
| 4. | 19 08 01 | Skratki |
| 5. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |
| 6. | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady |
| 7. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja pow. 60/80 mm |
| 8. | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 9. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 10. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
| 11. | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |

I.21. W punkcie III.3.3. decyzji, podpunkt III.3.3.2. otrzymuje brzmienie:

„III.3.3.2. Sektor II – odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20 oraz z podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup, 04, 15, 16 i 17.

Tabela  nr 3

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1. | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) |
| 2. | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |
| 3. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 4. | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 (odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych) |
| 5. | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 (odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych) |
| 6. | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 7. | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
| 8. | 17 02 02 | Szkło |
| 9. | 17 03 80 | Odpadowa papa |
| 10. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03. |
| 11. | ex 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 05 03 - wełna mineralna |
| 12. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
| 13. | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
| 14. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |
| 15. | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (stabilizat) |
| 16. | ex 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (stabilizat), po przesianiu |
| 17. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja pow. 60/80 mm |
| 18. | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 19. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 20. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
| 21. | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |

I.22. W punkcie III.3.3. decyzji, podpunkt III.3.3.4. otrzymuje brzmienie:

„III.3.3.4. Sektor IV - Odpady inne niż niebezpieczne z grupy 20.

Tabela nr 5

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 2. | ex 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - popioły |

I.23. Punkt V decyzji otrzymuje brzmienie:

„V. Wymagania przewidziane dla przetwarzania odpadów w węźle do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów (proces R12):”

I.24. W punkcie V.1. decyzji, podpunkt V.1.1. otrzymuje brzmienie:

„V.1.1. Odpady przeznaczone do przetwarzania w węźle mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów w procesie R12:

Tabela nr 13

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok 1),2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 2 000 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1 000 |
| 3. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 200 |
| 4. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 500 |
| 5. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 6 000 |
| 6. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 5 000 |
| 7. | 20 01 01 | Papier i tektura | 200 |
| 8. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 200 |
| 9. | 20 01 40 | Metale | 100 |
| 10. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 62 000 |
| 11. | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 200 |
| 12. | 19 05 013) | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych (odpady po procesie biologicznego suszenia) | 8 000 |

- Łączna masa odpadów przetwarzanych na linii technologicznej w procesie R12 nie może przekroczyć 
67 000 Mg/rok.

- Przetwarzanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i 20 03 02 oraz odpadów zbieranych selektywnie 
o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 39, 20 01 40 prowadzone będzie odrębnie.

- Przetwarzanie odpadów o kodzie 19 05 01 po procesie biologicznego suszenia prowadzone będzie odrębnie.”

I.25. W punkcie V.1. decyzji, podpunkt V.1.2. otrzymuje brzmienie:

„V.1.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów w węźle mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów:

Tabela nr  14

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku procesu przetwarzania | Masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania Mg/rok 1),2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania na linii sortowniczej zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów selektywnie zbieranych oraz odpadów po procesie biologicznego suszenia o kodzie 19 05 01 |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 2 000 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 2 000 |
| 3. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 500 |
| 4. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 1 000 |
| 5. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 700 |
| 6. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 5 000 |
| 7. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 100 |
| 8. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 40 |
| 9. | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 0,500 |
| 10. | 16 01 03 | Zużyte opony | 3 500 |
| 11. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 60 |
| 12. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 31 |
| 13. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 2 |
| 14. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 16 |
| 15. | 19 12 01 | Papier i tektura | 1 000 |
| 16. | 19 12 02 | Metale żelazne | 1 000 |
| 17. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 700 |
| 18. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 1 000 |
| 19. | 19 12 05 | Szkło | 700 |
| 20. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 500 |
| 21. | 19 12 08 | Tekstylia | 500 |
| 22. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 5 000 |
| 23. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 2 000 |
| 24. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja 0 – 60/80 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych | 33 750 |
| 25. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja 0 – 60/80 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych | 2 000 |
| 26. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – tzw. balast | 24 450 |
| 27. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. balast | 2 130 |
| 28. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – tzw. preRDF | 12 050 |
| 29. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. preRDF | 2 130 |
| 30. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 1 000 |
| Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku technologicznie uzasadnionego połączenia frakcji podsitowej 0-60/80 mm z frakcją >60/80 – 340 mm i >340 mm w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych 3) |
| 31. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. balast | 3 330 |
| 32. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja 60/80-340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. preRDF | 2 930 |

- Łączna masa odpadów wytworzonych w wyniku mechanicznej obróbki odpadów na linii sortowniczej 
nie może przekroczyć 67 000 Mg/rok.

- Łączna masa odpadów wytwarzanych na linii sortowniczej w wyniku przetwarzania odpadów podanych procesowi biologicznego suszenie o kodzie 19 05 01 nie może przekroczyć 8 000 Mg/rok.

- Wariant pracy instalacji stosowany w przypadku stwierdzenia w strumieniu przetwarzanych odpadów segregowanych, tj. frakcji o wielkości 0-60/80 mm dużej zawartości wysokiej jakości frakcji surowcowej nadającej się do odzysku.”

I.26. W punkcie V. decyzji, uchylam w całości podpunkt V.2.

I.27. W punkcie V.3. decyzji, podpunkt V.3.1. otrzymuje brzmienie:

#### „V.3.1. Przetwarzanie odpadów wymienionych w tabeli nr 13 prowadzone będzie 
w węźle do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów, usytuowanego na działce o nr ewidencyjnym 2177/19, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie, do którego prowadzący instalację dysponuje tytułem prawnym.”

I.28. W punkcie V.4. decyzji, podpunkt V.4.2. otrzymuje brzmienie:

„V.4.2.  Przetwarzanie odpadów wymienionych w tabeli nr 13 prowadzone będzie zgodnie z procedurą przyjęcia odpadów opisaną w pkt. II.3.1. oraz technologią przetwarzania opisaną w punkcie II.3.3.1. decyzji.”

I.29. W punkcie V.4. decyzji, podpunkt V.4.3. otrzymuje brzmienie:

„V.4.3. Wyładunek zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odbywał się będzie wyłącznie w strefie przyjęcia odpadów, tj.:

- zasobni niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zlokalizowanej w hali technologicznej oraz

- zasobni segregowanych odpadów, zlokalizowanej w hali technologicznej oraz boksach magazynowych i wydzielonych miejscach na terenie ZUO.

Miejsca magazynowania ww. odpadów będą wydzielone w sposób trwały i będą odpowiednio oznakowane. W celu utrzymania czystości i porządku w hali zapewnić należy aby pojazd transportujący odpady do miejsca wyładunku oraz transportujący odpady na linię mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów nie najeżdżał na odpady oraz nie przemieszczał się po terenie zanieczyszczonym odpadami. 
W przypadku zanieczyszczania powierzchni odpadami, każdorazowo należy wykonać czyszczenie i mycie.”

I.30. W punkcie V.4. decyzji, podpunkt V.4.6. otrzymuje brzmienie:

„V.4.6. Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 prowadzone będzie w węźle do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów w celu wydzielenia z odpadów frakcji nadsitowych dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie o wielkości pow. 60/80 mm, tj. surowce wtórne 
i komponenty do produkcji paliwa alternatywnego, kierowanych do odzysku 
i unieszkodliwienia oraz frakcji podsitowych o kodzie ex 19 12 12 o wielkości
0-60/80 mm, kierowanych do procesu stabilizacji tlenowej (D8).”

I.31. W punkcie V.4. decyzji, podpunkt V.4.8. otrzymuje brzmienie:

„V.4.8. Procesy przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, doczyszczania i rozsortowywania odpadów pochodzących 
z selektywnej zbiórki oraz przetwarzania odpadów o kodzie 19 05 01 po procesie biologicznego suszenia prowadzone będzie odrębnie. Proces przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych realizowany będzie zgodnie z pkt. II.3.3.1. niniejszej decyzji. Proces przetwarzania odpadów o kodzie 19 05 01 realizowany będzie zgodnie z pkt. II.3.3.4.2.2.3. niniejszej decyzji.”

I.32. W punkcie V.4. decyzji, dodaję podpunkt V.4.11. o brzmieniu:

„V.4.11. Łączna masa wszystkich odpadów przetwarzanych na linii mechanicznej nie będzie przekraczać 67 000 Mg/rok, w tym: dla odpadów o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych/ po procesie biologicznego suszenie nie będzie przekraczać 8 000 Mg/rok.”

I.33. W punkcie V.4. decyzji, dodaję podpunkt V.4.12. o brzmieniu:

„V.4.12. Mechaniczne przetwarzanie odpadów o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych/, po procesie biologicznego suszenie na linii sortowniczej prowadzone będzie odrębnie, wyłącznie w przypadku wolnych mocy przerobowych.”

I.34. W punkcie V.5. decyzji, podpunkt V.5.2. otrzymuje brzmienie:

#### „V.5.2. Miejsce i sposób oraz masa magazynowanych odpadów – zgodnie 
z tabelą nr 18:

Tabela nr 18

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób i miejsce magazynowania | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowa ne Mg | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku Mg | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZASOBNIA ODPADÓW SELEKYYWNIE ZBIERANYCH O POW. 259 m2 ZLOKALIZOWANA W HALI TECHNOLOGICZNEJ |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady magazynowane będą selektywnie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. | 10 | 1 000 | 55 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  | 20 | 1 000 | 45 |
| 3. | 15 01 04 | Opakowania z metali |  | 30 | 5 200 | 40 |
| 4. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |  | 10 | 500 | 28 |
| 5. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |  | 70 | 6 000 | 70 |
| 6. | 20 01 01 | Papier i tektura |  | 20 | 5 200 | 20 |
| 7. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |  | 10 | 1 200 | 10 |
| 8. | 20 01 40 | Metale |  | 25 | 100 | 25 |
| BOKSY MAGAZYNOWE O POW. 270 M2 ZLOKALIZOWANE OBOK HALI TECHNOLOGICZNEJ ZUO |
| 9. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady magazynowane będą selektywnie. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. | 10 | 1 000 | 55 |
| 10. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  | 20 | 1 000 | 45 |
| 11. | 15 01 04 | Opakowania z metali |  | 30 | 5 200 | 40 |
| 12. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |  | 10 | 500 | 28 |
| 13. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |  | 70 | 6 000 | 70 |
| 14. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |  | 150 | 5 000 | 200 |
| 15. | 20 01 01 | Papier i tektura |  | 20 | 5 200 | 20 |
| 16. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |  | 10 | 1 200 | 10 |
| 17. | 20 01 40 | Metale |  | 25 | 100 | 25 |
| PLACE MAGAZYNOWE O POW. 623 M2 ZLOKALIZOWANE NA TERENIE ZUO |
| 18. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Odpady magazynowane będą selektywnie. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. Odpady magazynowane będą w workach z zachowaniem określonej pojemności miejsca magazynowania. | 100 | 6 000 | 100 |
| ZASOBNIA ODPADÓW ZMIESZANYCH (NIESEGREGOWANYCH) O POW. 293 m2 ZLOKALIZOWANA W HALI TECHNOLOGICZNEJ |
| 19. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Odpady magazynowane będą selektywnie. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. Odpady magazynowane będą nie dłużej niż 72 godz. | 250 | 62 000 | 250 |
| 20. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych (odpady po procesie biologicznego suszenia) | Odpady magazynowane będą selektywnie. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem magazynowanego odpadu. Odpady magazynowane będą nie dłużej niż 72 godz. | 100 | 8 000 | 100 |
| 21. | 20 03 02 | Odpady z targowisk |  | 2 | 200 | 5 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów: | 748 Mg |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów | 67 000 Mg |
| Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów przetwarzanych w instalacji MBP: | 1 269 Mg |

I.35. W punkcie V. decyzji, uchylam w całości podpunkt V.6.

I.36. Punkt VI. decyzji otrzymuje brzmienie:

„VI. Wymagania przewidziane dla prowadzenia biologicznego przetwarzania odpadów - proces D8:

VI.1. Proces stabilizacji tlenowej (D8)

VI.1.1. Rodzaj i masa odpadów kierowanych do procesu stabilizacji tlenowej:

Tabela nr 20

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przetwarzanego | Masa odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja podsitowa 0-60/80 mm, wysortowana na linii mechanicznej, w tym frakcje po procesie biologicznego suszenia | 25 000 |

VI.1.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji tlenowej:

Tabela nr 21

| Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty przetwarzania | Masa Mg/rok | Źródło powstania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 99 1) | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) | 20 000 | Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia procesu D8 (przetwarzanie biologiczne frakcji 0 – 60/80 mm, wydzielonej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych) |

- Odpady wytwarzane klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 05 99  zwane „stabilizatem”, spełniać będą wymagania określone w pkt. II.3.3.4.1.2. decyzji.

VI.2. Proces biologicznego suszenia odpadów (D8)1)

- Proces prowadzony będzie alternatywnie, w przypadku wolnych mocy przerobowych 
w bioreaktorach żelbetowych, jako I wariant pracy instalacji.

VI.2.1. Rodzaj i masa odpadów kierowanych do procesu biologicznego suszenia:

Tabela nr A1.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przetwarzanego | Masa odpadu Mg/rok 1),2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja 0 – 60/80 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych | 10 000 |
| 2. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja 0 – 60/80 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych | 5 000 |
| 3. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – tzw. balast | 10 000 |
| 4. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. balast | 10 000 |

- Łączna masa odpadów kierowanych do procesu biologicznego suszenia metodą D8 wynosić będzie nie więcej niż 10 000 Mg/rok.

- Proces biologicznego suszenia prowadzony będzie odrębnie.

VI.2.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w procesie biologicznego suszenia:

Tabela nr A2.

| Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty przetwarzania | Masa Mg/rok | Źródło powstania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 8 000 | Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia procesu D8 (biologiczne suszenie odpadów) |

VI.3. Miejsce prowadzenia biologicznego przetwarzania odpadów:

Proces biologicznego przetwarzania odpadów prowadzony będzie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108, 
na działkach o numerach ewidencyjnych: 2177/8, 2199, 2200, 2201, 1995/1, 1996/1, 2019/1, 2023/1, 2029/1, 2033/1, 2034/4, 2035, 2036, 2037, 2126/2, 2127/1, 2128/4, 2129/1, 2130, 2132/2, 2133/1, 2179, 2180/2, 2181/2, 2182, 2183, 2184, 2185/2, 2186 2187, obręb Białobrzegi,  do których prowadzący instalację dysponuje tytułem prawnym.

VI.4. Warunki prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów oraz kwalifikacja procesu:

VI.4.1. Proces stabilizacji tlenowej (D8)

VI.4.1.1. Zgodnie z zał. nr 2 – „Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania” do ustawy o odpadach proces stabilizacji tlenowej odpadów wymienionych 
w pkt. VI.1. decyzji, kwalifikowany będzie jako D8 /Obróbka biologiczna, 
w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych 
w poz. D1- D12/. Odpady poddawane będą stabilizacji tlenowej w celu ich przygotowania do procesu składowania.

VI.4.1.2. Strumienie odpadów o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechaniczno-ręcznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/ wysortowane z masy zmieszanych odpadów komunalnych 
i odpadów selektywnie zbieranych o wielkości 0-60/80 mm, poddawane będą procesowi jednostopniowej tlenowej stabilizacji prowadzonej w bioreaktorach żelbetowych. Czas trwania procesu wynosił będzie do 10 tygodni, z zastrzeżeniem pkt. VI.4.1.3.

VI.4.1.3. Czas prowadzenia procesu stabilizacji tlenowej może zostać skrócony, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania wymaganych parametrów dla stabilizatu 
w zakresie osiągnięcia:

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy  i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub

- straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy.

potwierdzonych każdorazowo stosownymi badaniami.

VI.4.1.4. Przeprowadzenie badań i pobór próbek odpadów celem potwierdzenia spełniania parametrów wymienionych w pkt. VI.4.1.3. niniejszej decyzji będzie prowadzone przez akredytowane laboratorium, zgodnie z przepisami oraz procedurami wewnętrznymi laboratorium. Pobór prób odpadów do badań oraz wykonanie badań prowadzone będzie dla każdego cyklu stabilizacji odpadów. 
W przypadku, gdy badana partia nie będzie spełniać wymaganych parametrów proces będzie przedłużany.

VI.4.1.5. Maksymalna ilość frakcji podsitowych o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 
0–60/80 mm przeznaczonych do biologicznego przetwarzania w procesie tlenowej stabilizacji nie będzie przekraczać 25 000 Mg/rok.

VI.4.1.6. Proces technologiczny stabilizacji tlenowej odpadów prowadzony będzie jednostopniowo, w sposób ustalony w punkcie II.3.3.4.1. decyzji.

VI.4.1.7. Prowadzona będzie kontrola parametrów procesu stabilizacji tlenowej, tj. zakresu temperatury, poziomu tlenu, wilgotności. Do kontroli parametrów procesu wykorzystane będą urządzenia monitorujące – sondy przekazującej dane do systemu sterującego pracą wentylatorów. Poziom tlenu oraz temperatura w każdym bioreaktorze monitorowane będą w sposób ciągły. Parametry procesu będą rejestrowane i archiwizowane.

VI.4.1.8. Odpad spełniający wymagania określone w pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji kwalifikowany będzie jako stabilizat o kodzie 19 05 99 i może być kierowany do przesiania na przesiewaczu (proces R12). W wyniku przesiewania wytwarzany będzie odpad o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/, który będzie mógł zostać wykorzystywany do rekultywacji biologicznej składowiska po zakończeniu przyjmowania odpadów (R10) lub zostanie przekazany innym posiadaczom do wykorzystania, zgodnie z hierarchią sposób postępowania z odpadami. Pozostałość z przesiewania kwalifikowana jako odpad o kodzie ex 19 05 99 kierowana będzie do unieszkodliwiania.

VI.4.1.9. W celu utrzymania czystości i porządku w obiektach i na terenie instalacji zapewnić należy aby pojazd dowożący odpady do miejsca wyładunku, umieszczający odpady we wskazanym miejscu oraz transportujący odpady 
w żadnym przypadku nie najeżdżał na odpady oraz nie przemieszczał się po terenie zanieczyszczonym odpadami lub każdorazowo należy wykonać czyszczenie i mycie.

Miejsce wyładunku odpadów będzie oddzielone w sposób trwały od strefy transportu odpadów.

VI.4.1.10. Minimum 1 raz dziennie na zakończenie dnia roboczego powierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych technologicznych oraz miejsca przeładunku odpadów zostaną wyczyszczone i umyte specjalistycznym urządzeniem będącym na wyposażeniu instalacji. Godziny pracy urządzeń będą rejestrowane.

VI.4.1.11. Powierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych technologicznych, placów technologicznych oraz miejsca rozładunku odpadów utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym, w czystości i porządku. Obiekt wyposażony będzie 
w urządzenia do mycia i czyszczenia powierzchni.

VI.4.1.12.  Zanieczyszczone wody i odcieki z dróg transportu odpadów i placów będą ujmowane systemem odwodnienia i skierowane będą do systemu kanalizacji sanitarnej, a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków.

VI.4.1.13. Wody opadowe i roztopowe z dróg i placów nowego modułu bioreaktorów żelbetowych będą kierowane do dedykowanego im zbiornika, a następnie kierowane będą do kanalizacji miejskiej.

VI.4.2. Proces biologicznego suszenia odpadów (D8)

VI.4.2.1. Zgodnie z zał. nr 2 – „Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania” do ustawy o odpadach proces biologicznego suszenia odpadów wymienionych 
w pkt. VI.2. decyzji, kwalifikowany będzie jako D8 /Obróbka biologiczna, 
w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych 
w poz. D1- D12/. Odpady wstępnie przetworzone mechanicznie na linii sortowniczej poddawane będą procesowi biologicznego suszenia celem podniesienia wartości opałowej odpadów.

VI.4.2.2. Strumienie wstępnie przetworzonych mechanicznie na linii sortowniczej frakcji podsitowych o kodzie ex 19 12 12  o wielkości 0–60/80 mm oraz frakcji tzw. balastu, z  przetwarzania niesegregowanych  (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych poddawane będą procesowi biologicznego suszenia w bioreaktorach żelbetowych. Odpady te transportowane będą w szczelnych zamkniętych kontenerach do hali nawy. Wyładunek poszczególnych frakcji odbywał się będzie wyłącznie w miejscu na ten cel przeznaczonym. W celu utrzymania czystości i porządku w hali nawy zapewnić należy aby pojazd transportujący odpady do bioreaktorów  w żadnym przypadku nie najeżdżał na odpady oraz nie przemieszczał się po terenie zanieczyszczonym odpadami. W przypadku zanieczyszczania powierzchni odpadami, każdorazowo należy wykonać czyszczenie i mycie nawierzchni za pomocą sprzętu będącego na wyposażeniu instalacji.

VI.4.2.3. Proces biologicznego suszenia odpadów prowadzony będzie 
w bioreaktorach żelbetowych alternatywnie, w przypadku wolnych mocy przerobowych, jako wariant I pracy instalacji. Proces prowadzony będzie odrębnie.

VI.4.2.4. Maksymalna łączna ilość wszystkich strumieni frakcji podsitowych odpadów o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 0–60/80 mm oraz frakcji tzw. balastu kierowanych 
do procesu biologicznego suszenia nie będzie przekraczać 10 000 Mg/rok.

VI.4.2.5. Proces technologiczny biologicznego suszenia odpadów prowadzony będzie w sposób ustalony w punkcie II.3.3.4.2. decyzji.

VI.4.2.6. W wyniku procesu biologicznego suszenia powstawać będą odpady klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych/. Odpady te kierowane będą do dalszej obróbki mechanicznej na linię sortowniczą w celu wysortowania z odpadów maksymalnej ilości surowców wtórnych oraz frakcji palnych, kwalifikowanych jako odpady 
z podgrupy 19 12. Powstawać będzie także frakcja podsitowa o wielkości poniżej 60/80 mm, kwalifikowana jako odpady o kodzie ex 19 12 12, która kierowana będzie do procesu stabilizacji w warunkach tlenowych.

VI.4.2.7. Stabilizacja tlenowa frakcji podsitowej o wielkości 0-60/80 mm, powstałej 
w procesie biologicznego suszenia odpadów prowadzona będzie jednostopniowo 
w sposób opisany w pkt. II.3.3.4.1. niniejszej decyzji, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. VI.4.1. niniejszej decyzji.

VI.4.2.8. Prowadzona będzie stała kontrola parametrów procesu biologicznego suszenia odpadów, tj. zakresu temperatury, poziomu tlenu i wilgotności. Do kontroli parametrów procesu wykorzystane będą urządzenia monitorujące - sondy przekazującej dane do systemu sterującego pracą wentylatorów. Poziom tlenu 
i wilgotności  oraz temperatura w każdym bioreaktorze monitorowane będą w sposób ciągły. Parametry procesu będą rejestrowane i archiwizowane.

VI.4.9. Minimum 1 raz dziennie na zakończenie dnia roboczego powierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych technologicznych oraz miejsca przeładunku odpadów zostaną wyczyszczone i umyte specjalistycznym urządzeniem będącym na wyposażeniu instalacji. Godziny pracy urządzeń będą rejestrowane.

VI.4.10. Powierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych technologicznych, placów technologicznych oraz miejsca rozładunku odpadów utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym, w czystości i porządku. Obiekt wyposażony będzie 
w urządzenia do mycia i czyszczenia powierzchni.

VI.4.11. Wody opadowe i roztopowe z dróg i placów nowego modułu bioreaktorów żelbetowych będą kierowane do dedykowanego im zbiornika, a następnie kierowane będą do kanalizacji miejskiej.”

I.37. W punkcie VI. decyzji, w miejsce punktu VI.A. wprowadzam nowy punkt VI.A. o brzmieniu:

„VI.A. Wymagania przewidziane dla przetwarzania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów - proces R3:

VI.A.1. Kompostowanie w bioreaktorach kontenerowych:

VI.A.1.1. Rodzaj i masa odpadów kierowanych do kompostowania (R3):

Tabela nr A3.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przetwarzanego | Masa odpadu Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 03 2) | Odpadowa masa roślinna | 200 |
| 2. | 02 03 04 3) | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 700 |
| 3. | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 700 |
| 4. | 03 01 05 2) | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 500 |
| 5. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 2 500 |
| 6. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 5 000 |
| 7. | ex 02 01 03 4) | Zużyty wkład biofiltra | 1 000 |

- Masa odpadów kierowanych do procesu kompostowania metodą R3 wyniesie łącznie nie więcej niż 
5 000 Mg/rok.

- Odpady kierowane do procesu będą wstępnie rozdrabniane.

- Odpady kierowane do procesu nie będą posiadały opakowań.

- Odpad wytwarzany okresowo, z częstotliwością raz na 4 lata.

VI.A.1.2. Rodzaj i maksymalne masy odpadów powstających w wyniku kompostowania odpadów w procesie R3:

Tabela nr A4.

| Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty przetwarzania | Masa odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 5 100 |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 2 400 |

W wyniku prowadzenia procesu R3 docelowo powstawał będzie produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, który  decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 został dopuszczony do obrotu.

VI.A.2. Kompostowanie odpadów w bioreaktorach żelbetowych1):

- Proces prowadzony będzie alternatywnie, w przypadku wolnych mocy przerobowych jako 
II wariant pracy instalacji.

VI.A.2.1. Rodzaj i masa odpadów kierowanych do kompostowania (R3):

Tabela nr A5.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu przetwarzanego | Masa odpadu Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 03 2) | Odpadowa masa roślinna | 200 |
| 2. | 02 03 04 3) | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 700 |
| 3. | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 700 |
| 4. | 03 01 05 2) | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 500 |
| 5. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 2 500 |
| 6. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 5 000 |
| 7. | ex 02 01 03 4) | Zużyty wkład biofiltra | 1 000 |

- Masa odpadów kierowanych do procesu kompostowania metodą R3 wyniesie łącznie nie więcej niż 
5 000 Mg/rok.

- Odpady kierowane do procesu będą wstępnie rozdrabniane.

- Odpady kierowane do procesu nie będą posiadały opakowań.

- Odpad wytwarzany okresowo, z częstotliwością raz na 4 lata.

VI.A.2.2. Rodzaj i maksymalne masy odpadów powstających w wyniku kompostowania odpadów w procesie R3:

Tabela nr A6.

| Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty przetwarzania | Masa odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 5 100 |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 2 400 |

W wyniku prowadzenia procesu R3 docelowo powstawał będzie produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, który  decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 został dopuszczony do obrotu.

VI.A.3. Miejsce kompostowania odpadów

Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów, wymienionych 
w pkt. VI.A.1. i pkt.VI.A.2. decyzji, prowadzone będzie:

- jednostopniowo, w hermetycznie zamkniętych bioreaktorach kontenerowych usytuowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy 
ul. Białobrzeskiej 108, na działkach o numerach ewidencyjnych: 2177/8 
i 2199, 2200, 2201, do których prowadzący instalację dysponuje tytułem prawnym,

- jednostopniowo, w hermetycznie zamkniętych bioreaktorach żelbetowych 1) usytuowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Krośnie przy 
ul. Białobrzeskiej 108, na działkach o numerach ewidencyjnych: 2177/8, 2199, 2200, 2201, 1995/1, 1996/1, 2019/1, 2023/1, 2029/1, 2033/1, 2034/4, 2035, 2036, 2037, 2126/2, 2127/1, 2128/4, 2129/1, 2130, 2132/2, 2133/1, 2179, 2180/2, 2181/2, 2182, 2183, 2184, 2185/2, 2186 2187, obręb Białobrzegi,  do których prowadzący instalację dysponuje tytułem prawnym.

- Proces prowadzony będzie w przypadku wolnych mocy przerobowych.

VI.A.4. Warunki kompostowania odpadów ulegających biodegradacji 
i bioodpadów oraz kwalifikacja procesu:

VI.A.4.1. Kompostowanie w bioreaktorach kontenerowych:

VI.A.4.1.1.  Zgodnie z zał. nr 1  „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do ustawy o odpadach, proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji 
i bioodpadów kwalifikowany będzie jako R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie 
i inne biologiczne procesy przekształcania). Do procesu kierowane będą odpady ulegające biodegradacji i bioodpady, wymienione w pkt. VI.A.1.1. decyzji w celu wytworzenia produktu w postaci środka poprawiającego właściwości gleby.

VI.A.4.1.2.  Przygotowanie odpadów do procesu kompostowania (rozdrabnianie 
i mieszanie) prowadzone będzie w zamkniętej hali technologicznej, w miejscu na ten cel wyznaczonym, odpowiednio oznakowanym. Odpady nie będą rozpraszane poza wyznaczony obszar. Miejsce przygotowywania odpadów utrzymane będzie 
w czystości i porządku.

VI.A.4.1.3.  Odpady do procesu kompostowania z hali przygotowania odpadów do procesu R3 transportowane będą w szczelnie zamkniętym kontenerze by nie dopuścić do rozproszenia odpadów, który włączony będzie do systemu bioreaktorów kontenerowych.

VI.A.4.1.4. Proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów realizowany będzie jednostopniowo, w hermetycznie zamkniętych bioreaktorach kontenerowych, gdzie odpady przebywać będą przez ok. 8 tygodni. Temperatura 
w bioreaktorze kontenerowym utrzymywana będzie na poziomie 55 – 70 ºC, wilgotność utrzymywana będzie na poziomie ok. 40 %. Proces prowadzony będzie zgodnie z technologią opisaną w punkcie II.3.3.4.4. decyzji.

VI.A.4.1.5. Maksymalna ilość odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów przeznaczonych do kompostowania w bioreaktorach kontenerowych nie będzie przekraczać 5 000 Mg/rok.

VI.A.4.1.6. Minimum 1 raz dziennie na zakończenie dnia roboczego powierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych technologicznych oraz miejsca przeładunku odpadów zostaną wyczyszczone i umyte specjalistycznym urządzeniem będącym na wyposażeniu instalacji. Godziny pracy urządzeń będą rejestrowane.

VI.A.4.1.7. Powierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych technologicznych, placów technologicznych oraz miejsca rozładunku odpadów utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym, w czystości i porządku.

VI.A.4.1.8. Zanieczyszczone wody i odcieki z dróg transportu odpadów i placów będą ujęte systemem odwodnień i skierowane będą do systemu kanalizacji zakładowej, 
a następnie po podczyszczeniu do rowu.

VI.A.4.2. Kompostowanie w bioreaktorach żelbetowych:

VI.A.4.2.1.  Zgodnie z zał. nr 1  „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do ustawy o odpadach, proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji 
i bioodpadów kwalifikowany będzie jako R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie 
i inne biologiczne procesy przekształcania). Do procesu kierowane będą odpady ulegające biodegradacji i bioodpady, wymienione w pkt. VI.A.2.1. niniejszej decyzji 
w celu wytworzenia produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby.

VI.A.4.2.2. Proces kompostowania odpadów w bioreaktorach żelbetowych prowadzony będzie alternatywnie, w przypadku wolnych mocy przerobowych jako 
II wariant pracy instalacji. Proces prowadzony będzie odrębnie.

VI.A.4.2.3.  Przygotowanie odpadów do procesu kompostowania (rozdrabnianie 
i mieszanie) prowadzone będzie w zamkniętej hali technologicznej, w miejscu na ten cel wyznaczonym, odpowiednio oznakowanym. Odpady nie będą rozpraszane poza wyznaczony obszar. Miejsce przygotowywania odpadów utrzymane będzie 
w czystości i porządku.

VI.A.4.2.4. Proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów realizowany będzie jednostopniowo, w hermetycznie zamkniętych dowolnych, wolnych w danej chwili bioreaktorach żelbetowych, gdzie odpady przebywać będą przez okres co najmniej 8 tygodni. Temperatura w bioreaktorze żelbetowym utrzymywana będzie na poziomie ok. 55 – 70°C, wilgotność utrzymywana będzie na poziomie ok. 40 %. Proces prowadzony będzie zgodnie z technologią opisaną 
w punkcie II.3.3.4.3. niniejszej decyzji.

VI.A.4.2.5. Maksymalna ilość odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów przeznaczonych do kompostowania w bioreaktorach żelbetowych nie będzie przekraczać 5 000 Mg/rok.

VI.A.4.2.6. W celu utrzymania czystości i porządku na terenie instalacji zapewnić należy aby pojazd dowożący odpady do miejsca wyładunku, umieszczający odpady we wskazanym miejscu oraz transportujący odpady w żadnym przypadku nie najeżdżał na odpady oraz nie przemieszczał się po terenie zanieczyszczonym odpadami lub każdorazowo należy wykonać czyszczenie i mycie.

VI.A.4.2.7. Minimum 1 raz dziennie na zakończenie dnia roboczego powierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych technologicznych oraz miejsca przeładunku odpadów zostaną wyczyszczone i umyte specjalistycznym urządzeniem będącym na wyposażeniu instalacji. Godziny pracy urządzeń będą rejestrowane.

VI.A.4.2.8. Powierzchnie utwardzone dróg wewnętrznych technologicznych, placów technologicznych oraz miejsca rozładunku odpadów utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym, w czystości i porządku.

VI.A.4.2.9. Wody opadowe i roztopowe z dróg i placów nowego modułu bioreaktorów żelbetowych będą kierowane do dedykowanego im zbiornika, następnie będą kierowane do kanalizacji miejskiej.

VI.A.5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do kompostowania oraz masa magazynowanych odpadów:

Tabela nr A7.

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób i miejsce magazynowania | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku Mg | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HALA MAGAZYNOWANIA I PRZYGOTOWANIA ODPADÓW DO PRCESU R3 o pow. 1 908 m2 |
| 1. | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | Odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, w uporządkowanych pryzmach, na szczelnej powierzchni. | 50 | 200 | 50 |
| 2. | 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |  | 50 | 700 | 50 |
| 3. | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |  | 40 | 700 | 40 |
| 4. | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |  | 90 | 500 | 90 |
| 5. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  | 100 | 2 500 | 100 |
| 6. | 20 02 01 1) | Odpady ulegające biodegradacji |  | 876 | 7 500 * | 876 |
|  | BOKS ŻELBETOWY O POJ. 400 m3 |
| 7. | ex 20 02 01 1) | Odpady ulegające biodegradacj - gałęzie | Odpady magazynowane będą selektywnie. Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane. | 876 | 7 500 * | 876 |
| 8. | ex 02 01 03 | Zużyty wkład biofiltra | Odpady nie będą magazynowane. | 0 | 0 | 0 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów | 1 206 Mg |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku w wyznaczonym miejscu magazynowania odpadów | 7 500 Mg * |
| Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów – hala magazynowania i przygotowania odpadów do procesu R3 | 1 444 Mg |

1)  Łączna ilość odpadów magazynowanych w instalacji w danym czasie nie będzie przekraczać 1 206 Mg, natomiast łączna ilość odpadów magazynowanych w ciągu roku nie będzie przekraczać 7 500 Mg.

* W przypadku wolnych mocy przerobowych bioreaktorów żelbetowych, przy czym łączna zdolność przerobowa węzła do biologicznego przetwarzania odpadów nie przekroczy 30 000 Mg/rok.”

I.38. W punkcie VI. decyzji, uchylam w całości podpunkt VI.B.

I.39. W punkcie VII. decyzji, podpunkt VII.1. otrzymuje brzmienie:

„VII.1. Rodzaj i masa odpadów kierowanych do przetwarzania:

Tabela nr 22

| Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty przetwarzania | Masa Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) (po stabilizacji frakcji 0-60/80 mm) | 20 000 |

I.40. W punkcie VII. decyzji, podpunkt VII.2. otrzymuje brzmienie:

„VII.2. Rodzaj i maksymalne masy odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów o kodzie 19 05 99 (stabilizatu):

Tabela nr 23

| Lp. | Kod odpadu | Odpady i produkty przetwarzania | Masa Mg/rok | Źródło powstania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania jako nawóz) | 9 600 | Odpady wytwarzane w wyniku przesiania stabilizatu na przesiewaczu |
| 2. | ex 19 05 99 | Inne niewymienione odpady – stabilizat | 10 400 | Odpady wytwarzane w wyniku przesiania stabilizatu na przesiewaczu |

I.41. W punkcie VIII. decyzji, podpunkt VIII.1. otrzymuje brzmienie:

„VIII.1.  Rodzaj i masa odpadów przeznaczonych do przetwarzania wstępnego 
w procesie R12 - /Demontaż / Rozdrabnianie/.”

I.42. W punkcie VIII.1. decyzji, podpunkt VIII.1.1. otrzymuje brzmienie:

„VIII.1.1. Odpady przeznaczone do przetwarzania wstępnego /demontażu/ rozdrabniania.”

Tabela nr 24

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów przeznaczonych do przetwarzania Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 5 000 |

I.43. W punkcie VIII.1. decyzji, podpunkt VIII.1.2. otrzymuje brzmienie:

„VIII.1.2. Odpady powstające w wyniku przetwarzania wstępnego /demontażu/ rozdrabniania:

Tabela nr 25

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku procesu przetwarzania | Masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania Mg/rok 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 12 02 | Metale żelazne | 2 000 |
| 2. | ex 19 12 12 | Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - balast z demontażu/rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (m.in. płyty pilśniowe i wiórowe, resztki drewna zanieczyszczone tworzywem sztucznym, rozdrobnione odpady) | 5 000 |

1) Łączna masa odpadów wytworzonych w wyniku wstępnego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych 
nie może przekroczyć 5 000 Mg/rok.

I.44. W punkcie VIII. decyzji, podpunkt VIII.4. otrzymuje brzmienie:

#### „VIII.4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do demontażu oraz masa magazynowanych odpadów:

Tabela nr 26

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Sposób i miejsce magazynowania | Maksymalna masa odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane Mg | Maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w ciągu roku Mg | Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady magazynowane będą selektywnie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów oraz na wydzielonym placu ZPOO o pow. 623 m2 Miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. | 100 | 5 000 | 170 |
| Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania dla odpadów przetwarzanych na terenie instalacji: | 393 Mg |

I.45. W punkcie X.4. decyzji, dodaję podpunkt X.4.6. o brzmieniu:

„X.4.6. Odpady zbierane w ramach PSZOK o kodach 20 01 35* i 20 01 36  w postaci zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego oraz odpady wielkogabarytowe 
o kodzie 20 03 07 mogą być po wstępnym sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie przygotowane i przekazane do ponownego użycia okolicznym mieszkańcom.”

I.46. W punkcie X.5. decyzji, dodaję podpunkt X.5.15. o brzmieniu:

„X.5.15  Odpady zbierane w ramach PSZOK o kodach 20 01 35* i 20 01 36  
w postaci zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego oraz odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 mogą być po wstępnym sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie przygotowane i przekazane do ponownego użycia okolicznym mieszkańcom.”

I.47. W punkcie XI. decyzji, podpunkt XI.2. otrzymuje brzmienie:

„XI.2. Instalacja zaopatrywana będzie w wodę przeznaczoną do celów bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpożarowych z sieci wodociągowej Zakładu Wodociągówi Kanalizacji w Krośnie (Zakład MPGK Sp. z o.o. w Krośnie), 
w ilości:

Qśr.d.    = 18,82 m3/d,

Qmax.r  = 47 955 m3/rok, w tym:

Do celów technologicznych: 28 175 m3/rok, w tym:

- instalacja do składowania odpadów 1 500 m3/rok,

- węzeł do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów – 19 400 m3/rok,

- węzeł do biologicznego przetwarzania odpadów, w tym: moduł bioreaktorów żelbetowych – 5 475 m3/rok, moduł bioreaktorów kontenerowych 
– 1 000 m3/rok,

- PSZOK – 800 m3/rok.

Do celów socjalno-bytowych: 2,91 m3/d

- dla celów przemysłowych – utrzymanie czystości: 1 m3/d,

- dla celów przeciwpożarowych: 30 l/s.”

I.48. W punkcie XII.1.1.2. decyzji, podpunkt XII.1.1.2.1. otrzymuje brzmienie:

„XII.1.1.2.1. Rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku 
z eksploatacją węzła do mechanicznego i ręcznego sortowania odpadów w procesie R12:

Tabela nr 36

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok 1),2) | Pochodzenie odpadu (źródło, miejsce wytwarzania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 20 | Odpad powstały w wyniku procesu energetycznego spalania paliwa stałego w postaci węgla kamiennego i drewna |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 2 000 | Odpady opakowaniowe powstałe w wyniku mechaniczno – ręcznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i zmieszanych odpadów opakowaniowych, w tym wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia oraz powstałe w wyniku biologicznego suszenia odpadów. |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 2 000 |  |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 500 |  |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 1 000 |  |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 700 |  |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 5 000 |  |
| 8. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 100 |  |
| 9. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,4 | Odpady powstałe w wyniku użytkowania tkanin w tym odzieży roboczej nie nadającej się do dalszego wykorzystania. |
| 10. | 16 01 03 | Zużyte opony | 3 500 | Odpad powstały w wyniku eksploatacji pojazdów obsługujących instalację – usuwanie wyeksploatowanego ogumienia ze środków transportu oraz z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i opakowaniowych. |
| 11. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 60 | Odpady elektryczne i elektroniczne lub ich części, wyodrębnione ze strumienia przetwarzanych odpadów komunalnych. Konserwacja wyeksploatowanych maszyn i urządzeń – części zamienne wymontowane z eksploatowanych maszyn i urządzeń. |
| 12. | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 31 |  |
| 13. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 2 | Odpady elektryczne i elektroniczne lub ich części, wyodrębnione ze strumienia przetwarzanych odpadów komunalnych. Wymiana wyeksploatowanych baterii. |
| 14. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 16 |  |
| 15. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 0,03 | Odpady powstające w wyniku konserwacji wyeksploatowanych maszyn i urządzeń, usuwanie części zamiennych. |
| 16. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 100 | Odpady powstające w wyniku konserwacji wyeksploatowanych maszyn i urządzeń, usuwanie części zamiennych. |
| 17. | 17 04 02 | Aluminium | 100 |  |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 400 |  |
| 19. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 600 | Odpad wytwarzany w procesie chemicznego podczyszczania odcieku. |
| 20. | 19 12 01 | Papier i tektura | 1 000 | Odpady powstające w wyniku mechaniczno -ręcznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych oraz powstałe w wyniku biologicznego suszenia odpadów. |
| 21. | 19 12 02 | Metale żelazne | 1 000 |  |
| 22. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 700 |  |
| 23. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 1 000 |  |
| 24. | 19 12 05 | Szkło | 700 |  |
| 25. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 500 |  |
| 26. | 19 12 08 | Tekstylia | 500 |  |
| 27. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 5 000 |  |
| 28. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja 0 – 60/80 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych | 33 750 |  |
| 29. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja 0 – 60/80 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych | 2 000 |  |
| 30. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – tzw. balast | 24 450 |  |
| 31. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. balast | 2 130 |  |
| 32. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – tzw. preRDF | 12 050 |  |
| 33. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. preRDF | 2 130 |  |
| 34. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. balast w wyniku technologicznie uzasadnionego połączenia frakcji podsitowej 0-60/80 mm z frakcją 60/80-340 | 3 330 |  |
| 35. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. preRDF w wyniku technologicznie uzasadnionego połączenia frakcji podsitowej 0-60/80 mm z frakcją 60/80-340 | 2 930 |  |
| 36. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 100 | Odpady wytwarzane w związku z oczyszczaniem studzienek kanalizacyjnych na terenie ZUO |
| 37. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 1 000 | Odpady wyodrębnione ze strumienia odpadów zmieszanych przed skierowaniem ich do procesu przetwarzania na liniach technologicznych. |
| 38. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 40 | Odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji systemu dezodoryzacji hali technologicznej ZUO |
| Odpady niebezpieczne |
| 39. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,5 | Odpady wytwarzane w związku z wymianą olejów w eksploatowanych maszynach i urządzeniach |
| 40. | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 50 | Odpady powstające w związku z czyszczeniem piaskownika i separatora |
| 41. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 40 | Opakowania po wykorzystanych substancjach i preparatach, zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi |
| 42. | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 0,5 |  |
| 43. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 40,7 | Zużyte ubrania ochronne, szmaty, ścierki, sorbenty zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. oleje, rozpuszczalniki, farby) oraz odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji systemu dezodoryzacji hali technologicznej ZUO |
| 44. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | 40 | Odpady wytwarzane w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów oraz odpady wyodrębnione ze strumienia odpadów zmieszanych przed skierowaniem ich do procesu przetwarzania na liniach technologicznych |
| 45. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 60 |  |
| 46. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 40 |  |
| 47. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 3,0 | Odpady wytwarzane w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów oraz wymiana wyeksploatowanych baterii ołowiowych |
| 48. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | 2,0 |  |
| 49. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | 2,0 |  |
| 50. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 2 000 | Odpady wytwarzane w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów |

- Łączna masa odpadów wytworzonych na linii technologicznej w procesie R12 w wyniku mechanicznej 
i ręcznej obróbki odpadów nie może przekroczyć 67 000 Mg/rok.

- Łączna masa odpadów wytworzonych w wyniku dalszej obróbki mechanicznej nieprzekompostowanych frakcji odpadów komunalnych i podobnych o kodzie 19 05 01 nie może przekroczyć 8 000 Mg/rok.

I.49. W punkcie XII.1. decyzji, uchylam w całości podpunkt XII.1.1.2.2.

I.50. W punkcie XII.1.1.2. decyzji, podpunkt XII.1.1.2.3. otrzymuje brzmienie:

„XII.1.1.2.3.  Rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w procesie D8 w związku z eksploatacją węzła do biologicznego przetwarzania odpadów:

Tabela nr 38

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok * | Pochodzenie odpadu (źródło, miejsce wytwarzania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) – spełniający wymagania określone w pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji. | 20 000 | Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia procesu D8 (przetwarzanie biologiczne frakcji 0 – 60/80 mm, wydzielonej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych oraz biosuszenia) |
| 2. | ex 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna - zużyte wkłady biofiltrów | 1 000 | Odpad wytwarzany w wyniku wymiany zużytego wkładu biofiltra węzła do biologicznego przetwarzania odpadów |

I.51. W punkcie XII.1.1.2.3. decyzji uchylam w całości podpunkt XII.1.1.2.3.A.

I.52. W punkcie XII.1.1. decyzji, podpunkt XII.1.1.3. otrzymuje brzmienie:

„XII.1.1.3. Rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w procesie kompostowania R3:

Tabela nr 39

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok * | Pochodzenie odpadu (źródło, miejsce wytwarzania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 4 740 | Odpady wytwarzane w procesie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów - proces R3 |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 2 260 |  |
| 3. | ex 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna - zużyte wkłady biofiltrów | 1 000 | Odpad wytwarzany w wyniku wymiany zużytego wkładu z biofiltrów węzła do biologicznego przetwarzania odpadów |

* Łączna ilość odpadów wytworzonych w wyniku kompostowania odpadów w procesie R3 nie może przekroczyć 7 500  Mg/rok.”

I.53. W punkcie XII.1.1. decyzji, podpunkt XII.1.1.4. otrzymuje brzmienie:

„XII.1.1.4. Rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku 
z przetwarzaniem wstępnym odpadów wielkogabarytowych /demontażem/ rozdrabnianiem:

Tabela nr 40

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok * | Pochodzenie odpadu (źródło, miejsce wytwarzania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 19 12 02 | Metale żelazne | 2 000 | Demontaż/rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 |
| 2. | ex 19 12 12 | Inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – balast z demontażu/rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (m.in. płyty pilśniowe i wiórowe, resztki drewna zanieczyszczone tworzywem sztucznym, rozdrobnione odpady) | 5 000 |  |

* Łączna ilość odpadów wytworzonych w wyniku demontażu odpadów wielkogabarytowych 
w procesie R12 nie może przekroczyć 5 000 Mg/rok.

I.54. W punkcie XII.1.1. decyzji, dodaję podpunkt XII.1.1.5. o brzmieniu:

„XII.1.1.5. Rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku 
z przetwarzaniem odpadów w procesie biologicznego suszenia:

Tabela nr 40a.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów Mg/rok * | Pochodzenie odpadu (źródło, miejsce wytwarzania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 8 000 | Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia procesu D8 -biologicznego suszenia frakcji odpadów wstępnie przetworzonych na linii mechanicznej |

I.55. W punkcie XII.1.2.2. decyzji, podpunkt XII.1.2.2.1. otrzymuje brzmienie:

„XII.1.2.2.1. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia w związku 
z przetwarzaniem odpadów w węźle do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów oraz demontażu/rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (proces R12):

Tabela nr 42

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją węzła do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | Odpady zawierają w swoim składzie tlenki krzemu, glinu i żelaza, pierwiastki śladowe, niewielki udział spalonego węgla w postaci koksów. Odpad złożony z ziaren o nieregularnym kształcie, strukturze w przewadze porowatej i szklistej, barwy ciemnoszarej. Wykazuje uziarnienie charakterystyczne dla frakcji żwirowych i piaskowych, przy czym w zakresie uziarnienia < 2 mm zawiera się do 75% masy żużla. Posiada ustabilizowany skład chemiczny i nie wykazuje właściwości niebezpiecznych dla środowiska. |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady zawierają w swoim składzie włókna organiczne lub roślinne oraz substancje niewłókniste – wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) i wypełniacze nieorganiczne – mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz barwniki. Odpad palny, biodegradowalny. Odpad suchy, w postaci papieru, torebek, kartonów itp. |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady zawierają w swoim składzie materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących. Odpad suchy, w postaci opakowań typu PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP i PS. Odpad palny. |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, ligninę i chemi- celulozy, stanowiące około 90 - 95 % masy drewna, żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Odpad suchy, w postaci palet, skrzyń itp. Odpad palny, biodegradowalny. |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady zawierają w swoim składzie: stopy żelaza, aluminium, miedzi. Odpad suchy, w postaci puszek, skrzynek itp. Odpad podlega utlenianiu. Odpad niebiodegradowalny. |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, polimery syntetyczne lub zmodyfikowane polimery naturalne. Odpad suchy, w postaci kartonów uzupełnionych folią aluminiową lub tworzywami sztucznymi. Odpad palny. |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady zawierają w swoim składzie piasek kwarcowy oraz dodatki tj. węglan sodu (Na2CO3) i węglan wapnia (CaCO3), topniki: tlenek boru (B2O3) i tlenek ołowiu (II) (PbO), pigmenty. Odpad suchy, w postaci butelek, słoików, itp. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 8. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | Odpady zawierają w swoim składzie: tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i sztuczne - wykonane z materiałów takich jak polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące np. nylon, akryl, poliester, bawełna, len, wełna, wiskoza. Odpad suchy, w postaci worków i taśm. Odpad palny, nieszkodliwy, biodegradowalny w przypadku włókien naturalnych i niebiodegradowalny w przypadku włókien sztucznych. |
| 9. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i sztuczne - wykonane z materiałów takich jak polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące np. nylon, akryl, poliester, bawełna, len, wełna, wiskoza. Odpad w postaci tkanin, w tym zabrudzonej substancjami innymi niż niebezpieczne odzieży roboczej. Odpad palny, nieszkodliwy, biodegradowalny w przypadku włókien naturalnych i niebiodegradowalny w przypadku włókien sztucznych. |
| 10. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady zawierają w swoim składzie ok. 30 związków chemicznych (kauczuki, poliestrowe tkaniny kordowe, sadze, substancje olejowe, druty stalowe, włókna tekstylne i środki pomocnicze). Odpad suchy, w postaci zużytych bądź uszkodzonych opon samochodowych, rowerowych. Odpad palny, niebiodegradowalny. |
| 11. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady zawierają w swoim składzie mieszaninę różnych metali i stopów, głównie metali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki, szkła (szkło ołowiowe, barowe, strontowe), gumy, papieru, ebonitu, drewna. Występują również pewne ilości metali szlachetnych (srebro, złoto, pallad, rod, platyna), a także wiele substancji niebezpiecznych takich jak metale ciężkie, szczególnie rtęć, kadm, ołów, chrom (VI). Duży udział stanowią również tworzywa sztuczne, takie jak: polistyren PS, kopolimery ABS, poliamid PA, polichlorek winylu PCV, polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa termoutwardzalne TU. Odpad suchy, w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i ich elementów (silniki, cewki, kondensatory) oraz urządzenia elektryczne (wkrętarki, lutownice, maszyny do pisania zabawki elektryczne itp.). Odpad niepalny, niebiodegradowalny. |
| 12. | ex 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (elementy usunięte z urządzeń, np. tonery, kartridże) |  |
| 13. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady zawierają w swoim składzie związki ołowiu, niklu, kadmu, żelaza, cynku, manganu, litu, węgla. Jako elektrolit stosowany jest roztwór kwasu siarkowego, wodorotlenku potasu. Odpad suchy, w postaci baterii typu paluszki, czy też o innym typowym kształcie, określanych przez producenta jako nieszkodliwe dla środowiska. Odpad niebiodegradowalny. |
| 14. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  |
| 15. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | Odpady zawierają w swoim składzie tworzywa sztuczne, barwione polimery pokryte warstwą materiału magnetycznego, zawierają także elementy wykonane ze stopu aluminium. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 16. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Odpady zawierają w swoim składzie miedź, brąz, mosiądz, stopy miedzi z cyną, cynkiem w stężeniu co najmniej 2%. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. Odpad suchy. |
| 17. | 17 04 02 | Aluminium | Odpady zawierają w swoim składzie aluminium: stop aluminium i różnych pierwiastków jako dodatków ulepszających jego własności, głównie Cu, Si, Mg, Zn. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. Odpad suchy. |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady zawierają w swoim składzie żelazo i stal: stop żelaza z węglem. Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. Odpad suchy. |
| 19. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Odpady zawierają w swoim składzie związki organiczne, nieorganiczne, metale (Zn, Ni, Pb w ilościach śladowych. Odpad o dużym stopniu uwodnienia, barwy brunatno-szarej, jednorodny, o homogenicznej morfologii i gnilnym zapachu. Odpad drażniący, niebiodegradowalny. |
| 20. | 19 12 01 | Papier i tektura | Odpady zawierają w swoim składzie włókna organiczne lub roślinne oraz substancje niewłókniste – wypełniacze organiczne (skrobia ziemniaczana) i wypełniacze nieorganiczne – mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda) niekiedy substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz barwniki. Odpad palny, biodegradowalny, suchy. |
| 21. | 19 12 02 | Metale żelazne | Odpady zawierają w swoim składzie głównie stopy żelaza. Odpad suchy, nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 22. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | Odpady zawierają w swoim składzie głównie stopy aluminium. Odpad suchy, nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 23. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady zawierają w swoim składzie materiały składające się polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących. Opakowania typu PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP i PS. Guma – elastomer zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin). Odpad suchy, w postaci gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych (naczynia, zabawki, elementy narzędzi ręcznych, meble, itp.).Odpad palny, nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 24. | 19 12 05 | Szkło | Odpady zawierają w swoim składzie piasek kwarcowy oraz dodatki tj. węglan sodu (Na2CO3) i węglan wapnia (CaCO3), topniki: tlenek boru (B2O3) i tlenek ołowiu(II) (PbO), pigmenty. Odpad suchy, niepalny, w postaci butelek, słoików, itp Odpad nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 25. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady zawierają w swoim składzie celuloze, ligninę i chemi- celulozy, stanowiące około 90 - 95 % masy drewna, żywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Odpad suchy, w postaci w postaci desek, mebli, stolarki budowlanej oraz innych. Odpad palny, nieszkodliwy, niebiodegradowalny. |
| 26. | 19 12 08 | Tekstylia | Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne - wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i sztuczne - wykonane z materiałów takich jak polimery syntetyczne (wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz dodatki modyfikujące. Odpad suchy, w postaci płócien, obrusów, przykryć, myjek itp. Odpad palny, nieszkodliwy, biodegradowalny w przypadku włókien naturalnych i niebiodegradowalny w przypadku włókien sztucznych. |
| 27. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | Odpady zawierają w swoim składzie związki organiczne i nieorganiczne, powstające w wyniku przesortowania odpadów powstałych w wyniku biosuszenia. |
| 28. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja 0 – 60/80 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych | Odpady zawierają w swoim składzie związki organiczne i nieorganiczne np. tworzywa sztuczne, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno, Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu. Odpad może mieć właściwości ekotoksyczne. |
| 29. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja 0 – 60/80 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych | Odpady zawierają w swoim składzie związki organiczne i nieorganiczne np. tworzywa sztuczne, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno, Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu. Odpad może mieć właściwości ekotoksyczne. |
| 30. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – tzw. balast | Odpady zawierają w swoim składzie polimery syntetyczne lub zmodyfikowane polimery naturalne, celulozę, piasek, tekstylia naturalne i sztuczne, kompozyty, stopy żelaza, aluminium, miedzi itp. Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu, zawierający tworzywa sztuczne, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno. Odpady mogą mieć właściwości ekotoksyczne. |
| 31. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. balast | Odpad o zróżnicowanym składzie chemicznym, zawierający związki organiczne i nieorganiczne, m.in. znaczne ilości tworzyw sztucznych, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno. Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu. Odpad drażniący. |
| 32. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – tzw. preRDF | Odpady zawierają w swoim składzie polimery syntetyczne lub zmodyfikowane polimery naturalne, celulozę, piasek, tekstylia naturalne i sztuczne, kompozyty, stopy żelaza, aluminium, miedzi itp. Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu, zawierający tworzywa sztuczne, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno. Odpady mogą mieć właściwości ekotoksyczne. |
| 33. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. preRDF | Odpad o zróżnicowanym składzie chemicznym, zawierający związki organiczne i nieorganiczne, m.in. znaczne ilości tworzyw sztucznych, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno. Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu. Odpad drażniący. |
| 34. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. balast w wyniku technologicznie uzasadnionego połączenia frakcji podsitowej 0-60/80 mm z frakcją 60/80-340 | Odpad o zróżnicowanym składzie chemicznym, zawierający związki organiczne i nieorganiczne, m.in. znaczne ilości tworzyw sztucznych, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno. Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu. Odpad drażniący. |
| 35. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja nadsitowa >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. preRDF w wyniku technologicznie uzasadnionego połączenia frakcji podsitowej 0-60/80 mm z frakcją 60/80-340 | Odpad o zróżnicowanym składzie chemicznym, zawierający związki organiczne i nieorganiczne, m.in. znaczne ilości tworzyw sztucznych, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno. Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu. Odpad drażniący. |
| 36. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie demontażu /rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych | Odpady zawierają w swoim składzie masę celulozowa, wypełniacze organiczne i nieorganiczne (kaolin, talk, kreda); różnego rodzaju mieszanki kauczukowe lub syntetyczne poliolefiny poddane wulkanizacji, wypełniacze, przeciwutleniacze; stopy żelaza, aluminium, miedzi; nylon, akryl, poliester, bawełna, len, wełna, wiskoza, żywice; krzemionka. Odpad palny, nieszkodliwy. |
| 37. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | Odpady wytwarzane w związku z oczyszczaniem studzienek kanalizacyjnych na terenie ZUO |
| 38. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady zawierają w swoim składzie masę celulozowa, wypełniacze organiczne i nieorganiczne (kaolin, talk, kreda); różnego rodzaju mieszanki kauczukowe lub syntetyczne poliolefiny poddane wulkanizacji, wypełniacze, przeciwutleniacze; stopy żelaza, aluminium, miedzi; nylon, akryl, poliester, bawełna, len, wełna, wiskoza, żywice; krzemionka. Odpady stanowią elementy wyposażenia mieszkań (np. meble, wykładziny, materace) Odpad palny, nieszkodliwy. |
| 39. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | Odpady zawieraja w swoim składzie pyły lotne (drobne cząstki pyłów organicznych i nieorganicznych, tlenki krzemu, glinu i żelaza, pierwiastki śladowe, niewielki udział spalonego węgla w postaci koksów. Odpad złożony z ziaren o nieregularnym kształcie, strukturze w przewadze porowatej i szklistej, barwy ciemnoszarej. Odpad niepalny . |
| Odpady niebezpieczne |
| 40. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady zawierają w swoim składzie związki mineralne (mieszanina wyższych węglowodorów), a także domieszki, które w oleju przepracowanym stanowią m.in. związki różnych metali (Ba Zn, Ca, Mg, Pb, Cd, V, Cu, i innych), związki fosforu, siarki, arsenu powstające z dodatków uszlachetniających, produkty starzenia i rozkładu. Odpad posiada właściwości: H3-B „łatwopalne”, H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 41. | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | Odpady zawierają w swoim składzie ziarniste zanieczyszczenia mineralne, głównie piasek oraz grube zawiesiny z domieszką olejów i smarów pochodzenia organicznego lub nieorganicznego, możliwe inne zanieczyszczenia w postaci odpadów z tworzyw sztucznych (filtry papierosów, fragmenty roślinności, ziemia). Odpad stanowi głównie zanieczyszczony piasek. Odpad posiada właściwości: H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 42. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady zawierają w swoim składzie tworzywa sztuczne zanieczyszczone mieszaniną węglowodorów aromatycznych, polimerów, nieorganicznymi i organicznymi kwasami, solami, zasadami. Odpady opakowaniowe zanieczyszczone np. niebezpiecznymi substancjami Odpad posiada właściwości: H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 43. | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | Odpady zawierają w swoim składzie opakowania wykonane z metali lub tworzyw sztucznych, posiadające niewielkie ilości substancji niebezpiecznych np. farb, olejów, substancji chemicznych, nie zawierają azbestu. Odpad posiada właściwości: H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”,14 „ekotoksyczne”. |
| 44. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady zawierają w swoim składzie tekstylia naturalne i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne zanieczyszczone olejami mineralnymi i syntetycznymi. Możliwe również sorbenty w postaci tworzyw sztucznych lub węgla aktywnego. Odpady posiadają właściwości: H3-B „łatwopalne”, H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 45. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | Odpady zawierają w swoim składzie mieszaniny rożnych metali i stopów, głownie metali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki, szkła (szkło ołowiowe, barowe, strontowe), gumy, papieru, ebonitu, drewna. Zawierają również pewne ilości metali szlachetnych (srebro, złoto, pallad, rod, platyna), a także wiele substancji niebezpiecznych takich jak metale ciężkie, szczególnie rtęć, kadm, ołów, chrom (VI). Duży udział stanowią również tworzywa sztuczne, takie jak: polistyren PS, kopolimery ABS, poliamid PA, polichlorek winylu PCV, polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa termoutwardzalne TU. Odpady posiadają właściwości: H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 46. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady zawierają w swoim składzie mieszaninę różnych metali i stopów, głównie metali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki, szkła (szkło ołowiowe, barowe, strontowe), gumy, papieru, ebonitu, drewna. Występują również pewne ilości metali szlachetnych (srebro, złoto, pallad, rod, platyna), a także wiele substancji niebezpiecznych takich jak metale ciężkie, szczególnie rtęć, kadm, ołów, chrom (VI). Duży udział stanowią również tworzywa sztuczne, takie jak: polistyren PS, kopolimery ABS, poliamid PA, polichlorek winylu PCV, polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa termoutwardzalne TU. Odpady posiadają właściwości: H3-B „łatwopalne”, H5 „szkodliwe”, H6 „toksyczne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 47. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |  |
| 48. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady zawierają w swoim składzie ogniwa galwaniczne zbudowane z elektrody ołowiowej, elektrody z tlenku ołowiu (PbO2) oraz ok. 37 % roztworu wodnego kwasu siarkowego, spełniającego funkcję elektrolitu. Odpady posiadają właściwości: tj.: H5 „szkodliwe”, H7 „rakotwórcze”, H8 „żrące”, H11 „mutagenne”, H14 „ekotoksyczne”, |
| 49. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | Odpady zawierają w swoim składzie związki ołowiu, niklu, kadmu, żelaza, cynku, manganu, litu, węgla. Jako elektrolit stosowany jest roztwór kwasu siarkowego, wodorotlenku potasu. Odpady posiadają właściwości: tj.: H5 „szkodliwe”, H7 „rakotwórcze”, H8 „żrące”, H11 „mutagenne”, H14 „ekotoksyczne”, |
| 50. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | Odpady zawierają w swoim składzie związki rtęci, cynku. Odpady posiadają właściwości: tj.: H5 „szkodliwe”, H7 „rakotwórcze”, H8 „żrące”, H11 „mutagenne”, H14 „ekotoksyczne”. |
| 51. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady zawierają w swoim składzie substancje organiczne i nieorganiczne, zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi, np. farbami, olejami, rozpuszczalnikami o zróżnicowanym składzie chemicznym. Odpad stały wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu, zawierający tworzywa sztuczne, folię, papier, tekstylia, szkło, drewno. Odpady posiadają właściwości: tj.: H5 „szkodliwe”, H8 „żrące”, H11 „mutagenne”, H14 „ekotoksyczne”. |

I.56. W punkcie XII.1.2.2. decyzji, uchylam w całości podpunkt XII.1.2.2.2.

I.57. W podpunkcie XII.1.2.2. decyzji, podpunkt XII.1.2.2.3. otrzymuje brzmienie:

„XII.1.2.2.3. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w związku z biologicznym przetwarzaniem odpadów (proces D8):

Tabela nr 44

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów wytwarzanych w związku z biologicznym przetwarzaniem odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) spełniający wymagania określone w pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji. | Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, (C, N, P, H), PCV, szkło, kamienie, gruz. Odpady sypkie, barwy ciemnobrunatnej o słabo wyczuwalnym zapachu, zawierający znaczne ilości zanieczyszczeń. Odpady niepalne. |
| 2. | ex 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna - zużyte wkłady biofiltrów | Odpady zawierają w swoim składzie zmineralizowaną materię organiczną, celulozę (C,N,P,H). Odpady stałe o ziemistym zapachu i brunatnej barwie. Odpad biodegradowalny. |

I.58. W punkcie XII.1.2.2. decyzji, podpunkt XII.1.2.2.5. otrzymuje brzmienie:

„XII.1.2.2.5. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z kompostowaniem odpadów (proces R3):

Tabela nr 46

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów zielonych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, (C, N, P, H), PE, PP, PCV, szkło, kamienie, gruz. W skład frakcji wchodzą; drobne folie, styropian, szkło, kamienie, drobne przedmioty z tworzywa sztucznego i metalu. Odpad stały, wielobarwny, o nieprzyjemnym zapachu, Odpady niepalne, stałe. |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | Odpad wytwarzany w wyniku przesiania Odpady zawierają w swoim składzie celulozę, (C, N, P, H), krzem, żelazo, aluminium, polimery oraz ustabilizowaną materię organiczną. Odpady wielobarwne o ziemistym zapachu. Odpady niepalne, stałe. Odpad biodegradowalny. |
| 3. | ex 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna - zużyte wkłady biofiltrów | Odpady zawierają w swoim składzie zmineralizowaną materię organiczną, celulozę (C,N,P,H). Odpady stałe o ziemistym zapachu i brunatnej barwie. Odpad biodegradowalny. |

I.59. W punkcie XII.1.2.2. decyzji, dodaję podpunkt XII.1.2.2.6. o brzmieniu:

„XII.1.2.2.6. Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z biologicznym suszeniem odpadów (proces D8):

Tabela nr 46a.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów zielonych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | Odpady komunalne i podobne do komunalnych o obniżonej masie i zawartości wilgoci oraz o zwiększonej kaloryczności w wyniku biosuszenia. W skład odpadów wchodzą związki organiczne (odpady „bio”, drewno, papier i tektura oraz nieorganiczne, jak tlenki, siarczki, metale, tworzywa sztuczne, szkło. |

I.60. W punkcie XII.2.3. decyzji, podpunkt XII.2.3.2. otrzymuje brzmienie:

„XII.2.3.2. Z węzła do biologicznego przetwarzania odpadów (proces stabilizacji tlenowej, biologiczne suszenie i kompostowanie odpadów):

- Kompostownia - moduł przetwarzania biologicznego w warunkach tlenowych
w systemie 22 bioreaktorów żelbetowych – gazy odlotowe będą ujmowane 
i odprowadzane do układu redukcji emisji złożonego z płuczki wodnej (oczyszczanie na mokro) i filtra biologicznego zamkniętego, wyposażonego  
w emitor ozn. B1,

- I i II system kontenerowy – gazy odlotowe będą ujmowane i odprowadzane poprzez biofiltry typu zamkniętego (szt. 7) wyposażone w emitory ozn. 
E22 - E25 i E26 - E28.”

I.61. W punkcie XII.2. decyzji, podpunkt XII.2.4. otrzymuje brzmienie:

„XII.2.4. Rodzaj i ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z instalacji do mechanicznego – biologicznego przetwarzania odpadów i kompostowania odpadów:

XII.2.4.1. Z węzła do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - zgodnie 
z tabelą nr 48.:

Tabela nr 48. Poziomy emisji, w tym powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami 
(BAT-AEL):

| Lp. | Emitor | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [mg/Nm3] 1),2) | [kg/h] |
| 1. | E15 | pył ogółem | 5 | - |
| 2. |  | całkowite LZO | 40 | - |
| 3. |  | amoniak | - | 0,82 |
| 4. |  | siarkowodór | - | 0,041 |
| 5. | E16 | pył ogółem | 5 | - |
| 6. |  | całkowite LZO | 40 | - |
| 7. |  | amoniak | - | 0,41 |
| 8. |  | siarkowodór | - | 0,0205 |

1) Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3, odorów, pyłu i całkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadów (Bat 34).

2) Poziomy emisji odnoszą się do stężeń wyemitowanej substancji w warunkach znormalizowanych: w suchym gazie 
o temperaturze 273,15K i pod ciśnieniem 101,3k Pa, bez korekty pod względem zawartości tlenu oraz wyrażonych 
w µg/Nm lub mg/Nm.

Wartości BAT-AEl odnoszą się do średniej wartości uzyskanej na podstawie trzech kolejnych pomiarów, z których każdy trwa co najmniej 30 minut (pomiar okresowy).

XII.2.4.2. Z węzła do biologicznego przetwarzania odpadów, w tym procesu stabilizacji tlenowej, biologicznego suszenia  i kompostowania -  zgodnie z tabelą 
nr 49:

Tabela nr 49. Poziomy emisji, w tym powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami 
(BAT-AEL):

| Lp. | Emitory | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji 1),2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/Nm3 | ouE/Nm3 |
| 1. | B1 | pył ogółem | 1,5 | - |
|  |  | amoniak | 17 | - |
|  |  | całkowite LZO | 40 | - |
|  |  | stężenie odorów | - | 1 000 |
| 2. | E22 | pył ogółem | 5 | - |
|  |  | amoniak | 20 | - |
|  |  | całkowite LZO | 40 | - |
|  |  | stężenie odorów | - | 1 000 |
| 3. | E23 | pył ogółem | 5 | - |
|  |  | amoniak | 20 | - |
|  |  | całkowite LZO | 40 | - |
|  |  | stężenie odorów | - | 1 000 |
| 4. | E24 | pył ogółem | 5 | - |
|  |  | amoniak | 20 | - |
|  |  | całkowite LZO | 40 | - |
|  |  | stężenie odorów | - | 1 000 |
| 5. | E25 | pył ogółem | 5 | - |
|  |  | amoniak | 20 | - |
|  |  | całkowite LZO | 40 | - |
|  |  | stężenie odorów | - | 1 000 |
| 6. | E26 | pył ogółem | 5 | - |
|  |  | amoniak | 20 | - |
|  |  | całkowite LZO | 40 | - |
|  |  | stężenie odorów | - | 1 000 |
| 7. | E27 | pył ogółem | 5 | - |
|  |  | amoniak | 20 | - |
|  |  | całkowite LZO | 40 | - |
|  |  | stężenie odorów | - | 1 000 |
| 8. | E28 | pył ogółem | 5 | - |
|  |  | amoniak | 20 | - |
|  |  | całkowite LZO | 40 | - |
|  |  | stężenie odorów | - | 1 000 |

1) Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3, odorów, pyłu i całkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadów (Bat 34).

2) Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) odnoszą się do stężeń wyemitowanej substancji w warunkach znormalizowanych: w suchym gazie o temperaturze 273,15 K i pod ciśnieniem 101,3k Pa, bez korekty pod względem zawartości tlenu oraz wyrażonych w µg/Nm lub mg/Nm.

Wartości BAT-AEl odnoszą się do średniej wartości uzyskanej na podstawie trzech kolejnych pomiarów, z których każdy trwa co najmniej 30 minut (pomiar okresowy).

I.62. W punkcie XII.2. decyzji, podpunkt XII.2.5. otrzymuje brzmienie:

„XII.2.5. Maksymalna dopuszczalna łączna emisja roczna z instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) - zgodnie z tabelą 
nr 50.:

Tabela nr 50.  Poziomy emisji, w tym powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami 
(BAT-AEL):

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Dopuszczalna wielkość emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1. | pył ogółem | 3,671034 |
| 2. | całkowite LZO | 38,010 |
| 3. | amoniak | 24,190 |
| 4. | siarkowodór | 0,77742 |

I.63. W punkcie XII.4.3.2. decyzji, podpunkt XII.4.3.2.2. otrzymuje brzmienie:

„XII.4.3.2.2. Z węzła do biologicznego przetwarzania odpadów (proces stabilizacji tlenowej, biologiczne suszenie  i kompostowanie):

- odcieki z kompostowni - modułu bioreaktorów żelbetowych, w tym: odcieki 
z bioreaktorów, odcieki z wentylatorowni, odcieki i skropliny z płuczki 
i biofiltra, odcieki z posadzek w hali nawy i hali przygotowania 
i magazynowania odpadów do procesu R3 będą gromadzone w szczelnym bezodpływowym zbiorniku, z którego będą recyrkulowane do procesu D8, 
a nadmiar odcieków będzie wywożony do podczyszczalni lub oczyszczalni odcieków,

- odcieki z I systemu kontenerów gromadzone będą w dwóch szczelnych, bezodpływowych zbiornikach, a następnie wywożone do podczyszczalni odcieków,

- odcieki z II systemu kontenerów gromadzone będą w czterech szczelnych, bezodpływowych zbiornikach, a następnie wywożone do podczyszczalni odcieków,

- wody opadowe z placu I systemu kontenerów odprowadzane będą kanalizacją do zbiornika i okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków,

- wody opadowe z placu II systemu kontenerów po oczyszczeniu w osadniku 
i separatorze odprowadzane do rowu, zlokalizowanego wzdłuż drogi dojazdowej do ZUO,

- wody odciekowe z placu przetwarzania materiału po procesie biologicznym odprowadzane będą systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków.”

I.64. W punkcie XII.4.3. decyzji, podpunkt XII.4.3.3. otrzymuje brzmienie:

„XII.4.3.3. Ilość, stan i skład wytwarzanych ścieków technologicznych odprowadzanych z instalacji w celu ograniczenia emisji do wody (Bat 20):

XII.4.3.3.1. Ilość ścieków technologicznych z instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, w tym:

- odcieki z kompostowni - modułu bioreaktorów żelbetowych, w tym: odcieki 
z bioreaktorów, odcieki z wentylatorowni, odcieki i skropliny z płuczki 
i biofiltra, odcieki z posadzek w hali nawy i hali przygotowania 
i magazynowania odpadów do procesu R3,

- odcieki z I i II systemu bioreaktorów kontenerowych,

- odcieki z placu przetwarzania materiału po procesie biologicznym,

w łącznej ilości wynosić będzie:

Q max d  =  23,81 m3/d

Qmax r   =  7 920 m3/r.”

XII.4.3.3.2. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach technologicznych wprowadzanych
do własnych urządzeń kanalizacyjnych nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości podanych w tabeli nr 52.:

Tabela nr 52. Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami 
(BAT-AEL):

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Jednostka | Dopuszczalna wielkość emisji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arsen (As) | mg/l | 0,05 1),2) |
| 2. | Kadm (Cd) | mg/l | 0,05 1),2) |
| 3. | Chrom (Cr) | mg/l | 0,15 1),2) |
| 4. | Miedź (Cu) | mg/l | 0,5 1),2) |
| 5. | Ołów (Pb) | mg/l | 0,1 1),2) |
| 6. | Nikiel (Ni) | mg/l | 0,5 1),2) |
| 7. | Rtęć (Hg) | μg/l | 5 1),2) |
| 8. | Cynk (Zn) | mg/l | 1 1),2) |

- Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do zrzutów pośrednich do odbiornika wodnego (BAT 20, Tabela 6.2).

2) Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) dla emisji do wody odnoszą się do stężeń (masa wyemitowanych substancji na objętość wody) wyrażonych w µg/l lub mg/l. Wartości BAT-AEl odnoszą się do:

- w przypadku  zrzutu ciągłego – do średnich dobowych, czyli 24- godzinnych próbek zbiorczych pobranych proporcjonalnie do przepływu,

- w przypadku zrzutu partiami – wartości średnie w trakcie uwalniania, pobierane jako zbiorcze próbki proporcjonalnie do przepływu lub jako próbka chwilowa pobrana przed zrzutem, pod warunkiem, że ścieki oczyszczone są odpowiednio wymieszane i jednorodne.

Można wykorzystać zbiorcze próbki proporcjonalnie do czasu, pod warunkiem, że wykazano wystarczająco stabilność przepływu.

Wszystkie poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami dla emisji do wody stosuje się w punkcie, 
w którym emisja opuszcza instalację.”

I.64. W punkcie XII.4.3. decyzji, dodaję podpunkt XII.4.3.5. o brzmieniu:

„XII.4.3.5. Wody  opadowo-roztopowe w ilości:

Qśr d = 7,7 m3/d

Qmax r = 3 249 m3/r.

odprowadzane z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej dróg i placów manewrowych wynoszącej 5 000 m2 nowej kompostowni bioreaktorów żelbetowych, gromadzone w szczelnym  zbiorniku o pojemności ok. 450 m3 nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości:

- zawiesiny ogólne 	-  100 mg/dm3 i poniżej,

- węglowodory ropopochodne - 15 mg/dm3 i poniżej.”

I.65. W punkcie XIII.1.1.2. decyzji, podpunkt XIII.1.1.2.1. otrzymuje brzmienie:

„XIII.1.1.2.1. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku 
z przetwarzaniem odpadów w węźle do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów oraz demontażu/rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (proces R12):

Tabela nr 54

| Lp. | Kod Odpadu 1) | Rodzaj odpadu | Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | Odpady odzyskiwane będą we własnej instalacji lub przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 8. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 9. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 10. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 11. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 12. | ex 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (elementy usunięte z urządzeń, np. tonery, kartridże) |  |
| 13. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 14. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  |
| 15. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 16. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 17. | 17 04 02 | Aluminium | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 19. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Odpady kierowane będą do unieszkodliwiania. |
| 20. | 19 12 01 | Papier i tektura | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 21. | 19 12 02 | Metale żelazne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 22. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 23. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 24. | 19 12 05 | Szkło | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 25. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 26. | 19 12 08 | Tekstylia | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 27. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 28. | ex 19 12 12 2) | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja 0 – 60/80 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych | Odpady kierowane będą do przetwarzania we własnej instalacji w procesie biologicznym D8 - stabilizacji tlenowej oraz biologicznego suszenia lub przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. |
| 29. | ex 19 12 12 2) | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja 0 – 60/80 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych | Odpady kierowane będą do przetwarzania we własnej instalacji w procesie biologicznym D8 - stabilizacji tlenowej/biologicznego suszenia lub przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. |
| 30. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – tzw. balast | Odpady kierowane będą do przetwarzania we własnej instalacji w procesie D8 - biologicznego suszenia odpadów lub przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. |
| 31. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. balast | Odpady kierowane będą do przetwarzania we własnej instalacji w procesie D8 - biologicznego suszenia odpadów lub przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. |
| 32. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – tzw. preRDF | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. |
| 33. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. preRDF | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. |
| 34. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. balast w wyniku technologicznie uzasadnionego połączenia frakcji podsitowej 0-60/80 mm z frakcją 60/80-340 | Odpady kierowane będą do przetwarzania we własnej instalacji w procesie biologicznym D8 - stabilizacji tlenowej/biologicznego suszenia lub przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. |
| 35. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. preRDF w wyniku technologicznie uzasadnionego połączenia frakcji podsitowej 0-60/80 mm z frakcją 60/80-340 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. |
| 36. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie demontażu /rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. |
| 37. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
| 38. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub poddawane będą demontażowi/rozdrabnianiu we własnej instalacji w procesie R12. |
| 39. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | Odpady kierowane będą do odzysku lub do unieszkodliwiania. |
| Odpady niebezpieczne |
| 40. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 41. | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 42. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 43. | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 44. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
| 45. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 46. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 47. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 48. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 49. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 50. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
| 51. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |

- Odpady wytwarzane o kodzie 13 02 05* przekazywane będą uprawnionym podmiotom do procesu odzysku R9 /Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego zużycia olejów/. Tylko w uzasadnionych przypadkach 
(np. ze względu na niespełnienie kryteriów dopuszczenia do regeneracji) możliwe będzie przekazanie w/w odpadów do innego procesu odzysku lub unieszkodliwiania. Zakład winien posiadać dokumentację uzasadniającą wybór innego procesu niż R9.

2)  Odpady mogą być przekazane wyłącznie do instalacji, która prowadzić będzie cały proces biologicznego przetwarzania w urządzeniach zhermetyzowanych.

I.66. W punkcie XIII.1.1.2. decyzji, uchylam w całości podpunkt XIII.1.1.2.2.

I.67. W punkcie XIII.1.1.2. decyzji, podpunkt XIII.1.1.2.3. otrzymuje brzmienie:

„XIII.1.1.2.3. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku 
z biologicznym przetwarzaniem odpadów (proces D8):

Tabela nr 56

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) spełniający wymagania określone pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji. | Odpady kierowane będą do unieszkodliwiania – proces D5. |
| 2. | ex 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna - zużyte wkłady biofiltrów | Odpady kierowane będą do odzysku. |

I.68. W punkcie XIII.1.1. decyzji, podpunkt XIII.1.1.3. otrzymuje brzmienie:

„XIII.1.1.3. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku 
z kompostowaniem odpadów  (proces R3):

Tabela nr 58

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | Odpady kierowane będą do unieszkodliwienia. |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | Odpady kierowane będą do odzysku. |
| 3. | ex 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna - zużyte wkłady biofiltrów | Odpady kierowane będą do odzysku. |

I.69. W punkcie XIII.1.1. decyzji, dodaję podpunkt XIII.1.1.5. o brzmieniu:

„XIII.1.1.3. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku 
z biologicznym suszeniem odpadów  (proces D8):

Tabela nr 58a.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | Odpady kierowane będą do mechanicznego przetwarzania w procesie R12 na linii mechanicznej instalacji MBP |

I.70. W punkcie XIII.1.2. decyzji, podpunkt XIII.1.2.2.1. otrzymuje brzmienie:

„XIII.1.2.2.1. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją węzła do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów oraz demontażu/rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (proces R12):

Tabela nr 61

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją węzła do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 2. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady gromadzone będą selektywnie luzem, w workach lub w formie sprasowanych beli. Magazynowane będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na surowce wtórne oraz placach usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. |
| 3. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |
| 4. | 15 01 03 | Opakowania z drewna |  |
| 5. | 15 01 04 | Opakowania z metali |  |
| 6. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |  |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady gromadzone będą selektywnie luzem lub w workach i magazynowane będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na surowce wtórne usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. |
| 8. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |  |
| 9. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady magazynowane będą w oznakowanym kodem i rodzajem odpadu pojemniku z tworzywa sztucznego lub z metalu usytuowanym w wydzielonym miejscu hali ZUO. |
| 10. | 16 01 03 | Zużyte opony | Odpady magazynowane będą luzem w wydzielonym i oznakowanym kodem i rodzajem odpadu miejscu w hali ZUO a następnie transportowane będą i magazynowane na terenie Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). |
| 11. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Odpady gromadzone będą selektywnie w szczelnych pojemnikach lub workach w wydzielonym miejscu hali ZUO a następnie transportowane będą i magazynowane w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu miejscach na terenie Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). |
| 12. | ex 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (elementy usunięte z urządzeń, np. tonery, kartridże) |  |
| 13. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Odpady magazynowane będą selektywnie w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach w wydzielonym miejscu hali ZUO a następnie transportowane będą i magazynowane w zamkniętym magazynie na terenie Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). |
| 14. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |  |
| 15. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | Odpady gromadzone będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach bądź luzem w wydzielonym miejscu hali ZUO a następnie transportowane będą i magazynowane w zamkniętym magazynie na terenie Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). |
| 16. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Odpady magazynowane będą selektywnie, luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO w wydzielonym i opisanym kodem i rodzajem odpadu miejscu. |
| 17. | 17 04 02 | Aluminium |  |
| 18. | 17 04 05 | Żelazo i stal |  |
| 19. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Odpady magazynowane będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu kontenerach usytuowanych na terenie ZUO, przy podczyszczalni odcieku. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone. |
| 20. | 19 12 01 | Papier i tektura | Odpady gromadzone będą selektywnie, luzem, w workach lub w formie sprasowanych beli, i magazynowane będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na surowce wtórne usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. |
| 21. | 19 12 02 | Metale żelazne |  |
| 22. | 19 12 03 | Metale nieżelazne |  |
| 23. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |  |
| 24. | 19 12 05 | Szkło |  |
| 25. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | Odpady gromadzone będą selektywnie, luzem, w workach lub w formie sprasowanych beli, i magazynowane będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na surowce wtórne usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. |
| 26. | 19 12 08 | Tekstylia |  |
| 27. | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerze przy hali technologicznej oraz w formie sprasowanych beli w boksach magazynowych i wyznaczonych miejscach na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 28. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja 0 – 60/80 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerze przy hali technologicznej oraz na placu obok hali ZUO jak również luzem w boksie magazynowym oraz w punkcie przygotowania odpadów do kompostowania. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 29. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja 0 – 60/80 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerze przy hali technologicznej oraz na placu obok hali ZUO jak również luzem w boksie magazynowym oraz w punkcie przygotowania odpadów do kompostowania. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 30. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – tzw. balast | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerze przy hali ZUO i na placu obok hali ZUO oraz na placach Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) jak również luzem w boksach magazynowych i na placach ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 31. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. balast | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerze przy hali ZUO i na placu obok hali ZUO oraz na placach Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) jak również luzem w boksach magazynowych i na placach ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 32. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – tzw. preRDF | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerze przy hali technologicznej ZUO oraz w formie sprasowanych beli w boksach magazynowych i wyznaczonych miejscach na terenie ZUO jak również luzem w boksach magazynowych i placach na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 33. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. preRDF | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerze przy hali technologicznej ZUO oraz w formie sprasowanych beli w boksach magazynowych i wyznaczonych miejscach na terenie ZUO jak również luzem w boksach magazynowych i placach na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 34. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. balast w wyniku technologicznie uzasadnionego połączenia frakcji podsitowej 0-60/80 mm z frakcją 60/80-340 | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerze przy hali ZUO i na placu obok hali ZUO oraz na placach Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) jak również luzem w boksach magazynowych i na placach ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 35. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja >60/80 – 340 mm i >340 mm wytworzona w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych – tzw. preRDF w wyniku technologicznie uzasadnionego połączenia frakcji podsitowej 0-60/80 mm z frakcją 60/80-340 | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerze przy hali ZUO i na placu obok hali ZUO oraz na placach Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) jak również luzem w boksach magazynowych i na placach ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 36. | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – Frakcja wytworzona w procesie demontażu /rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych | Odpady magazynowane będą selektywnie w kontenerach lub luzem w wydzielonym i oznakowanym kodem i rodzajem odpadu miejscu na placach Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) oraz ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 37. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | Odpad nie będzie magazynowany. |
| 38. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | Odpady gromadzone będą luzem w wydzielonym i oznakowanym kodem i rodzajem odpadu miejscu hali technologicznej lub na utwardzonym placu na terenie ZUO oraz na placu Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). |
| 39. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | Odpady magazynowane będą w opisanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach usytuowanych na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone. |
| Odpady niebezpieczne |
| 40. | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Odpady magazynowane będą w zamkniętych i oznakowanych kodem i rodzajem odpadu beczkach zabezpieczonych przed rozlaniem usytuowanych w zamykanym magazynie na terenie Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone. |
| 41. | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | Odpady magazynowane będą w szczelnie zamykanych, oznakowanych kodem i rodzajem odpadu beczkach usytuowanych na wydzielonym, utwardzonym placu w południowo-zachodniej części ZUO. |
| 42. | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady magazynowane będą w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach i big-bagach usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie ZUO i na terenie Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). |
| 43. | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | Odpady magazynowane będą w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu kontenerach i pojemnikach usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). |
| 44. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady magazynowane będą w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie ZUO. |
| 45. | 16 02 11* | Urządzenia zawierające freony HCFC, HFC | Odpady gromadzone będą selektywnie w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach bądź luzem w wyznaczonym i opisanym kodem i rodzajem odpadu miejscu w zamkniętym magazynie ZPOO oraz w hali ZUO. |
| 46. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |  |
| 47. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |  |
| 48. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | Odpady magazynowane będą selektywnie w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub luzem w wydzielonym miejscu hali ZUO a następnie transportowane będą i magazynowane w zamkniętym magazynie na terenie Zakładowego Punkt Odbioru Odpadów (ZPOO) lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). |
| 49. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe |  |
| 50. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |  |
| 51. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu kontenerach umieszczonych w wydzielonym miejscu na terenie ZUO. |

I.71. W punkcie XIII.1.2. decyzji, podpunkt XIII.1.2.2.3. otrzymuje brzmienie:

„XIII.1.2.2.3. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z biologicznym przetwarzaniem odpadów (proces D8):

Tabela nr 63

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z biologicznym przetwarzaniem odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady (stabilizat) – spełniający wymagania określone w pkt. II.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji. | Odpady magazynowane będą w kontenerze lub luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 2. | ex 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna - zużyte wkłady biofiltrów | Odpady magazynowane będą w kontenerze lub luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |

I.72. W punkcie XIII.1.2. decyzji, podpunkt XIII.1.2.3. otrzymuje brzmienie:

„XIII.1.2.3. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z kompostowaniem odpadów (proces R3):

Tabela nr  65

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów zielonych oraz innych bioodpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | Odpady magazynowane będą w kontenerze lub luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 2. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | Odpady magazynowane będą w kontenerze lub luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |
| 3. | ex 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna - zużyte wkłady biofiltrów | Odpady magazynowane będą w kontenerze lub luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadów będzie wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. |

I.73. W punkcie XIII.1.2. decyzji, dodaję podpunkt XIII.1.2.5. o brzmieniu:

XIII.1.2.5. Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z biologicznym suszeniem odpadów  (proces D8):

Tabela nr 66a.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z biologicznym suszeniem odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | Odpady magazynowane będą selektywnie w zasobni zmieszanych odpadów komunalnych. |

I.74. W punkcie XIII.2. decyzji, podpunkt XIII.2.1. otrzymuje brzmienie:

„XIII.2.1. Miejsce i sposób wprowadzania pyłów i gazów do powietrza

Tabela nr 67

| Lp. | Emitor | Źródło | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora [m] | Typ emitora | Czas pracy emitora [h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | E15 | Wentylacja odciągowa węzła do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów | 14,5 | 1,6 x 1,2 | wylot boczny | 7500 |
| 3. | E16 | Wentylacja odciągowa węzła do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów | 14,5 | 1,0 x 1,0 | wylot boczny | 7500 |
| 4. | B1 | Kompostownia – moduł przetwarzania biologicznego w warunkach tlenowych w systemie 22 bioreaktorów żelbetowych – wylot gazów odlotowych za układem redukcji emisji | 6,5 | 1,0 x 1,9 | wylot pionowy | 8760 |
| 5. | E22 | Biofiltry – proces kompostowania kontenerowego | 2,36 | 1,45 | zadaszony | 8760 |
| 6. | E23 |  | 2,36 | 1.45 | zadaszony | 8760 |
| 7. | E24 |  | 2,36 | 1,45 | zadaszony | 8760 |
| 8. | E25 |  | 2,36 | 1,45 | zadaszony | 8760 |
| 9. | E26 |  | 2,36 | 1,45 | zadaszony | 8760 |
| 10. | E27 |  | 2,36 | 1,45 | zadaszony | 8760 |
| 11. | E28 |  | 2,36 | 1,45 | zadaszony | 8760 |

I.75. W punkcie XIII.2. decyzji, podpunkt XIII.2.2. otrzymuje brzmienie:

„XIII.2.2. Zastosowane techniki w celu ograniczenia emisji zorganizowanych pyłu, związków organicznych oraz związków zapachowych, w tym H2S i NH3 (Bat 34):

Tabela nr 68

| Lp. | Emitor | Źródło | Rodzaj urządzenia | Skuteczność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E15 | Wentylacja odciągowa węzła do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów | Dwie jednostki filtracyjne (odpylacz i filtr z węglem aktywnym) | skuteczność redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 6000 ou*/m3 |
| 2. | E16 | Wentylacja odciągowa węzła do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów | Jedna jednostka filtracyjna (odpylacz i filtr z węglem aktywnym) | skuteczność redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 6000 ou*/m3 |
| 3. | B1 | Proces stabilizacji tlenowej i/lub biologicznego suszenia oraz proces kompostowania | Płuczka wodna (oczyszczanie na mokro), Biofiltr | skuteczność redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3 |
| 4. | E22 | Proces kompostowania | Biofiltr - kompostownia kontenerowa (22szt.) | skuteczność redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3 |
| 5. | E23 | Proces kompostowania | Biofiltr - kompostownia kontenerowa (22szt.) | skuteczność redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3 |
| 6. | E24 | Proces kompostowania | Biofiltr - kompostownia kontenerowa (22szt.) | skuteczność redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3 |
| 7. | E25 | Proces kompostowania | Biofiltr - kompostownia kontenerowa (22szt.) | skuteczność redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3 |
| 8. | E26 | Proces kompostowania | Biofiltr - kompostownia kontenerowa (24szt.) | skuteczność redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3 |
| 9. | E27 | Proces kompostowania | Biofiltr - kompostownia kontenerowa (24szt.) | skuteczność redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3 |
| 10. | E28 | Proces kompostowania | Biofiltr - kompostownia kontenerowa (24szt.) | skuteczność redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3 |

ou – jednostka zapachowa (stężenie odoranta lub mieszaniny odorantów, które odpowiada zespołowemu progowi wyczuwalności zapachu)

I.76. W punkcie XIII.3. decyzji, podpunkt XIII.3.2. otrzymuje brzmienie:

„XIII.3.2. Rodzaj i parametry instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów oraz do kompostowania odpadów istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem:

Tabela nr 70

ŹRÓDŁA typu „BUDYNEK”

| Kod źródła hałasu | Rodzaj źródła kubaturowego | Lokalizacja źródła | Czas pracy źródła h/dobę |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| H1 | Hala mechanicznego przetwarzania odpadów | Plac hali technologicznej | 16 | 8 |
| H2 | Wentylatorownia | Plac hali technologicznej | 16 | 8 |
| WK1 | Wentylatorownia nr 1 | Moduł przetwarzania biologicznego w warunkach tlenowych, w systemie zamkniętym | 16 | 8 |
| WK2 | Wentylatorownia nr 2 | Moduł przetwarzania biologicznego w warunkach tlenowych, w systemie zamkniętym | 16 | 8 |

Tabela nr 71

ŹRÓDŁA typu „PUNKTOWEGO”

| Kod źródła hałasu | Rodzaj źródła punktowego | Lokalizacja źródła | Czas pracy źródła h/dobę |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| BW1 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 1 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – I węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| BW2 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 2 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – I węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| BW3 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 3 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – II węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| BW4 | Wentylator kompostowni kontenerowej nr 4 o wydajności 1800 m3/h | Praca na placu – II węzeł kontenerowy | 16 | 8 |
| W1-W3 | Wentylatory szt. 3 (odpylanie powietrza z hali) | Praca przy północnej ścianie hali technologicznej (na zewnątrz) | 16 | 8 |
| MO1-MO3 | Moduły odpylające szt. 3 (odpylanie powietrza z hali) | Praca przy północnej ścianie hali technologicznej (na zewnątrz) | 16 | 8 |
| P1 | Rozdrabniacz odpadów wielkogabarytowych | Praca na placu | 16 | - |
| P2 | Przesiewacz | Praca na placu przesiewania stabilizatu i uszlachetniania/waloryzacji kompostu | 16 | - |
| P3 | Przerzucarka kompostu | Praca na placu przesiewania stabilizatu i uszlachetniania/waloryzacji kompostu | 16 | - |
| RW | Rozrywarka worków | Moduł przetwarzania biologicznego w warunkach tlenowych, w systemie zamkniętym - praca w hali | 16 | - |
| rk | Rozdrabniacz odpadów | Moduł przetwarzania biologicznego w warunkach tlenowych, w systemie zamkniętym - praca w hali | 16 | - |

Tabela nr 72

ŹRÓDŁA typu „LINIOWEGO”

| Kod źródła hałasu | Rodzaj źródła punktowego | Lokalizacja źródła | Czas pracy źródła h/dobę |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| P4 | Ładowarka 1 | Hala linii technologicznej | 16 | 8 |
| P5 | Ładowarka 2 | Praca na placu | 16 | 8 |
| ŁK1 | Ładowarka 3 | Moduł przetwarzania biologicznego w warunkach tlenowych, w systemie zamkniętym – praca w hali | 16 | 8 |
| ŁK2 | Ładowarka 4 | Moduł przetwarzania biologicznego w warunkach tlenowych, w systemie zamkniętym – praca na placu | 16 | 0 |

I.77. W punkcie XIII.4. decyzji, podpunkt XIII.4.2.2. otrzymuje brzmienie:

„XIII.4.2.2. Warunki emisji ścieków i sposób ich odprowadzania z instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów oraz kompostowania odpadów:”

XIII.4.2.2.1. Wody opadowe i roztopowe „czyste” pochodzące z dachu budynku mechaniczno - ręcznego przetwarzania odpadów i wiaty magazynowej usytuowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wprowadzane będą istniejącym wylotem (ozn. W2) zlokalizowanym na działce o nr ew. 2177/15 do ziemi poprzez rów przy drodze prowadzącej do zakładu.

XIII.4.2.2.2. Wody opadowe z placu I systemu bioreaktorów kontenerowych odprowadzane będą systemem kanalizacji do istniejącego bezodpływowego zbiornika o pojemności 1 m3 i okresowo będą wywożone do oczyszczalni ścieków.

XIII.4.2.2.3. Odcieki powstające w procesie kompostowania odpadów z I systemu bioreaktorów kontenerowych gromadzone będą w 2-ch szczelnych, bezodpływowych zbiornikach o pojemności ok. 1 m3 każdy. Nadmiar odcieku będzie wywożony wozem asenizacyjnym do podczyszczalni odcieków na terenie Zakładu Unieszkodliwia Odpadów.

XIII.4.2.2.4. Wody opadowe z placu II systemu bioreaktorów kontenerowych, po oczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, wprowadzane będą istniejącym wylotem (ozn. W3) zlokalizowanym na działce o nr ew. 2177/9 do  rowu zlokalizowanego wzdłuż drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwia Odpadów.

XIII.4.2.2.5. Odcieki powstające w procesie kompostowania odpadów z II systemu bioreaktorów kontenerowych będą odprowadzane do 4-ch szczelnych, naziemnych zbiorników bezodpływowych, o pojemności 1 m3 każdy. Nadmiar odcieku będzie wywożony wozem asenizacyjnym do podczyszczalni odcieków na terenie Zakładu Unieszkodliwia Odpadów.

XIII.4.2.2.6. Odcieki powstające w procesie stabilizacji tlenowej/biologicznego  suszenia/kompostowania odpadów, tj.: odcieki pochodzące z bioreaktorów żelbetowych, obu wentylatorowni, płuczki i biofiltra oraz posadzek w hali (nawy) i hali przygotowania i magazynowania odpadów do procesu R3 będą gromadzone 
w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku o pojemności ok. 380 m3. Część wód będzie recyrkulowana do procesu technologicznego stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej, natomiast ich nadmiar będzie wywożony wozem asenizacyjnym do podczyszczalni odcieków na terenie Zakładu Unieszkodliwia Odpadów.

XIII.4.2.2.7. Odcieki powstające w procesie przesiewania stabilizatu 
i uszlachetniania/waloryzacji kompostu prowadzonego na placu będą ujmowane systemem odwodnień i kierowane będą do własnych urządzeń kanalizacyjnych, 
a następnie odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków.

XIII.4.2.2.8. Wody opadowe z dachu budynków kompostowni bioreaktorów żelbetowych będą kierowane systemem kanalizacji do szczelnego, bezodpływowego  zbiornika o pojemności ok. 530 m3. Część wód będzie stanowiła zabezpieczenie wody na cele p.poż., natomiast pozostała ilość wód opadowych może być wykorzystywana do celu pielęgnacji terenów zielonych.

XIII.4.2.2.9. Wody opadowe z dróg i placów kompostowni bioreaktorów żelbetowych, po podczyszczeniu na osadniku i separatorze substancji ropopochodnych będą kierowane do szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 450 m3, 
z którego następnie będą kierowane do oczyszczalni za pośrednictwem kanalizacji miejskiej.

XIII.4.2.2.10. Wszystkie urządzenia związane z odprowadzaniem i gromadzeniem wód opadowo-roztopowych oraz wód odciekowych będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym i będą poddawane bieżącej konserwacji.”

I.78. W punkcie XVIII. decyzji, podpunkt XVIII.A. otrzymuje brzmienie:

„XVIII.A. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego:

Przestrzegane będą wszystkie wymagania wynikające z opracowanego dla przedmiotowych instalacji operatu przeciwpożarowego, w tym m.in.:

XVIII.A.1. Przestrzegane będą postanowienia zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, instrukcjach stanowiskowych oraz procedury w przypadku powstania zagrożenia pożarowego na terenie instalacji.

XVIII.A.2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określająca zasady bezpieczeństwa, sposoby zachowania się w przypadku zagrożenia i sposoby ewakuacji osób ze strefy zagrożonej będzie okresowo aktualizowana.

XVIII.A.3. Wszystkie czynności wykonywane na terenie instalacji prowadzone będą 
z zachowaniem reżimu technologicznego i ciągłą kontrolą prowadzonych prac. Przetwarzanie i magazynowanie odpadów prowadzone będzie z uwzględnieniem  wymogów przepisów przeciwpożarowych, określonych w operacie przeciwpożarowym.

XVIII.A.4. Do wykonywania wszystkich prac związanych z obecnością substancji lotnych stosowane będą urządzenia nieiskrzące. W momencie wystąpienia jakiejkolwiek awarii zachowane będą wszelkie środki ostrożności eliminujące możliwość zaiskrzenia.

XVIII.A.5. Powierzchnie płaskie hali, w tym podłogi i ściany oraz wszystkie urządzenia technologiczne będą systematycznie oczyszczane przy pomocy odkurzaczy przemysłowych lub ręcznie przy pomocy wilgotnych ścierek lub innych nie powodujących pylenia, w celu zapobiegania osiadania pyłu oraz pylenia.

XVIII.A.6. W pomieszczeniach oraz na terenach przyległych obowiązywał będzie zakaz używania ognia otwartego i palenia tytoniu. Teren zakładu oznakowany będzie  zakazem używania ognia otwartego i palenia tytoniu.

XVIII.A.7. W bezpośrednim sąsiedztwie (do 0,5 m) materiałów palnych, urządzeń 
i instalacji których powierzchnia się nagrzewa nie będzie ustawiany i instalowany inny sprzęt.

XVIII.A.8. Wszystkie urządzenia grzewcze i elektryczne stosowane i eksploatowane będą zgodnie z instrukcjami i zalecaniami producenta. Niedopuszczalne będzie wykonywanie prowizorycznych instalacji, dokonywanie napraw przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień oraz pozostawianie bez dozoru urządzeń włączonych nie przystosowanych do ciągłej pracy.

XVIII.A.9. Instalacja wyposażona będzie w urządzenia przeciwpożarowe: hydranty oraz gaśnice, które utrzymywane będą w pełnej sprawności technicznej 
i funkcjonalnej. Dokonywane będą przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne dla urządzeń przeciwpożarowych, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

XVIII.A.10. Drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji, miejsca usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego, wyłączników prądu i miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznakowane będą znakami bezpieczeństwa. Pracownicy zaznajomieni będą z rozmieszczeniem dróg i kierunków ewakuacji oraz wyjść ewakuacyjnych.

XVIII.A.12. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oraz miejsca podręcznego sprzętu gaśniczego bezwzględnie utrzymywane będą w dostępności, a drogi pożarowe 
w ciągłej przejezdności zapewniających możliwość dotarcia jednostek  przeciwpożarowych do wszystkich obiektów i części zakładu.

XVIII.A.13. Na terenie przylegającym do obiektów, w odległości mniejszej niż 10 m od obiektów zabronione będzie rozgrzewanie za pomocą ognia otwartego smoły 
i innych materiałów, spalania śmieci i odpadów.

XVIII.A.14. Na drodze pożarowej nie będą składowane żadne materiały oraz nie będą pozostawiane pojazdy utrudniające podjęcie działań ratowniczych 
i ewakuacyjnych.

XVIII.A.15. Prowadzenie prac remontowych na terenie instalacji będzie zorganizowane w taki sposób aby nie utrudniać podjęcia działań ratowniczych 
i ewakuacyjnych.

XVIII.A.16. Przeprowadzane będą okresowe szkolenia z zasad BHP,  przepisów ppoż. (wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) oraz przepisów ochrony środowiska dla pracowników pracujących w zakładzie. Omawiane będą wszystkie zaistniałe sytuacje awaryjne i podjęte działania celem ich eliminacji.

XVIII.A.17. Terminowo wykonywane będą wszystkie zalecenia pokontrolne, 
w szczególności wynikające z operatu pożarowego dotyczącego warunków bezpieczeństwa pożarowego opracowanego dla obiektów przedmiotowej instalacji, poprawiające stan bezpieczeństwa pożarowego.”

I.79. W punkcie XIV.2. decyzji, podpunkt XIV.2.1. otrzymuje brzmienie:

„XIV.2.1. Maksymalna ilość zużywanych energii, materiałów, surowców i paliw
w instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 
i do kompostowania odpadów - zgodnie z tabelą nr 74:

Tabela nr 74

| Lp. | Surowce, materiały i energia | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Olej napędowy | dm3/rok | 270 100, w tym: węzeł mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - 117 000 kompostownia kontenerowa - 22 100 kompostownia (bioreaktory żelbetowe) - 117 000 Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 14 000 |
| 2. | Benzyna | dm3/rok | 848, w tym: węzeł mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - 390 kompostownia kontenerowa - 26 kompostownia (bioreaktory żelbetowe) - 390 Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 42 |
| 3. | LPG - gaz | kg/rok | 11 882, w tym: węzeł mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - 5 590 kompostownia kontenerowa - 130 kompostownia (bioreaktory żelbetowe) - 5 590 Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 572 |
| 4. | Oleje silnikowe | dm3/rok | 2 197, w tym: węzeł mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - 910 kompostownia kontenerowa - 260 kompostownia (bioreaktory żelbetowe) - 910 Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 117 |
| 5. | Smary | kg/rok | 891, w tym: węzeł mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - 390 kompostownia kontenerowa - 65 kompostownia (bioreaktory żelbetowe) - 390 Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 46 |
| 6. | Oleje przekładniowe i hydrauliczne | dm3/rok | 3 251, w tym: węzeł mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - 1 820 kompostownia kontenerowa - 390 kompostownia (bioreaktory żelbetowe) - 820 Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 221 |
| 7. | Środek dezynfekujący | dm3/rok | 326, w tym: węzeł mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - 143 kompostownia kontenerowa - 20 kompostownia (bioreaktory żelbetowe) - 143 Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 20 |
| 8. | Środek czyszczący | kg/rok | 326, w tym: węzeł mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - 143 kompostownia kontenerowa - 20 kompostownia (bioreaktory żelbetowe) - 143 Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 20 |
| 9. | Środek antyodorowy | dm3/rok | 8 450, w tym: węzeł mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - 5 200 kompostownia kontenerowa - 1 300 kompostownia (bioreaktory żelbetowe) - 1 300 Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 650 |
| 10. | Sorbenty | kg/rok | 2 470 w tym: węzeł mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - 1 040 kompostownia kontenerowa - 260 kompostownia (bioreaktory żelbetowe) - 1 040 Punk Selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - 130 |
| 11. | Woda na cele socjalno-bytowe i technologiczne | m3/rok | 27 155, w tym: węzeł mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - 19 400 kompostownia kontenerowa - 1 000 kompostownia (bioreaktory żelbetowe) - 5 955 m3/rok Punk Selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - 800 |
| 12. | Energia elektryczna | MWh/rok | 5 076, w tym: węzeł mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - 4 200 kompostownia kontenerowa - 100 kompostownia (bioreaktory żelbetowe) - 576 Punk Selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - 200 |

I.80. W punkcie XVII.1.7.1. decyzji, podpunkt XVII.1.7.1.2. otrzymuje brzmienie:

„XVII.1.7.1.2. Węzeł biologicznego przetwarzania odpadów:

XVII.1.7.1.2.1. Proces stabilizacji tlenowej frakcji podsitowych:

XVII.1.7.1.2.1.1. Prowadzony będzie bieżący monitoring parametrów przebiegu procesu technologicznego przetwarzania frakcji podsitowych odpadów, 
z wykorzystaniem komputerowego systemu sterowania AKPiA. System  zapewniał będzie optymalizację parametrów procesu stabilizacji tlenowej. Proces przetwarzania odpadów sterowany będzie automatycznie. Za pomocą mierników zainstalowanych 
w każdym z bioreaktorów monitorowane będą: ciśnienie, zakres temperatury, wilgotność wsadu, poziom tlenu. Parametry procesu będą rejestrowane 
i archiwizowane w formie elektronicznej przez 5 lat.

XVII.1.7.1.2.1.2. Prowadzona będzie dokumentacja:

- czasu załadunku bioreaktorów żelbetowych oraz czasu trwania procesu,

- zakresu temperatury – pomiar dokonywany będzie codziennie za pomocą aparatury (sondy), w którą wyposażone są poszczególne bioreaktory,

- poziomu wilgotności stabilizowanych odpadów – pomiar dokonywany będzie codziennie za pomocą aparatury (sondy), w którą wyposażone są poszczególne bioreaktory,

- monitoringu odpadu - osiągnięcia przez stabilizowany odpad parametrów: 
wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy 
i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy 
a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy.

Stabilizat niespełniający wymogów zawracany będzie do procesu stabilizacji
          (proces będzie przedłużony).

Wyniki pomiarów poszczególnych parametrów procesowych prowadzonych dla każdego bioreaktora dla danego cyklu stabilizacji odnotowywane będą automatycznie w systemie elektronicznym. Pomiary wykonywane będą przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników i podlegać będą nadzorowi technologicznemu. Parametry procesu będą archiwizowane przez 5 lat.

XVII.1.7.1.2.2. Proces biologicznego suszenia odpadów wstępnie przetworzonych na linii mechanicznej:

XVII.1.7.1.2.2.1. Prowadzony będzie bieżący monitoring parametrów przebiegu procesu technologicznego biologicznego suszenia odpadów, z wykorzystaniem komputerowego systemu sterowania AKPiA. System  zapewniał będzie optymalizację parametrów procesu biologicznego suszenia odpadów. Proces przetwarzania odpadów sterowany będzie automatycznie. Za pomocą mierników zainstalowanych w każdym z bioreaktorów monitorowane będą: ciśnienie, zakres temperatury, wilgotność wsadu, poziom tlenu. Parametry procesu będą rejestrowane 
i archiwizowane w formie elektronicznej przez 5 lat.

XVII.1.7.1.2.2.2. Prowadzona będzie dokumentacja:

- czasu załadunku bioreaktorów żelbetowych oraz czasu trwania procesu,

- zakresu temperatury – pomiar dokonywany będzie codziennie za pomocą aparatury (sondy), w którą wyposażone są poszczególne bioreaktory,

- poziomu wilgotności suszonych odpadów – pomiar dokonywany będzie codziennie za pomocą aparatury (sondy), w którą wyposażone są poszczególne bioreaktory.

Odpad niespełniający wymogów zawracany będzie do procesu biologicznego suszenia (proces będzie przedłużony).

Wyniki pomiarów poszczególnych parametrów procesowych prowadzonych dla każdego bioreaktora dla danego cyklu biosuszenia odnotowywane będą automatycznie w systemie elektronicznym. Pomiary wykonywane będą przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników i podlegać będą nadzorowi technologicznemu. Parametry procesu będą archiwizowane przez 5 lat.”

I.81. W punkcie XVII.1.7.1. decyzji, podpunkt XVII.1.7.1.4. otrzymuje brzmienie:

„XVII.1.7.1.4.  Po  każdym rozładunku bioreaktora żelbetowego prowadzona będzie kontrola kanałów napowietrzających oraz wykonane będzie:

- oczyszczenie kanałów,

- systematyczne płukanie kanałów wentylacyjnych,

- systematyczne płukanie studzienek syfonowych (komór zbiorczych).

Prowadzony będzie rejestr czynności eksploatacyjnych wykonywanych przy kanałach napowietrzających, z podaniem daty wykonywanej czynności.”

I.82. W punkcie XVII.1.7. decyzji, podpunkt XVII.1.7.2. otrzymuje brzmienie:

„XVII.1.7.2. Sterowanie procesem i monitoring procesu kompostowania odpadów:

XVII.1.7.2.1. Proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji 
i bioodpadów prowadzony w bioreaktorach żelbetowych.

XVII.1.7.2.1.1. Prowadzony będzie bieżący monitoring parametrów przebiegu procesu technologicznego kompostowania odpadów ulegających biodegradacji 
i bioodpadów, z wykorzystaniem komputerowego systemu sterowania AKPiA. System  zapewniał będzie optymalizację parametrów procesu kompostowania odpadów. Proces przetwarzania odpadów sterowany będzie automatycznie. 
Za pomocą mierników zainstalowanych w każdym z bioreaktorów monitorowane będą: ciśnienie, zakres temperatury, wilgotność wsadu, poziom tlenu. Parametry procesu będą rejestrowane i archiwizowane w formie elektronicznej przez 5 lat.

XVII.1.7.2.1.2. Prowadzona będzie dokumentacja:

- czasu załadunku bioreaktorów żelbetowych oraz czasu trwania procesu,

- zakresu temperatury – pomiar dokonywany będzie codziennie za pomocą aparatury (sondy), w którą wyposażone są poszczególne bioreaktory,

- poziomu wilgotności kompostowanych odpadów – pomiar dokonywany będzie codziennie za pomocą aparatury (sondy), w którą wyposażone są poszczególne bioreaktory.

Wyniki pomiarów poszczególnych parametrów procesowych prowadzonych dla każdego bioreaktora dla danego cyklu stabilizacji odnotowywane będą automatycznie w systemie elektronicznym. Pomiary wykonywane będą przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników i podlegać będą nadzorowi technologicznemu. Parametry procesu będą archiwizowane przez 5 lat.

XVII.1.7.2.2. Proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji 
i bioodpadów prowadzony w bioreaktorach kontenerowych.

XVII.1.7.2.2.1. Proces kompostowania odpadów w bioreaktorze kontenerowym sterowany będzie manualnie. W celu zapewnienia optymalnych parametrów przebiegu procesu kompostowania wykonywany będzie codziennie pomiar temperatury i wilgotności wsadu.

XVII.1.7.2.2.2.  Prowadzona będzie dokumentacja:

- czasu załadunku bioreaktora kontenerowego oraz czasu trwania procesu,

- zakresu temperatury – pomiar dokonywany będzie codziennie za pomocą termometru umieszczonego w krućcu pomiarowym każdego z bioreaktorów kontenerowych,

- poziomu wilgotności mieszanki kompostowej - pomiar dokonywany będzie codziennie przy użyciu elektronicznego termometru szpilkowego wyposażonego w czujnik do pomiaru wilgotności umieszczonego w krućcu pomiarowym każdego z bioreaktorów kontenerowych.

Wyniki pomiarów poszczególnych parametrów procesowych odnotowywane będą 
w „Karcie kompostowania odpadu”, prowadzonej dla każdego bioreaktora dla danego cyklu kompostowania. Pomiary wykonywane będą przez przeszkolonych 
w tym zakresie pracowników i podlegać będą nadzorowi technologicznemu. Parametry procesu będą archiwizowane przez 5 lat.

I.83. W punkcie XVII.2. decyzji, dodaję podpunkt XVII.2.2. o brzmieniu:

„XVII.2.2.  Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów 
i kompostowania odpadów:

XVII.2.2.1.  Monitoring jakości wód podziemnych instalacji do mechaniczno -biologicznego przetwarzania i kompostowania odpadów prowadzony będzie 
w  3  punktach  pomiarowych: P14 zlokalizowanym na napływie oraz P15 i P16 
na odpływie wód.

XVII.2.2.2. Badania substancji i parametrów wskaźnikowych jakości wód podziemnych prowadzone będą w zakresie: odczyn (pH), przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

XVII.2.2.3. Pomiary poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych oraz substancji i parametrów wskaźnikowych wykonywane będą z częstotliwością 
co 2 lata (w tej samej porze roku tj. jesieni).

XVII.2.2.4. Prowadzący dokona kontrolnego badania jakości wody podziemnej na każde żądanie organu ochrony środowiska.

XVII.2.2.5. Badanie jakości wód podziemnych wykonywane będzie zgodnie 
z aktualną metodyką referencyjną, wskazaną w obowiązującym przepisie szczególnym.”

I.84. W punkcie XVII.3. decyzji, podpunkt XVII.3.1. otrzymuje brzmienie:

„XVII.3.1.  Instalacja do składowania odpadów:

XVII.3.1.1. Punkty poboru prób gleby i ziemi do badań należy wyznaczyć zgodnie 
z zapisami obowiązujących przepisów szczegółowych w zakresie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

XVII.3.1.2. Monitoring jakości gleby i ziemi prowadzony będzie z częstotliwością co 
5 lat (w tej samej porze roku), w zakresie wskaźników:

- metale i metaloid, w tym: arsen (As), bar (Ba), chrom ogólny (Cr), cyna (Sn), cynk (Zn), kadm (Cd), kobalt (Co), miedź (Cu), molibden (Mo), nikiel (Ni), 
ołów (Pb),  rtęć (Hg);

- benzyny i oleje, w tym: suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji olejów.

XVII.3.1.3. Badanie jakości gleby wykonywane będzie zgodnie z aktualną metodyką referencyjną, wskazaną w obowiązującym przepisie szczególnym.

XVII.3.1.4. Prowadzący dokona dodatkowego kontrolnego badania jakości gleby na każde żądanie organu ochrony środowiska.”

I.85. W punkcie XVII.3. decyzji, podpunkt XVII.3.2. otrzymuje brzmienie:

„XVII.3.2.  Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów 
i kompostowania odpadów:

XVII.3.2.1. Punkty poboru prób gleby i ziemi do badań należy wyznaczyć zgodnie 
z zapisami obowiązujących przepisów szczegółowych w zakresie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

XVII.3.2.2. Monitoring jakości gleby i ziemi prowadzony będzie z częstotliwością 
co 5 lat (w tej samej porze roku), w zakresie wskaźników:

- metale i metaloid, w tym: arsen (As), bar (Ba), chrom ogólny (Cr), cyna (Sn), cynk (Zn), kadm (Cd), kobalt (Co), miedź (Cu), molibden (Mo), nikiel (Ni), 
ołów (Pb),  rtęć (Hg);

- benzyny i oleje, w tym: suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji olejów;

- węglowodory aromatyczne, w tym: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren;

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym: naftalen, 
antracen, chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren.

XVII.3.2.3. Badanie jakości gleby wykonywane będzie zgodnie z aktualną metodyką referencyjną, wskazaną w obowiązującym przepisie szczególnym.

XVII.3.2.4.  Prowadzący dokona dodatkowego kontrolnego badania jakości gleby na każde żądanie organu ochrony środowiska.”

I.86. W punkcie XVII.4. decyzji, podpunkt XVII.4.2. otrzymuje brzmienie:

„XVII.4.2. Monitoring ścieków technologicznych z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i instalacji do kompostownia odpadów 
(Bat 6, Bat 7):

XVII.4.2.1. Punktem kontrolnym jakości ścieków technologicznych odprowadzanych 
z I i II systemu bioreaktorów kontenerowych będzie podczyszczalnia odcieków, 
do której wprowadzane będą odcieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych oraz studnia kontrolno - pomiarowa K-1, zlokalizowana w sąsiedztwie boksów magazynowych przy hali technologicznej ZUO, przed wprowadzeniem ścieków do miejskiej kanalizacji.

XVII.4.2.2. Punktem kontrolnym jakości ścieków technologicznych odprowadzanych 
z nowej kompostowi, tj. modułu bioreaktorów żelbetowych, obu wentylatorowni, płuczki i biofiltra oraz posadzek w hali (nawy) i hali przygotowania i magazynowania odpadów do procesu R3 będzie podczyszczalnia odcieku lub oczyszczalnia ścieków.

XVII.4.2.3.  Punktem kontrolnym jakości wód odciekowych odprowadzanych z placu przesiewania stabilizatu i uszlachetniania/waloryzacji kompostu będzie studnia kontrolno - pomiarowa K-1, zlokalizowana w sąsiedztwie boksów magazynowych przy hali technologicznej ZUO, przed wprowadzeniem ścieków do miejskiej kanalizacji.

XVII.4.2.3.  Zakres i częstotliwość monitorowania ścieków technologicznych:

- z węzła do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów – zgodnie z tabelą 
nr 74a.

Tabela nr 74a.  Zakres i częstotliwość monitorowania powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami:

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Minimalna częstotliwość monitorowania |
| --- | --- | --- |

| 1. | Arsen (As) | co najmniej raz w miesiącu 1),2) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kadm (Cd) |  |
| 3. | Chrom (Cr) |  |
| 4. | Miedź (Cu) |  |
| 5. | Ołów (Pb) |  |
| 6. | Nikiel (Ni) |  |
| 7. | Rtęć (Hg) |  |
| 8. | Cynk (Zn) |  |
| 9. | PFOA | co najmniej raz na sześć miesięcy 1),2) |
| 10. | PFOS |  |

- Substancje istotne emitowane w ściekach oraz minimalna częstotliwość monitorowania ustalone zgodnie
z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT 6 i BAT 7).

- W ramach BAT należy monitorować emisje do wody zgodnie z normami EN, a jeżeli są one niedostępne, to stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej.

- z węzła do biologicznego przetwarzania odpadów, w tym procesu stabilizacji tlenowej, biologicznego suszenia i kompostowania odpadów (zrzut odcieków partiami do podczyszczalni lub oczyszczalni ścieków) – zgodnie z tabelą nr 74b.

Tabela nr 74b.  Zakres i częstotliwość monitorowania powiązany z najlepszymi dostępnymi  technikami:

| Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczających | Minimalna częstotliwość monitorowania |
| --- | --- | --- |

| 1. | Arsen (As) | co najmniej raz w miesiącu 1),2) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kadm (Cd) |  |
| 3. | Chrom (Cr) |  |
| 4. | Miedź (Cu) |  |
| 5. | Ołów (Pb) |  |
| 6. | Nikiel (Ni) |  |
| 7. | Rtęć (Hg) |  |
| 8. | Cynk (Zn) |  |
| 9. | PFOA | co najmniej raz na sześć miesięcy 1),2) |
| 10. | PFOS |  |

- Substancje istotne emitowane w ściekach oraz minimalna częstotliwość monitorowania ustalone zgodnie 
z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT 6 i BAT 7).

- W ramach BAT należy monitorować emisje do wody zgodnie z normami EN, a jeżeli są one niedostępne, to stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej.

XVII.4.2.4. Monitorowanie ilości odprowadzanych ścieków (Bat 11) prowadzone będzie:

- z węzła do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów oraz z placu przesiewania stabilizatu i uszlachetniania/waloryzacji kompostu - za pomocą przepływomierza zainstalowanego na rurociągu kanalizacyjnym w  studni kontrolno - pomiarowej K-1 przed włączeniem do miejskiej kanalizacji,

- z węzła do biologicznego przetwarzania odpadów, w tym procesu stabilizacji tlenowej, biologicznego suszenia i kompostowania odpadów - za pomocą rejestru wskazań przepływomierza zainstalowanego w wozie asenizacyjnym przewożącym odcieki do oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni.

XVII.4.2.5. Punktem kontrolnym jakości wód opadowo - roztopowych „czystych” odprowadzanych z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów będzie:

- z dachu budynku mechaniczno - ręcznego przetwarzania odpadów i wiaty magazynowej usytuowanych na terenie ZUO – wylot ozn. W2 (Dz. ew. nr 2177/15),

- z placu II systemu bioreaktorów kontenerowych - wylot ozn. W3 (Dz. ew. nr 2177/9),

- z dróg i placów kompostowni żelbetowej – szczelny, bezodpływowy zbiornik 
o pojemności 450 m3.

XVII.4.2.6. Częstotliwość pomiarów jakości wód opadowo - roztopowych -  co najmniej 2 x w roku w okresie wiosny i jesieni, w czasie trwania opadów w zakresie:

-   zawiesiny ogólnej,

-   węglowodory ropopochodne.”

I.87. W punkcie XVII.4. decyzji, uchylam w całości podpunkt XVII.4.3.

I.88. W punkcie XVII. decyzji, podpunkt XVII.6. otrzymuje brzmienie:

„XVII.6. Monitoring emisji gazów i pyłów (emisja zorganizowana) wprowadzanych do powietrza z instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów i kompostowania odpadów – (BAT 8, BAT 10):

XVII.6.1. Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów 
do powietrza z instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) i kompostowania zamontowane będą:

- na emitorach E15 i E16 usytuowanych na zewnątrz hali sortowni (węzeł 
do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów),

- na emitorze B1 (wylot gazów odlotowych za układem redukcji emisji kompostowni – modułu przetwarzania biologicznego w systemie bioreaktorów żelbetowych w  procesie stabilizacji tlenowej i biologicznego suszenia).

- na emitorach: E22, E23, E24, E25, E26, E27 oraz E28 (biofiltry - węzeł 
do biologicznego przetwarzania odpadów – kompostowania kontenerowa).

XVII.6.2. Stanowiska pomiarowe będą na bieżąco utrzymywane w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie pomiarów emisji oraz zapewniającym zachowanie wymogów BHP.

XVII.6.3. Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji z emitorów:

- z węzła do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów - zgodnie 
z tabelą nr 75.:

Tabela nr 75.  Zakres i częstotliwość monitorowania, w tym powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami:

| Lp. | Emitor | Zakres pomiarów | Częstotliwość pomiarów 1),2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | E15 | pył ogółem całkowite LZO | co najmniej raz na sześć miesięcy |
| 2. |  | amoniak siarkowodór | dwa razy w roku |
| 3. | E16 | pył ogółem całkowite LZO | co najmniej raz na sześć miesięcy |
| 4. |  | amoniak siarkowodór | dwa razy w roku |

- Częstotliwość monitorowania ustalona zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT 8).

- W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza zgodnie z normami EN, a jeżeli są one niedostępne, to stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej.

- z węzła do biologicznego przetwarzania odpadów, w tym procesu stabilizacji tlenowej, biologicznego suszenia  i kompostowania odpadów -  zgodnie z tabelą nr 75a.:

Tabela nr 75a.  Zakres i częstotliwość monitorowania powiązany z najlepszymi dostępnymi  
 technikami:

| Lp. | Emitor | Zakres pomiarów | Częstotliwość pomiarów 1),2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | B1 | pył ogółem amoniak całkowite LZO stężenie odorów | co najmniej raz na sześć miesięcy |
| 2. | E22 | pył ogółem amoniak całkowite LZO stężenie odorów | co najmniej raz na sześć miesięcy |
| 3. | E23 | pył ogółem amoniak całkowite LZO stężenie odorów | co najmniej raz na sześć miesięcy |
| 4. | E24 | pył ogółem amoniak całkowite LZO stężenie odorów | co najmniej raz na sześć miesięcy |
| 5. | E25 | pył ogółem amoniak całkowite LZO stężenie odorów | co najmniej raz na sześć miesięcy |
| 6. | E26 | pył ogółem amoniak całkowite LZO stężenie odorów | co najmniej raz na sześć miesięcy |
| 7. | E27 | pył ogółem amoniak całkowite LZO stężenie odorów | co najmniej raz na sześć miesięcy |
| 8. | E28 | pył ogółem amoniak całkowite LZO stężenie odorów | co najmniej raz na sześć miesięcy |

- Częstotliwość monitorowania ustalona zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT 8).

- W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza zgodnie z normami EN, a jeżeli są one niedostępne, to stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych 
o równoważnej jakości naukowej.

VII.6.4. Pomiar emisji zanieczyszczeń należy wykonywać metodykami referencyjnymi, w tym przynajmniej raz w okresie letnim.

VII.6.5. Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza należy wykonywać dostępnymi metodykami, których granica oznaczalności jest niższa od wartości dopuszczalnej określonej w pozwoleniu.”

I.89. W punkcie XVII. decyzji, podpunkt XVII.10. otrzymuje brzmienie:

„XVII.10. Ewidencja odpadów:

XVII.10.1. Cały strumień wszystkich odpadów przyjmowanych do instalacji będzie podlegał ścisłej ewidencji. Prowadzony system umożliwiał będzie kontrolę 
i rejestrację ilości i sposobu gospodarowania każdym rodzajem odpadu przyjmowanym na teren instalacji oraz ogólne zbilansowanie odpadów. Ewidencja przyjmowanych odpadów prowadzona będzie w sposób pozwalający jednoznacznie określić, gdzie zostały skierowane przyjęte „na bramie” odpady, tj.;

- do mechaniczno – ręcznego sortowania,

- do  biologicznego przetwarzania - stabilizacji tlenowej,

- do  biologicznego przetwarzania - biologicznego suszenia,

- do  biologicznego przetwarzania - kompostowania,

- do składowania,

- do Zakładowego Punktu Zbierania Odpadów (ZPOO),

- do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK),

- do miejsc magazynowania odpadów zbieranych.”

I.90. W punkcie XIX. decyzji, dodaję podpunkt XIX.3. o brzmieniu:

„XIX.3. Zestawienie roczne ilości wytworzonych odcieków technologicznych należy przedłożyć do Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.”

I.91. W punkcie XX. decyzji, dodaję podpunkt XX.23. o brzmieniu

„XX.23. Zobowiązuje operatora instalacji do prowadzenia ciągłego monitoringu wizyjnego instalacji, w tym wszystkich miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów, terenu instalacji oraz dróg technologicznych, zapewniającego przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w danym miejscu.”

I.92. W punkcie XX. decyzji, dodaję podpunkt XX.24. o brzmieniu

„XX.24. Zobowiązuję operatora instalacji, w terminie do 6 miesięcy od dnia gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna do wykonania dodatkowego/dodatkowych piezometru/piezometrów, usytuowanych w miejscach reprezentatywnych na kierunku spływu wód z nowej rozbudowanej/zmodernizowanej części instalacji biologicznego przetwarzania odpadów, w celu uzupełnienia istniejącej sieci monitoringu jakości 
i poziomu wód podziemnych instalacji MBP o nową cześć biologiczną.

Pomiary poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych oraz badanie substancji i parametrów wskaźnikowych, tj.: odczyn (pH), przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), sumę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), wykonywane będą 
z częstotliwością co 2 lata (w tej samej porze roku tj. jesieni).”

I.93. Po punkcie XX. decyzji, dodaję podpunkt XX.A. o brzmieniu:

„XX.A. Ustalam wariant pracy instalacji dopuszczający możliwość dokończenia rozpoczętego procesu stabilizacji odpadów, na wypadek zaistnienia w czasie prowadzonego procesu awarii urządzeń instalacji bioreaktorów żelbetowych 
i określam warunki prowadzenia procesu w takim przypadku:

XX.A.1. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej urządzeń instalacji bioreaktorów żelbetowych w czasie trwania procesu przetwarzania frakcji podsitowych o wielkości 
0-60/80 mm wysortowanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych 
i odpadów selektywnie zbieranych oraz odpadów bo biologicznym suszeniu dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozpoczętego procesu, wyłącznie w celu jego dokończenia:

XX.A.1.1. Jednoetapowo, w bioreaktorach kontenerowych:

XX.A.1.1.1. Odpady z bioreaktora żelbetowego ładowane będą ładowarka do kontenera, w którym przewożone będą na plac w miejsce jego docelowego ustawienia, w celu dokończenia procesu stabilizacji tlenowej. Proces prowadzony będzie do czasu uzyskania przez stabilizowane odpady końcowych wartości parametrów, tj. osiągnięcia:

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy  i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub

- straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy.

Po osiągnięciu tych wartości, stabilizowany odpad będzie kwalifikowany jako odpad 
o kodzie 19 05 99 zwany „stabilizatem”.

Parametry procesu stabilizacji będą rejestrowane i archiwizowane.

XX.A.1.1.2. Pobór prób odpadów do badań oraz wykonanie badań w zakresie spełnienia dla stabilizatu wymagań określonych w pkt. XX.A.1.1.1. niniejszej decyzji, prowadzone będzie przez akredytowane laboratorium, zgodnie z przepisami oraz procedurami wewnętrznymi laboratorium. W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów dla stabilizatu procesu będzie przedłużony.

XX.A.1.1.3. Czas prowadzenia procesu tlenowej stabilizacji może zostać skrócony, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania wymaganych parametrów dla stabilizatu,  potwierdzonych każdorazowo stosownymi badaniami.

XX.A.1.1.4. Po osiągnięciu wymaganych parametrów przez stabilizat może być 
on poddany przesianiu na przesiewaczu w celu wydzielenia ze stabilizatu odpadu 
o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/ przeznaczonego do odzysku oraz odpadu o kodzie ex 19 05 99 /Stabilizat/, przeznaczonego do składowania. Do przesiewania stosowany będzie przesiewacz.

XX.A.1.2.  II etapowo, w tym drugi etap proces prowadzony będzie w pryzmach formowanych na placu przesiewania stabilizatu i uszlachetniania/waloryzacji kompostu, przykrywanych włókniną.

XX.A.1.2.1. Odpady z bioreaktorów żelbetowych przewożone będą w kontenerach na plac przesiewania stabilizatu i uszlachetniania/waloryzacji kompostu gdzie  formowane będą w pryzmy przy użyciu ładowarki. Odpady przewożone na plac nie będą rozpraszane w trakcie transportu i czynności przeładunkowych.

XX.A.1.2.2. II etap stabilizacji frakcji podsitowych prowadzony będzie na wyznaczonej i oznakowanej części placu o powierzchni ok 2415,96 m2. Odpady formowane będą w pryzmy z wykorzystaniem ładowarki i przerzucane będą mechanicznie przy użyciu przerzucarki wyposażonej w zwijarkę/rozwijarkę włókniny. Pryzmy będą posiadały następujące parametry:

- typ pryzmy: trapezowa, przerzucana, w systemie otwartym,

- wysokość - ok. 2,2 m;

- długość - ok. 55 m;

- szerokość dolnej podstawy - ok. 4,3 m – 4,5 m,

- szerokość górnej podstawy - ok. 2,5 m.

- odstępy pomiędzy pryzmami na placu: 0,5 m.

Na placu kompostowni może być usypane jednorazowo maksymalnie 6 pryzm
o maksymalnej długości 55 m. Dla każdej partii odpadów schodzących z procesu intensywnej stabilizacji (I fazy) formowane będą odrębne pryzmy lub części pryzm. Pryzmy lub części pryzm będą oddzielone I odpowiednio oznakowane (podana będzie data usypania pryzmy oraz nr bioreaktora z którego usunięto odpady) w celu zidentyfikowania pryzmy i kontrolowania czasu prowadzenia procesu.

XX.A.1.2.3. Napowietrzanie pryzm zapewnione będzie poprzez regularne przerzucanie stabilizowanych odpadów z wykorzystaniem areatora lub ładowarki 
co najmniej raz w tygodniu. Częstotliwość przerzucania pryzm oraz czas prowadzenia stabilizacji uzależnione będą od parametrów przebiegu procesu, tj. temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm. Pomiar temperatury wykonywany będzie za pomocą termometru lancowego w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla każdej pryzmy, z częstotliwością nie mniejszą niż raz w tygodniu. Zakres temperatury fazy dojrzewania stabilizatu wynosił będzie ok. 40 - 70 °C.

W przypadku awarii przerzucarki przerzucanie pryzm stabilizowanych (napowietrzanie) zapewnione będzie poprzez regularne przerzucanie stabilizowanych odpadów z wykorzystaniem ładowarki.

XX.A.1.2.4. Pryzmy poddawane będą zraszaniu w miarę potrzeb przy pomocy węża strażackiego w celu wspomagania procesu dojrzewania oraz niedopuszczenia do pylenia. Wilgotność pryzmy utrzymywana będzie w zakresie 30-60%. Do zraszania wykorzystana będzie woda wodociągowa lub odciek, a zraszanie odbywać się będzie za pomocą węża wyposażonego w końcówkę rozdeszczowującą.

Parametry procesu stabilizacji będą rejestrowane i archiwizowane.

XX.A.1.2.5. Proces dojrzewania trwał będzie do czasu uzyskania końcowych wartości parametrów dla stabilizatu, tj. osiągnięcia:

- wartości AT4 (aktywność oddychania - parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg 02/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub

- wartości AT4 (aktywność oddychania - parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg 02/g suchej masy i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub

- straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy.

XX.A.1.2.6. Łączy czas prowadzenia procesu stabilizacji I i II fazy, tj. w bioreaktorach żelbetonowych i pryzmach wynosił będzie do 10 tygodni z możliwością jego skrócenia, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania wymaganych w/w parametrów dla stabilizatu, potwierdzonych każdorazowo stosownymi badaniami. Produkt niespełniający wymogów dla stabilizatu zawracany będzie do procesu stabilizacji 
a proces będzie przedłużony.

XX.A.1.2.7. Pobór prób odpadów do badań oraz wykonanie badań w zakresie spełnienia dla stabilizatu wymagań, po zakończeniu II etapu procesu (faza dojrzewania) prowadzone będzie przez akredytowane laboratorium, zgodnie 
z przepisami oraz procedurami wewnętrznymi laboratorium

XX.A.1.2.8. Po zakończeniu procesu dojrzewania i osiągnięciu wymaganych parametrów otrzymany stabilizat może zostać przesiany na przesiewaczu w celu wydzielenia frakcji o kodzie 19 05 03 przeznaczonej do odzysku oraz frakcji  o kodzie ex 19 05 99, kierowanej do składowania. Proces prowadzony będzie na placu przesiewania stabilizatu i uszlachetniania /waloryzacji kompostu. Plac posiadał będzie szczelną nawierzchnię bitumiczną zabezpieczającą przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do ziemi. Odcieki z placu spływać będą systemem liniowym do kanalizacji sanitarnej, a następnie kierowane będą do oczyszczalni ścieków.

XX.A.2. Z chwilą rozpoczęcia procesu stabilizacji odpadów w bioreaktorach kontenerowych lub na placu do czasu ponownego uruchomienia instalacji bioreaktorów żelbetonowych do instalacji bioreaktorów żelbetonowych nie będą przyjmowane żadne odpady. W przypadku awarii pojedynczych bioreaktorów odpady nie będą przyjmowane do reaktorów będących  w awarii.”

I.94. W miejsce załącznika nr 1 do decyzji wprowadzam nowy załącznik 
o brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

II. Obowiązki i warunki, dla których w decyzji nie zostały określone terminy realizacji obowiązują z chwilą, gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 08.10.2020r. (data wpływu: 12.10.2020r.) wraz z uzupełnieniami z dnia 02.11.2020r., znak: AKN-MPGK-062-2020-POM (data wpływu: 05.11.2020r.),  z dnia 22.12.2020r., znak: AKN-MPGK-063-2020-POM (data wpływu: 28.12.2020r.),  z dnia 29.01.2021r., znak: AKN-MPGK-065-2020-POM (data wpływu: 03.02.2021r.),  z dnia 17.02.2021r., znak: AKN-MPGK-066-2020-POM (data wpływu: 19.02.2021r.),  z dnia 29.03.2021r., znak: AKN-MPGK-066-2020-POM (data wpływu: 02.04.2021r.), z dnia 14.05.2021r., znak: AKN-MPGK-067-2020-POM (data wpływu: 17.05.2021r.) oraz z dnia 21.05.2021r., znak: AKN-MPGK-068-2020-POM (data wpływu: 24.05.2021r.) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107) reprezentowane przez P. Paulinę Opalińską – Mikołajczyk AK NOVA 
Sp. z o.o., ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań, wystąpiło z wnioskiem w sprawie 
zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienioną decyzjami z dnia 03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD, z dnia 02.12.2016r., znak: OS-I.7222.37.19.2016.MD, z dnia 14.06.2017r., znak: 
OS-I.7222.29.7.2017.MD, z dnia 20.10.2017r., znak: OS-I.7222.29.31.2017.MD, 
z dnia 29.12.2017r., znak: OS-I.7222.29.42.2017.MD, z dnia 30.05.2019r., znak: 
OS-I.7222.35.5.2019.MD, z dnia 13.12.2019r., znak: OS-I.7222.35.18.2019.MD oraz z dnia 15.06.2020r., znak: OS-I.7222.35.18.2019.MD na eksploatację w Krośnie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 474 486,36 m3; instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) 
o zdolności przetwarzania części mechanicznej 67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 19 600 Mg/rok oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 2 805 Mg/rok.

Informacja o przedłożonym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 1056/2020.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustalono, co następuje:

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 3) ustawy Prawo ochrony środowiska, 
w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), stwierdzono, że organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek Województwa.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawcę, pismem z dnia 12.11.2020r., znak: OS-I.7222.27.12.2020.MD, zawiadomiono Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków w/w pozwolenia zintegrowanego oraz ogłoszono, że przedmiotowy wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag i wniosków do przedłożonej dokumentacji. Ogłoszenie było dostępne przez 30 dni, tj. od dnia 
20 listopada 2020r. do dnia 20 grudnia 2020r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta 
w Krośnie, MPGK Krosno Sp. z o.o. w Krośnie oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 
W okresie udostępniania wniosku nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Przy pismach z dnia 02.11.2020r., znak: AKN-MPGK-062-2020-POM (data wpływu: 05.11.2020r.),  z dnia 22.12.2020r., znak: AKN-MPGK-063-2020-POM (data wpływu: 28.12.2020r.),  z dnia 29.01.2021r., znak: AKN-MPGK-065-2020-POM (data wpływu: 03.02.2021r.),  z dnia 17.02.2021r., znak: AKN-MPGK-066-2020-POM (data wpływu: 19.02.2021r.),  z dnia 29.03.2021r., znak: AKN-MPGK-066-2020-POM (data wpływu: 02.04.2021r.), z dnia 14.05.2021r., znak: AKN-MPGK-067-2020-POM (data wpływu: 17.05.2021r.) oraz z dnia 21.05.2021r., znak: AKN-MPGK-068-2020-POM (data wpływu: 24.05.2021r.) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie przedłożyło uzupełnienie do przedmiotowego wniosku, w którym uszczegółowione zostały niektóre zapisy wniosku. Z tego też względu, że zakres wniosku w stosunku do wniosku już przedłożonego nie uległ istotnie zmianie, a jedynie został doprecyzowany, a ponadto
w okresie jego udostępnienia nie wniesiono uwag i wniosków, Organ nie ponawiał ogłoszenia o wniosku i możliwości składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana 
do Ministra Klimatu i Środowiska przy piśmie z dnia 09.11.2020r., znak: 
OS-I.7222.27.12.2020.MD celem rejestracji.

Wnioskujący, MPGK Krosno Sp. z o.o. nie złożyło wniosku o wyłączenie 
z udostępniania danych zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.).

Analizując przedłożoną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany związane z wykonaną rozbudową i modernizacją części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów mogą powodować znaczne zwiększenie oddziaływania instalacji na środowisko i mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji, o której mowa w art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wnioskowane zmiany obejmują m.in. rozbudowę istniejącej instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania o nowy węzeł biologicznego przetwarzania odpadów. W węźle tym, co do zasady przetwarzane będą frakcje podsitowe odpadów wydzielone na linii mechanicznej o wielkości 0-60/80 mm. 
W przypadku zaistnienia wolnych mocy przerobowych przewiduje się również przetwarzanie w węźle w procesie biologicznego suszenia wstępnie przetworzonych na linii mechanicznej frakcji podsitowych odpadów o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 
0-60/80 mm i frakcji tzw. balastu pochodzącego z przetwarzania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i odpadów segregowanych oraz kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów.

Istniejące dotychczas na terenie instalacji urządzenia technologiczne, w tym m.in. I i II węzeł bioreaktorów kontenerowych oraz plac przetwarzania odpadów pozostają i wykorzystywane będą do prowadzenia procesu kompostowania oraz ewentualnej konieczności przedłużenia fazy stabilizacji tlenowej biologicznego suszenia odpadów czy kompostowania.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie instalacji posadowione będą dodatkowe urządzenia techniczne i technologiczne, w tym m.in.: budynek wagowy 
i socjalny, waga samochodowa najazdowa, myjka ciśnieniowa, 22 żelbetowe bioreaktory, hala (nawa) łącząca moduł bioreaktorów, dwie wentylatorownie, hala przygotowania odpadów do procesu R3, płuczka i biofiltr oraz 3 szczelne, żelbetowe, bezodpływowe zbiornik na odcieki, wody opadowo-roztopowe i p.poż. Zdolność przerobowa węzła biologicznego przetwarzania odpadów, w tym kompostowania zostanie zwiększona do 30 000 Mg/rok. Zmodernizowana i rozbudowana cześć biologiczna stanowić będzie dopełnienie cześć mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, tzw. MBP o wydajności 67 000 Mg/rok. Maksymalna ilość odpadów przetwarzanych w węźle biologicznym – nowej kompostowi wynosić będzie:

- 25 000 Mg/rok dla frakcji podsitowych o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 
0-60/80 mm wysortowanych ze strumienia zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych  i odpadów selektywnie zbieranych oraz odpadów po biologicznym suszeniu,

- 10 000 Mg/rok dla odpadów wstępnie przetworzonych na linii sortowniczej 
o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 0–60/80 mm, wytworzonych w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz wytworzonych w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych, a także odpadów o kodzie 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/ – frakcji tzw. balastu, wytworzonego 
w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych, przy czym proces biologicznego suszenia może być prowadzony alternatywnie, w przypadku wolnych mocy przerobowych,

- 5 000 Mg/rok dla odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów, przy czym  proces kompostowania może być prowadzony alternatywnie, w przypadku wolnych mocy przerobowych.

Ponadto, w istniejącym I i II systemie bioreaktorów kontenerowych, stanowiącym dopełnienie węzła biologicznego prowadzone będzie kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów w maksymalnej ilości do 5 000 Mg/rok.

Dla ww. przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie części biologicznej instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Krośnie 
przy ul. Białobrzeskiej w dniu 10.01.2019r., wydana została przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzja znak: WOOŚ.4260.7.8. 2017.AD.46 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z zapisami obowiązującego od dnia 
26 kwietnia 2021r. Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO 
na środowisko posiada status Instalacji komunalnej do mechaniczno - biologicznego przetwarzania (niesegregowanych) zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych (MBP), zapewniającej mechaniczno - biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, o której mowa w art. 35 ust. 6 
pkt. 1) ustawy o odpadach (Uchwała NR XXXVI/784/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia ww. Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 
z perspektywą do 2032 roku wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko).

Zapisy obowiązującego do dnia 26 kwietnia 2021r. Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 dopuszczały możliwość zwiększenia mocy przerobowej ww. Instalacji komunalnej dla części biologicznej, 
w tym kompostowania do 30 000 Mg/rok, pod warunkiem zapewnienia pełnej hermetyzacji procesu przetwarzania odpadów z uwzględnieniem przyjęcia 
i magazynowania  odpadów przed i po procesie (dotyczy odpadów zawierających części organiczne z wyłączeniem odpadów z selektywnej zbiórki).

Rozbudowa/modernizacja instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów o nowy moduł przetwarzania biologicznego wykonana w systemie pełnej hermetyzacji procesu od przyjęcia odpadów na teren instalacji aż do wytworzenia gotowego stabilizatu jest zgodna z zapisami ww. Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko, jak również obowiązującego do dnia 26 kwietnia 2021r. Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. Zastosowane w instalacji rozwiązania techniczno - technologiczne wypełniają wiodące założenia ww. Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, a także założenia konkluzji z dnia 10 sierpnia 2018 r. dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. Unii Europejskiej L 208/38) zmierzające do ograniczania emisji do powietrza 
w tym odorów, emisji ścieków, emisji hałasu oraz wpływu instalacji na środowisko gruntowo - wodne. Hermetyzacja procesu biologicznego przetwarzania odpadów 
i wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem odpadów pozwalać będzie na pełną kontrolę emisji, w szczególności emisji do powietrza ze źródeł niezorganizowanych oraz emisji ścieków co umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania ww. instalacji na środowisko w odniesieniu do obecnie zastosowanej technologii. Pozwoli także na bardziej efektywne, szybsze i kontrolowane prowadzenie procesu biologicznego przetwarzania odpadów.

Z uwagi na tendencje zachodzące w gospodarce odpadami, wyrażające się poprzez stopniowe zmniejszanie się strumienia zmieszanych odpadów komunalnych na korzyść odpadów selektywnie zbieranych, instalacja biologicznego przetwarzania odpadów będzie pozwalać również na możliwość prowadzenia w niej poszczególnych kombinacji procesów przetwarzania, realizowanych jako poszczególne warianty eksploatacyjne instalacji.

W nowo wybudowanym module przetwarzania biologicznego odpadów 
w warunkach tlenowych realizowane będą procesy: stabilizacji tlenowej frakcji podsitowych (wariant podstawowy), biologicznego suszenia odpadów wstępnie przetworzonych na linii mechanicznej (jako I wariant pracy instalacji, realizowany 
w przypadku wolnych mocy przerobowych) oraz kompostowania odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów (jako II wariant pracy instalacji, realizowany w przypadku wolnych mocy przerobowych). Warianty pracy instalacji realizowane będą odrębnie. Cały proces przetwarzania odpadów w poszczególnych ww. wariantach realizowany będzie jednoetapowo, z możliwością skrócenia czasu procesu w przypadku osiągnięcia przez przetwarzany odpad wymaganych parametrów określonych w niniejszej decyzji, w urządzeniach zamkniętych, z których powietrze procesowe będzie ujmowane i poddawane oczyszczeniu w procesie dwustopniowym, tj. w płuczce wodnej i na biofiltrze, a odcieki będą recyrkulowane do procesu, natomiast ich nadmiar będzie odprowadzany do oczyszczania. Istniejące bioreaktory kontenerowe (I i II system) przeznaczone będą do prowadzenia procesu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów. Mogą być także wykorzystane doraźnie do przetwarzania frakcji podsitowych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych nowej części instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów.

Proces biologicznego przetwarzania odpadów prowadzony będzie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108, na działkach o numerach ewidencyjnych: 2177/8, 2199, 2200, 2201, 1995/1, 1996/1, 2019/1, 2023/1, 2029/1, 2033/1, 2034/4, 2035, 2036, 2037, 2126/2, 2127/1, 2128/4, 2129/1, 2130, 2132/2, 2133/1, 2179, 2180/2, 2181/2, 2182, 2183, 2184, 
2185/2, 2186, 2187, obręb Białobrzegi, których właścicielem  jest Miejskie    Przedsiębiorstwo  Gospodarki    Komunalnej –  Krośnieński  Holding  Komunalny   Sp. z o.o.  w  Krośnie.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 41 ust. 6a. ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.) zwrócono się w dniu 12.11.2020r. do Prezydenta Miasta Krosna, jako organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia przez ww. MPGK Krosno Sp. z o.o. działalności 
w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów o wydanie opinii dotyczącej przedmiotowej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Prezydent Miasta Krosna nie wydał opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), tym samym w myśl przepisów art. 41 ust. 6b. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) przyjęto, że dla ww. instalacji wydana została opinia pozytywna.

Jednocześnie działając na podstawie art. 183c. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.)
pismem z dnia 12.11.2020r., znak: OS-I.7222.27.12.2020.MD wystąpiono do Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie o przeprowadzenie kontroli zmodernizowanej części instalacji (części biologicznej) w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz
w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa 
w przedłożonym do wniosku operacie przeciwpożarowym. W dniu 17.12.2020r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie wydał postanowienie znak: MRZ.5560.74.2020 w przedmiocie spełnienia przez ww. część instalacji wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz 
w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartych 
w przedłożonym przez MPGK Krosno Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno znowelizowanym operacie przeciwpożarowym pn. „Operat  pożarowy – opinia 
na temat warunków ochrony przeciwpożarowej miejsca przetwarzania odpadów”, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (Nr upr. 322/95), uzgodnionym pozytywnie postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie z dnia 30.09.2020r., znak: MRZ.5560.59.2020.

Przedłożony do przedmiotowego wniosku operat przeciwpożarowy obejmuje swym zakresem analizę spełnienia wymagań przepisów przeciwpożarowych dla zmodernizowanej części biologicznego przetwarzania odpadów wchodzącej w skład instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Pozostałe obiekty i instalacje znajdujące się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, w tym miejsca magazynowania odpadów zbieranych oraz przetwarzanych na linii mechanicznej i w istniejącym węźle do biologicznego przetwarzania zostały poddane ocenie w zakresie spełniania warunków ochrony przeciwpożarowej w „Operacie przeciwpożarowym (…)” opracowanym w grudniu 2019r., na okoliczność prowadzonego wówczas postępowania administracyjnego 
związanego z zakończoną modernizacją części mechanicznej przedmiotowej instalacji oraz powstania nowego PSZOK. Operat ten został pozytywnie uzgodniony postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, 
z dnia 4.03.2020r., znak: MRZ.5560.13.2020.

Ponadto, zgodnie z art. 41a. ust. 1 i 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), pismem z dnia 12.11.2020r.,
znak: OS-I.7222.27.12.2020.MD wystąpiono z wnioskiem do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Jaśle
o przeprowadzenie kontroli ww. instalacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Pismem z dnia 07.12.2020r., znak: DJWI.7060.69.2020.ET (data wpływu: 07.12.2020r.) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Jaśle poinformował 
o odstąpieniu od przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, z uwagi na brak podstaw prawnych.

Szczegółowa analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że nie przedstawia ona w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia 
ochrony środowiska, a wynikających z art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska 
i wymaga uzupełnienia. W związku z powyższym, pismem z dnia 23.04.2021r., znak: OS-I.7222.27.12.2020.MD wezwano Wnioskującego do uzupełnienia przedłożonego wniosku. Uzupełnienie wniosku przedłożone zostało przy pismach z dnia 14.05.2021r., znak: AKN-MPGK-067-2020-POM (data wpływu: 17.05.2021r.) oraz 
z dnia 21.05.2021r., znak: AKN-MPGK-068-2020-POM (data wpływu: 24.05.2021r.).	Po wnikliwej analizie całości zebranego materiału w sprawie uznano, 
że przedstawione we wniosku informacje spełniają wszystkie wymogi ustawy 
Prawo ochrony środowisko, i tym samym uwzględniając wniosek 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie oraz przedłożone dokumenty w sprawie, 
w niniejszej decyzji, wprowadzone zostały zmiany zgodnie z zakresem przedłożonego wniosku.

- Zakres zmian wprowadzonych na składowisku odpadów:

W pkt. III.1. decyzji, tabeli nr 1 określającej rodzaje odpadów dopuszczonych do składowania na kwaterze przedmiotowego składowiska rozszerzona została lista odpadów dotychczas kierowanych do składowania o odpady o następujących kodach: ex 17 06 04, 17 09 04, ex 19 05 99, ex 20 01 99.  Zmiany w tym zakresie  wprowadzone zostały również w pkt. III.3.3.1., III.3.3.2., III.3.3.4. decyzji, w których  określono listę odpadów z poszczególnych grup i podgrup dopuszczonych do nieselektywnego składowania. Ponadto, zwiększone zostały masy niektórych rodzajów odpadów kierowanych do składowania tj. odpadów o kodach: 
17 02 02 ze 100 Mg/rok do 500 Mg/rok, 17 03 80 ze 100 Mg/rok do 
1000 Mg/rok, 17 06 04 ze 100 Mg/rok do 500 Mg/rok, 17 08 02 ze 100 Mg/rok do
500 Mg/rok, 19 05 99 z 14 900 Mg/rok do 20 000 Mg/rok. Przy czym, ustalona 
w obowiązującym pozwoleniu maksymalna roczna łączna ilość odpadów kierowanych do składowania nie zmieni się i wynosić będzie jak dotychczas 
65 000 Mg/rok.

Na wniosek Spółki, w niniejszej decyzji nie ustalono wymogu wykonywania  testów zgodności dla odpadów o kodzie 19 08 01 /Skaratki/, powstających 
w oczyszczalniach ścieków komunalnych, m.in. w oparciu o stanowisko Ministra Środowiska (Departament Gospodarki Odpadami) z dnia 15.01.2016r., 
DGO-I.024.5.2016.ER.

Obowiązek wykonywania podstawowej charakterystyki oraz testów zgodności odpadów przed ich składowaniem wynika z przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach zawartych w dziale VIII – wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów, Rozdział I – składowanie odpadów.

W świetle art. 113 przedmiotowej ustawy odpady wytwarzane regularnie, kierowane na składowisko odpadów danego typu, poddaje się testowi zgodności, podczas którego sprawdza się dopuszczalne graniczne wartości wymywania oraz wybrane parametry charakterystyczne dla danego rodzaju odpadów określone 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r., 
poz. 1277). Zgodnie z art.110 ust. 5 ww. ustawy o odpadach testów zgodności 
nie przeprowadza się dla odpadów:

1)  obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.118,

2) dla których wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia podstawowej charakterystyki są znane i uzasadnione, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi składowania odpadów, określonymi w decyzjach właściwych organów,

3)  dla których wykonywanie badań jest niepraktyczne, lub dla których testy zgodności nie mogą zostać wykonane ze względów technicznych lub właściwe metody badań poszczególnych kryteriów dopuszczania, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 118, są niedostępne,

4) komunalnych - o ile pochodzą od jednego wytwórcy odpadów i stanowią jeden strumień odpadów.

Z przywołanej opinii wynika, że skratki o kodzie 19 08 01 powstające 
w oczyszczalniach ścieków komunalnych, z uwagi na brak możliwości wygenerowania reprezentacyjnej próbki odpadu, której zbadanie da wynik mający realne przełożenie na ogólna ocenę zgodności tego rodzaju odpadu z kryteriami przyjęcia do składowania (bardzo duża zmienność składu), są odpadem dla którego wykonywanie badań jest niepraktyczne.

W związku z powyższym, skratki (odpad o kodzie 19 08 01) podlegają regulacji art. 110 ust. 5 pkt. 3) ww. ustawy o odpadach, co oznacza że dla tego rodzaju odpadów podstawową charakterystykę sporządza się bez przeprowadzania badań – testów zgodności.

Ponadto, w miejsce obowiązującego dotychczas załącznika nr 1 do decyzji przedstawiającego lokalizację poszczególnych sektorów wprowadzono nowy załącznik nr 1 o brzmieniu: „Schemat technologiczny składowiska odpadów 
w Krośnie.”

- Zakres zmian wprowadzonych w instalacji MBP:

W związku z przeprowadzoną modernizacją i rozbudową części biologicznej 
instalacji MBP, w tym doposażeniem instalacji w nowe urządzenia techniczne 
i technologiczne pozwalające na zwiększenie zdolności przetwarzania odpadów 
w węźle biologicznym oraz zmianę przeznaczenia placu przetwarzania odpadów jako do prowadzenia przetwarzania materiału po procesach biologicznych, na podstawie wniosku Spółki w pkt. II., II.1.2., II.2.2.2., II.2.2.4.3., II.2.2.4.4., II.2.2.4.5., II.2.2.4.6., II.2.2.6.,II.2.2.7.,II.2.3.niniejszej decyzji wprowadzone zostały zmiany mające na celu dostosowanie zapisów decyzji do obowiązującego stanu faktycznego.

Ponadto, linia mechanicznego przetwarzania odpadów doposażona została 
w dodatkowe optoseparatory, w związku z powyższym w pkt. II.2.2.1.1.2. decyzji określającym urządzenia wchodzące w skład linii mechaniczno - ręcznego sortowania odpadów wraz z linią prasowania i belowania surowców wtórnych oraz 
w pkt. II.3.3.1.1., II.3.3.1.1.4.2. i II.3.3.1.1.4.4. opisujących szczegółowo przebieg procesu sortowania odpadów na linii mechanicznej wprowadzono zmiany mające na uwzględnienie ww. urządzeń, zgodnie ze stanem faktycznym.

Funkcjonująca  dotychczas w instalacji II linia technologiczna oraz zasobnia zmieszanych odpadów komunalnych usytuowane na placu - z dniem 31.12.2020r. zostały wyłączone z użytkowania. W związku z powyższym, w niniejszej decyzji 
w celu uporządkowania zapisów decyzji zmienione zostały pkt. II.3.1.6., V.3.1., V.4.2., V.4.3., V.4.6., XI.2. oraz uchylone pkt. II.2.2.1.2.,  V.2., V.6., XII.1.1.2.2., XII.1.2.2.2., XIII.1.1.2.2., w których linia ta była uwzględniona.

Ponadto, w związku ze zmianą sposobu prowadzenia kompostowania odpadów

z realizowanego dotychczas w warunkach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych w systemie otwartym na placu na system zamknięty, w celu usystematyzowania zapisów decyzji uchylone zostały pkt. II.1.3., II.3.3.4.A.,  II.3.3.4.B., VI.B. i XVII.4.3. decyzji dopuszczające możliwość prowadzenia procesu kompostowania na placu.

W podpunkcie II.3.3.4. niniejszej decyzji opisany został szczegółowo proces biologicznego przetwarzania odpadów, w tym stabilizacji tlenowej frakcji podsitowych, biologicznego suszenia wstępnie przetworzonych odpadów na linii mechanicznej oraz kompostowania odpadów ulegających biodegradacji 
i bioodpadów. W pkt. VI. decyzji natomiast ustalone zostały wymagania przewidziane dla biologicznego przetwarzania odpadów z wykorzystaniem nowych urządzeń typu bioreaktory żelbetowe w tym: rodzaj i masy odpadów kierowanych do poszczególnych procesów, rodzaj i masy odpadów powstających w tych procesach, miejsce prowadzenia działalności oraz szczegółowe warunki prowadzenia ww. procesów. Ww. procesy stabilizacji tlenowej, biologicznego suszenia
i kompostowania odpadów prowadzone będą jednostopniowo, z możliwością skrócenia czasu procesu, w przypadku osiągnięcia przez przetwarzany odpad wymaganych parametrów, o których mowa w pkt. II.3.3.4.1.2.2. dla odpadów stabilizowanych oraz w pkt. II.3.3.4.3.3. i pkt. II.3.3.4.4.3.1. dla odpadów kompostowanych.

Do procesu stabilizacji tlenowej kierowana będzie frakcja kwalifikowana jako odpad o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 0-60/80 mm wysortowana na linii mechanicznej ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zbieranych oraz odpadów po biosuszeniu. Proces realizowany będzie z wykorzystaniem 22 szczelnych, żelbetowych bioreaktorów. W bioreaktorze, w temperaturze ok 55 - 70oC następował będzie trwający do 10 tygodni biologiczny rozkład substancji organicznej stabilizowanego materiału. Mieszanka odpadów przez cały czas trwania procesu będzie napowietrzana przez strumień powietrza przepływający przez przetwarzany materiał oraz nasycana w razie potrzeby wilgocią (zraszanie wodą wodociągową lub recyrkulowanymi odciekami). Proces stabilizacji tlenowej odpadów prowadzony będzie do czasu uzyskania przez stabilizowane odpady końcowych wartości parametrów, tj. osiągnięcia:

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy i straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy lub

- wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejszej niż 10 mg O2/g suchej masy  i zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy lub

- straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy a zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) mniejszej niż 20 % suchej masy.

Po osiągnięciu tych wartości, stabilizowany odpad będzie kwalifikowany jako odpad 
o kodzie 19 05 99 zwany „stabilizatem”, który przekazywany będzie do składowania lub poddawany będzie przesianiu na przesiewaczu w celu wydzielenia z odpadu frakcji o kodzie 19 05 03 kierowanej do odzysku.

Do procesu biologicznego suszenia kierowane będą wstępnie przetworzone mechanicznie na linii sortowniczej odpady o kodzie ex 19 12 12 
o wielkości 0–60/80 mm, wytworzone w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz wytworzone 
w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych, a także odpady
o kodzie 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11/ – frakcje 
tzw. balastu, wytworzone w procesie mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów segregowanych. Proces biologicznego suszenia ww. odpadów w bioreaktorach żelbetowych prowadzony będzie alternatywnie, jako I wariant pracy instalacji, wyłącznie w przypadku wolnych mocy przerobowych. Do procesu wykorzystane będą dowolne, wolne w danym czasie hermetycznie zamknięte żelbetowe bioreaktory. W zależności od ciężaru nasypowego odpadów, w ciągu roku planuje się na ten cel wykorzystać do 
56 bioreaktorów, co pozwoli na przeprowadzenie ok. 8 cykli biologicznego suszenia odpadów. Proces biologicznego suszenia odpadów odbywał się będzie 
z wykorzystaniem ciepła własnego odpadów przy wymuszonym obiegu powietrza procesowego (napowietrzaniu odpadów), przy wyłączonym nawilżaniu. Temperatura procesu wynosić będzie ok. 55 – 70oC, w której następował będzie trwający 
minimum 7 dni od załadowania bioreaktorów proces biologicznego suszenia odpadów. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów temperatury i wilgotności ustalany będzie poziom napowietrzenia wsadu bioreaktora. Proces prowadzony będzie do czasu spadku wilgotności odpadów do 50% w stosunku do wilgotności wejściowej odpadu i uzyskania przez odpady parametrów pożądanych do przetwarzania w instalacji odbierającej. W wyniku procesu powstawać będą odpady klasyfikowane jako odpady o kodzie ex 19 05 01 – Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych, które będą kierowane na linię mechaniczną 
w celu ich dalszego przetworzenia. Na linii przetwarzania mechanicznego wysortowane będą surowce wtórne oraz frakcja wysokokaloryczna, kwalifikowane jako odpady z podgrupy 19 12, które po zebraniu ilości transportowej, zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. Pozostałość z sortowania kwalifikowana jako frakcja podsitowa 
ex 19 12 12 o wielkości 0-60/80 mm skierowana będzie do procesu stabilizacji tlenowej. Proces przetwarzania frakcji podsitowej o kodzie ex 19 12 12 o wielkości 
0-60/80 mm prowadzony będzie zgodnie z opisem zawartym w pkt. II.3.3.4.1. niniejszej decyzji.

W związku z wprowadzonymi zmianami w linii technologicznej mechanicznego przetwarzania odpadów w wyniku jej doposażenia o dodatkowe optoseparatory, 
w instalacji nastąpiła zmiana kwalifikacji frakcji wydzielanych (wysegregowanych) na linii mechanicznej. Ponadto, rozszerzenie działalności o proces biologicznego suszenia odpadów, w wyniku którego powstawać będą odpady o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych/, które również kierowane będą na linię mechaniczną spowodowało konieczność uwzględnienia tych odpadów w niniejszej decyzji. Zmiany, o których mowa powyżej wprowadzone zostały w pkt. V.1.1. decyzji, tabeli nr 13 określającej rodzaje i masy odpadów przeznaczone do przetwarzania w węźle mechanicznego i ręcznego przetwarzania (proces R12). W konsekwencji wprowadzonych zmian, skorygowany został także pkt. V.1.2., tabela nr 14 określający masy i rodzaje odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów na linii mechanicznej. Wśród odpadów wymienionych 
w tabeli nr 14 przewidzianych do wytworzenia, uwzględnione zostały odpady powstające w wyniku przetwarzania na linii technologicznej odpadów o kodzie 
19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych/. Ponadto, w pkt. V.4.8., V.4.11. i V.4.12. uszczegółowione zostały warunki prowadzenia mechanicznego przetwarzania tych odpadów na linii sortowniczej, natomiast w pkt. V.5.2. określone zostały miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz podane zostały masy odpadów magazynowanych.

W pkt. VI.A. niniejszej decyzji określone zostały wymagania przewidziane dla przetwarzania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji 
i bioodpadów w procesie kompostowania R3, w tym: rodzaj i masy odpadów kierowanych do procesu kompostowania, rodzaj i masy odpadów powstających 
w tym procesie, miejsce prowadzenia działalności, miejsca i sposoby magazynowania odpadów, ustalono masy odpadów magazynowanych 
oraz szczegółowe warunki procesu kompostowania odpadów.

Proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów co do zasady prowadzony będzie w bioreaktorach żelbetowych, jako wariant II pracy instalacji. Do procesu wykorzystane będą dowolne, wolne w danym czasie hermetycznie zamknięte żelbetowe bioreaktory. W zależności od ciężaru nasypowego odpadów, w ciągu roku planuje się na ten cel wykorzystać do 
28 bioreaktorów, co pozwoli na przeprowadzenie ok. 3,5 cykli kompostowania odpadów. Kompostowanie odpadów prowadzone będzie w temperaturze 
ok. 55 – 70°C, w której następował będzie biologiczny rozkład substancji organicznej. Mieszanka kompostowana przez cały okres będzie napowietrzana przez strumień powietrza przepływającego przez przetwarzany materiał oraz nasycana w razie potrzeby wilgocią (zraszana wodą). W przypadku spadku wilgotności (poniżej 40 %) lub wzrostu temperatury (powyżej 80o C) do wsadu poszczególnych bioreaktorów dodawana będzie woda. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów temperatury i wilgotności, ustalany będzie poziom napowietrzenia wsadu bioreaktora. Czas prowadzenia procesu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji 
i bioodpadów wynosił będzie do 8 tygodni. W procesie kompostowania powstawał będzie produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, który decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. znak: HORnn-811-4-1/12 został dopuszczony do obrotu. W razie nie uzyskania przez przekompostowany materiał parametrów 
z ww. decyzji powstawały będą odpady o 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)/, które zawracane będą do procesu kompostowania lub kierowane będą do odzysku lub unieszkodliwiania. Powstały 
w procesie kompost może być poddany także waloryzacji/uszlachetnianiu polegającemu na przerzucaniu oraz przesiewaniu kompostu. W wyniku tego procesu wytwarzana będzie frakcja podsitowa – gotowy produktu lub w razie nie uzyskania przez przekompostowany materiał parametrów z ww. decyzji Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. znak: HORnn-811-4-1/12 - odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadający wymaganiom, nie nadający się do wykorzystania/ kierowane do procesu odzysku. Wytwarzana będzie także frakcja nadsitowa - odpad o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych/, która przekazywana będzie do odzysku lub unieszkodliwiania.

W przedmiotowej instalacji proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów prowadzony będzie także jak dotychczas 
w bioreaktorach kontenerowych, stanowiących uzupełnienie części bioreaktorów żelbetowych,  zgodnie z opisem zawartym w pkt. . II.3.3.4.4. niniejszej decyzji.

W  pkt. VII.1. decyzji tabeli nr 22, zgodnie z wnioskiem Spółki, zwiększona została masa odpadów kierowanych do przesiewania na sicie w procesie R12 
o kodzie 19 05 99  /stabilizat/ z 14 900 Mg/rok do 20 000 Mg/rok, co związane jest ze wzrostem ilości frakcji odpadów powstających/wytwarzanych w wyniku biologicznego przetwarzania odpadów, w tym również prowadzenia procesu biologicznego suszenia odpadów. W pkt. VII.2., tabeli nr 23 w konsekwencji ww. zmian skorygowane zostały ilości odpadów powstających w wyniku przesiania stabilizatu, 
tj. odpadu o kodzie 19 05 03  i odpadu o kodzie ex 19 05 99.

W pkt. VIII.1.1. decyzji, tabeli nr 24, na wniosek Spółki zwiększona została masa odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przeznaczonych do przetwarzania wstępnego /demontażu/ rozdrabniania z 4 000 Mg/rok do 5 000 Mg/rok. W związku ze wzrostem masy przetwarzanych odpadów wielkogabarytowych w pkt. VIII.1.2., 
tabeli nr 25 wprowadzono zmiany co do ilości odpadów powstających/wytwarzanych 
w procesie demontażu oraz w konsekwencji tych zmian, w pkt. VIII.4. tabeli 
nr 26 zwiększono maksymalną masę odpadów o kodzie 20 03 07 magazynowanych 
w instalacji  w ciągu roku do 5 000 Mg.

W pkt. X.4.6. i X.5.15. niniejszej decyzji doprecyzowany został zapis w zakresie zbierania odpadów, zgodnie z którym odpady zbierane w ramach PSZOK o kodach 20 01 35* i 20 01 36  w postaci zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego oraz odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 mogą być po wstępnym sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie przygotowane i przekazane do ponownego użycia okolicznym mieszkańcom.

Ponadto w niniejszej decyzji, w związku z wprowadzonymi zmianami przywołanymi powyżej, w celu uporządkowania i usystematyzowania zapisów, zmienione zostały następujące punkty decyzji:

- XII.1.1.2.1., tabela nr 36 określająca rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku z eksploatacją węzła do mechanicznego i ręcznego sortowania odpadów w procesie R12,

- XII.1.1.2.3., tabela nr 38 określająca rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w procesie biologicznym D8 w związku z eksploatacją węzła do biologicznego przetwarzania odpadów,

- XII.1.1.3., tabela nr 39 określająca rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w procesie kompostowania R3,

- XII.1.1.4., tabela nr 40 określająca rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku z przetwarzaniem wstępnym odpadów wielkogabarytowych /demontażem/ rozdrabnianiem,

- XII.1.2.2.1., tabela nr 42 określająca  podstawowy skład chemiczny 
i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia w związku z przetwarzaniem odpadów 
w węźle do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów (proces R12),

- XII.1.2.2.3., tabela nr 44 określająca podstawowy skład chemiczny 
i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w związku z biologicznym przetwarzaniem odpadów (proces D8),

- XII.1.2.2.5., tabela nr 46 określająca podstawowy skład chemiczny 
i właściwości odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku 
z kompostowaniem odpadów (proces R3),

- XIII.1.1.2.1., tabela nr 54 określająca sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku z przetwarzaniem odpadów w węźle do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów (proces R12),

- XIII.1.1.2.3. tabela nr 56 określająca sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku z biologicznym przetwarzaniem odpadów (proces D8),

- XIII.1.1.3., tabela nr 58 określająca sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku z kompostowaniem odpadów  (proces R3),

- XIII.1.2.2.1., tabela nr 61 określająca miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją węzła do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów(proces R12),

- XIII.1.2.2.3., tabela nr 63 określająca miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z biologicznym przetwarzaniem odpadów (proces D8),

- XIII.1.2.3., tabela nr 65 określająca miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z kompostowaniem odpadów (proces R3),

- XVII.10. dotycząca obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Ponadto, uchylony został pkt. II.3.3.4.A. i XII.1.1.2.3.A. decyzji w zakresie realizowanego dotychczas wariantu pracy instalacji.

Jednocześnie,  w niniejszej decyzji dodane zostały pkt.:

- XII.1.1.5. tabela nr 40a., w której określono rodzaje i masy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku z przetwarzaniem odpadów 
w procesie biologicznego suszenia,

- XII.1.2.2.6. tabela nr 46a., w której określono podstawowy skład chemiczny 
i właściwości odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku 
z biologicznym suszeniem odpadów (proces D8),

- XIII.1.1.5., tabela nr 58a., w której określono sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku z biologicznym suszeniem odpadów  (proces D8),

- XIII.1.2.5., tabela nr 66a., w której określono miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów wytwarzanych w związku z biologicznym suszeniem odpadów  (proces D8).

W pkt. XIII.3.2. niniejszej decyzji określającym rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem, z uwagi na rozbudowę/modernizację instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym wprowadzono zmiany w zakresie uwzględnienia nowych dodatkowych źródeł emitujących hałas, wskazano ich lokalizację oraz określono czasu ich pracy.

W pkt. XVIII.A. decyzji określone zostały warunki przeciwpożarowe wynikające 
z opracowanego dla instalacji operatu przeciwpożarowego oraz jego nowelizacji dla całej instalacji, w tym nowego węzła biologicznego przetwarzania odpadów.

W pkt. XIV.2.1., tabeli nr 74, w związku z wykonaną rozbudową/modernizacją instalacji MBP o nowy węzeł biologicznego przetwarzania odpadów wprowadzone zostały zmiany w zakresie zwiększenia maksymalnych ilości zużywanych energii, materiałów, surowców i paliw wykorzystywanych dla potrzeb funkcjonowania przedmiotowych instalacji.

W pkt. XVII.1.7.1.2. i pkt. XVII.1.7.2. ustalony został zakres monitorowania parametrów przebiegu procesu technologicznego realizowanego w nowym węźle biologicznym, w tym dla procesu stabilizacji tlenowej, biologicznego suszenia odpadów oraz procesu kompostowania. Dodatkowo, w pkt. XVII.1.7.1.4. decyzji 
w związku z realizowanym nadzorem technologicznym nad pracą bioreaktorów żelbetowych wprowadzono obowiązek wykonywania systematycznej kontroli
kanałów napowietrzających bioreaktory.

Spółka realizuje obowiązek monitorowania jakości i poziomu wód podziemnych, 
na podstawie wykonanej dokumentacji hydrogeologicznej, w związku z pkt. XX.9. obowiązującego pozwolenia zintegrowanego. W celu uporządkowania zapisów decyzji, obowiązek monitorowania jakości i poziomu wód podziemnych w rejonie eksploatowanych instalacji z pkt. XX. „Dodatkowe wymagania” przeniesiony został do pkt. XVII., ppkt. XVII.2.2. niniejszej decyzji, w którym ustalony został zakres
i sposób monitorowania środowiska, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji. Jednocześnie, w pkt. XX.24. niniejszej decyzji zobowiązano operatora instalacji do wykonania dodatkowego/dodatkowych piezometru/piezometrów, usytuowanych w miejscach reprezentatywnych na kierunku spływu wód z nowej rozbudowanej/zmodernizowanej części instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w celu uzupełnienia istniejącej sieci monitoringu jakości 
i poziomu wód podziemnych instalacji MBP o nową cześć biologiczną.

Ponadto, zmieniony został pkt. XVII.3. pozwolenia zintegrowanego dotyczący prowadzonego monitoringu jakości gleby poprzez dostosowanie zapisów w tym zakresie do przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r., poz. 1395), w tym określono obowiązek ustalania punktów pomiarowych, zgodnie z ww. rozporządzeniem, zakres i częstotliwość  monitorowania.

W niniejszej decyzji również, w związku z realizowanym nadzorem nad pracą instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów i kompostowania na zarządzającego instalacją nałożono dodatkowe obowiązki do spełnienia, tj. w pkt. XIX.3. zobowiązano operatora instalacji do przedkładania do Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni informacji 
o rocznej ilości wytworzonych odcieków technologicznych oraz w pkt. XX.23. zobowiązano operatora instalacji do prowadzenia ciągłego monitoringu wizyjnego instalacji, w tym wszystkich miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów, terenu instalacji oraz dróg technologicznych, zapewniającego przez całą dobę zapis obrazu 
i identyfikację osób przebywających w danym miejscu.

W pkt. XX.A. niniejszej decyzji, na wniosek Spółki ustalono wariant pracy instalacji dopuszczający możliwość dokończenia rozpoczętego procesu stabilizacji odpadów na wypadek zaistnienia awarii urządzeń instalacji bioreaktorów żelbetowych oraz określono warunki prowadzenia procesu w takim przypadku. 
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej urządzeń instalacji bioreaktorów żelbetowych aby uniknąć przewożenia odpadów częściowo przetworzonych do innych instalacji Spółka będzie mogła w celu umożliwienia dokończenia rozpoczętego procesu stabilizowania odpadów prowadzonego w bioreaktorach żelbetowych przeprowadzić proces przetwarzania frakcji podsitowych I - etapowo
w istniejącym systemie bioreaktorów kontenerowych lub II - etapowo, w tym  w formie pryzm przykrywanych włókniną. Proces prowadzony będzie w sposób oraz zgodnie 
z warunkami określonymi w pkt. XX.A. niniejszej decyzji.

Przedmiotowa instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, po wykonanej modernizacji/rozbudowie części biologicznej w całości  dostosowana została do wymagań określonych w konkluzjach z dnia 
10 sierpnia 2018 r. dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. Unii Europejskiej L 208/38).

W myśl ww. konkluzji BAT, w celu zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu, związków organicznych i odorów lub jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczania oraz ograniczania ilości odcieków w instalacji zastosowana będzie technika mającą na celu hermetyzację (zamknięcie) wszystkich etapów procesu mechanicznego i biologicznego  przetwarzania odpadów, w tym kompostowania, od momentu przyjęcia odpadów do instalacji aż do wytworzenia gotowego produktu. Takie rozwiązanie, zgodnie z BAT 14.d. gwarantować będzie ograniczenie emisji rozproszonej z części biologicznej instalacji, dla której 
w pkt. XVII.6. niniejszej decyzji określony został zakres i częstotliwość monitorowania zidentyfikowanych w strumieniu gazów odlotowych istotnych dla procesu biologicznego przetwarzania odpadów substancji, zgodnie z BAT 8 oraz określone zostały dopuszczalne poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3, odorów, pyłu 
i całkowitego LZO do powietrza, zgodnie BAT 34, Tabelą 6.7.

W pkt. XII.2.3.2. decyzji, zgodnie z  BAT 3 wykazane zostały strumienie gazów odlotowych wprowadzanych do środowiska z węzła biologicznego, w tym procesu stabilizacji tlenowej, biologicznego suszenia i kompostowania odpadów.

Z nowego moduł przetwarzania odpadów (22 bioreaktorów żelbetowych, dwóch wentylatorowni, hali nawy, hali przetwarzania odpadów do procesu kompostowania R3) gazy odlotowe będą ujmowane i odprowadzane do układu redukcji emisji złożonego z płuczki wodnej (oczyszczanie na mokro) i filtra biologicznego zamkniętego, wyposażonego w emitor ozn. B1. Natomiast z I i II systemu bioreaktorów kontenerowych gazy odlotowe będą ujmowane i odprowadzane poprzez biofiltry typu zamkniętego (szt. 7) wyposażone w emitory ozn. E22 - E25 i E26 - E28.

W pkt. XII.2.4.2., tabeli nr 49 określony został rodzaj i ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z węzła do biologicznego przetwarzania odpadów, w tym procesu stabilizacji tlenowej, biologicznego suszenia
i kompostowania. Natomiast w pkt. XII.2.5., tabeli nr 50 określona została maksymalna dopuszczalna łączna emisja roczna z instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), po dostosowaniu instalacji MBP jako całości do wymogów konkluzji BAT. W pkt. XIII.2.1. decyzji, tabeli nr 67 określającej miejsca i sposób wprowadzania pyłów i gazów do powietrza w celu usystematyzowanie istniejących źródeł emisji, tak aby odzwierciedlały stan faktyczny
dodany został emitor B1 z nowego moduł biologicznego przetwarzania
odpadów – wylot gazów odlotowych za układem redukcji emisji.

W pkt. XIII.2.2. wskazano zastosowane w instalacji w węźle biologicznym techniki w celu ograniczenia emisji zorganizowanych pyłu, związków organicznych oraz związków zapachowych, w tym H2S i NH3 (Bat 34), które stanowić będzie  płuczka wodna (oczyszczanie na mokro) i biofiltr, gwarantujące skuteczność redukcji substancji odorotwórczych do poziomu poniżej 1000 ou*/m3.

Ponadto, w pkt. XII.2.4.1., tabeli nr 48 niniejszej decyzji określającej rodzaj 
i ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z węzła do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów, na wniosek Spółki zweryfikowana została lista substancji emitowanych do powietrza z tej części instalacji oraz poziomy emisji, tak aby odzwierciedlały rzeczywistą emisję zanieczyszczeń. Po rozbudowie/modernizacji węzła mechaniczno - ręcznego przetwarzania odpadów, pierwotnie w pozwoleniu zintegrowanym dla tej części instalacji ustalony został rodzaj i ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza w oparciu o dane literaturowe dotyczące emisji do powietrza dla tego typu instalacji. Zważywszy, iż było to nowe źródło emisji, dla którego nie wykonywano dotychczas pomiarów, przewidywane zanieczyszczenia oraz ich poziom emisji obarczony był niepewnością. W ostatnim czasie Spółka przeprowadziła szczegółową analizę w zakresie emisji do powietrza z ww. węzła 
z uwzględnieniem redukcji zanieczyszczeń na urządzeniach ochrony powietrza, tj. trzech jednostkach filtracyjnych składających się z odpylacza i filtra z węglem aktywnym oraz pomiarów emisji zanieczyszczeń przeprowadzonych na emitorach 
E – 15 oraz E – 16 w dniach: 20 marca 2019 r., 15 września 2020 r. oraz 
22 lutego 2021 r. i zweryfikował pierwotne założenia. Przeprowadzone pomiary nie potwierdziły obecności w odciąganym powietrzu procesowym niektórych substancji. W związku z powyższym, w niniejszej decyzji zweryfikowana została lista substancji emitowanych do powietrza z instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym. W niniejszej decyzji, na podstawie wniosku Spółki  skorygowano również dopuszczalną emisję amoniaku do 0,82 kg/h dla emitora E-15 i 0,41 kg/h dla emitora E-16, zgodnie 
z wykonanymi wyliczeniami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. Zmiany te wynikają ze zmiany sposobu eksploatacji części mechanicznej instalacji związanej z całkowitym zamknięciem procesu mechanicznego przetwarzania odpadów, zwiększeniem ilości odpadów komunalnych przetwarzanych w zamkniętej hali sortowniczej (przed modernizacją węzła - 42 000 Mg/rok, obecnie po modernizacji i wyłączeniu z dniem 31 grudnia 2020r. z eksploatacji II linii technologicznej - 67 000 Mg/rok) i skierowaniem całego strumienia zanieczyszczonego powietrza z rozładunku i przetwarzania odpadów do systemu wentylacyjno – oczyszczającego.

W pkt. XII.4.3.2.2. decyzji, zgodnie Bat 3 ustalony został wykaz strumieni ścieków technologicznych odprowadzanych z części biologicznej instalacji, w tym procesu stabilizacji tlenowej, biologicznego suszenia i kompostowania w celu ograniczania emisji do wody, jako część systemu EMS, o którym mowa w Bat 1. Ponadto, w pkt. XVII.4.2. decyzji, zgodnie z BAT 6 i BAT 7 określone zostały istotne substancje zidentyfikowane w ściekach odprowadzanych z części biologicznego przetwarzania odpadów i ustalona została częstotliwość ich monitorowania oraz zgodnie z BAT 20, Tabelą 6.2. BAT-AEL określone zostały poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do zrzutów pośrednich do odbiornika wodnego dla istotnych substancji zidentyfikowanych 
w ściekach odprowadzanych z tej części instalacji. Co do zasady powstające 
w instalacji odcieki recyrkulowane będą do procesu przetwarzania frakcji podsitowych, natomiast ich nadmiar będzie wywożony wozem asenizacyjnym do własnych urządzeń oczyszczających.  W pkt. XII.4.3.3. niniejszej decyzji określona została ilość, stan i skład wytwarzanych ścieków technologicznych odprowadzanych z instalacji MBP w celu ograniczenia emisji do wody(Bat 20), po dostosowaniu instalacji jako całość do wymogów konkluzji BAT. Natomiast w pkt. XII.4.3.3.2., tabeli nr 52. określono stężenia zanieczyszczeń w ściekach technologicznych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. W pkt. XIII.4.2.2. niniejszej decyzji określone zostały szczegółowe warunki emisji ścieków i sposób ich odprowadzania 
z instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów oraz kompostowania odpadów. Ponadto, w pkt. XII.4.3.5. niniejszej decyzji, na wniosek Spółki określona została ilość wód opadowo-roztopowe odprowadzanych 
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej dróg i placów manewrowych wynoszącej 
5 000 m2 nowej kompostowni bioreaktorów żelbetowych, gromadzonych w szczelnym  zbiorniku o pojemności ok. 450 m3 oraz ustalono zakres dopuszczalnych emitowanych zanieczyszczeń w ww. wodach dla zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych.

W niniejszej decyzji dla części biologicznej instalacji MBP przeprowadzona została szczegółowa analiza spełnienia wymagań określonych w konkluzjach z dnia 
10 sierpnia 2018 r. dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. Unii Europejskiej L 208/38), przedstawiona w tabeli nr 76:

Tabela nr 76

| Wymogi konkluzji BAT | Zastosowane techniki – węzeł do biologicznego przetwarzania odpadów (proces stabilizacji tlenowej/biologicznego suszenia/kompostowania odpadów) |
| --- | --- |
| Ogólne konkluzje dotyczące BAT Ogólna efektywność środowiskowa instalacji |
| BAT 1 | Zapewnić wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego | W instalacji wdrożony został i przestrzegany będzie system zarządzania środowiskowego (EMS) mający na celu utrzymanie określonych standardów prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Określona została polityka ochrony środowiska, która obejmuje planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadań w powiązaniu z planami finansowymi i realizowanymi inwestycjami. Regularnie przeprowadzane są działania audytowe potwierdzające utrzymanie określonych standardów prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami, a także mające na celu sprawdzenie czy system zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy jest właściwie wdrożony i utrzymywany. Opracowane i wdrożone zostały procedury obejmujące każdy etap postępowania z odpadami od momentu dostarczenia odpadów na instalację aż do momentu wytworzenia gotowego odpadu. Dla instalacji opracowano procedury związane z ruchem technologicznym, kontrolą procesu, sposobem monitoringu prowadzonych działań na każdym szczeblu, tj. technologii procesów przetwarzania odpadów, przebiegu strumieni odpadów, monitoringu środowiska oraz monitoringu zużywanych nośników energii oraz materiałów. Realizowany jest przegląd systemu zarządzania środowiskowego pod kątem jego przydatności, prawidłowości i skuteczności. W oparciu o dokonane analizy monitoringowe i pomiary podejmowanie są działania korygujące, działania naprawcze i zapobiegawcze. Wprowadzono dla pracowników przydział zadań i obowiązków, z określeniem odpowiedzialności za ich realizację. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach branżowych podnoszących ich wiedzę i kwalifikacje. Opracowany został program konserwacji stosowanych maszyn i urządzeń, uwzględniający terminy przeglądów, napraw i remontów. Prowadzone są wszystkie wymagane prawem działania monitoringowe. Przedstawiane wyniki są poddawane analizie porównawczej mającej na celu wprowadzenie działań zapobiegawczych. Wszelkie dane środowiskowe podlegają archiwizacji. Opracowane i wdrożone są procedury dotyczące zarządzania strumieniem odpadów, w tym odpadów wchodzących na instalację, odpadów przechodzących pomiędzy poszczególnymi węzłami instalacji oraz wychodzących z instalacji, w tym również plan zarządzania pozostałościami z przetwarzania odpadów. Wyodrębnione zostały i prowadzony będzie wykaz strumieni ścieków odprowadzanych z instalacji oraz gazów odlotowych. Opracowany i wdrożony został plan zabezpieczania środowiska przed skutkami awarii obejmujący: sposoby zapobiegania występowaniu oraz metody zabezpieczania środowiska przed skutkami awarii oraz sposoby powiadamiania o jej występowaniu. Instalacja spełnia wymagania BAT 1. |
| BAT 2 | Opracować i wdrożyć procedury charakterystyki odpadów, poprzedzające odbiór odpadów i odbioru odpadów, śledzenia oraz wykazu odpadów, zarządzania jakością odpadów z przetworzenia. Zapewnić segregację odpadów, zgodność odpadów przed zmieszaniem lub sporządzeniem mieszanki oraz sortowanie dostarczanych odpadów stałych. | 2a. Opracowanie i wdrożenie procedur charakterystyki odpadów i procedur poprzedzających ich odbiór. Opracowane i wdrożone zostały procedury charakterystyki odpadów i procedury poprzedzające ich odbiór. Do instalacji przyjmowane są wyłącznie te grupy odpadów, co do których istnieje pewność o możliwości ich przetworzenia, jak również możliwość ich przekazania uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Do procesu kompostowania przyjmowane są wyłącznie te rodzaje odpadów, co do których istnieje pewność o możliwości ich przetworzenia oraz wytworzenia z nich produktu w postaci środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, który decyzją G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 został dopuszczony do obrotu. Podczas przetwarzania odpadów stosuje się techniki i reguły mające na celu jak najlepsze przygotowanie danego odpadu do dalszego zagospodarowania. Odpady wychodzące z zakładu kierowane są zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do poszczególnych odbiorców w zależności od parametrów odpadów, istotnych dla instalacji, do której będą przekazywane. 2b. Opracowanie i wdrożenie procedur odbioru. Opracowana i wdrożona procedura przyjęcia odpadów określa konieczność kontroli odpadów pod kątem jakościowym (rodzaj asortymentu) oraz odmowę przyjęcia odpadów niezgodnych z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami lub pozwoleniem zintegrowanym. Ustalona została i szczegółowo opisana technologia przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów odrębnie dla procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania jak i kompostowania. Odpady przetwarzane w instalacji są ewidencjonowane z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Odpady są poddawane poszczególnym procesom przetwarzania w oparciu o ocenę wizualną dokonywaną przez obsługę instalacji. W instalacji odpady podlegają rozdzieleniu na strumienie. Do procesu biologicznego przetwarzania kierowane są przede wszystkim odpady frakcji podsitowych wydzielone na linii mechanicznej. Dopuszcza się również możliwość alternatywnego biologicznego suszenia frakcji odpadów wstępnie przetworzonych na linii mechanicznej. Do procesu kompostowania kierowane są w szczególności odpady ulegające biodegradacji oraz bioodpady. 2c. Opracowanie i wdrożenie systemu śledzenia oraz wykazu odpadów. Prowadzone się bilanse przetworzonych odpadów w układzie miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i rocznym. Bilanse uwzględniają masę odpadów pryjętych, wytworzonych, odzyskanych, jak również przekazanych do unieszkodliwienia czy odzysku. Przyjmowane i wytwarzane odpady podlegają ewidencji w oparciu o dokumenty wagowe, karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów. Prowadzona jest odrębna ewidencja dla każdego rodzaju odpadu. 2d. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością odpadów z przetworzenia Wdrożony w instalacji system zarzadzania środowiskowego (EMS) ma na celu utrzymanie określonych standardów prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami. Opracowany i wdrożony systemu zarządzania jakością produktu ma na celu zapewnienie zgodności odpadów z przetworzenia uzyskanych w wyniku przetwarzania z oczekiwaniami rynku, tj. podmiotów zewnętrznych, którym przekazywane są wydzielone partie surowcowe odpadów oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa np. w zakresie dopuszczenia odpadów do składowania. Systematycznie pobierane są próby odpadów do badań potwierdzające spełnienie określonych przez odpad kryteriów. System zarządzania pozwala monitorować i optymalizować efektywność przetwarzania odpadów i w tym celu obejmuje analizę przepływu odpowiednich elementów w całym procesie przetwarzania odpadów. W instalacji odpady magazynowane są selektywnie w zależności od rodzaju i właściwości odpadów, aby umożliwić łatwiejsze i bezpieczniejsze dla środowiska ich magazynowanie i przetwarzanie. 2e./2g Zapewnienie segregacji odpadów. Odpady kierowane do procesu biologicznego przetwarzania poddawane są najpierw procesowi sortowania (segregacji) na linii technologicznej w celu wydzielenia poszczególnych frakcji, w tym frakcji ulegających biodegradacji kierowanych do biologicznego przetwarzania. Odpady ulegające biodegradacji i bioodpady nie są poddawane segregacji. Odpady te poddane zostają rozdrobnieniu i wymieszaniu w celu osiągnięcia określonej struktury. 2f.Zapewnienie zgodności odpadów przed zmieszaniem lub sporządzeniem mieszanki odpadów. Personel kierowniczy posiada pełną wiedzę odnośnie stosowanych w instalacji procesów technologicznych przyporządkowanych różnym rodzajom dostarczanych odpadów. Wiedza ta pozwala na właściwe kierowanie strumieniem odpadów w celu zapewnienia możliwie bezpiecznego i na jak najwyższym poziomie ich przetworzenia. Instalacja spełnia wymagania BAT 2. |
| BAT 3 | Ustanowić i prowadzić wykaz strumieni ścieków oraz strumieni gazów odlotowych odprowadzanych z instalacji w celu łatwiejszego ograniczenia emisji do wody i powietrza | W instalacji, w ramach systemu zarządzania środowiskowego prowadzony jest wykaz strumieni ścieków odprowadzanych z instalacji oraz gazów odlotowych wprowadzanych do powietrza. Strumienie ścieków odprowadzanych z węzła do biologicznego przetwarzania odpadów (procesu stabilizacji tlenowej, biologicznego suszenia i kompostowania odpadów), zidentyfikowane zostały jako: odcieki z kompostowni - modułu bioreaktorów żelbetowych, w tym: odcieki z bioreaktorów, odcieki z wentylatorowni, odcieki i skropliny z płuczki i biofiltra, odcieki z posadzek w hali nawy i hali przygotowania i magazynowania odpadów do procesu R3 będą gromadzone w szczelnym bezodpływowym zbiorniku, z którego będą recyrkulowane do procesu, a nadmiar odcieków będzie wywożony do podczyszczalni lub oczyszczalni odcieków, odcieki z I systemu kontenerów gromadzone będą w dwóch szczelnych, bezodpływowych zbiornikach, a następnie wywożone do podczyszczalni odcieków, odcieki z II systemu kontenerów gromadzone będą w czterech szczelnych, bezodpływowych zbiornikach, a następnie wywożone do podczyszczalni odcieków, wody opadowe z placu I systemu kontenerów odprowadzane będą kanalizacją do zbiornika i okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków, wody opadowe z placu II systemu kontenerów po oczyszczeniu w osadniku i separatorze odprowadzane do rowu, zlokalizowanego wzdłuż drogi dojazdowej do ZUO, wody odciekowe z placu przetwarzania materiału po procesie biologicznym odprowadzane będą systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków. Strumienie gazów odlotowych odprowadzanych z węzła do biologicznego przetwarzania odpadów (procesu stabilizacji tlenowej, biologicznego suszenia i kompostowania odpadów) zidentyfikowane zostały jako: z kompostowni - moduł przetwarzania biologicznego w warunkach tlenowych w systemie 22 bioreaktorów żelbetowych – gazy odlotowe będą ujmowane i odprowadzane do układu redukcji emisji złożonego z płuczki wodnej (oczyszczanie na mokro) i filtra biologicznego zamkniętego, wyposażonego w emitor ozn. B1, I i II system kontenerowy – gazy odlotowe będą ujmowane i odprowadzane poprzez biofiltry typu zamkniętego (szt. 7) wyposażone w emitory ozn. E22 - E25 i E26 - E28. Instalacja spełnia wymagania BAT 3. |
| BAT 4 | Ograniczać ryzyko środowiskowe związane z magazynowaniem odpadów | Techniki ograniczania ryzyka środowiskowego związanego z magazynowaniem odpadów: 4a. Zoptymalizowane miejsca magazynowania odpadów W zmodernizowanej/rozbudowanej części instalacji MBP - węźle biologicznego przetwarzania odpadów miejsce magazynowania odpadów stanowić będzie hala magazynowania i przygotowania odpadów do procesu R3. Hala ta usytuowana będzie z dala od terenów wrażliwych. Nowy obiekt zlokalizowany będzie tak, aby minimalizować zbędne postępowanie z odpadami na terenie Zakładu. Hala przygotowania i magazynowania odpadów do procesu R3 znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie bioreaktorów, tj. przylega do hali bioreaktorów. Na terenie Zakładu ani w jego sąsiedztwie nie znajdują się żadne cieki wód powierzchniowych ani żadne zbiorniki wodne. 4b. Odpowiednia pojemność magazynowania W instalacji wdrożone będą środki mające na celu unikanie gromadzenia odpadów takie jak: wyraźnie ustalona i nie przekraczana maksymalna pojemność magazynowania odpadów, uwzględniająca charakterystykę odpadów (np. w odniesieniu do ryzyka pożaru) i zdolności ich przetwarzania, ilość magazynowanych odpadów będzie regularnie monitorowana pod kątem maksymalnej dopuszczalnej pojemności magazynowania, wyraźnie ustalony maksymalny czas magazynowania odpadów. 4 c. Bezpieczna obsługa miejsca magazynowania miejsce magazynowania odpadów będzie trwale wyznaczone oraz oznakowane - do magazynowania odpadów przeznaczona będzie część hali magazynowania odpadów); sprzęt używany do załadunku, rozładunku będzie sprawny oraz poddawany okresowym przeglądom oraz konserwacji, magazynowanie odpadów będzie prowadzone wyłącznie w zamkniętej hali co eliminować będzie wpływ warunków atmosferycznych na odpady, odpady będą magazynowane luzem, na szczelnej, wyposażonej w system ujmowania odcieków powierzchni, w przypadku magazynowania odpadów w pojemnikach będą to pojemniki dostosowane do właściwości substancji zawartych w odpadach. 4d. Wydzielony obszar do magazynowania i postępowania z opakowanymi odpadami niebezpiecznymi – nie dotyczy. Instalacja spełnia wymagania BAT 4. |
| BAT 5 | Opracować i wdrożyć procedury postępowania i przemieszczania odpadów | Opracowana została instrukcja obsługi (eksploatacji) instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów i kompostowania odpadów, w której określono: procedury przyjęcia odpadów, charakterystyke procesów przetwarzania - odrębnie dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania i kompostowania odpadów, sposób przetwarzania odpadów, monitorowanie procesu i nadzór technologiczny. Miejsca przemieszczania odpadów są szczelne i wyłączone z ruchu w celu zminimalizowania zagrożenia. Określone wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych i podziemnych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych. Instalacja spełnia wymagania BAT 6. |
| 1.2.Monitorowanie |
| BAT 6 | W przypadku istotnych emisji do wody określonych w wykazie ścieków (zob. BAT 3), monitorować kluczowe parametry procesu (np. przepływ ścieków, pH, temperaturę, konduktywność, BZT) w kluczowych lokalizacjach (np. w miejscu dopływu do instalacji oczyszczania wstępnego lub odpływu z tej instalacji, w miejscu dopływu do instalacji oczyszczania końcowego, w miejscu, w którym emisja opuszcza instalację). | Odcieki z węzła biologicznego przetwarzania odpadów będą odprowadzane do dwóch dedykowanych im zbiorników: zbiornika wód odciekowych (ścieków technologicznych) oraz do zbiornika wód opadowo – roztopowych z dróg i placów. Wody odciekowe będą recyrkulowane do procesu stabilizacji frakcji podsitowej, natomiast ich nadmiar będzie wywożony wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe z dróg i placów będą podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, a następnie również kierowane będą do oczyszczalni ścieków, za pośrednictwem taboru asenizacyjnego. Prowadzony będzie monitoring kluczowych parametrów procesów biologicznego przetwarzania odpadów: wielkość przepływu ścieków (nadmiar nie jest recyrkulowany), temperatura, pH, przewodność elektrolityczna właściwa, automatycznie, poprzez system AKPiA. Monitorowana będzie ilość odprowadzanych ścieków (rejestr opróżnień zbiornika) a także jakość odprowadzanych ścieków (zgodnie z BAT 7) w miejscu, w którym ścieki opuszczają instalację. Wyznaczony będzie punkt poboru prób jakości ścieków technologicznych, który stanowił będzie zbiornik wód odciekowych. Instalacja spełnia wymagania BAT 6. |
| BAT 7 | Monitorować emisje do wody co najmniej z częstotliwością podaną w BAT 7 i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. | Dla węzła biologicznego przetwarzania odpadów prowadzony będzie monitoring odprowadzanych ścieków technologicznych w zakresie: ilości ścieków (na podstawie rejestru opróżnień zbiornika na wody odciekowe), zawartości: arsenu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, cynku, PFOA i PFOS tj. substancji zidentyfikowanych jako istotne w wykazie ścieków. Częstotliwość pomiarów – raz na miesiąc dla arsenu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, cynku oraz raz na 6 miesięcy dla PFOA i PFOS. Instalacja spełnia wymagania BAT 7. |
| BAT 8 | Monitorować emisje zorganizowane do powietrza co najmniej z częstotliwością podaną w BAT 8 i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. | Dla węzła biologicznego przetwarzania odpadów prowadzony będzie monitoring emisji do powietrza z filtrów biologicznych w zakresie: odorów, amoniaku, całkowitego LZO i pyłu. Częstotliwość pomiarów – raz na sześć miesięcy. Instalacja spełnia wymagania BAT 8. |
| BAT 9 | Nie dotyczy. |  |
| BAT 10 | Okresowo monitorować emisje odorów, zgodnie z: - normami EN (np. olfaktometria dynamiczna, zgodnie z normą EN 13725 w celu określenia stężenia odoru lub normą EN 16841-1 lub -2 w celu określenia ekspozycji na odór). - normami ISO, normami krajowymi lub innymi międzynarodowymi normami zapewniającymi uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej w przypadku stosowania alternatywnych metod, w przypadku których niedostępne są normy EN (np. oszacowanie wpływu odorów). Częstotliwość monitorowania określa się w planie zarządzania odorami (zob. BAT 12). Zastosowanie ogranicza się do przypadków, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów. | Prowadzący instalację opracował i wdrożył program zarządzania odorami celem prewencji i redukcji odorów. Pomiary emisji zanieczyszczeń odorowych prowadzone są z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku, w tym raz w okresie letnim z biofiltrów: emitory E22-E28 (proces kompostowania odpadów). Zastosowana metodyka wykonywanych pomiarów - olfaktometria dynamiczna, zgodnie z normą EN 13725. Instalacja spełnia BAT 10. |
| BAT 11 | Monitorować roczne zużycie wody, energii i surowców, a także roczne wytwarzanie pozostałości i ścieków, z częstotliwością co najmniej raz w roku. | Monitorowanie instalacji obejmuje bezpośrednie pomiary, obliczenia lub rejestrację za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych, dokumentów wewnętrznych oraz faktur. Prowadzony jest monitoringu rocznego zużycia: energii elektrycznej, oleju napędowego, benzyny, olejów smarowniczych i smarów, wapna chlorowanego, wapna hydratyzowanego, kwasu siarkowego, środków dezynfekcyjnych, środków antypieniących, środków antyodorowych, sorbentów. Prowadzony jest monitoring poboru wody. Zużycie wody w instalacji monitorowane jest na podstawie odczytów wskazań wodomierza zlokalizowanego w studzience pomiarowej z częstotliwością co 1 miesiąc. Wyniki odczytów wskazań licznika rejestrowane będą są w książce eksploatacji instalacji. Prowadzony jest monitoring ilości i jakości odprowadzanych ścieków. Na bieżąco monitorowana będzie ilość przyjmowanych oraz wytwarzanych odpadów. Prowadzona będzie ewidencja odpadów przyjętych oraz wytworzonych w oparciu o karty ewidencji oraz karty przekazania odpadów. Masa poszczególnych odpadów określana będzie na podstawie legalizowanych wag. Sposoby i zakresy monitorowania procesów technologicznych, emisji i gospodarowania odpadami zostały opisane w pkt. XVII. pozwolenie zintegrowane. Instalacja spełnia wymagania BAT 11. |
| Emisje do powietrza |
| BAT 12 | Opracować i wdrożyć plan zarządzania odorami, stanowiący część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1) i obejmujący wszystkie poniższe elementy, oraz dokonywać jego regularnych przeglądów: — protokół zawierający działania i harmonogram, — protokół monitorowania odorów określony w BAT 10, — protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów, np. skargi, — program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania, mający na celu określenie ich źródeł; określenie udziału poszczególnych źródeł oraz wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających. Zastosowanie ogranicza się do przypadków, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów. | Dla instalacji opracowany i wdrożony został Program zarządzania odorami stanowiący część systemu zarządzania środowiskowego, obejmujący swoim zakresem: protokół zawierający działania i harmonogram, protokół monitorowania odorów , protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów, np. skargi, program zapobiegania występowaniu odorów i ich ograniczania, mający na celu określenie ich źródeł; określenie udziału poszczególnych źródeł oraz wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających. |
| BAT 13 | W celu zapobiegania emisjom odorów lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy stosować jedną z technik opisanych w BAT 13 lub ich kombinację. | Stosowane będą następujące techniki: minimalizowanie czasu magazynowania - czas magazynowania odpadów potencjalnie zapachowo czynnych w hali magazynowania i przygotowania odpadów do procesu R3 lub czas przetrzymania odpadów w trakcie procesów w systemach obsługi (np. na posadzkach, w bioreaktorach przed i po zakończonym procesie, w kontenerach) jest zminimalizowany, w szczególności, nie doprowadza się do powstania warunków beztlenowych. Odpady kierowane są bezpośrednio po ich dostarczeniu do procesu, ustalony został maksymalny dopuszczalny czas magazynowania określonych grup odpadów, przypadku przetwarzania tlenowego odpadów innych niż odpady płynne na bazie wody stosuje się BAT 36. Instalacja będzie spełniała wymagania BAT 13. |
| BAT 14 | W celu zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu, związków organicznych i odorów, lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia, w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację technik opisanych w BAT 14. | Na terenie instalacji stosowane będą nw. techniki zapobiegania emisjom rozproszonym: BAT 14a Minimalizowanie liczby ewentualnych źródeł emisji rozproszonej poprzez: odpowiednią konstrukcję rurociągów (np. zminimalizowanie długości rurociągów, zmniejszenie liczny kołnierzy i zaworów, stosowanie spawanych łączników i rur), preferowanie przepływu grawitacyjnego zamiast pomp, ograniczenie wysokości spadku materiału, ograniczenie prędkości ruchu kołowego, wykorzystanie barier wiatrowych. BAT 14b. Dobór i stosowanie sprzętu o wysokim poziomie integralności – uszczelek i zaworów. BAT 14c Zapobieganie korozji – odpowiedni dobór zastosowanych materiałów budowalnych, nakładanie okładzin, powłok i farb zawierających inhibitory korozji. BAT 14d. Ograniczenie rozpraszania, gromadzenie i przetwarzanie emisji rozproszonych przechowywanie, obróbka i przetwarzanie odpadów i materiałów, które mogą generować emisję rozproszoną, w halach z zamkniętym obiegiem powietrza i jego oczyszczania, utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w obudowanych urządzeniach i budynkach, gromadzenie i kierowanie emisji do odpowiedniego systemu redukcji emisji – płuczka i biofiltr. Biofiltr wykonany został jako urządzenie zamknięte. BAT 14e Nawilżanie Potencjalne źródła rozproszonych emisji pyłów będą zwilżane (za pomocą wody lub recyrkulowanych odcieków, w postaci mgły wodnej). BAT 14f Obsługa techniczna Zapewniony będzie dostęp do urządzeń, w których mogą potencjalnie występować nieszczelności, sprzęt ochronny (kurtyny paskowe, drzwi szybkobieżne) podlegał będzie regularnej kontroli. BAT 14g. Czyszczenie terenów, na których przetwarzane i magazynowane są odpady Teren Zakładu będzie regularnie czyszczony - zamiatany i myty. Prowadzący instalację został zobligowany do wyposażenia Zakładu w profesjonalne urządzenia mycia i czyszczenia placów. Ww. urządzenie będzie obsługiwało również węzeł biologicznego przetwarzania odpadów. Instalacja spełnia wymagania BAT 14. |
| BAT 15 | Nie dotyczy. |  |
| BAT 16 | Nie dotyczy. |  |
| Hałas i wibracje |
| BAT 17 | Opracować, wdrożyć i dokonywać regularnych przeglądów planu zarządzania hałasem i wibracjami w ramach systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie elementy wymienione w BAT 17. | BAT 17 ogranicza się do przypadków, w których przewiduje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość hałasu i wibracji. Dla instalacji prowadzona jest analiza akustyczna wskazująca na brak istotnego oddziaływania instalacji na tereny i obiekty wrażliwe. Zgodnie z obowiązującym prawem, pomiary poziomów hałasu przeprowadzane są z częstotliwością co 2 lata oraz po każdej zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urządzeń określonych w pozwoleniu zintegrowanym. W razie zidentyfikowania uciążliwości hałasowej, której źródłem będzie węzeł biologicznego przetwarzania odpadów zostanie opracowany i wdrożony plan zarządzania hałasem i wibracjami, zgodnie z wymogami BAT 17. Instalacja spełnia wymagania BAT 17. |
| BAT 18 | Zapobiegać emisjom hałasu i wibracjom lub, jeżeli jest to niemożliwe, emisje hałasu i wibracji ograniczać. | Na terenie instalacji stosowane będą techniki: BAT 18a. Właściwa lokalizacja urządzeń i budynków Instalacja zlokalizowana będzie na terenie Zakładu, który jest obiektem istniejącym, położonym z dala od zabudowy mieszkalnej. Budynki na terenie Zakładu zostały odpowiednio rozlokowane. BAT 18b. Środki operacyjne urządzenia zlokalizowane na terenie instalacji będą podlegały okresowej kontroli i konserwacji. bramy i drzwi obiektów budowlanych wykonane jako szczelne, będą zamykane – automatycznie, za pomocą napędów elektrycznych. urządzenia obsługiwane będą przez doświadczony personel, nowa instalacja będzie ulokowana względem instalacji istniejących z uwzględnieniem ciągu technologicznego co ograniczać będzie do niezbędnego minimum ruch kołowy, operacje związane z postępowaniem z odpadami i przetwarzaniem ich, unikanie przeprowadzania hałaśliwej działalności w nocy, zastosowanie izolacji dźwiękoszczelnej budynków. BAT 18c. Mało hałaśliwy sprzęt – silniki napędu, sprężarki. BAT 18d. Sprzęt służący do kontroli hałasu i wibracji Na terenie zakładu hałaśliwe urządzenia zostaną umieszczone wewnątrz budynków. BAT 18e. Redukcja hałasu – urządzenia zostaną umieszczone wewnątrz budynków. Instalacja spełnia wymagania BAT 18. |
| Emisje do wody |
| BAT 19 | Optymalizować zużycie wody, aby zmniejszyć ilość wytwarzanych ścieków oraz aby zapobiec lub, jeżeli nie jest to możliwe, aby ograniczyć emisje do gleby i wody. | Na terenie instalacji stosowane będą techniki optymalizowania zużycia wody i ograniczania emisji do gleby i wody: BAT 19a. Gospodarka wodna Zużycie wody będzie optymalizowane poprzez stosowanie środków obejmujących plany oszczędzania wody (np. ustalanie celów pod względem oszczędności wody, schematów przepływu i bilansów masy wody) oraz optymalizację wykorzystania wody do czyszczenia (np. czyszczenie na sucho zamiast polewania wodą z węża, sterowanie uruchamianiem wszystkich urządzeń myjących). BAT 19b. Recyrkulacja wody Instalacja będzie wyposażona w zamknięty obieg wody procesowej – w zastosowanej technologii odcieki recyrkulowane będą do procesu do zraszania wsadu stabilizowanej biofrakcji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Na cele gospodarcze wykorzystywana będzie woda opadowa z dachów, gromadzona w bezodpływowym zbiorniku (do pielęgnacji zieleni i do celów p.poż.). BAT 19c. Powierzchnia nieprzepuszczalna Wszystkie miejsca przetwarzania i magazynowania odpadów wyposażone będą w szczelne, skanalizowane posadzki. BAT 19d. Techniki ograniczania prawdopodobieństwa przelewów i awarii zbiorników i pojemników oraz ich wpływu We wszystkich zbiornikach odcieków wyznaczone będą poziomy ich wypełnienia tj. ostrzegawczy, maksymalny, awaryjny, itp. Na poszczególnych poziomach wypełnienia zaprojektowano czujniki przesyłające sygnał o bieżącym stanie napełnienia zbiornika do centralnej stacji operatorskiej Kompostowni (czujniki włączone w system AKPiA). BAT 19e. Zadaszenie obszarów magazynowania i przetwarzania odpadów Miejsca magazynowania i przetwarzania odpadów będą stanowiły zamknięte obiekty budowlane – hale, co eliminuje kontakt odpadów z wodami opadowymi, i tym samym minimalizuje objętość zanieczyszczonych wód opadowych. BAT 19f. Segregacja ścieków Poszczególne strumienie odcieków i wód opadowo-roztopowych ujmowane będą odrębnie i gromadzone w dedykowanych im szczelnych, żelbetowych, bezodpływowych zbiornikach, tj.: zbiornik wód opadowych z dachów, z komorą na cele ppoż. o poj. ok. 530 m3, wyposażony dodatkowo w wydzieloną komorę o pojemności czynnej 64 m3 (z uwagi na wymogi zabezpieczenia przeciwpożarowego), zbiornik wód opadowo-roztopowych z dróg i placów o poj. ok. 450 m3, zbiornik wód odciekowych (ścieków technologicznych) o pojemności ok. 380 m3, na odcieki z procesu biologicznego przetwarzania odpadów, w tym kompostowania, z obu wentylatorowni, z płuczki i biofiltra, z hali (nawy), z hali przygotowania i magazynowania odpadów do procesu R3. W szczególności, niezanieczyszczone wody będą oddzielane od ścieków, które wymagać będą oczyszczania. Instalacja posiada oddzielne systemy: kanalizacji deszczowej; kanalizacji sanitarnej; kanalizacji przemysłowej. BAT 19g. Odpowiednia infrastruktura odwadniająca Obszar przetwarzania odpadów podłączony będzie do infrastruktury odwadniającej. BAT 19h. Przepisy dotyczące projektowania i konserwacji umożliwiające wykrycie i naprawę wycieków Instalacja będzie regularnie monitorowana pod kątem potencjalnych rozszczelnień czy wycieków. Prowadzony jest monitoring szczelności zbiorników oraz drożności studzienek odprowadzających wody z dróg i placów. Realizowane są remonty i konserwacje urządzeń, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Kontroli podlegają w szczególności: ocena drożności systemu, stan techniczny, ilość wód odciekowych oraz ocena szczelności zbiorników do ich gromadzenia. Dla elementów podziemnych (zbiorników, systemu kanalizacji) stosowany jest wtórny system uszczelniający. BAT 19i. Odpowiednia pojemność zbiornika buforowego Na podstawie podejścia opartego na ryzyku zapewniono odpowiednią pojemność zbiornika buforowego ścieków powstałych w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji. Pojemność zbiorników usytuowanych w instalacji do gromadzenia odcieków oraz wód opadowo-roztopowych jest wystarczająca do ilości ujmowanych wód z terenu całej instalacji. Instalacja spełnia wymagania BAT 19. |
| BAT 20 | Oczyszczać wodę, aby ograniczyć emisje do wody. Odnieść się do poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do zrzutów bezpośrednich do odbiornika wodnego (Tabela 6.1. i 6.2. Konkluzji BAT). | W instalacji zastosowane będą techniki oczyszczania ścieków: podczyszczalnia odcieku oraz osadnik i separator substancji ropopochodnych. Eksploatacja instalacji nie będzie związana z bezpośrednią emisją do wód. Nadmiar ścieków przemysłowych będzie kierowany do oczyszczalni ścieków. Eksploatacja instalacji będzie związana z emisją pośrednią. Stan i skład ścieków powstających w związku z biologicznym przetwarzaniem opadów podano zgodnie z tabelą 6.2. BAT-AELs, w odniesieniu do zrzutów pośrednich do odbiornika wodnego Oszacowana na podstawie uzyskiwanych wyników badań monitoringowych Substancja/parametr Proponowana wartość jako poziom dopuszczalny: Rtęć (Hg) 5 µg/dm3 Kadm (Cd) 0,05 mg/dm3 Cynk (Zn) 1 mg/dm3 Miedź (Cu) 0,5 mg/dm3 Chrom (Cr+6) 0,15 mg/dm3 Ołów (Pb) 0,05 mg/dm3 Arsen (As) 0,05 mg/dm3 Nikiel (Ni) 0,5 µg/dm3 Instalacja spełnia ww. graniczne wielkości emisji, zgodnie z BAT 20. |
| 1.6. Emisje powstające w wyniku awarii i incydentów |
| BAT 21 | Zapobiegać skutkom awarii i incydentów dla środowiska lub je ograniczyć. W ramach planu zarządzania w przypadku awarii (zob. BAT 1). | W instalacji stosowane będą: BAT 21a. Środki ochrony – W instalacji funkcjonuje system monitoringu wizyjnego z zapisem obrazu z kamer na dyskach twardych rejestratora. Dla instalacji opracowany i wdrożony został Plan awaryjny, który obejmuje: sposoby zapobiegania występowaniu awarii, sposoby reagowania na awarie (pożary obiektów kubaturowych, zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego, awarie poszczególnych urządzeń, rozszczelnienie placu technologicznego) ograniczania skutków awarii; wstrzymanie pracy instalacji; dokumentacja awarii; powiadomienie o sytuacjach awaryjnych. Instalacja wyposażona jest w środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory pozwalające przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom. Instalacja będzie zabezpieczona przed wejściem osób trzecich oraz będzie posiadała niezbędne wyposażenie techniczne na wypadek awarii, pożaru i wybuchu, zespół urządzeń jest chroniony przed czynami dokonanymi w złym zamiarze, zamontowano sprzęt sterujący w sytuacjach nadzwyczajnych. BAT 21b. Zarządzanie emisjami powstającymi w wyniku incydentów/awarii – Stosowane są procedury wynikające z instrukcji eksploatacji instalacji oraz zawarte w pozwoleniu zintegrowanym. BAT 21c. System rejestracji i oceny incydentów/awarii – Stosowane są zakładowe procedury i instrukcje postępowania w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii. Wszystkie sytuacje awaryjne w razie zaistnienia oraz podejmowane działania związane z ich likwidacją odnotowywane w dokumentach pracy instalacji. Instalacja nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej. Instalacja spełnia wymagania BAT 21. |
| Efektywne wykorzystanie materiałów |
| BAT 22 | Zastępować materiały odpadami aby zapewnić efektywne wykorzystanie materiałów. Odpady wykorzystuje się zamiast innych materiałów do przetwarzania odpadów (np. do regulacji pH stosuje się zasady lub kwasy odpadowe, jako spoiwa używa się popiołów lotnych). | W zaplanowanej technologii nie zostało uwzględnione zastępowanie materiałów odpadami. Surowcem wykorzystywanym w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów są niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, które poddawane są procesom przetwarzania w celu wydzielenia frakcji przeznaczonych do dalszego wykorzystania takich jak surowce wtórne, paliwa alternatywne. Wydzielana jest również frakcja biologiczna, która kierowana jest do przetwarzania w węźle biologicznym instalacji. Surowcem wykorzystywanym do kompostowania odpadów są odpady ulegające biodegradacji i bioodpady które poddawane są procesowi przetwarzania w celu wytworzenia z ww. odpadów produktu w postaci środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA. |
| Efektywność energetyczna |
| BAT 23 | Zapewnić efektywne zużycie energii. | Aby zapewnić efektywne zużycie energii w instalacji stosuje się: 23a. Plan racjonalizacji zużycia energii: Ilość zużywanej energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby funkcjonowania instalacji będzie rejestrowana za pomocą licznika zużycia energii elektrycznej. Ilość zużywanego paliwa będzie określana na podstawie tankowania poszczególnych pojazdów i maszyn. Prowadzone będą rejestry zużycia energii elektrycznej oraz zużywanego paliwa (wyliczane są wskaźniki zużycia energii/paliwa na Mg przetworzonych odpadów). Plan racjonalizacji zużycia energii polegał będzie na analizowaniu wielkości poboru energii, ponadto eliminowane są zbędne i puste przebiegi maszyn, urządzenia są energooszczędne. Raportowanie zużycia energii jest realizowane w postaci corocznych raportów z eksploatacji instalacji. Zużycie energii podlega monitoringowi na etapie poszczególnych procesów technologicznych. 23b. Rejestr bilansu energetycznego – nie dotyczy – w związku z eksploatacją instalacji nie będzie generowana energia elektryczna. Instalacja spełnia wymagania BAT 23. |
| BAT 24 do BAT 32 | Nie dotyczy. |  |
| Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do biologicznego przetwarzania odpadów |
| BAT 33 | Aby ograniczyć emisje odorów oraz poprawić ogólną efektywność środowiskową, dokonywać selekcji odpadów dostarczonych do przetworzenia. | W instalacji obowiązuje regulamin, który zawiera wytyczne dotyczące kontroli dostarczanych odpadów, procedury poprzedzającej odbiór, związane z odbiorem i przetwarzaniem odpadów, aby zapewnić przydatność dostarczanych odpadów do ich przetwarzania, np. pod względem bilansu substancji biogennych, materiałów strukturalnych, wilgoci lub toksycznych związków, które mogą ograniczać aktywność biologiczną. Odpady, które są przyjmowane podlegają ewidencji i kontroli wizualnej, a w razie wątpliwości poddawane są kontroli laboratoryjnej. Prowadzona jest kilkustopniowa kontrola on-line przez pracowników instalacji (przejazd przez wagę, kontrola dokumentów, wyładunek, przemieszczanie odpadów w instalacjach, sortowanie, przetwarzanie). Znane są wszystkie źródła odpadów trafiających do instalacji. Stosowane do oznaczenia kody odpadów są zgodne z Katalogiem odpadów. Do instalacji przyjmowane są wyłącznie te grupy odpadów co, do których istnieje pewność o możliwości ich obróbki, jak również pozbycia się wytworzonych odpadów. Przyjęcie odpadów do instalacji wynika głównie z charakteru i pochodzenia odpadów. Instalacja spełnia wymagania BAT 33. |
| BAT 34 | Aby ograniczyć emisje zorganizowane pyłu, związków organicznych oraz związków zapachowych, w tym H2S i NH3, do powietrza, stosować jedną z technik opisanych w BAT 34 lub ich kombinację. Należy odnieść się do poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3, odorów, pyłu i całkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadów. | Na instalacji stosowane będzie oczyszczanie gazów odlotowych z użyciem filtra biologicznego, poprzedzonego płuczką kwaśną w celu kontrolowania pH środowiska i ograniczenia tworzenia N2O w filtrze biologicznym. Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3, odorów, pyłu i całkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadów – wielkość emisji z biofiltra zamkniętego Lp. Wartość graniczna BAT-AEL’s Proponowany poziom dopuszczalny NH3 –0,3-20 mg/Nm3 Oszacowany na podstawie wskaźników literaturowych i proponowany jako poziom dopuszczalny: 17 mg/Nm3 Pył – 2÷5 mg/Nm3 Oszacowany na podstawie wskaźników literaturowych i proponowany jako poziom dopuszczalny: 1,5 mg/Nm3 LZO– 5 ÷40 mg /Nm3 Proponowana jako poziom dopuszczalny: 40 mg/Nm3 Stężenie odorów Proponowana jako poziom dopuszczalny: 1 000 ouE/Nm3 Instalacja będzie spełniała wymagania BAT 34. |
| BAT 35 | Aby ograniczyć wytwarzanie ścieków oraz zużycie wody, należy stosować wszystkie techniki wymienione w BAT 35. | W związku z eksploatacją instalacji stosowane będą techniki: 35a. Segregacja ścieków – zaprojektowano rozdzielną instalację kanalizacji technologicznej i deszczowej. 35b. Recyrkulacja wody - w obiekcie zaprojektowano zamknięty obieg wody procesowej – prowadzona będzie recyrkulacja ścieków procesowych. 35 c. Ograniczenie powstawania odcieków do minimum – na instalacji woda podawana będzie automatycznie dla każdej partii odpadów oddzielnie. Prowadzona będzie optymalizacja zawartości wilgoci w odpadach (razem z ilością podawanego powietrza) w celu ograniczenia powstawania odcieków do minimum. Instalacja spełnia wymagania BAT 35. |
| Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do tlenowego przetwarzania odpadów |
| BAT 36 | Aby ograniczyć emisje do powietrza oraz poprawić ogólną efektywność środowiskową, należy monitorować lub kontrolować kluczowe parametry odpadów i procesów. | W ramach monitorowania i kontrolowania kluczowych parametrów odpadów i procesu tlenowego przetwarzania odpadów monitorowane będą: czas załadunku bioreaktora oraz czas trwania procesu, w celu optymalizacji procesu wykonywane są codziennie pomiary w zakresie poziomu temperatury, wilgotności i ciśnienia, monitoringu odpadu/stabilizatu – w zakresie osiągnięcia wartości AT4 (aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) mniejsze niż 10 mg O2/g suchej masy, straty prażenia stabilizatu mniejszej niż 35% suchej masy, zawartość węgla organicznego < 20% suchej masy. Stabilizat niespełniający wymogów zawracany jest do procesu stabilizacji (proces jest przedłużony). Wszystkie badane parametry procesu są rejestrowane i archiwizowane. Instalacja spełnia wymagania BAT 36. |
| BAT 37 BAT 38 | Nie dotyczy. |  |
| Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów |
| BAT 39 | Aby ograniczyć emisje do powietrza, należy stosować obie poniższe techniki. - segregację strumieni gazów odlotowych - recyrkulację gazów odlotowych | W instalacji zastosowano następujące techniki: 39a. segregację strumieni gazów odlotowych Rozdzielanie strumienia gazów odlotowych na strumień gazów odlotowych o wysokiej zawartości substancji zanieczyszczających (oczyszczanie w systemie biofiltr + płuczka wodna (oczyszczanie na mokro) powietrza procesowego z instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów) oraz strumień gazów odlotowych z węzła mechanicznego przetwarzania (oczyszczanie np. na filtrze węglowym). Powietrze z bioreaktorów żelbetowych, hali nawy i hali przygotowania odpadów do procesu R3 kierowane będzie na dwustopniowy system oczyszczania płuczkę wodną i biofiltr typu zamkniętego (1 szt.). Powietrze z bioreaktorów kontenerowych, w których realizowany jest proces kompostowania odpadów ulegajacych biodegradacji i bioodpadów kierowane jest na biofiltry typu zamkniętego (7 szt.). Oczyszczanie odprowadzanego powietrza następuje na złożu biologicznym zdeponowanym w biofiltrze, poprzez zachodzące w nim biologiczne procesy utleniania i redukcji. 39b. Recyrkulacja gazów odlotowych Powietrze do procesu biologicznego przetwarzania odpadów zasysane będzie bezpośrednio z wentylatorowni lub w razie potrzeby zawracane będzie do procesu. Instalacja spełnia wymagania BAT 39. |
| BAT 40 do BAT 53 | Nie dotyczy. |  |

Tym samym, uwzględniając wszystkie przywołane w uzasadnieniu okoliczności faktyczne i prawne co do zawartości wniosku, należało uwzględnić żądanie wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107) reprezentowanego przez P. Paulinę Opalińską – Mikołajczyk AK NOVA Sp. z o.o., 
ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań z dnia 08.10.2020r. (data wpływu: 12.10.2020r.) wraz z uzupełnieniami z dnia 02.11.2020r., znak: AKN-MPGK-062-2020-POM (data wpływu: 05.11.2020r.),  z dnia 22.12.2020r., znak: AKN-MPGK-063-2020-POM (data wpływu: 28.12.2020r.),  z dnia 29.01.2021r., znak: AKN-MPGK-065-2020-POM (data wpływu: 03.02.2021r.),  z dnia 17.02.2021r., znak: AKN-MPGK-066-2020-POM (data wpływu: 19.02.2021r.),  z dnia 29.03.2021r., znak: AKN-MPGK-066-2020-POM (data wpływu: 02.04.2021r.), z dnia 14.05.2021r., znak: AKN-MPGK-067-2020-POM (data wpływu: 17.05.2021r.) oraz z dnia 21.05.2021r., znak: AKN-MPGK-068-2020-POM (data wpływu: 24.05.2021r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spółce decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD zmienioną decyzjami z dnia 03.10.2016r., znak: OS-I.7222.37.12.2016.MD, z dnia 02.12.2016r., znak: 
OS-I.7222.37.19.2016.MD, z dnia 14.06.2017r., znak: OS-I.7222.29.7.2017.MD, 
z dnia 20.10.2017r., znak: OS-I.7222.29.31.2017.MD, z dnia 29.12.2017r., znak: 
OS-I.7222.29.42.2017.MD, z dnia 30.05.2019r., znak: OS-I.7222.35.5.2019.MD, 
z dnia 13.12.2019r., znak: OS-I.7222.35.18.2019.MD oraz z dnia 15.06.2020r., znak: OS-I.7222.35.18.2019.MD na eksploatację instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 217 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 474 486,36 m3;  instalacji  do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania  odpadów  (MBP)  o  zdolności  przetwarzania  części mechanicznej 67 000 Mg/rok i zdolności przetwarzania części biologicznej 
19 600 Mg/rok oraz instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolności przetwarzania 2 805 Mg/rok.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie 
się co do zebranych materiałów.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 147 ustawy Prawo ochrony środowiska na prowadzącym instalację nowo zbudowaną lub zmienianą w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, ciążą obowiązki przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji. Obowiązek, o którym mowa należy zrealizować najpóźniej w ciągu 
14 dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA

opłata skarbowa w wys. 1 005,50 zł

uiszczona w dniu 07.10.2020r.

na rachunek bankowy

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Załączniki:

Zał.1 -   Mapa lokalizacji sektorów na składowisku odpadów

Otrzymują:

    - MPGK Krosno Sp. z o. o.

ul. Fredry 12, 38-400 Krosno  reprezentowana przez

P. Paulinę Opalińską – Mikołajczyk AK NOVA Sp. z o.o.,

ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

- OS-I. a/a

Do wiadomości:

1.	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów