# OS-I.7222.38.2.2018.EK Rzeszów, 2018-09-04

**DECYZJA**

 Działając na podstawie:

* art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),
* art.192, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.),
w związku z § 2 ust. 1 pkt. 13 d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Weldon Sp. z o.o., 39-102 Brzezówka 90A, z dnia 22.08.2018r. (data wpływu 24.08.2018r.), w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 maja 2007r., znak: ŚR.IV-6618-53/1/06 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji ocynkowni ogniowej o zdolności produkcyjnej 24 000 Mg/rok ocynkowanych wyrobów stalowych w Dębicy, przy ul. Metalowców 25;

**orzekam**

**I. Zmieniam** za zgodą strony decyzję Wojewody Podkarpackiego
z dnia 21.05.2007r. znak: ŚR.IV-6618-53/1/06, zmienioną decyzjami
Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.02.2010r. znak: RŚ.VI.EK.7660/62-4/09, z dnia 18.04.2012, znak: OS-I.7222.35.2.2012.EK,
z dnia 14.10.2014r. znak: OS-I.7222.64.1.2014.EK; oraz z dnia 29.11.2017r. znak: OS-I.7222.32.2.2017.EK udzielającą Weldon Sp. z o.o. ul. Brzezówka 90A, 39-102 Brzezówka pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji ocynkowni ogniowej zlokalizowanej przy ul. Metalowców 25 w Dębicy, w następujący sposób:

**Punkt II.3. otrzymuje brzmienie:**

**II.3. Ilość, stan i skład ścieków z instalacji wprowadzanych do kanalizacji innego zakładu**

**II.3.1**. Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych wprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu:

* Qmaxs =0,00024 m3/s
* Qśrd = 20,5 m3/d
* Qdop roczne = 5 400 m3/rok

**II.3.2** Stan i skład ścieków

**Tabela nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Wskaźnik zanieczyszczenia**  | **Jednostka**  | **Wartość**  |
| 1.  | pH  | - | 6,5 – 9,5  |
| 2.  | cynk  | mgZn/l  | 5,0  |
| 3.  | żelazo ogólne  | mgFe/l  | 10,0  |
| 4.  | chlorki  | mgCl/l  | 6 000,0  |

**II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian**

**Uzasadnienie**

 Wnioskiem z dnia 22.08.2018r. Weldon Sp. z o.o., 39-102 Brzezówka 90A, wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 maja 2007r., znak: ŚR.IV-6618-53/1/06 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji ocynkowni ogniowej o zdolności produkcyjnej 24 000 Mg/rok ocynkowanych wyrobów stalowych zlokalizowanej w Dębicy,
przy ul. Metalowców 25.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie pod numerem 625/2018. Na terenie Zakładu eksploatowana jest instalacja ocynkowni, która zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 13 d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71), zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania i zmiany pozwolenia jest marszałek województwa.

 Przedmiotem wniosku są zmiany dotyczące składu ścieków powstających na instalacji ocynkowni. Podczas wieloletniej pracy instalacji wynika,
iż rzeczywista zawartość chlorków znajdujących się w ściekach jest znacznie wyższa niż określona w pozwoleniu zintegrowanym. Ścieki z instalacji gromadzone są w zbiorniku magazynowym, skąd odbierane są przez autocysternę i wprowadzane do kanalizacji będącej własnością Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. Pismem z dnia 14.08.2018r. ww. Oczyszczalnia wyraziła zgodę na przyjmowanie ścieków poneutralizacyjnych
z ocynkowni w Dębicy w ilości i składzie określonym w pozwoleniu zintegrowanym. Oczyszczone ścieki z oczyszczyszczalni wprowadzane są do potoku Macocha zgodnie z warunkami posiadanego pozwolenia wodnoprawnego.

 Zmiana przedmiotowego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji
w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie powodują znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko, nie zmieniają również ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających
z najlepszych dostępnych technik i zachowane są standardy jakości środowiska. W związku z powyższym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Stronie przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłatę skarbową w wys. 1005,50 zł

uiszczono w dniu 22 sierpnia 2018 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

**Otrzymują**

1. Weldon Sp. z o.o. 39-102 Brzezówka 90A
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Weldon Sp. z o.o., Ocynkownia Dębica, ul. Metalowców 25, 39-200 Dębica