# OS-I.7222.22.6.2014.DW    			           	   Rzeszów, 2015-01-19

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.);

- art. 192, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) w związku z § 2 ust.1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o. o., 
ul Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec z dnia 19 listopada 2014r., znak: DNB/64/2014 w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 19 maja 2014r., znak: OS-I.7222.42.3.2013.DW, zmienionej decyzją z dnia 
3 grudnia 2014r. znak: OS-I.7222.22.5.2014.DW udzielającej Polskim Zakładom Lotniczym Sp. z o. o., REGON 960573796, NIP 8171720432 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji anodowni o pojemności wanien procesowych 178,8 m3 zlokalizowanej w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3

o r z e k a m

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 19 maja 2014r., znak: OS-I.7222.42.3.2013.DW, zmienioną decyzją z dnia 
3 grudnia 2014r. znak: OS-I.7222.22.5.2014.DW udzielającą Polskim Zakładom Lotniczym Sp. z o.o., REGON 960573796, NIP 8171720432 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji anodowni o pojemności wanien procesowych 178,8 m3 zlokalizowanej w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 
w następujący sposób:

I.1. Punkt VI.3.3.2. otrzymuje brzmienie:

„VI.3.3.2. Kontrola jakości odprowadzanych ścieków, w określonych w punkcie II.2.2 wskaźnikach, prowadzona będzie co najmniej 2 razy w roku.”

I.2. Punkt II.2.2. otrzymują brzmienie:

„II.2.2. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych z instalacji ściekach przemysłowych:

Tabela 4

| Lp. | Oznaczenie | Jednostka | Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chrom ogólny | mgCr/ dm3 | 1,0 |
|  | Bor | mgB/ dm3 | 10,0 |
|  | Miedź | mgCu/ dm3 | 1,0 |
|  | Ołów | mgPb/ dm3 | 1,0 |
|  | Cynk | mgZn/dm3 | 5,0 |
|  | Fluorki | mgF/dm3 | 20,0 |
|  | Fosfor ogólny | mgP/ dm3 | 5,0 |

I.3. W tabeli 5 Lp. 5  otrzymują brzmienie:

Tabela 5  Odpady niebezpieczne

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok | Źródło wytworzenia | Podstawowy skład chemiczny i właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 25 | proces obróbki ścieków -neutralizacja. (odwadnianie osadów na workach filtracyjnych) | roztwory soli mineralnych pochodzących ze składników kąpieli oraz produkty reakcji chemicznych, zawierające związki siarki, sodu, fosforu, chromu +3, boru. |

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian

Uzasadnienie

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, wnioskiem z dnia 19 listopada 2014 r., znak: DNB/64/2014 wystąpiły o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego  z dnia 19 maja 2014r., znak: 
OS-I.7222.42.3.2013.DW, zmienionej decyzją z dnia 3 grudnia 2014r. znak: 
OS-I.7222.22.5.2014.DW udzielającej Polskim Zakładom Lotniczym Sp. z o.o., REGON 960573796, NIP 8171720432 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji anodowni o pojemności wanien procesowych 178,8 m3 zlokalizowanej 
w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 648/2014.

Analizując przedstawioną dokumentację uznano, ze wnioskowane zmiany nie będą powodować znaczącego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko 
i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 214 ust.3 i art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Funkcjonująca w Spółce instalacja została zakwalifikowana zgodnie z pkt 2 ppkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, jako instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych 
z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym, zgodnie art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska właściwym w sprawie jest marszałek województwa.

Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 
28 listopada 2014r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego 
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie z art. 209 ust.1 ustawy Poś wersja elektroniczna wniosku została przesłana Ministrowi Środowiska w dniu 8 grudnia 2014r.

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu wystąpiły z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia jego treści z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 października 2014r., znak: OS-II.7322.119.2014.PC w zakresie częstości przeprowadzania badań jakości ścieków przemysłowych. W związku z powyższym wprowadzono zmiany w punkcie VI.3.3.2

W trakcie prowadzonego postępowania pismem z dnia 19 grudnia 2014r., znak: DNB/69/2014 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o. o. zwróciły się o rozszerzenie zakresu wniosku o podniesienie wartości wskaźnika dopuszczalnego stężenia cynku w ściekach przemysłowych z 2,0 do 5,0 mg Zn/l. Określona w pozwoleniu wartość nie będzie możliwa do dotrzymania przez Spółkę ze względu na duża zawartość cynku w wodzie wodociągowej, wykorzystywanej w anodowni. Z przedstawionych wyników badań wykonanych przez Centralne Laboratorium Jakości Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. wynika, że poziom stężenia cynku w wodzie wacha się od 2,2 do 7,8 mg Zn/l. Ponadto przedstawione zostało pismo EURO-EKO MEDIA Sp. z o. o.- odbiorcy ścieków przemysłowych z instalacji anodowni, wprowadzające  zmiany  w wydanej zgodzie z dnia 18 czerwca 2014r. znak: EEM/RK/630/2014 na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przez nią administrowanych na zgodne z przedstawionym we wniosku poziomem. W związku 
z powyższym prowadzono zmiany w punkcie II.2.2.

Zwiększeniu uległa również ilość wytwarzanych odpadów o kodzie 11 01 09* szlamy i osady pofiltracyjne z 10 na 25 Mg/rok  co związane jest z niedoszacowanein na etapie wnioskowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Co spowodował wprowadzeni zmiany w tabeli  5.

W Spółce funkcjonuje system zarządzania jakością wg ISO 9001 co .zapewnia ciągły nadzór, w tym także nad całokształtem oddziaływań na środowisko.

Analizując wskazane powyżej okoliczności w szczególności w zakresie zmian w instalacji oraz spełnienia wymagań dokumentów referencyjnych ustalono, że zachowane będą standardy jakości środowiska oraz, że wprowadzone zmiany 
w pozwoleniu zintegrowanym nie zmienią ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik (BAT), o których mowa w art. 204 ust.1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawy Kpa , przemawia słuszny interes strony.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Opłata skarbowa w wys.1005,50 zł.

uiszczona w dniu 8.01.2015 r.

na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa.

Otrzymują:

1.Polskie Zakłady Lotnicze  Sp. z o.o..

ul. Wojska Polskiego 3 , 39-300 Mielec

2.OS.I-a/a

Do wiadomości:

1.Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54,00-922 Warszawa

2.Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów