OS-I.7222.35.9.2016.DW                                                           Rzeszów, 2016-11-29

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

- art. 192, art. 215 i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) w związku z § 2 ust 
pkt 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 
32-540 Trzebinia reprezentowanej przez pełnomocnika Wiesława Kubita, z dnia 
17 maja 2016r. znak: ISJ/31/20169 w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2010r., znak: RŚ.VI.DW.7660/45-3/10 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego: z dnia 
27 stycznia 2014r., znak: OS-I.7222.19.18.2013.DW, z dnia 14 października 2014r., znak: OS-I.7222.32.8.2014.DW, z dnia 2 kwietnia 2015r., znak: OS- I.7222..6.3.2015.DW i z dnia 23 listopada 2016r., znak: OS- I.7222..6.18.2016.DW udzielającej ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, REGON 272696025, NIP 6280000977 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji destylacji rurowo – wieżowej (DRW) na terenie ORLEN Południe S.A., Zakład Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

orzekam

I.	Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego 
z dnia 15 grudnia 2010r., znak: RŚ.VI.DW.7660/45-3/10 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego: z dnia 27 stycznia 2014r., znak: 
OS-I.7222.19.18.2013.DW, z dnia 14 października 2014r., znak: OS-I.7222.32.8.2014.DW, z dnia 2 kwietnia 2015r., znak: OS- I.7222..6.3.2015.DW 
i z dnia 23 listopada 2016r., znak: OS- I.7222..6.18.2016.DW udzielającą ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia REGON 272696025, 
NIP 6280000977 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji destylacji rurowo – wieżowej (DRW) na terenie ORLEN Południe S.A., Zakład Jedlicze, 
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze w następujący sposób:

I.1. Punkt II.1.1. otrzymuje brzmienie :

„II.1.1. Dopuszczalną ilość substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza

- do dnia 30 września 2018r.

Tabela 2a

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalne wielkości emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | [kg/h] | [kg/Mg] |
| Piec rurowy atmosferyczny | E- 1 | Dwutlenek siarki | 1,0 | - |
|  |  | Dwutlenek azotu | 1,2 | - |
|  |  | Tlenek węgla | 0,095 | - |
| Zbiornik magazynowy T-2 | E -10 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik magazynowy T-4 | E -11 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0132 |
| Zbiornik magazynowy T-7 | E-9 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0456 |
| Zbiornik magazynowy T-8 | E -12 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0132 |
| Zbiornik magazynowy T-9 | E -13 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik magazynowy T-39 | E -14 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0132 |
| Zbiornik magazynowy T-35 | E - 15 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik podręczny W-5 | W-5 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik podręczny W-6 | W-6 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik podręczny W-7 | W-7 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik podręczny W-23 | W-23 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik podręczny W-24 | W-24 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik podręczny W-27 | W-27 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |

- od dnia 1 października 2018r.

Tabela 2b

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalne wielkości emisji |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | [mg/Nm3]* | [kg/Mg] |
| Piec rurowy atmosferyczny | E- 1 | Dwutlenek siarki | 35** | - |
|  |  | Dwutlenek azotu | 150** | - |
|  |  | Tlenek węgla | 100** | - |
| Zbiornik magazynowy T-2 | E -10 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik magazynowy T-4 | E -11 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0132 |
| Zbiornik magazynowy T-7 | E-9 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0456 |
| Zbiornik magazynowy T-8 | E -12 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0132 |
| Zbiornik magazynowy T-9 | E -13 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik magazynowy T-39 | E -14 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0132 |
| Zbiornik magazynowy T-35 | E - 15 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik podręczny W-5 | W-5 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik podręczny W-6 | W-6 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik podręczny W-7 | W-7 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik podręczny W-23 | W-23 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik podręczny W-24 | W-24 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |
| Zbiornik podręczny W-27 | W-27 | Węglowodory alifatyczne | - | 0,0011 |

*masa wyemitowanej substancji w objętości gazu odlotowego w warunkach normalnych tj.: suchego gazu w temperaturze 273,15 K pod ciśnieniem 101,3 kPa, przy stężeniu 3% tlenu w gazach odlotowych

**średnia wartość trzech próbek punktowych, z których każda jest pobierana przez co najmniej 30 min

I.2. Punkt VI.2.3. otrzymuje brzmienie:

„VI.2.3. Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji

- do dnia 30 września 2018r.

Tabela 13a

| Emitor | Częstotliwość pomiarów | Zakres pomiarów |
| --- | --- | --- |
| E1 | Co najmniej raz w roku | Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla |

- od dnia 1 października 2018r.

Tabela 13b

| Emitor | Częstotliwość pomiarów | Zakres pomiarów |
| --- | --- | --- |
| E1 | Co najmniej raz w roku i po zmianach paliwa | Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Pył |
|  | Co najmniej raz na dwa lata | Tlenek węgla |

I.3. Dodaję punkt VI.2.3.1. o brzmieniu:

„VI.2.3.1. Od 1 października  2018r. co najmniej raz na dwa lata prowadzone będą pomiary emisji niezorganizowanej LZO na terenie instalacji z zastosowaniem  technik:

- metodą detekcji zapachu w odniesieniu do głównych źródeł emisji

- przy wykorzystaniu techniki obrazowania gazów metodą optyczną,

- poprzez wykonanie obliczeń emisji rozproszonej ze wskazaniem czynników emisyjnych możliwych do weryfikacji okresowej pomiarami.”

I.4. Dodaję punkty X.4 i X.5. o brzmieniu:

„X.4. Stosowany będzie program wykrywania nieszczelności i napraw oparty na analizie ryzyka (LDAR) w celu identyfikacji nieszczelnych elementów i usuwania nieszczelności z częstotliwością co najmniej raz na dwa lata przy czym pierwszy pomiar zostanie wykonany do końca 2018 r.

X.5. Do 30 września 2018r. wykonane zostaną pomiary emisji pyłu do powietrza na emitorze E-1 (piec atmosferyczny rurowy) i złożony wniosek o zmianę niniejszego pozwolenia w celu ustalenia wielkości dopuszczalnej emisji w tym zakresie.”

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian

Uzasadnienie

Pismem z dnia 17 maja 2016 r. znak: ISJ/31/2016, ORLEN Południe S.A., 
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, reprezentowana przez pełnomocnika Wiesława Kubita wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2010r., znak: RŚ.VI.DW.7660/45-3/10 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego: z dnia 27 stycznia 2014r., 
znak: OS-I.7222.19.18.2013.DW, z dnia 14 października 2014r., znak: OS-I.7222.32.8.2014.DW, z dnia 2 kwietnia 2015r., znak: OS- I.7222..6.3.2015.DW 
i z dnia 23 listopada 2015r., znak: OS- I.7222..6.18.2015.DW udzielającej ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia REGON 272696025, NIP 6280000977 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji destylacji rurowo – wieżowej (DRW) na terenie ORLEN Południe S.A., Zakład Jedlicze, 
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze.

Informacja o przedmiotowym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie pod numerem 281/2016.

Eksploatowana instalacja klasyfikuje się zgodnie z pkt 1 ppkt 2 załącznika 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości do instalacji  do rafinacji ropy naftowej lub gazu.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska właściwym w sprawie jest marszałek województwa.

Analizując przedstawioną dokumentację uznano, ze wnioskowane zmiany nie będą powodować znaczącego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko 
i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 i art. 214 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 19 października 2016r., znak: OS-I.7222.35.9.2016.DW wezwano Spółkę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Przy piśmie z dnia 24 maja 2016r., znak: ISJ/33/2016, ORLEN Południe S. A. przesłała brakujące dokumenty. W związku z powyższym pismem 
z dnia 30 maja 2016r., znak: OS-I.7222.35.9.2016.DW zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie z art. 209 ust 1 ustawy Poś zapis w postaci elektronicznej wniosku został przesłany Ministrowi Środowiska przy piśmie z dnia 30 maja 2016r. znak: OS-I.7222.35.9.2016.DW

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wniosku stwierdzono, że przedłożona dokumentacja nie przedstawia w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska wynikających z art. 208 oraz art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska. W szczególności dokumentacja wymagała uzupełnienia w zakresie zgodności proponowanych zapisów 
z wymaganiami konkluzji BAT dla rafinacji ropy naftowej i gazu. W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie analizy ww. pozwolenia zintegrowanego 
w zakresie dostosowania instalacji do wymagań Konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu zgodnie 
z dyrektywą PE i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, ustanowionych Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 9 października 2014 r.  (Dz. U. UE 
z 28.10.2014r. L307/38), zostały przedstawione przez Spółkę dokumenty, które wskazywały na konieczność zastosowania wymagań zawartych w BAT 4, BAT 34, BAT 36 i BAT 37 w stosunku do przedmiotowej instalacji. W złożonym wniosku stwierdzono, iż wymagania te nie mają zastosowania dla pieca instalacji DRW opalanego paliwem komercyjnym. W związku z powyższym konieczne było przedstawienie szczegółowego uzasadnienia takiego stanowiska.

W związku z powyższym postanowieniem z dnia 2 czerwca 2016r. znak: 
OS-I.7222.35.9.2016.DW wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Po przeanalizowaniu przedstawionych przez Spółkę uzupełnień złożonych 
w dniach: 27 czerwca 2016r. i 7 listopada 2016r. uznano, że wniosek spełnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W związku ogłoszeniem konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu zgodnie z dyrektywą PE i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, ustanowionymi Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 9 października 2014 r  (Dz. U. UE z 28.10.2014r. L307/38), na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy Poś przeprowadzono analizę wymagań pozwolenia. W jej wyniku pismem z dnia 14 maja 2015r., znak: OS-I.7222.6.1.2015.DW wezwano prowadzącego instalację do złożenia wniosku 
w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia w zakresie:

- Monitoringu emisji pyłu do powietrza zgodnie z BAT 4

- Monitoringu rozproszonych emisji LZO do powietrza na terenie całego Zakładu

z zastosowaniem technik przedstawionych w BAT 6

- Stosowania technik zapobiegania emisjom rozproszonym LZO zgodnie 
z BAT 18

- Ustalenia wartości dopuszczalnych emisji do powietrza NOx, SOx, CO
w jednostkach zgodnych z wymaganiami określonymi w BAT 34, BAT 36 
i BAT 37.

Definicja jednostek energetycznego spalania przywołana ww. konkluzjach
jasno precyzuje, że piec atmosferyczny rurowy wykorzystywany w instalacji DRW jest tego typu jednostką, ze względu na wykorzystywanie poza paliwem komercyjnym odgazów z powierzchni zbiornika refleksowego i latarni. Wymagania zawarte w BAT 34, BAT 36 i BAT 37 mają więc tu zastosowanie.

W związku powyższym w niniejszej decyzji dostosowano wartości emisji dopuszczalnych do powietrza w zakresie NOx, SOx, CO do wymagań ww. Konkluzji. Wartość dopuszczalna emisji pyłu zostanie ustalona po wykonaniu pomiarów w tym zakresie na emitorze E-1. Zwiększono częstość wykonywania pomiarów monitoringowych na emitorze E-1. Ponadto zobowiązano prowadzącego instalację do monitorowania emisji niezorganizowanej LZO oraz, w celu identyfikacji nieszczelnych elementów i usuwania nieszczelności, do stosowania programu wykrywania nieszczelności i napraw opartym na analizie ryzyka (LDAR).

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji.

Opłatę skarbową w wys. 1005,50 zł

uiszczono w dniu 20 maja 2016 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 17 1020 43191 2018 0062 0000 0423

Otrzymują:

- Wiesław Kubit

ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze

ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

- Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

- OS-I –a/a

Do wiadomości:

- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów