OS-I.7222.13.37.2022.ES Rzeszów, 2022-10-21

# D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

* art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000),
* art. 188, 192, art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.), w związku
z § 2 ust. 1 pkt. 23 oraz z § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku **ORLEN Południe SA.** ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia z dnia 19.09.2022r. (data wpływu: 27.09.2022.), znak: 134/WO/OPD/2022
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy ponad 50 MWt, zlokalizowanej
 w Zakładzie Jedlicze;

## o r z e k a m

## Zmieniam decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 01.02.2006r. znak: ŚR.IV-6618-11/05 zmienioną decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.01.2007r. znak: ŚR.IV-IV-6618-49/1/06 oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 23.02.2010 znak: RŚ.VI.RD.7660/1-7/09, z dnia 02.10.2012r znak: OS-I.7222.6.4.2015.EK, z dnia 26.11.2015 znak: OS-I.7222.6.21.2015.EK i z dnia 07.09.2021r. znak: OS-I.7222.35.11.2021.MF udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy ponad 50 MWt, zlokalizowanej w Zakładzie Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, w następujący sposób:

 **W punkcie IV.2.1 określającym ilość i jakość paliw wykorzystywanych
w instalacji Tabeli nr 18 nadaję nowe brzmienie:**

Tabela Nr 18

| **Rodzaj paliwa** | **Maksymalna ilość paliwa** | **Parametry paliwa** |
| --- | --- | --- |
| - węgiel kamienny | 8 000 Mg | * wartość opałowa minimalna: 22,0 MJ/kg
* zawartość siarki maksymalna: 0,63%
* zawartość popiołu: max 25 %
 |
| - gaz ziemny | 12 580 900 m3 | * wartość opałowa minimalna: 34,3 MJ/m3
 |
| - frakcja butanowa | 500 Mg | * wartość opałowa minimalna:42 MJ/kg
 |
| - olej opałowy ciężki | 14 720 m3 | * wartość opałowa minimalna: 40,2 MJ/kg
* zawartość siarki maksymalna: 1,0%
 |
| - olej opałowy | 14 359 m3 | * wartość opałowa minimalna: 34 MJ/kg
* zawartość siarki maksymalna: 0,6 %
 |

## II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

## Uzasadnienie

 ORLEN Południe SA., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia wnioskiem
z dnia 19.09.2022r. (data wpływu: 27.09.2022.), znak: 134/WO/OPD/2022
wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 01.02.2006r. znak:
ŚR.IV-6618-11/05 ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy ponad 50 MWt, zlokalizowanej w Zakładzie Jedlicze.

 Zgodnie z art. 209 ust.1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra Środowiska przy piśmie z dnia 30 września 2022r., znak: OS-I.7222.13.37.2022.ES celem rejestracji. Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie pod numerem 620/2022.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje.

Na terenie Spółki eksploatowana jest, instalacja kwalifikowana na podstawie
§ 3 ust. 1.pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako instalacja mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Biorąc pod uwagę, iż instalacja elektrociepłowni zlokalizowana jest na terenie zakładu, który na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 23 ww. rozporządzenia zaliczony jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do zmiany pozwolenia jest marszałek województwa.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, uznano, że spełnia on wymogi art. 208 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek dotyczy zmiany przedmiotowego pozwolenia w zakresie parametrów węgla kamiennego wykorzystywanego w instalacji tj. zawartości popiołu z 20% do 25%, co spowodowane jest deficytem dostępności węgla na rynku paliw stałych. Na wykorzystanie węgla gorszej jakości pozwalają zastosowane na ciągu kotłów węglowych urządzenia ochrony powietrza tj. filtr odpylający o skuteczności odpylania na poziomie 98 %, gwarantujący emisję zanieczyszczeń na poziomie niższym od obowiązujących standardów emisyjnych. Określona w pozwoleniu zintegrowanym maksymalna roczna emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Zmiany decyzji dokonano z w trybie art. 163 Kpa, w związku z art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. Tego rodzaju przepisem szczególnym jest art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska określający zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego
pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie.

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania
do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania wobec Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

Opłata skarbowa w wys.1005,50 zł.

uiszczona w dniu 21.09.2022 r.

na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. ORLEN Południe SA, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
2. OS-I. a/a