OS-I.7222.13.1.2017.RD Rzeszów, 2017-06-12

**D E C Y Z J A**

Działając na podstawie:

* art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j. t. ze zm.),
* art. 185, art. 211 ust. 6 pkt. 4, art. 214, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 t.j. ze zm.), w związku z §2 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
* pkt 5 ppkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169),
* zał. nr 3 i zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r.
w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1277),
* §1 i załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 stycznia 2015 r.
w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110),

po rozpatrzeniu wniosku **Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL
Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, regon: 492841416, NIP 735-24-97-196**, **reprezentowanego przez Pan Bogusław Wójcik, Pustynia 154 c, 39 - 200 Dębica,** z dnia 19 stycznia 2017 r. (bez znaku) (data wpływu: 25 stycznia 2017 r.), uzupełnionego w dniu 25 stycznia 2017 r. (bez znaku), w dniu 9 lutego 2017 r.
(bez znaku), w dniu 24 marca 2017 r. (bez znaku), w dniu 16 maja 2017 r.
(bez znaku), w dniu 29 maja 2017 r. (bez znaku), o zmianę decyzji
Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. znak:
OS-I.7222.5.3.2013.RD, zmienionej decyzjami z dnia 6 czerwca 2014 r. znak: OS.I.7222.6.1.2014.RD oraz z dnia 5 grudnia 2014 r. znak: OS-I.7222.6.7.2014.RD, w której udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad
10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wydzieloną częścią do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanego w m. Młyny, gmina Radymno,

**o r z e k a m**

Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 17 kwietnia 2014 r. znak: OS-I.7222.5.3.2013.RD, zmienioną decyzjami
z dnia 6 czerwca 2014 r. znak: OS.I.7222.6.1.2014.RD oraz z dnia 5 grudnia 2014 r. znak: OS-I.7222.6.7.2014.RD, w której udzielono dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, regon: 492841416, NIP 735-24-97-196, pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad
25 000 ton, z wydzieloną częścią do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanego w m. Młyny, gmina Radymno, w następujący sposób:

**I.1. Podpunkt I.1. decyzji, otrzymuje nowe brzmienie:**

**„I.1. Charakterystyka ogólna instalacji IPPC:**

Składowisko odpadów w formie nadpoziomowego składać się będzie z kwater,
na których będą składowane:

* SK-2 – odpady z grupy 20 oraz z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 12.

**Kwatery na których zaprzestano deponowania odpadów**:

* SK-1 – zaprzestano przyjmowania odpadów z dniem 16 stycznia 2017 roku, kwatera w trakcie rekultywacji,
* SK-3 – zaprzestano przyjmowania odpadów z dniem 1 lipca 2007 roku, kwatera w trakcie rekultywacji,
* SK-A (komora Nr 1 A) –zaprzestano przyjmowania odpadów z dniem
30 września 2016 roku, kwatera w trakcie rekultywacji.

**I.2. Podpunkt I.1.1 decyzji, otrzymuje nowe brzmienie:**

„I.1.1. Moc przerobowa instalacji:

* maksymalna ilość składowanych odpadów innych niż niebezpieczne:
* 300 Mg/dobę
* 35 000 Mg/rok
* ilość odpadów przeznaczonych do odzysku:
* 18 000 Mg/rok
* całkowita powierzchnia składowania kwater SK 1 – 3 5,85 [ha]
* całkowita pojemność kwater SK 1 - 3 **907 825 [**m3]”

**I.3. Podpunkt I.1.2 decyzji, otrzymuje nowe brzmienie:**

**„I.1.2. Parametry konstrukcyjne kwater do składowania odpadów:**

**I.1.2.1. Parametry techniczne komory SK-1:**

* powierzchnia terenu komory w granicach eksploatacji 3,3 [ha]
* pojemność geometryczna komory 506 279 [m3]
* rzędna poziomu dna komory (środek komory) 206,5 m n. p. m.
* maksymalna rzędna składowania w kwaterze 225 m n.p.m.
* maksymalna rzędna poziomu rekultywacji komory 227 m n. p. m.
* rzędne poziomu korony wałów komory 210 - 213 m n.p.m.
* wysokość względna korony wałów 4–7 m

Przyjmowanie odpadów na kwaterę SK-1 zakończono z dniem 16 stycznia 2017 r.

 **I.1.2.2. Parametry techniczne komory SK-2:**

* powierzchnia terenu komory w granicach eksploatacji 1,25 [ha]
* pojemność geometryczna komory 201 546 [m3]
* rzędna poziomu dna komory (środek komory) 207,7 m n. p. m.
* maksymalna rzędna składowania w kwaterze 225 m n.p.m.
* maksymalna rzędna poziomu rekultywacji komory 227 m n. p. m.
* maksymalne rzędna poziomu korony wałów komory 214,7 m n. p. m.
* wysokość względna korony wałów 5,8 – 6,8 m

 **I.1.2.3.** **Parametry techniczne komory SK-3**

* powierzchnia terenu komory w granicach eksploatacji 1,3 [ha]
* pojemność geometryczna komory 200 000 [m3]
* rzędna poziomu dna komory (środek komory) 207,7 m n. p. m.
* maksymalne osiągnięte rzędne składowania 220,8 m n.p.m.
* maksymalna rzędna z warstwą rekultywacyjną 222,8 m n. p. m.
* rzędna poziomu korony wałów komory 214,1 m n. p. m.

Przyjmowanie odpadów na kwaterę SK-3 zakończono z dniem 1 lipca 2007 r.

**I.1.2.4. Parametry techniczne kwatery na azbest SK-A:**

### Tab. nr 1 Parametry techniczne komory na azbest SK-A (część 1A):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kwatera** | **Powierzchnia** **kwatery****[m2]** | **Rzędna** **dna** **kwatery****[m n. p. m.]** | **Rzędna** **powierzchni** **terenu****[m n. p. m.]** | **Pojemność eksploatacyjna komory** **[m3]** | **Max. rzędna****składowania****[m n. p. m.]** |
| **1A** | 2388 | 202,80 | 209,15 | 5 903  | **207,15** |

Przyjmowanie odpadów na kwaterę SK-A (część 1A) zakończono z dniem
30 września 2016 r.”

**I.4. Uchylam pkt. I.2.3.** **decyzji.**

**I.5. Podpunkt I.2.4. decyzji, otrzymuje nowe brzmienie:**

**„I.2.4. Instalacja odgazowania kwater SK-1,SK-2, SK-3:**

**I.2.4.1.** Odgazowanie pionowe

Komory SK-1, SK-2 i SK-3 wyposażone będą w sieć studni do ujmowania
i odprowadzania powstającego gazu składowiskowego, rozmieszczonych
co ok. 50 m w dwóch rzędach wzdłuż linii przebiegającej około 30 m
od obwałowań północnego i południowego. W fazie eksploatacji studnie podnoszone będą równocześnie z rzędną składowania, wraz z zamontowanymi na nich pochodniami.

Teren składowiska będzie podzielony na dwa sektory odgazowania,
z zamontowanymi wspólnymi pochodniami spalającymi biogaz o zakresie pracy 10 – 50 m3/h, z układem zapłonowym z automatycznym iskrownikiem elektronicznym, zasilanym bateryjnie:

* studnie kwatery SK- 1 - studnia zbiorcza typu pasywnego Pb – 1 dla studni SB0, SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 –zamontowana na kwaterze w środkowej części*,*
* studnie kwater SK- 2 i SK-3 - studnia zbiorcza typu pasywnego Pb – 2, zamontowana na połączeniu kwater SK-2 i SK-3, w południowej ich części (wspólna dla obydwu kwater), dla studni SB8, SB9, SB10, SB11 na kwaterze
SK-2 i studni SB12, SB13, SB14 na kwaterze SK-3.

**I.2.4.2.** System ujmowania biogazu będzie odgazowaniem pasywnym, polegającym na spalaniu powstającego biogazu w palnikach automatycznych.

**I.2.4.3.** Odgazowanie poziome:

* warstwa odgazowująca przykrycia końcowego - warstwa żwiru i tłucznia leżąca wprost na odpadach będąca fundamentem warstw rekultywacyjnych,
* warstwy izolacyjne pośrednie z gruntu mineralnego, układane na warstwach odpadów.”

**I.6. W punkcie I.3.1. Urządzenia, obiekty gospodarki wodnej:**

**a/** punktor 15 otrzymuje nowe brzmienie:

* Brodzik dezynfekcyjny o wymiarach 3 m x 13 m i pojemności 11,7 m3,
w formie zagłębionej tacy najazdowej, wyposażony w przelew burzowy
z wydzieloną kanalizacją. Brodzik zlokalizowany przy głównej bramie wjazdowej na teren składowiska odpadów w Młynach. Powstające ścieki będą gromadzone w zamkniętym zbiorniku podpoziomowym, zlokalizowanym obok brodzika i okresowo wywożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. Woda do brodzika będzie pobierana z istniejącej sieci wodociągowej.

**b/** dodaję punktor 16 o brzmieniu:

* Brodzik dezynfekcyjny w ciągu drogi technologicznej pomiędzy instalacją MBP
a składowiskiem odpadów, o wymiarach 3,0 m x 8,0 m i pojemności 5,0 m3,
w formie zagłębionej tacy najazdowej, wyposażony w przelew burzowy
z wydzieloną kanalizacją. Powstające ścieki będą gromadzone w zamkniętym zbiorniku podpoziomowym wykonanym w postaci studni szczelnej z 2 kręgów betonowych Ø 1,2 m i głębokości 2,0 m, o pojemności czynnej 2,3 m3, zlokalizowanym obok brodzika i okresowo wywożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. Woda wodociągowa będzie dowożona do brodzika
w paleto-kontenerach o pojemności 1,0 m3.

**c/** dodaję punktor 17 o brzmieniu:

* Zamknięty zbiornik podpoziomowy wykonany w postaci studni szczelnej
z 2 kręgów betonowych Ø 1,2 m i głębokości 2,0 m, o pojemności czynnej
2,3 m3, zlokalizowany obok brodzika dezynfekcyjnego w ciągu drogi technologicznej pomiędzy instalacją MBP a składowiskiem odpadów w Młynach.

**I.7. Punkt I.3.3. Aparatura kontrolno – pomiarowa otrzymuje nowe brzmienie:**

„I.3.3. Aparatura kontrolno - pomiarowa:

* system otworów obserwacyjnych wód podziemnych (piezometry P-1, P-2, P-4,
P-5, P-6, P-7, P-8),
* reper do pomiarów geodezyjnych (szt. 1),
* studnie odgazowujące (szt. 13), zbudowane z betonowych kręgów perforowanych wypełnionych wewnątrz żwirem z centralnie ułożonym pionowo perforowanym przewodem z rur PCW; studnia zbiorcza Pb-1 na kwaterze SK-1; studnia zbiorcza Pb-2 dla kwater SK-2 i SK-3,
* punkty monitoringu wód powierzchniowych:

- (W-1) rów melioracji wodnej przed bramą wjazdową

- (W-2) rów melioracji wodnej przy piezometrze P-6

- (W-3) rów melioracji wodnej za składowiskiem, przed punktem zrzutu ścieków oczyszczonych z gminnej oczyszczalni ścieków w Młynach.”

**I.8. W punkcie I.3.4. Drogi i place:**

**a/** punktor 2 otrzymuje nowe brzmienie:

* „plac z płyt drogowych o powierzchni 360 m2, przy wjeździe na teren składowiska,”

**b/** dodaję punktor 8 o brzmieniu:

* „droga technologiczna dojazdowa o długości 154 m i powierzchni 616 m2; łącząca składowisko odpadów w Młynach z terenem instalacji MBP w Młynach; wykonana z płyt drogowych o szerokości 4 m ułożonych na podsypce z pospółki grubości 0,2 m, z umieszczonym w ciągu tej drogi brodzikiem dezynfekcyjnym.”

**I.9. W punkcie I.4.1 Procedura przyjęcia odpadów na składowisko**:

a/ punkt I.4.1.2. otrzymuje nowe brzmienie:

 „I.4.1.2. Wjazd pojazdów przywożących odpady na składowisko odbywać się będzie przez główną bramę wjazdową na teren składowiska odpadów
w Młynach.”

**b/** po punkcie I.4.1.2. dodaję podpunkt I.4.1.2.1. o brzmieniu:

„I.4.1.2.1. Odpady przeznaczone do składowania, pochodzące z własnej instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) w Młynach będą mogły być dostarczane na teren składowiska odpadów przez dodatkową bramę wjazdową, po uprzednim ich zważeniu i zewidencjonowaniu.”

**c/** uchylam pkt. I.4.1.10. decyzji.

**I.10. W punkcie I.4.2. Technologia deponowania odpadów w kwaterach:**

**a/** punkt I.4.2.1. otrzymuje brzmienie:

„I.4.2.1. Sposób składowania odpadów komunalnych w kwaterze SK-2:”

**b/** podpunkt I.4.2.1.2. otrzymuje nowe brzmienie:

 „I.4.2.1.2. Dowożone odpady z grupy 20 oraz z podgrup 19 05, 19 06, 19 08,
19 09, 19 12, kierowane będą na działkę roboczą wyznaczoną na kwaterze
SK-2.”

**I.11. Uchylam podpunkt I.4.2.2. Sposób składowania odpadów w kwaterze
SK-A (1A).**

**I.12. Punkt I.4.3. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:**

 **„I.4.3. Czas pracy składowiska:**

I.4.3.1. Składowisko odpadów czynne będzie od poniedziałku do piątku
w godzinach 600 - 1700 (godziny przyjęcia i rozładunku odpadów przyjmowanych z zewnątrz). Główna brama wjazdowa po godzinach działalności składowiska będzie zamykana.

I.4.3.2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie odpadów
w innych dniach i godzinach.

I.4.3.3. Czas pracy urządzeń technologicznych na składowisku dopuszczony
w godzinach 600 – 2200.

I.4.3.4. Przy wjeździe na teren składowiska znajdować się będzie tablica informująca o:

* nazwie i typie obiektu,
* adresie i numerze telefonu zarządzającego składowiskiem,
* dniach i godzinach otwarcia składowiska.

Nadzór nad składowiskiem pełniony będzie w ciągu całej doby. Funkcjonować będzie system telewizji przemysłowej pracujący w trybie 24 godzinnym”.

**I.13. Uchylam punkt II.1.1. decyzji oraz tabelę nr 2 (Odpady składowane
w SK-1).**

**I.14. W punkcie II.1.2. decyzji, tabela nr 3 (Odpady składowane w SK-2) otrzymuje nowe brzmienie:**

„Tabela nr 3 Odpady składowane w SK-2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod odpadu** | **Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne przeznaczone do składowania w kwaterze SK-1** | **Ilość odpadu (Mg/rok)** |
| 1 | **19 05 01 \*1** | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych  | 10 000 |
| 2 | **19 05 99 \*1, \*3** | Inne niewymienione odpady (stabilizat)  | 30 000 |
| 3 | **19 06 04 \*1** | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych  | 100 |
| 4 | **19 08 01 \*1** | Skratki  | 500 |
| 5 | **19 08 02 \*1** | Zawartość piaskowników  | 100 |
| 6 | **19 09 01 \*1** | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki  | 100 |
| 7 | **19 09 02 \*1** | Osady z klarowania wody  | 100 |
| 8 | **19 09 03 \*1** | Osady z dekarbonizacji wody  | 100 |
| 9 | **19 09 04 \*1** | Zużyty węgiel aktywny  | 100 |
| 10 | **19 09 05 \*1** | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne  | 100 |
| 11 | **19 09 06 \*1** | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych  | 100 |
| 12 | **19 09 99 \*1** | Inne niewymienione odpady  | 100 |
| 13 |  **ex 19 12 12\*1, \*2,**  | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja pow. 80 mm, pozostałość z procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i pozbawiona będzie frakcji nadających się do wykorzystania materiałowo lub energetycznie i frakcji które można unieszkodliwić w inny sposób, (badania zał. nr 3, zał. nr 4)- odpady o kodzie 19 12 12 nie pochodzące z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. (badania zał. nr 3, zał. nr 4)- przyjmowane do składowania odpady 19 12 12 nie będą pochodzić z instalacji do Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania odpadów komunalnych (odpady 19 12 12 winny zostać poddane dalszemu przetwarzaniu w instalacji MBP). | 18 250 |
| 14 | **20 02 03 \*2** | Inne odpady nieulegające biodegradacji  | 1 000 |
| 15 | **ex 20 03 02 \*2** | Odpady z targowisk (zmieszane odpady z targowisk)  | 250 |
| 16 | **20 03 03 \*2** | Odpady z czyszczenia ulic i placów  | 1 000 |
| 17 | **20 03 04 \*2** | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości  | 1 000 |
| 18 | **20 03 06 \*2** | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych  | 1 000 |

**\*1) Wszystkie odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania dopuszczane będą po spełnieniu wymogów określonych
w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).**

**\*2) Odpady o kodzie ex 19 12 12 oraz odpady z grupy 20 do składowania dopuszczane będą pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).**

**\*3) Odpady o kodzie 19 05 99 do składowania dopuszczane będą po spełnieniu:**

**a/ kryteriów dla stabilizatu tj:**

* **AT4 poniżej10 mg O2/g s. m., lub**
* **straty prażenia stabilizatu mniejsze niż 35 % s. m. a zawartość węgla organicznego mniejsza niż 20 % s. m, lub**
* **ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej
w odpadach mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego większy niż 40%.**

**b/ kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne określone w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1277),**

**Wyniki badań odpadów przechowywane będą przez okres 3 lat. „**

**I.15. Uchylam punkt II.1.3. decyzji wraz z tabelą nr 4 (Rodzaje odpadów składowanych w komorze SK-A).**

**I.16. Punkt II.3.2. otrzymuje nowe brzmienie:**

 „II.3.2. Proces przetwarzania:

II.3.2.1. Przetwarzanie odpadów poprzez składowanie prowadzone będzie zgodnie z technologią deponowania odpadów w kwaterze SK-2, opisaną
w punkcie I.4.2 decyzji. Odpady będą przyjmowane zgodnie z procedurą przyjęcia odpadów na składowisko ustaloną w punkcie I.4.1. decyzji.

II.3.2.2. Przed rozpoczęciem deponowania odpadów z grupy 20 oraz
z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 12 na kwaterze SK-2,
kwatera ta zostanie odpowiednio przygotowana poprzez wykonanie warstwy oddzielającej odpady uprzednio zdeponowane, zbudowanej z materiałów mineralnych lub odpadów dopuszczonych do wykorzystania, wymienionych
w tabeli nr 5, w punkcie III.1.1. decyzji, o miąższości ok. 0,3 m i współczynniku filtracji nie mniejszym jak 10-4 m / s.”

**I.17. Podpunkt IV.2. otrzymuje nowe brzmienie:**

**„IV.2.** Przewidywany pobór wody z sieci wodociągowej eksploatowanej przez zarządzającego składowiskiem wyniesie:

 Qmaxd = 3,60 m3/d

 Qmaxr = 900 m3/rok

przy założeniu pracy 250 dni/rok (bez dni wolnych od pracy).”

**I.18. Uchylam podpunkty V.3.1 i V.3.2. decyzji .**

**I.19. Punkt V.3.4. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:**

„**V.3.4.** Ścieki z brodzika dezynfekcyjnego przy głównej bramie wjazdowej:

Q śr =31,6 m3/rok.”

**I.20. Dodaję punkt V.3.5. o brzmieniu:**

 „**V.3.5.** Ścieki z brodzika dezynfekcyjnego przy pomocniczej bramie wjazdowej z terenu sąsiedniej instalacji MBP w Młynach:

Q śr =31,6 m3/rok.”

**I.21. W punkcie VI. podpunkt VI.5. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:**

 **„VI.5.** W każdym z przypadków awarii powiadamiane będą:

 - Państwowa Straż Pożarna,

 - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

 - Marszałek Województwa Podkarpackiego.”

**I.22. W punkcie VII.3.1. Sposób odprowadzania ścieków,**

**a/ uchylam podpunkt VII.3.1.1.**

**b/ podpunkt VII.3.1.3. otrzymuje nowe brzmienie:**

 „VII.3.1.3.Ścieki z brodzika dezynfekcyjnego przy głównej bramie wjazdowej, wyposażonego w przelew burzowy z wydzieloną kanalizacją, gromadzone będą w zbiorniku podpoziomowym zlokalizowanym obok brodzika i okresowo wywożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków, będącą własnością obcego podmiotu.

Ścieki z brodzika dezynfekcyjnego w ciągu drogi technologicznej pomiędzy instalacją MBP a składowiskiem odpadów, gromadzone będą w zamkniętym zbiorniku podpoziomowym o pojemności czynnej 2,3 m3, zlokalizowanym obok brodzika i okresowo wywożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków.”

**c/ uchylam podpunkt VII.3.1.4.**

**I.23. W punkcie VIII.2. Maksymalne zużycie wody, tabela nr 16 otrzymuje nowe brzmienie:**

„Tabela nr 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Cel wykorzystania wody** | **Dobowe zużycie wody** | **Roczne zużycie wody** |
| **Max** | **Max** |
| [m3/d] | [m3/rok] |
| **Na cele bytowe** |  |
| 1. | Biuro | 0,10 | 25 |
| 2. | Obsługa | 0,50 | 125 |
| Razem: | 0,60 | 150 |
| **Na cele technologiczne** |  |
| 3. | Pozostałe | 3,00 | 750 |
| **RAZEM:** | **3,60** | **900** |

**I.24. W punkcie IX. Określam sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości :**

**a/ podpunkt IX.3. otrzymuje nowe brzmienie:**

**„IX.3.** Maksymalna ilość odpadów innych niż niebezpieczne unieszkodliwianych na składowisku nie będzie przekraczać 300 Mg/dobę
(35 000 Mg/rok), przy czym dobowa ilość odpadów przyjmowanych do składowania uzależniona będzie od aktualnej technicznej możliwości ich prawidłowego zdeponowania i przykrycia warstwą inertną.”

**b/ uchylam podpunkt IX.4. decyzji.**

**I.25. W punkcie X.2. Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza:**

**a/ punkt X.2.2. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:**

X.2.2. Miejscem poboru próbek na kwaterze SK-1 dla studni SB-0 do SB-5 będzie pochodnia Pb-1, natomiast na kwaterach SK-2 i SK-3 dla studni SB-8 do SB-14 będzie pochodnia Pb-2 wykonanej na studni SB-13.

**b/ uchylam podpunkt. X.2.3. decyzji.**

**I.26. Uchylam punkt X.5. decyzji.**

**I.27. Uchylam punkt X.8. decyzji.**

**I.28. W punkcie X.9. decyzji podpunkt X.9.1. otrzymuje nowe brzmienie:**

„X.9.1.Pobór prób należyprowadzić w 7 punktach pomiarowych zlokalizowanych w obrębie dwóch poziomów wodonośnych: piezometr P-8
(na napływie) oraz piezometry P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 (na odpływie).”

**I.29. W punkcie X.10. Monitoring wpływu instalacji na wody powierzchniowe podpunkt X.10.1. otrzymuje nowe brzmienie:**

 „X.10.1.Miejscem poboru próbek oraz pomiaru wielkości przepływu będzie:

* jako punkty w górnym biegu rowu:

- rów melioracji wodnej przed bramą wjazdową (W-1)

- rów melioracji wodnej przy piezometrze P-6 (W-2),

* jako punkt w dolnym biegu, poniżej składowiska:

- rów melioracji wodnej za składowiskiem, przed punktem zrzutu ścieków oczyszczonych z gminnej oczyszczalni ścieków w Młynach (W-3).”

**I.30. W punkcie XI. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania
i kontroli działalności objętej zezwoleniem, uchylam podpunkt XI.8. decyzji.**

**I.31. W punkcie XI b. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania**, **podpunkt XIb.11. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:**

„XIb.11. Ścieki odprowadzane będą w sposób wskazany w punkcie VII.3. obowiązującego pozwolenia”.

**I.32. Uchylam punkt XIII.3.** **decyzji.**

**I.33. Punkt XIII.5. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:**

 „XIII.5. Zobowiązuję zarządzającego składowiskiem do wykonania systemu drenażu odcieku w przypadku budowy nowych części kwatery azbestowej
SK-A, tj. 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, z zapewnieniem odprowadzania odcieku do urządzeń kanalizacyjnych.

**I.34. Uchylam punkty XIII.11., XIII.12. i XIII.13.** **decyzji.**

**I.35. Dodaję punkt XIII.14. o brzmieniu:**

 „XIII.14. Plac z płyt drogowych o powierzchni 360 m2 zlokalizowany  przy wjeździe na teren składowiska, służący dotychczas jako plac rozładunkowy odpadów azbestowych, z uwagi na zaprzestanie przyjmowania tych odpadów, nie będzie wykorzystywany do celów technologicznych i magazynowych
w procesach technologicznych wynikających z bieżącej eksploatacji składowiska, powodujących powstawanie ścieków przemysłowych. Nie będą odprowadzane ścieki przemysłowe z tego placu.”

**II.** **Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.**

U z a s a d n i e n i e:

Wnioskiemz dnia 19 stycznia 2017 r., bez znaku (data wpływu: 25 stycznia 2017 r.) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., os. Rzeka 133,
34-451 Tylmanowa, regon: 492841416, NIP 735-24-97-196, reprezentowane przez Pan Bogusław Wójcik, Pustynia 154 c, 39 - 200 Dębica, wystąpiło o zmianę
decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. znak: OS-I.7222.5.3.2013.RD, zmienionej decyzjami z dnia 6 czerwca 2014 r. znak: OS.I.7222.6.1.2014.RD oraz z dnia 5 grudnia 2014 r. znak: OS-I.7222.6.7.2014.RD, w której udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad
10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wydzieloną częścią do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanego w m. Młyny, gmina Radymno.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 127/2017.

Rozpatrując wniosek ustaliłem, co następuje:

Eksploatowane składowisko zgodnie z pkt 5 ppkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), kwalifikuje się do instalacji służących do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych,
o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, oraz zgodnie z §2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska właściwym w sprawie jest marszałek województwa.

Po przeprowadzeniu analizy spełnienia wymogów formalno – prawnych uznałem, żewniosek spełnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym pismem z dn. 9 lutego 2017 r. znak:
OS-I.7222.13.1.2017.RD zawiadomiłem strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie z art. 209 ustawy Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana Ministrowi Środowiska drogą elektroniczną (e-mail, scan) przy piśmie z dnia 14 lutego 2017 r. znak: OS.I.7222.13.1.2017.RD, celem rejestracji.

Pismem z dnia 16 stycznia 2017 r. bez znaku (data wpływu: 25 stycznia
2017 r.) przedłożono upoważnienie dla Pełnomocnika P. Bogusława Wójcika,
ważne do 31 grudnia 2017 r.

Jak ustalono, decyzją z dn. 18 listopada 2016 r. znak: OS-III.7241.8.2016.KS Marszałek Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na zamknięcie części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Młynach, obejmującej kwaterę nr SK-1 oraz kwaterę SK-A (1A). Z dniem 30 września 2016 roku zaprzestano deponowania odpadów zawierających azbest na kwaterę SK-A
(komora Nr 1A). Natomiast z dniem 16 stycznia 2017 roku zaprzestano składowania odpadów z grupy 20 oraz z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12 na kwaterze SK-1. Decyzją z dn. 15 stycznia 2014 r. znak: OS-III.7241.26.2013.BF Marszałek Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na zamknięcie kwatery SK-3. Kwatery SK-A oraz SK-1 i SK-3 pozostają obecnie w rekultywacji.

**Wnioskodawca wniósł o następujące zmiany w decyzji**:

* Zwiększenie ilości odpadów dopuszczonych do składowania w ciągu roku
z 30 000 Mg/rok na 50 000 Mg/rok (z 300 na 400 Mg/dobę). Pismem z dn. 11 maja 2017 r. (data wpływu: 16 maja 2017 r.) zmieniono wnioskowaną ilość odpadów składowanych w ciągu roku na 35 000 Mg/rok (300 Mg/dobę).
* Zmiany czasu pracy składowiska odpadów w Młynach.
* Zezwolenie na składowanie odpadów z grupy 20 oraz z podgrup
19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 12 na odpowiednio przygotowanej kwaterze SK-2,
w związku z zakończeniem przyjmowania odpadów na kwaterę SK-1.
* Zmiany w systemie odgazowania kwater składowiska, tj. połączenie istniejących studni odgazowujących w dwa układy odgazowujące oraz zmiany w punktach poboru próbek gazu składowiskowego do badań.
* Budowa nowej drogi technologicznej łączącej teren składowiska odpadów
w Młynach z sąsiadującym terenem instalacji RIPOK MBP w Młynach; wyposażonej w brodzik dezynfekcyjny oraz zamykaną bramę. Równocześnie wnioskowano o zezwolenie na transport wewnętrzny odpadów pochodzących
z własnej instalacji MBP na składowisko, po uprzednim ich zważeniu
i zewidencjonowaniu.
* Budowa nowego brodzika dezynfekcyjnego w ciągu nowej drogi technologicznej oraz zamkniętego zbiornika podpoziomowego, wykonanego w postaci studni szczelnej o pojemności czynnej 2,3 m3, zlokalizowanego obok brodzika oraz zwiększenie ilości wytwarzanych ścieków z brodzika dezynfekcyjnego.
* Zmiany w lokalizacji jednego punktu monitoringu wód powierzchniowych (W-3).
* Zmniejszenie ilości zużywanej wody na cele technologiczne, w związku
z zaprzestaniem użytkowania tzw. kurtyny wodnej na placu przyjęcia odpadów azbestowych.
* Zmiany w sieci monitoringowej wód podziemnych – nowy piezometr na „tle”
ozn. P-8.
* Przedłożono „Analizę ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Młynach,
gm. Radymno, lipiec 2016 r.”.

Szczegółowa analiza przedłożonego wniosku oraz dokumentacji pn. „Analiza ryzyka (…)” wykazała, że nie przedstawiają one w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, a wynikających m.in.
z zapisu z art. 208 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 t.j. ze zm) oraz 42 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j. ze zm.). Należało przedstawić uzasadnienie dla wnioskowanego zwiększenia ilości odpadów kierowanych do składowania oraz przedstawić posiadane możliwości techniczne oraz organizacyjne prawidłowego przyjęcia oraz zdeponowania na składowisku i skompaktorowania zwiększonej ilości odpadów w ciągu doby. Wyjaśnienia i uzasadnienia wymagało również planowane wydłużenie czasu pracy składowiska z 9 na 16 godzin w ciągu doby.

Ponadto, przedłożona „Analiza ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Młynach, gm. Radymno, lipiec 2016 r.” nie pozwalały na jednoznaczną ocenę ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko - stosowanymi lub emitowanymi w związku
z działalnością składowiska. Należało dokonać analizy wód odciekowych powstających na składowisku oraz substancji wprowadzanych do powietrza,
pod kątem substancji i ich mieszanin, powodujących ryzyko dla środowiska gruntowo – wodnego, zdefiniowanych w art. 3 pkt. 37a) ustawy Prawo ochrony środowiska, należących co najmniej do jednej z klas zagrożenia (H400, H410, H411, H412, H413), wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin; w szczególności substancji powodujących ryzyko, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 5 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

 W związku z powyższym postanowieniem z dnia 20 lutego 2017 r. znak: OS.I.7222.13.2017.RD. wezwano wnioskodawcę do przedłożenia stosownych uzupełnień do wniosku oraz dopracowania „Analizy (…)”.

Uzupełnienia przedłożone zostały przy pismach

* z dnia 8 lutego 2017 r. bez znaku (data wpływu: 9 lutego 2017 r.)
* z dnia 23 marca 2017 r. bez znaku (data wpływu: 24 marca 2017 r.)
* z dnia 11 maja 2017 r. bez znaku (data wpływu: 16 maja 2017 r.)
* z dnia 29 maja 2017 r. bez znaku (data wpływu 29 maja 2017 r.).

**Po rozpatrzeniu ww. wniosku oraz przedłożonych uzupełnień, wprowadziłem w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym następujące zmiany:**

Zgodnie z wnioskiem, w punkcie I.1.1. i IX.3. pozwolenia zezwoliłem na zwiększenie maksymalnej ilości odpadów innych niż niebezpieczne unieszkodliwianych na kwaterze SK-2 z 30 000 na 35 000 Mg/rok. Przy czym ustalona w pkt. I.1.1. decyzji dobowa ilość odpadów przyjmowanych na składowisko nie będzie przekraczać 300 Mg/dobę i uzależniona będzie od aktualnej technicznej możliwości ich prawidłowego zdeponowania i przykrycia warstwą inertną.

W związku z zakończeniem przyjmowania odpadów na kwatery SK-A
(komora Nr 1A) i SK-1, w punkcie I.1. pozwolenia wprowadziłem stosowne zmiany. Przedmiotem pozwolenia zintegrowanego pozostaje obecnie kwatera SK-2.

W punktach I.4.2.1. oraz II.1.2. (tabela nr 3) zezwoliłem na składowanie odpadów z grupy 20 oraz z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 12 na kwaterze SK-2, po odpowiednim jej przygotowaniu, w sposób ustalony w pkt. II.3.2.2. decyzji.

Zezwoliłem na zwiększenie ilości kierowanego do składowania odpadu o kodzie
19 05 99 Inne niewymienione odpady (stabilizat) z 20 000 na 30 000 Mg/rok.
Na terenie przedmiotowego składowiska w Młynach deponowane były
w przeszłości przede wszystkim zmieszane odpady komunalne. Obecnie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, na składowisku unieszkodliwiane są odpady powstające w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w instalacji mechaniczno – biologicznej. W obowiązującym WPGO dla województwa podkarpackiego, składowisko odpadów w Młynach zostało wyznaczone jako instalacja przewidziana do rozbudowy celem uzyskania statusu RIPOK oraz jako instalacja zastępcza dla regionów północnego i centralnego. Przedmiotowe składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jest położone
w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji MBP, posiadającej status RIPOK dla
Regionu Wschodniego i instalacji zastępczej dla regionów północnego i centralnego.

Do obsługi instalacji składowiska został zakupiony wysokowydajny kompaktor BOMAG BC 772 RB 4, pozwalający na bezpieczne przyjęcie i skompaktorowanie odpadów o wnioskowanej wydajności.

Odpady będą mogły zostać dopuszczone do składowania po spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277). Odpady składowane w sposób nieselektywny będą składowane przy zachowaniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110). Odpady stabilizatu o kodzie 19 05 99 pochodzące z instalacji MBP kierowane do składowania winny spełniać ponadto kryteria dla stabilizatu, ustalone w punkcie II.1.2.a/ obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

Ustalone w punkcie II. pozwolenia zintegrowanego miejsce, dopuszczalne metody
i warunki prowadzenia przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL”
Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa procesu przetwarzania odpadów poprzez ich składowanie na składowisku odpadów w Młynach nie ulegną zmianie.

W związku z zakończeniem przyjmowania odpadów do składowania na kwaterach SK-1 oraz SKA (1A) wprowadziłem stosowne zmiany w pozwoleniu. Uchylone zostały punkty I.2.3., I.4.1.10., I.4.2.2., II.1.1., II.1.3., V.3.1., V.3.2., VII.3.1.4., IX.4., X.5., X.8., XI.8., XIII.3. decyzji.

Zgodnie z wnioskiem, w punkcie I.4.3. pozwolenia zmieniłem zapisy dotyczące czasu pracy składowiska. Składowisko odpadów czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 600 - 1700 (godziny przyjęcia i rozładunku odpadów z zewnątrz). Czas pracy urządzeń technologicznych na składowisku dopuszczony w godzinach 600 – 2200.

 W punkcie I.3.4 pozwolenia zezwoliłem wnioskodawcy, będącemu równocześnie prowadzącym Regionalną Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK w Młynach, sąsiadującą ze składowiskiem w Młynach,
na budowę drogi technologicznej łączącej teren składowiska z terenem instalacji MBP; wyposażonej w zamykaną bramę oraz brodzik dezynfekcyjny/ dla potrzeb eksploatacyjnych tych instalacji. Transport odpadów dodatkową drogą technologiczną pozwoli na uniknięcie zanieczyszczenia odpadami drogi publicznej.

Droga ta pozwoliła na ponad pięciokrotne skrócenie trasy przewozu odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia powstających na instalacji MBP,
jak również odciążenia dróg publicznych od transportu tych odpadów ciężkimi samochodami samowyładowczymi.

Równocześnie w punkcie I.4.1. pozwolenia zezwoliłem na transport odpadów przeznaczonych do składowania, pochodzących z własnej instalacji MBP w Młynach, na teren składowiska odpadów przez dodatkową bramę wjazdową, po uprzednim
ich zważeniu i zewidencjonowaniu.

Odpady pochodzące z instalacji MBP będą mogły być kierowane do składowania po spełnieniu warunków rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r.
w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1277) oraz warunków ustalonych w punkcie II.1.2. pozwolenia zintegrowanego.

 W punkcie I.3.1. pozwolenia ujęty został nowy brodzik dezynfekcyjny zlokalizowany przy pomocniczej bramie wjazdowej w ciągu drogi technologicznej pomiędzy instalacją MBP a składowiskiem odpadów, w formie zagłębionej tacy najazdowej oraz nowy zamknięty zbiornik podpoziomowy o pojemności czynnej
2,3 m3, zlokalizowany obok brodzika. W punkcie V.3.5. pozwolenia ustaliłem dopuszczalną wielkość emisji ścieków z nowego brodzika dezynfekcyjnego
a w punkcie VII.3.1.3. sposób ich gromadzenia i wywożenia na oczyszczalnię ścieków.

 W punkcie I.2.4. pozwolenia wprowadziłem zmiany zapisów dotyczących systemu odgazowania kwater składowiska. Jak wynika z wniosku, nastąpiło połączenie istniejących studni odgazowujących w dwa układy odgazowujące:

* zmiana sposobu odgazowania kwatery SK-1, poprzez połączenie studni odgazowujących SB 0 do SB 5 w jeden układ i podpięcia ich do jednej wspólnej studni zbiorczej typu pasywnego Pb – 1;
* zmiana sposobu odgazowania kwater SK-2 i SK-3, poprzez połączenie studni odgazowujących SB 8 do SB 14 w jeden układ i podpięcia ich do jednej wspólnej studni zbiorczej typu pasywnego Pb – 2.

W konsekwencji nastąpiły zmiany w punkcie I.3.3. w zakresie aparatury kontrolno – pomiarowej oraz w punkcie X.2.2. dotyczącym miejsca poboru prób pomiarów emisji gazu składowiskowego do powietrza. Zakres pomiarów emisji gazu składowiskowego oraz częstotliwość pomiarów nie uległy zmianie.

Z uwagi na przekazanie do użytkowania przez Gminę Radymno gminnej oczyszczalni ścieków w Młynach, dla której punkt odprowadzania oczyszczonych ścieków do rowu został wyznaczony przed punktem pomiarowym wyznaczonym
dla składowiska odpadów w Młynach, nastąpiła zmiana miejsca poboru prób
w ramach monitoringu wód powierzchniowych. Uwzględniając powyższe,
 w punktach I.3.3. oraz X.10.1. wprowadziłem zmiany w punktach monitoringu wód powierzchniowych.

Wnioskodawca poinformował również o wprowadzeniu koniecznych zmian
w sieci monitoringu wód podziemnych. Do 23 maja 2017 r.badania monitoringowe prowadzone były z wykorzystaniem 6 piezometrów zlokalizowanych:

* na napływie P-1, P-7
* na odpływie P-2, P-4, P-5, P-6.

Piezometry P-1 i P-7 zlokalizowane „na tle” mogły znajdować się w zasięgu oddziaływania kwater na wody podziemne monitorowane w tych piezometrach
(były położone zbyt blisko kwater i mogły znajdywać w zasięgu zanieczyszczeń ze składowiska). Ze względu na niewłaściwe usytuowanie piezometrów na napływie
i dla pełnego obrazu „tła” konieczna była budowa nowego piezometru „na tle”.Uwzględniając ten fakt, Marszałek Województwa Podkarpackiego zobowiązał Zarządzającego składowiskiem do budowy nowego piezometru na „napływie”,
w terminie do 30 czerwca 2017 r. W dniu 23 maja 2017 r. po wschodniej stronie składowiska w Młynach, na udokumentowanym kierunku napływu wód gruntowych, został wykonany piezometr P-8, stanowiący „tło” dla pozostałych piezometrów. Aktualnie monitoring wód podziemnych realizowany jest w oparciu o następującą sieć piezometrów:

* na napływie P-8,
* na odpływie P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 i P-7.

Analizując powyższe, należało wprowadzić stosowne zmiany w punktach I.3.3.
i X.9.1. pozwolenia, w którym wskazano w.w punkty pomiarowe.

 W związku z zaprzestaniem przyjmowania odpadów zawierających azbest
na kwaterę SK A (komora 1A), a w konsekwencji tego rezygnacji z wykorzystywania wody do zraszania przyjmowanych odpadów azbestowych nastąpi zmniejszenie ilości wykorzystywanej wody na cele technologiczne. Tym samym tabela nr 16
w punkcie VIII.2. oraz punkt IV.2. pozwolenia otrzymały nowe brzmienie.

Plac z płyt drogowych o powierzchni 360 m2 zlokalizowany przy wjeździe na teren składowiska, służący dotychczas jako plac rozładunkowy odpadów azbestowych,
nie będzie wykorzystywany do celów technologicznych i magazynowych, które mogłyby powodować powstawanie ścieków przemysłowych. Jednocześnie, prowadzący instalacje zaprzestaje odprowadzania ścieków związanych są ze szczególnym korzystaniem z wód rzeki Szkło, o których mowa w pkt. I.2.3. i V.3.1.
i VII.3.1.4. oraz X.8. pozwolenia zintegrowanego, które powstawały na placu rozładunkowym odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w tym odcieków
z części kwatery SK-A (1A). Podczyszczone ścieki odprowadzone były rurociągiem zbierającym do studni S 2 i do rzeki Szkło poprzez rów melioracji wodnej szczegółowej będący lewobrzeżnym dopływem rzeki w jej km 250+500. Uwzględniając powyższe, zapisy punktów XIII.3., XIII.11 i XIII.12 pozwolenia zintegrowanego, uwzględniające uwagi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Przemyślu, zobowiązujące zarządzającego składowiskiem do uszczelnienia rowu melioracji wodnej, będącego lewobrzeżnym dopływem rzeki Szkło w km 250 + 500, prowadzenia pomiarów jakości wód płynących rzeki Szkło oraz do uczestniczenia
w kosztach zarybiania wód powierzchniowych obwodu rybackiego rzeki San – nr 8, stały się bezprzedmiotowe.

Zgodnie z zapisem art. 211 ust. 6 pkt. 7) ustawy Prawo ochrony środowiska,
w pozwoleniu zintegrowanym ustala się dopuszczalną wielkość emisji ścieków przemysłowych z instalacji oraz warunki emisji tych ścieków i sposób ich odprowadzania. Analizując powyższe uchyliłem punkty VII.3.1.1. i X.5. pozwolenia, dotyczące odprowadzania ścieków sanitarnych.

Zgodnie z wymogiem art. 208 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska Wnioskodawca przeprowadził identyfikację wykorzystywanych na terenie zakładu lub potencjalnych źródeł uwalniania substancji niebezpiecznych tj. mogących powodować zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, podczas ich wykorzystywania lub uwalniania z instalacji IPPC składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest.

Równocześnie, w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, ze zm.) zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, dokonano oceny ryzyka (zagrożenia) zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi (powodującymi ryzyko).

Identyfikację substancji powodujących ryzyko, ich waloryzację w celu wyodrębnienia „istotnych substancji stwarzających zagrożenie” a także ocenę ryzyka ich uwolnienia w kontekście możliwości wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, wykonano w oparciu o analizę:

* kart charakterystyk substancji, które będą magazynowane na terenie zakładu oraz będą wykorzystywane w procesie technologicznym, w nawiązaniu do kryteriów określonych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008,
* sposobu gospodarowania odpadami, odciekiem, substancjami chemicznymi
i materiałowymi, środkami dezynfekcyjnymi na terenie zakładu,
* substancji, które mogą stwarzać zagrożenie, które są wykorzystywane
w ramach eksploatacji instalacji,
* zastosowanej przez operatora technologii składowania odpadów, omówionych
w pozwoleniu zintegrowanym,
* zabezpieczeń technicznych i rozwiązań organizacyjnych minimalizujących ryzyko przedostania się ww. substancji z instalacji do środowiska gruntowo – wodnego, omówionych w pozwoleniu zintegrowanym,
* wyników dotychczas prowadzonych badań jakości wód odciekowych gromadzonych w zbiornikach i ładunków zanieczyszczeń w nich zawartych ze składowiska odpadów,
* wyników dotychczas prowadzonych badań jakości wód podziemnych na terenie składowiska odpadów w Młynach,
* dopuszczalnych stężeń poszczególnych substancji wskazanych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 1 września 2016 r. w sprawie
w sprawie sposobu oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395),
* listę substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W oparciu o zebrane informację opracowano **„Analizę ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Młynach, gm. Radymno, lipiec 2016 r.”** (poprawioną w maju 2017 r.).

W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano substancje powodujące ryzyko, zdefiniowane w art. 3 pkt. 37a) ustawy Prawo ochrony środowiska, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane na terenie zakładu, tj. mogące powodować zagrożenia podczas wykorzystywania lub uwalniania z instalacji typu IPPC, tj. składowiska odpadów w Młynach, z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest.

Jak ustalono, kwatery składowania odpadów w Młynach oraz zbiorniki do gromadzenia wód odciekowych powstających na kwaterach składowania odpadów, mogą być źródłem zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych następującymi grupami zanieczyszczeń:

* materia organiczna, której obecność wyrażają między innymi takie wskaźniki jak BZT, ChZT i OWO,
* oleje mineralne, węglowodory ropopochodne, węglowodory aromatyczne, WWA, fenole i detergenty,
* jony nieorganiczne wapnia, magnezu, sodu, potasu, amoniaku, żelaza, manganu, chlorków, siarczanów, fosforany,
* metale ciężkie takie jak kadm, cynk, ołów, miedź, nikiel, chrom,
* azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy,
* kwas siarkowy (podczyszczanie wód odciekowych).

Substancje uwalniane podczas eksploatacji składowiska w wyniku emisji gazu składowiskowego, gazy procesowe ze spalania biogazu, spalanie paliw w silnikach pojazdów:

* metan, dwutlenek węgla),
* amoniak
* węglowodory ropopochodne,
* WWA,
* BTEX.

W przedłożonej „Analizie…” wykazano, że pomimo stosowania substancji stwarzających ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego, zostało ono ograniczone do minimum. Wskazano szereg zastosowanych rozwiązań technologicznych m.in. w zakresie uszczelnienia kwater składowiska, systemu zbierania i odprowadzania ścieków i odcieków, systemu monitorowania wpływu instalacji na środowisko itp. oraz rozwiązań organizacyjnych, stosowanych przez operatora instalacji, mających na celu zapobieganie emisjom do środowiska
i znaczące zmniejszenie prawdopodobieństwa uwolnienia z instalacji zidentyfikowanych substancji powodujących ryzyko, np.:

* konstrukcja kwater składowania odpadów (odpowiednie uszczelnienie dna każdej z kwater, uszczelnienie skarp wewnętrznych, system drenażu zabezpieczony warstwą żwirową i żwirowo-piaszczystą, system gospodarki odciekami) zapobiega uwalnianiu zanieczyszczeń zawartych w wodach odciekowych do wód gruntowych i do ziemi,
* konstrukcja zbiorników na wody odciekowe zapewnia bezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego ich gromadzenie,
* prowadzony jest systematyczny nadzór przez wykwalifikowanych pracowników na każdym etapie prowadzonego procesu technologicznego, od przyjęcia odpadów do procesu deponowania odpadów,
* prowadzony jest nadzór przez pracowników nad zapewnieniem właściwej ochrony gleb, wód gruntowych i ziemi poprzez codzienną obserwację czy nie doszło do wycieku odcieku składowiskowego lub innych substancji na terenie instalacji; w przypadku wystąpienia wycieku odcieku lub substancji niebezpiecznych na teren instalacji należy niezwłocznie oczyścić zanieczyszczony teren,
* teren składowiska jest kontrolowany pod kątem stanu technicznego obwałowań składowiska; stwierdzone uszkodzenia winny być niezwłocznie naprawiane,
* codziennie kontrolowana jest ilość wód odciekowych nagromadzonych
w zbiorniku odcieków, aby nie dopuszczać do przepełniania zbiornika,
* produkty wykorzystywane do dezynfekcji magazynowane będą
w wydzielonym pomieszczeniu, w specjalnie do tego celu przystosowanych
i przeznaczonych opakowaniach, w sposób uniemożliwiających ich rozlewanie, roznoszenie i rozsypywanie. Materiały te będą magazynowane w ilościach uzasadnionych ich zapotrzebowaniem.
* gospodarowanie odpadami prowadzone będzie w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem, ustalony w pozwoleniu zintegrowanym,
* eksploatowane urządzenia utrzymywane są w dobrym stanie technicznym,
* prowadzony jest monitoring wpływu instalacji na środowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, w sposób ustalony w pozwoleniu zintegrowanym.

W wyniku przeprowadzonej analizy substancji powodujących ryzyko, które mogą być wykorzystywane, wytwarzane lub emitowane (uwalnianie) na terenie zakładu
w wyniku eksploatacji składowiska odpadów w Młynach, ich ilości oraz właściwości, wskazano następujące **„istotne” substancje mogące** **stwarzać ryzyko** **zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych**, posiadające oznaczenia
H400 (działa bardzo toksycznie na organizmy wodne), H410 (działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki), H413 (może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych):

* Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
* BTEX (suma), Benzyny (C6 – C12)
* Kadm (Cd), Cynk (Zn) Rtęć (Hg), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Nikiel (Ni),
Ołów (Pb), Ręć (Hg), Naftalen, Benzo(a)antracen, Benzo(a)piren, Benzo(k)fluoranten, Chrysen, Dibenzo(a,h)antracen, Arsen (As),
* Węglowodory ropopochodne: oleje (C12 – C35), azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, mangan, sód, potas, chlorki, siarczany, żelazo, fosfor, magnez, wapń,

występujące jako substancje w powstających na składowisku wodach odciekowych,
w spalinach maszyn i pojazdów wykorzystywanych do eksploatacji składowiska, wykorzystywanych do ich napędu.

W przedłożonej dokumentacji  dokonano analizy prawdopodobieństwa uwolnienia do środowiska gruntowo - wodnego zidentyfikowanych „istotnych” substancji stwarzających zagrożenie. Wykazano, że z uwagi na stosowane przez prowadzącego instalacje zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego, ryzyko uwalniania substancji do środowiska oszacowano jako **niskie lub średnie**. Stwierdza się, że możliwość wystąpienia zanieczyszczenia środowiska, w tym gleby, ziemi
i wód gruntowych jest ograniczona do minimum i może wystąpić tylko w sytuacjach awaryjnych. Przyjęto również zasadę, że stosowanie technik BAT stanowi istotny czynnik zmniejszający ryzyko uwolnienia zanieczyszczeń z instalacji do środowiska.

Miejscowość Młyny znajduje się w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, stanowiącego basen na przedpolu Karpat, wypełniony w okresie trzeciorzędowym przez iły krakowieckie. W celu rozpoznania  budowy geologicznej, litologii i genezy oraz warunków hydrogeologicznych na terenie  składowiska  odpadów komunalnych  w Młynach,  opracowana  została w 2004 roku przez inż. Stanisława Wójcika dokumentacja geologiczno-inżynierska uproszczona. W przedmiotowym terenie zostało odwierconych 13 otworów badawczych, w tym 11 otworów do głębokości 6,0 m. Na podstawie wykonanych badań i przeprowadzonych pomiarów stwierdza się, że na przedmiotowym terenie zalegają następujące warstwy gruntowe:

* warstwa I -glina zwięzła - występuje na całej powierzchni badanego terenu, zalega na głębokości od 0,4 do około 2,0 m, która jest w stanie plastycznym.
* warstwa II –ił - występuje pod warstwą gliny na głębokości od 2,0 m i niżej;
jest w stanie twardoplastycznym; spąg gliny i strop iłu niezupełnie oddzielają się,
a często ił zmieszany jest z gliną.

Poziom wody gruntowej występuje w cienkich wkładkach piasku drobnoziarnistego, przeważnie pomiędzy warstwą gliny i warstwą iłu. Warstwa wodonośna, tzw. „śródglinowa", zasilana jest na drodze bezpośredniej infiltracji opadów atmosferycznych i uzależniona od ich intensywności (wahania zwierciadła wody mogą wynosić ± 0,5 m). Z danych archiwalnych wynika, że składowisko zostało posadowione na terenach o podłożu nieprzepuszczalnym, gdzie podstawową warstwę geologiczną stanowią gliny i iły. Natomiast teren ten charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem wód gruntowych, które występują w warstwie około 1,0 m poniżej poziomu terenu. Teren składowiska w Młynach znajduje się całkowicie poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) oraz Użytkowych Poziomów Wód Podziemnych (UPWP).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym oraz Instrukcją prowadzenia składowiska, na terenie składowiska odpadów
w Młynach prowadzone są systematyczne pomiary i badania monitoringowe obejmujące swoim zakresem m.in. wody odciekowe, wody podziemne i wody powierzchniowe (wody pobrane z rowów melioracyjnych oraz z rzeki Szkło)
i wody podziemne. Prowadzony jest równolegle monitoring emisji substancji do powietrza - emisja i skład gazu składowiskowego (biogazu); skład - metan, dwutlenek węgla, tlen.

W „Analizie …” omówiono wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych kwartalnie w piezometrach P1, P2, P4, P5, P6, P7
w 2016 r. jak również aktualne wyniki badań wód z nowego piezometru P-8 pobrane w dniu 23 maja 2017 r.

W 2016 r. w wodach pobranych z wszystkich piezometrów stwierdzono podwyższoną zawartość OWO w stosunku do wartości granicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016, poz. 85). Zawartość
OWO w piezometrach P1 i P7 usytuowanych na „dopływie” do składowiska wynosiła 22±4 i 40±8 mg/l, a w pozostałych na „odpływie” ze składowiska od 34 do 47 mg/l.
Jak ustalono, piezometry P-1 i P-7 mogły znajdować się w zasięgu oddziaływania kwater na wody podziemne, monitorowane w tych piezometrach (były położone zbyt blisko kwater).

W związku z budową nowego piezometru P8 „na tle” od maja 2017 r. monitoring wód podziemnych realizowany będzie w oparciu o następującą sieć piezometrów:
na napływie P-8, na odpływie P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 i P-7. Wartość OWO w nowym piezometrze P-8 wykazuje nieco podwyższoną wartość tego oznaczenia, klasyfikując
te wody w II klasie czystości. Zawartość OWO w piezometrze P-8, usytuowanym na „dopływie” do składowiska, wynosi wg oznaczeń z 23 maja 2017 r. wartość
6,15 mg/dm3, a na „odpływie” ze składowiska w pozostałych piezometrach wartości te wynoszą od 16,4 w piezometrze P-2 do 42,0 mg/dm3 w piezometrze P-6. Pozostałe wskaźniki mieściły się w granicach I i II klasy.

Wyniki badań monitoringowych nie wskazują jednoznacznie na niekorzystne oddziaływanie lokalizacji i eksploatacji składowiska na wody gruntowe. Wysoki poziom wód gruntowych w tym rejonie oraz możliwa infiltracja do środowiska wodnego wód powierzchniowych i opadowych może mieć wpływ na stan
wód podziemnych. Konieczna jest dalsza obserwacja poziomu wskaźnika
OWO w piezometrach.

Wody powierzchniowe badane w ramach monitoringu składowiska to wody pobrane
z rowów melioracyjnych oraz z rzeki Szkło. Badania jakości wód w rowach melioracyjnych również wskazują podwyższoną zawartość OWO we wszystkich punktach pomiarowych poniżej i powyżej składowiska, w stosunku do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016,
poz. 1 187).

Badania jakości wód powierzchniowych pobranych z rzeki Szkło nie wykazały ponadnormatywnych zawartości żadnego z badanych wskaźników w stosunku
do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014, poz. 1482).

Na potrzeby „Analizy …” badaniom poddano próby gleby i ziemi,
pobrane w obrębie Zakładu. Próbki do badań były pobrane z dwóch miejsc terenu składowiska, z dwóch warstw: 0,0 – 0,3 m oraz 0,3 – 1,0 m. W próbach gleby badano:

* Metale: Chrom, Cynk, Kadm, Miedź, Ołów, Rtęć,
* Węglowodory: Benzyna suma (C6 – C12), Olej mineralne (C12 – C35),
* Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: Naftalen, Fenantren, Chrysen,

Antracen, Fluoranten, Benzo(a)antracen, Benzo(a)piren, Benzo(a)fluoranten, Benzo(ghi)perylen, Suma WWA,

* Pozostałe: Odczyn pH, Fenol.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016,
poz. 1 395), teren składowiska w Młynach należy zaliczyć do grupy IV,
natomiast zgodnie z zapisem Planu Zagospodarowania Przestrzennego
III c - nieużytki, oznaczone symbolem N i do tych grup dokonano porównania osiągniętych wyników badań. Jak wykazano, gleba i ziemia z terenu składowiska odpadów w Młynach jest niezanieczyszczona.

W przedłożonej dokumentacji wykazano, że pomimo uwalniania w wyniku eksploatacji składowiska odpadów w Młynach, substancji stwarzających ryzyko, sklasyfikowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1272/2008, możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu jest ograniczona do sytuacji awaryjnych. **W oparciu o przeprowadzoną analizę, niniejszą decyzją nie nałożono obowiązku opracowania raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu. Jednakże, uwzględniając charakter prowadzanej działalności
w zakresie gospodarowania odpadami oraz wymogi prawa w tym zakresie, zarządzający składowiskiem prowadzi monitoring w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej składowiska**. Biorąc pod uwagę powyższe, wystąpienie sytuacji, w której następować będzie uwalnianie substancji stwarzających zagrożenie zostanie wykryte w ramach kwartalnego monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych. W przypadku uwolnienia do środowiska zidentyfikowanych na terenie zakładu „istotnych substancji powodujących zagrożenie”, jako prawdopodobny kierunek ich migracji należy uznać kierunek zachodni.

Ponadto, zgodnie z wymogiem art. 211 ust. 6 pkt. 3 ustawy Poś w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym określone zostały wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych podczas eksploatacji instalacji oraz sposób ich nadzorowania.

Rozpatrując wniosek uznano, że zmiany przedmiotowej decyzji nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany, określonej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zwiększenie ilości deponowanych odpadów z 30 na 35 tys. Mg (16%) odpadów w skali roku, nie będzie powodować wzrostu emisji do środowiska ani zmiany innych elementów instalacji.

Wprowadzone w decyzji zmiany wynikają głównie z zaprzestania deponowania odpadów zawierających azbest w kwaterze SK-A (komora Nr 1A) oraz odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w kwaterze SK-1. Obecnie, odpady deponowane dotychczas na kwaterze SK-1 będą kierowane na kwaterę SK-2, po odpowiednim jej przygotowaniu. Na składowisku w Młynach unieszkodliwiane będą głównie odpady
o kodzie 19 05 99 Inne niewymienione odpady (stabilizat), powstające w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w sąsiadującej Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK w Młynach.
Nie ulegną zmianie parametry charakterystyczne składowiska w zakresie maksymalnej dobowej ilości odpadów innych niż niebezpieczne dopuszczonych do składowania.

Przedmiotowe zmiany nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 204 ust. 1
w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa organ zapewnił stronie czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawy Kpa, przemawia interes społeczny i słuszny interes strony oraz przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie przedmiotowej decyzji. Biorąc powyższe pod uwagę orzekłem jak w osnowie.

**P o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Opłata skarbowa w wys. 253,00 zł

uiszczona w dniu 7.02.2017 r.

na rachunek bankowy

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

1. Pan Bogusław Wójcik,

Pustynia 154 c, 39 - 200 Dębica

Pełnomocnik PUK EMPOL Sp. z o.o.

os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

1. a.a
2. OS-I

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

1. Urząd Gminy Radymno
2. Ministerstwo Środowiska