OS-I.7222.1.2.2016.EK Rzeszów, 2016-02-17

**DECYZJA**

Działając na podstawie:

* art. 104, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23),
* art.192, art. 215 ust. 4 w związku z art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 469
ze zm.),
* rozporządzenia Ministra Środowiska 18 listopada 2014r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz. U. z 2014r. poz. 1800),

po rozpatrzeniu wniosku **Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Chemiczna 3, 39 – 400 Tarnobrzeg** z dnia 29 stycznia 2016r. znak: TT/122/16 w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków,

**orzekam**

**I. Zmieniam** za zgodą strony decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 29 czerwca 2015r znak: OS-I.7222.30.1.2015.EK udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w następujący sposób:

**I.1. W pkt. II.1.2 określającym dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń
w ściekach odprowadzanych z instalacji w Tabeli 1 dodaję wiersze od Lp. 20
do Lp. 22 o brzmieniu:**

**Tabela1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Badany parametr** | **Wartość dopuszczalna** | **Jednostka miary** |
|  |  |  |  |
|  | potas | 80 | mgK/l |
|  | bor | 1 | mgB/l |
|  | fenole lotne (indeks fenolowy) | 0,1 | mg/l |

**II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.**

**Uzasadnienie**

Pismem z dnia 29 stycznia 2016r. znak: TT/122/16 **Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Chemiczna 3, 39 – 400 Tarnobrzeg**wystąpiły z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 29 czerwca 2015r znak: OS-I.7222.30.1.2015.EK udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

 Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie od numerem 67/2016.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje.

Oczyszczalnia ścieków znajduje z terenie Zakładu gdzie eksploatowana jest instalacja kwalifikowana na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tym samym zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do zmiany pozwolenia jest marszałek województwa.

 W obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym na prowadzenie oczyszczalni ścieków określono warunki wprowadzania ścieków do rzeki Wisły. Przedmiotem wniosku są zmiany w zakresie ich składu. Wykonane przez Spółkę pomiary jakości ścieków wykazały w nich obecność potasu, boru i fenoli lotnych a wprowadzanie ww. zanieczyszczeń do środowiska wymaga pozwolenia.

Wobec powyższego dokonano zmian zgodnie z wnioskiem strony określając dopuszczalne stężenia potasu, boru i fenoli lotnych w ściekach odprowadzanych
z instalacji z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska. Ponadto nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w osnowie.

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania
do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Opłata skarbowa w wys.1005,50 zł.

uiszczona w dniu 04.02.2016 r.

na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa.

Otrzymują:

1. Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Chemiczna 3, 39- 400 Tarnobrzeg
2. OS-I. a/a

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

1. OS-II w/m