# OS-I.7222.4.22.2017.EK Rzeszów, 2017-10-17

**DECYZJA**

Działając na podstawie:

* art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),
* art.188, 192, 214 ust. 5 w związku z art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672
ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Zakładów Chemicznych Siarkopol Tarnobrzeg
Sp. z o.o. z dnia 12.09.2017r. (data wpływu: 15.09.2017r.), znak: TT/615/17
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015r. znak:
OS-I.7222.30.1.2015.EK ze zm. na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków,

**orzekam**

**I. Zmieniam** za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 29 czerwca 2015r. znak: OS-I.7222.30.1.2015.EK, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17 lutego 2016r. znak:
OS-I.7222.1.2.2016; udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków w następujący sposób:

**I.1. Punkt II.1.1 otrzymuje brzmienie:**

**II.1.1** Dopuszczalne ilości ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków technologicznych, bytowych i deszczowych:

Qmaxs  = 1,15 m3/s

Qmaxh  = 4 140 m3/h

Qśr d = 30 000 m3/d

Qmaxr = 2 000 000 m3/rok

Ścieki odprowadzane będą przez maksymalnie 100 dni w roku, w ciągu do 8 godzin każdego dnia.

**I.2. Punkt VI.2.4 otrzymuje brzmienie:**

**VI.2.4** Prowadzący instalację będzie wykonywał pomiary jakości ścieków
w wyznaczonym miejscu w kanale zrzutowym ścieków, obok pompowni wody.

**I.3 Punkt XV.2 otrzymuje brzmienie:**

**XV.2**  W terminie do 31 grudnia 2017r. prowadzący instalację winien oznakować punkt kontroli pomiaru jakości ścieków przemysłowych.

**II .Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.**

**Uzasadnienie**

Pismem z dnia 12.09.2017r (data wpływu: 15.09.2017r.), znak: TT/615/17
Spółka ZCH Siarkopol zwróciła się z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015r znak:
OS-I.7222.30.1.2015.EK udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

 Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie od numerem 803/2017.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje.

Oczyszczalnia ścieków znajduje z terenie Zakładu gdzie eksploatowana jest instalacja kwalifikowana na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tym samym zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do zmiany pozwolenia jest marszałek województwa.

 Przedmiotem wniosku jest zmiana zapisów pozwolenia zintegrowanego
w zakresie dopuszczalnych ilości ścieków przemysłowych wprowadzanych
do środowiska. Ilości określone w pozwoleniu zintegrowanym są zbyt wysokie
 w stosunku do aktualnych potrzeb Zakładu, wobec powyższego zgodnie
z wnioskiem zmniejszono ilości ścieków wprowadzanych do rzeki Wisły.

 Ponadto Spółka zawnioskowała o zmianę miejsca poboru próbek ścieków.
Dotychczasowy punkt poboru znajdujący się na wylocie do rzeki Wisły był trudno dostępny zależnie od warunków pogodowych. Po wprowadzonych zmianach ścieki do badań jakościowych będą pobierane w wyznaczonym i oznakowanym miejscu
 w kanale zrzutowym.

Analizując wskazane powyżej okoliczności uznano, że zmiany przedmiotowej decyzji nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany, określonej w art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z tym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa. Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w osnowie.

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Stronie przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata skarbowa w wys. 1 005,50 zł.

uiszczona w dniu 14.09.2017 r.

na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa

Otrzymują:

1. Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg
2. OS.I. a/a