OS-I.7222.1.15.2019.EK

Rzeszów, 2019-09-19

# DECYZJA

Działając na podstawie:

* art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.),
* art. 188, 192, art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.), w związku
z § 2 ust.1 pkt. 23 i § 3 ust.1 pkt. 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.),

**o r z e k a m**

## **I. Zmieniam decyzję** Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia29 czerwca 2015r. znak: OS-I.7222.32.19.2014.EK, zmienione decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 14.12.2015r. znak: OS-I.7222.6.27.2015.EK udzielającą **ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, REGON 272696025**, **NIP 6280000977** pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w Zakładzie Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze w następujący sposób:

### I.1 W punkcie III.2.1.1 określającym miejsca magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne tabela 4 otrzymuje brzmienie:

Tabela 4

| **Lp.** | **Kododpadu** | **Rodzaj odpadu** | **Sposób i miejsce magazynowania** | **Sposób dalszego gospodarowania odpadami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **17 04 05** | Żelazo i stal | Odpady te będą gromadzone w miejscu ich powstawania i magazynowane na przystosowanym do tego, ogrodzonym placu usytuowanym przy torach kolejowych od strony południowej. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
|  | **19 01 99** | Inne nie wymienione odpady (odpady z czyszczenia zbiorników retencyjnychi kanalizacji) | Odpady te nie będą gromadzone. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania |
|  | **19 08 01** | Skratki | Odpady te będą gromadzone w szczelnym, stalowym pojemniku usytuowanym na betonowym placu przy piaskownikach części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania |
|  | **19 08 02** | Zawartość piaskowników | Odpady te będą gromadzone na poletkach osadowych części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania |
|  | **19 08 12** | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | Odpad magazynowany będzie w szczelnych zbiornikach stalowych lub żelbetowych zlokalizowanych na terenie części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania |
|  | **19 08 14** | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | Odpad magazynowany będzie w szczelnych zbiornikach stalowych lub żelbetowych zlokalizowanych na terenie części fizyko-chemicznej Oczyszczalni Ścieków oraz w obwałowanym zbiorniku ziemnym | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania |

### I.2 W punkcie III.2.1.2 określającym miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych tabela 5 otrzymuje brzmienie:

Tabela 5

| **Lp.** | **Kod****odpadu** | **Rodzaj odpadu** | **Sposób i miejsce magazynowania** | **Sposób dalszego gospodarowania odpadami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **13 02 05\*** | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowco-organicznych | Odpady nie będą magazynowane. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku. |
|  | **13 08 99\*** | Inne nie wymienione odpady | Odpady magazynowane będą w zbiornikach stalowych w części mechanicznej Oczyszczalni ścieków. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | **15 01 10\*** | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady magazynowane będą w pojemnikach lub workach w magazynku podręcznym i przy budynku Oczyszczalni ścieków. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
|  | **15 02 02\*** | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady gromadzone będą w workach w miejscu ich powstawaniai magazynowane na betonowym placu przy piaskownikach części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków oraz na wybetonowanym placu przy budynku Oczyszczalni Ścieków | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
|  | **16 07 08\*** | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | Odpady mnie będą magazynowane. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
|  | **19 08 11\*** | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych | Odpady magazynowane będą w szczelnych zbiornikach stalowych zlokalizowanych na terenie części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |
|  | **19 08 13\*** | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | Odpady magazynowane będą w szczelnych, stalowych lub stalowo-betonowych zbiornikach zlokalizowanych na terenie części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków oraz w obwałowanym zbiorniku ziemnym pokrytym geomembraną. | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania. |

### I.3 W punkcie III.2 określającym warunki gospodarowania odpadami dodaję punkt. III.2.8 obrzmieniu:

**III.2.8** Miejsce magazynowania odpadów w postaci obwałowanego ziemnego zbiornika magazynowania osadów ściekowych będzie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Powierzchnia magazynowa łącznie z obwałowaniem wykonana zostanie jako szczelna, pokryta będzie geomembraną PEHD 1,5 mm wraz z geowłókniną PES. Ścieki powstałe na skutek opadów atmosferycznych z czaszy zbiornika będą odpompowywane do studni zbiorczej i kierowane na zakładową oczyszczalnię ścieków.

## **II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.**

Uzasadnienie

Pismem z dnia 10 czerwca 2019r. znak: 113/OPD/NZŚ/2019. (data wpływu
21 czerwca 2019r.) Orlen Południe SA, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia wystąpiła
z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29.06.2019 znak: OS-I.7222.32.19.2014.EK ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków zlokalizowanej
w Zakładzie Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-400 Jedlicze.

 Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie pod numerem 466/2019.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje.

Wniosek dotyczy instalacji do oczyszczania ścieków, która zlokalizowana jest na terenie Zakładu gdzie eksploatowana jest instalacja kwalifikowana na podstawie
§ 2 ust. 1 pkt. 23 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, tym samym zgodnie z art. 183 w związku
z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym
do zmiany pozwolenia jest marszałek województwa.

Przedmiotem wniosku jest wyznaczenie dodatkowego miejsca magazynowania odpadów o kodach 19 08 13\* oraz 19 08 14, na czas realizacji planowanej inwestycji polegającej na budowie nowego węzła magazynowania osadów ściekowych, gdyż zakres robót wykluczy z użytkowania część dotychczasowych miejsc magazynowych.

Odpady magazynowane będą w usypanym zbiorniku ziemnym o pojemności magazynowej ok. 1000 m3. Powierzchnia magazynowa zbiornika łącznie
 z obwałowaniem przykryta będzie geomembraną PEHD 1,5 mm wraz z geowłókniną zabezpieczającą środowisko gruntowo wodne przed zanieczyszczeniem. Odpady do miejsca magazynowania transportowane będą w beczce ascenizacyjnej. Opróżnianie zbiornika odbywać się będzie kilka razy do roku, w zależności od potrzeb. Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom.

Zgodnie z art. 183 c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396. zm.), pismem z dnia 30 lipca 2019r. r., znak: OS-I.7222.1.15.2019.EK Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpił z prośbą
do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
o przeprowadzenie kontroli ww. instalacji w tym miejsc magazynowania odpadów,
w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej o których mowa w opracowanym operacie przeciwpożarowym. Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2019r. znak: PZ.5585.9.2019 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie stwierdził spełnienie dla obiektu ORLEN Południe SA,
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia – Instalacja Oczyszczalni Ścieków, 38-460 Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, wymagań określonych w przepisach przeciwpożarowych a także zgodność obiektów z warunkami zawartymi w „Operacie ochrony przeciwpożarowej” opracowanym w czerwcu 2019r. Firma Orlen Południe SA zaliczana jest do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienie poważnej awarii przemysłowej. W trakcie prowadzonego postępowania, w dniu 6 września 2019r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające brzmienie art. 183 c ustawy Prawo ochrony środowiska dodając nowy podpunkt o treści: *„Przepisów dotyczących przeprowadzenia kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego (…) nie stosuje się
w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydawanego dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”.* Wobec powyższego w niniejszej zmianie pozwolenia zintegrowanego nie określano warunków przeciwpożarowych.

Wnioskowane przez Spółkę zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa, za zgodą strony PGW Wody Polskie, wyrażoną przy piśmie z dnia 17 września 2019r. znak. RZ.RUM.070.1069.2019.KD. Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik. Zachowane są również standardy jakości środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w osnowie.

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania
do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania wobec Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

Opłata skarbowa w wys.1005,50 zł.

uiszczona w dniu 14.06.2019 r.

na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa.

Otrzymują:

1. Orlen Południe SA, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
2. PGW Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzeszów
3. OS-I. a/a

Do wiadomości:

Orlen Południe SA, Zakład Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze