OS-I.7222.65.23.2025.ES

Rzeszów, data jak w podpisie

POSTANOWIENIE

Działając z urzędu na podstawie:

- art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1691),

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2026r. znak: OS-I.7222.65.23.2025.ES, zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015r. znak: OS-I.7222.32.19.2014.EK, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 14.12.2015r. znak: OS-I.7222.6.27.2015.EK, z dnia 19.09.2019r. znak: OS-I. 7222.1.15.2019.EK, z dnia 31.01.2023r. znak: OS-I.7222.13.44.2022.ES oraz z dnia 14.03.2025r. znak: OS-I.7222.33.21.2024.ES udzielającą ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 
32-540 Trzebinia, REGON 272696025, NIP 6280000977 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w Zakładzie Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14,38-460 Jedlicze w następujący sposób następujący sposób:

- W pkt. I.1 zmieniającym punkt II.1.1 określający wielkość dopuszczalnej ilości ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków przemysłowych, bytowych 
i deszczowych jest:

Qmaxh = 300 m3/h;

Qmaxh = 300 m3/h;

Qmaxd =7 200 m3/d.

a powinno być:

Qmaxs 	=  0,083 m3/s,

Qśrd 	= 7 171 m3/d,

Qdop. roczne  =2 617 415 m3/rok.

- W punkcie I.5 zmieniającym punkt IV.1. określającym dopuszczalne ilości ścieków do wprowadzania w warunkach odbiegających od normalnych jest:

Qmaxh = 0,17 m3/s,

Qśrd = 14 668 m3/d.

a powinno być:

Qmaxs = 0,16 m3/s,

Qmaxd = 14 400 m3/d.

Uzasadnienie

W sentencji decyzji z dnia 29 stycznia 2026r. znak: OS-I.7222.65.23.2025.ES zmieniającej pozwolenie zintegrowane udzielone Firmie Orlen Południe SA, 
dla instalacji Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w Zakładzie Jedlicze, Marszałek Województwa Podkarpackiego omyłkowo wpisał niewłaściwe wartości dotyczące ścieków przemysłowych wprowadzanych do środowiska.

Zgodnie z wnioskiem ilość ścieków wprowadzanych z oczyszczalni powinna zostać określona jako maksymalna w m3/s, średnia w m3/d, oraz dopuszczalna ilość 
w m3/rok, natomiast dla warunków odbiegających od normalnych jako maksymalna 
w m3/s.

Opisany powyżej błąd w treści ww. decyzji stanowi oczywistą omyłkę i nie ma wpływu na merytoryczną teść decyzji oraz podlega sprostowaniu na podstawie art. 113 ustawy Kpa.

Uwzględniając powyższe postanowiono jak w osnowie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Ministra Klimatu i Środowiska w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Z up. Marszałka Województwa
Andrzej Kulig
Dyrektor Departamentu
Ochrony Środowiska

Otrzymują:

- Orlen Południe SA, ul. Fabryczna 22, 32 - 540 Trzebinia

- PGW Wody Polskie, Dyrektor RZGW w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

- Aa