| FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE |
| --- |
| I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia |
| 1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Marszałek Województwa Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów |
| 2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację Instalacja spalania paliw składająca się z bloku gazowo-parowego (BGP) o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 772, 11 MWt oraz kotłowni pomocniczej o mocy cieplnej dostarczonej w paliwie 136,8 MWt stanowiącej rezerwowe źródło ciepła (RZC). |
| 3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS1) jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja Gmina - Stalowa Wola, powiat – Stalowa Wola, województwo – podkarpackie, KTS 10061813618011 |
| 4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola |
| 5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola |
| 6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879) Stacja elektroenergetyczna 220 kV układu wyprowadzenia mocy generatora turbiny gazowej; Stacja elektroenergetyczna 220 kV układu wyprowadzenia mocy generatora turbiny parowej; Linia blokowa dwutorowa 220 kV. |
| 7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług Instalacja Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. produkuje energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu. Energia elektryczna jest przekazywana do sieci przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego. Ciepło którego nośnikiem jest ciepła woda sprzedawane jest do systemów ciepłowniczych zasilających miasta Stalowa Wola i Nisko oraz strefę przemysłową w obrębie TSSE, natomiast ciepło którego nośnikiem jest para wodna zasila instalacje odbiorców przemysłowych. Planowana wielkość produkcji dla energii elektrycznej jest szacowana na poziomie ok. 3529 GWh/rok, natomiast dla ciepła na poziomie ok. 1430 TJ/rok. |
| 8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę |
| 9. Wielkość i rodzaj emisji2) Napięcie znamionowe 220 kV. |
| 10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji Wszystkie urządzenia instalacji będą utrzymywane we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatowane zgodnie z ich instrukcją eksploatacji i dokumentacją techniczną. Poszczególne procesy technologiczne w instalacji prowadzone będą zgodnie z wdrożonymi i utrzymywanymi procedurami i instrukcjami. Urządzenia energetyczne utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym (przeglądy, konserwacje, remonty) i obsługiwane przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą. Instalacja jest wyposażona w cyfrowy układ sterowania DCS, układy zabezpieczeń, zapewniające prawidłową pracę instalacji. |
| 11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Instalacje wykonane zostały zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną na bazie obowiązujących norm. |
| 12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879): |
| Lp.3) 1 | Stacja elektroenergetyczna 220 kV układu wyprowadzenia mocy generatora turbiny gazowej o prądzie znamionowym 921A, znajduje się na wydzielonym, ogrodzonym terenie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. Instalacja Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Szczegółowe dane zostały zawarte w SPRAWOZDANIU NR PP-PS/20-10-2-1Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W ŚRODOWISKUW OTOCZENIU INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ - w załączeniu. |
| 2 | Stacja elektroenergetyczna 220 kV układu wyprowadzenia mocy generatora turbiny parowej o prądzie znamionowym 493 A, znajduje się na wydzielonym, ogrodzonym terenie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. Instalacja Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Szczegółowe dane zostały zawarte w SPRAWOZDANIU NR PP-PS/20-10-2-2 Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W ŚRODOWISKU W OTOCZENIU INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ – w załączeniu. |
| 3 | Linia blokowa dwutorowa 220 kV , współrzędne geograficzne słupów: (1) szer.55o33’12.83’’N, dł. 22o04’53.34’’ E ; (2) szer. 50o33’19.59’’ N, dł. 22o04’50.14’’ E; (3) szer. 50o33’26.84’’ N, dł. 22o04’47.70’’ E; (4) szer. 50o33’26.47’’ N, dł. 22o04’43.34’’ E; (5) szer. 50o33’22.23’’ N, dł. 22o04’40.88’’ E, z Elektrociepłowni Stalowa Wola do stacji PSE. Linia blokowa dwutorowa 220 kV: LB1 wyprowadzenia mocy generatora turbiny gazowej, LB2 wyprowadzenia mocy generatora turbiny parowej została wykonana jako linia dwutorowa o długości 820 m na pięciu słupach rurowych łącząc bramki stacji układów wyprowadzenia mocy w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. z bramkami liniowymi w stacji 220 kV PSE. Linia blokowa dwutorowa 220 kV , przechodzi przez teren TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli, na którym zlokalizowane są obiekty przemysłowe i infrastruktura: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, instalacje oświetlenia terenu, estakady technologiczne, składowisko biomasy, kanał wody zrzutowej i drogi wewnętrzne. Minimalna znamionowa odległość przewodu od powierzchni ziemi wynosi 8,7 m (przy bramce wyprowadzenia mocy z bloku na słup (1). Instalacja Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Szczegółowe dane zostały zawarte w SPRAWOZDANIU NR PP-PS/20-10-2-3 Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W ŚRODOWISKU W OTOCZENIU INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ – w załączeniu. |
| 13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): 2020-11-23 Daniel Karkoszka, Arkadiusz Kurdej Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację |
| .......................................................... Podpis |
| II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie |
| Data zarejestrowania zgłoszenia ..................................................................................... | Numer zgłoszenia .......................................................................................... |

Objaśnienia:

1)	Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).

2)	W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych – napięcie znamionowe,
a w przypadku pozostałych instalacji – równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.

3)	Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do roz-
porządzenia (Dz.U.10.130.879).